Приложение № 2.1 к договору №____________от «____»________________
	
«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
	.					
             Директор ООО «Мой дом Урал»	
	/  			/  Емелина О. В.		
«     »	20    г.		«     »	20    г.		

Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	
(наименование стройки)	
МКД по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, дом №16А	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №12/22-5-ИОС-2-1	
Ремонт  внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	Проект СТЭН-12/22-5-ИОС-2		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	10.2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	1 626.184(127.853)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	1 470.037 (85.574)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	488.315 (21.764)	тыс. руб.	
монтажных работ	314.553 (42.279)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 803,254714	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	-3,2905063	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	7,245		7,245					63 885	
		Объём: 390+219+115.5	
	1	ОТ					364,28		2 639,21	22,77	60 095	
	3	ЭМ					7,63		55,28	9,64	533	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		11,81	22,77	269	
	4	М					60,42		437,74	7,44	3 257	
		ЗТ	чел.-ч	34,66		251,1117						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,7245						
		Итого по расценке					432,33		3 132,23		63 885	
		ФОТ							2 651,02		60 364	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87	0	87			2 306,39		52 517	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			1 166,45		26 560	
		Всего по позиции							6 605,07		142 962	
2	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,935		0,935					18 075	
		Объём: 52.5+41	
	1	ОТ					802,75		750,57	22,77	17 090	
	3	ЭМ					17,15		16,04	9,64	155	
	2	в т. ч. ОТм					4,25		3,97	22,77	90	
	4	М					119,33		111,57	7,44	830	
		ЗТ	чел.-ч	76,38		71,4153						
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,2431						
		Итого по расценке					939,23		878,18		18 075	
		ФОТ							754,54		17 180	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87	0	87			656,45		14 947	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			332,00		7 559	
		Всего по позиции							1 866,63		40 581	
	Прокладка трубопроводов из полимерных материалов	
3	ТЕР 16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,43		0,43					42 997	
	1	ОТ			1,15		1 548,98		765,97	22,77	17 441	
	3	ЭМ			1,25		1 501,02		806,80	9,64	7 778	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		236,13		126,92	22,77	2 890	
	4	М					5 556,89		2 389,46	7,44	17 778	
		ЗТ	чел.-ч	128,76	1,15	63,67182						
		ЗТм	чел.-ч	14,46	1,25	7,77225						
		Итого по расценке					8 606,89		3 962,23		42 997	
3.1	ТССЦ 507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	-9,96		-4,2828	550		-2 355,54	7,44	-17 525	
		Объём: (0.43)*(-9.96)	
		ФОТ							892,89		20 331	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			972,36		22 140	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			546,45		12 443	
		Всего по позиции							3 125,50		60 055	
4	ТССЦ 507-3362	Труба из полипропилена PN 20/110	м	42,828		42,828	272,99		11 691,62	7,44	86 986	
		Всего по позиции							11 691,62		86 986	
5	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/	100 м трубопровода	0,095		0,095					4 774	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		166,87	22,77	3 800	
	3	ЭМ			1,25		495,18		58,80	9,64	567	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		9,15	22,77	208	
	4	М					575,11		54,64	7,44	407	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	13,30665						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	0,5605						
		Итого по расценке					2 597,66		280,31		4 774	
5.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-0,551	99,96		-55,08	9,64	- 531	
		Объём: (0.095)*(-4.64)	
5.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-0,8911	54		-48,12	7,44	- 358	
		Объём: (0.095)*(-9.38)	
		ФОТ							167,02		3 803	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			181,89		4 142	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			102,21		2 328	
		Всего по позиции							461,21		10 355	
6	ТССЦ 507-3361	Труба из полипропилена PN 20/90	м	8,911		8,911	186,07		1 658,07	7,44	12 336	
		Всего по позиции							1 658,07		12 336	
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/	100 м трубопровода	0,41		0,41					20 598	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		720,15	22,77	16 398	
	3	ЭМ			1,25		495,18		253,78	9,64	2 446	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		39,50	22,77	899	
	4	М					575,11		235,80	7,44	1 754	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	57,4287						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	2,419						
		Итого по расценке					2 597,66		1 209,73		20 598	
7.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-2,378	99,96		- 237,70	9,64	-2 291	
		Объём: (0.41)*(-4.64)	
7.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-3,8458	54		- 207,67	7,44	-1 545	
		Объём: (0.41)*(-9.38)	
		ФОТ							720,82		16 413	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			784,97		17 873	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			441,15		10 045	
		Всего по позиции							1 990,48		44 680	
8	ТССЦ 507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	38,458		38,458	126,14		4 851,09	7,44	36 092	
		Всего по позиции							4 851,09		36 092	
9	ТЕР 16-04-002-03
прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/	100 м трубопровода	3,9		3,9					195 938	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		6 850,25	22,77	155 980	
	3	ЭМ			1,25		495,18		2 414,00	9,64	23 271	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		375,77	22,77	8 556	
	4	М					575,11		2 242,93	7,44	16 687	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	546,273						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	23,01						
		Итого по расценке					2 597,66		11 507,18		195 938	
9.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-22,62	99,96		-2 261,10	9,64	-21 797	
		Объём: (3.9)*(-4.64)	
9.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-36,582	54		-1 975,43	7,44	-14 697	
		Объём: (3.9)*(-9.38)	
		ФОТ							6 856,64		156 125	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			7 466,89		170 020	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			4 196,26		95 548	
		Всего по позиции							18 933,80		425 012	
10	ТССЦ 507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	365,82		365,82	36,52		13 359,75	7,44	99 397	
		Всего по позиции							13 359,75		99 397	
11	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм	100 м трубопровода	2,17		2,17					109 022	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		3 811,55	22,77	86 789	
	3	ЭМ			1,25		495,18		1 343,18	9,64	12 948	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		209,08	22,77	4 761	
	4	М					575,11		1 247,99	7,44	9 285	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	303,9519						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	12,803						
		Итого по расценке					2 597,66		6 402,72		109 022	
11.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-12,586	99,96		-1 258,10	9,64	-12 128	
		Объём: (2.17)*(-4.64)	
11.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-20,3546	54		-1 099,15	7,44	-8 178	
		Объём: (2.17)*(-9.38)	
		ФОТ							3 815,10		86 870	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			4 154,65		94 601	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			2 334,85		53 165	
		Всего по позиции							10 534,97		236 482	
12	ТССЦ 507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	203,546		203,546	23,23		4 728,37	7,44	35 179	
		Всего по позиции							4 728,37		35 179	
13	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,02		0,02					1 253	
	1	ОТ			1,15		1 876,49		43,16	22,77	983	
	3	ЭМ			1,25		843,04		21,08	9,64	203	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		133,91		3,35	22,77	76	
	4	М					453,56		9,07	7,44	67	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,15	3,44172						
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,25	0,205						
		Итого по расценке					3 173,09		73,31		1 253	
13.1	ТССЦ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-9,29		-0,1858	40,5		-7,52	7,44	-56	
		Объём: (0.02)*(-9.29)	
		ФОТ							46,51		1 059	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			50,65		1 153	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			28,46		648	
		Всего по позиции							144,90		2 998	
14	ТССЦ 507-3355	Труба из полипропилена PN 20/25	м	1,858		1,858	13,88		25,79	7,44	192	
		Всего по позиции							25,79		192	
15	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,155		1,155					94 751	
	1	ОТ			1,15		2 385,61		3 168,69	22,77	72 151	
	3	ЭМ			1,25		1 364,83		1 970,47	9,64	18 995	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		219,15		316,40	22,77	7 204	
	4	М					419,51		484,53	7,44	3 605	
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,15	252,68628						
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,25	19,375125						
		Итого по расценке					4 169,95		5 623,69		94 751	
15.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13,34	1,25	-19,259625	99,96		-1 925,19	9,64	-18 559	
		Объём: (1.155)*(-13.34)	
15.2	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,99		-10,38345	34,7		- 360,31	7,44	-2 681	
		Объём: (1.155)*(-8.99)	
15.3	ТССЦ 507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	89,9		103,8345	8,39		871,17	7,44	6 482	
		ФОТ							3 170,58		72 194	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			3 452,76		78 620	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			1 940,40		44 182	
		Всего по позиции							9 602,52		202 795	
16	ТЕР 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)  При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)	1 счетчик (водомер)	180		180					8 699	
	1	ОТ			0,4		4,87		350,64	22,77	7 984	
	3	ЭМ			0,4		1,03		74,16	9,64	715	
	2	в т. ч. ОТм			0,4					22,77		
	4	М					1,09			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	0,4	29,52						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,4							
		Итого по расценке					6,99		424,80		8 699	
		ФОТ							350,64		7 984	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0	121			424,27		9 661	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0	72			252,46		5 748	
		Всего по позиции							1 101,53		24 108	
17	ТЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	180		180					26 648	
	1	ОТ			1,15		4,87		1 008,09	22,77	22 954	
	3	ЭМ			1,25		1,03		231,75	9,64	2 234	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					1,09		196,20	7,44	1 460	
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,15	84,87						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					6,99		1 436,04		26 648	
		ФОТ							1 008,09		22 954	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			1 097,81		24 997	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			616,95		14 048	
		Всего по позиции							3 150,80		65 693	
18	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	180		180	275		6 734,69	7,35	49 500	
		Формула ценообразования: 330/1.2	
		Всего по позиции							6 734,69		49 500	
	Установка арматуры	
19	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек,  клапанов обратных,  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2		2					5 240	
		Объём: 1+1	
	1	ОТ			1,15		33,38		76,77	22,77	1 748	
	3	ЭМ			1,25		9,27		23,18	9,64	223	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,33		0,83	22,77	19	
	4	М					219,7		439,40	7,44	3 269	
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,15	6,693						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,05						
		Итого по расценке					262,35		539,35		5 240	
19.1	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-4	83,2		- 332,80	7,44	-2 476	
		Объём: (2.0)*(-2.0)	
		ФОТ							77,60		1 767	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			84,51		1 924	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			47,49		1 081	
		Всего по позиции							338,55		5 769	
20	ТССЦ 302-0203	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	1		1	530,12		530,12	7,44	3 944	
		Всего по позиции							530,12		3 944	
21	ТССЦ 507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2		2	60,9		121,80	7,44	906	
		Всего по позиции							121,80		906	
22	ТССЦ 301-1677	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	1		1	480,33		480,33	7,44	3 574	
		Всего по позиции							480,33		3 574	
23	ТЕР 22-03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1 фланец	3		3					3 868	
	1	ОТ					9,81		29,43	22,77	670	
	3	ЭМ					43,78		131,34	9,64	1 266	
	2	в т. ч. ОТм					6,37		19,11	22,77	435	
	4	М					86,54		259,62	7,44	1 932	
		ЗТ	чел.-ч	0,7		2,1						
		ЗТм	чел.-ч	0,39		1,17						
		Итого по расценке					140,13		420,39		3 868	
		ФОТ							48,54		1 105	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117	0,9	105,3			51,11		1 164	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74	0,85	62,9			30,53		695	
		Всего по позиции							502,03		5 727	
24	ТССЦ 302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	12		12	85,38		1 024,56	7,44	7 623	
		Всего по позиции							1 024,56		7 623	
25	ТССЦ 302-1492	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	6		6	60		360,00	7,44	2 678	
		Всего по позиции							360,00		2 678	
26	ТССЦ 302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	4		4	38,95		155,80	7,44	1 159	
		Всего по позиции							155,80		1 159	
27	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	27		27	29,96		808,92	7,44	6 018	
		Объём: 4+23	
		Всего по позиции							808,92		6 018	
28	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	180		180	211,5		5 116,94	7,44	38 070	
		Формула ценообразования: 253.8/1.2	
		Всего по позиции							5 116,94		38 070	
	Полипропиленовые фасонные части	
29	ТССЦ 302-1251
прим.	Спецсоединения  бурт на фланец (прим.110)	шт.	3		3	182		546,00	7,44	4 062	
		Всего по позиции							546,00		4 062	
30	ТССЦ 302-1251	Спецсоединения  бурт на фланец (прим.90)	шт.	1		1	182		182,00	7,44	1 354	
		Всего по позиции							182,00		1 354	
31	ТССЦ 507-4307	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	шт.	5		5	157,87		789,35	7,44	5 873	
		Всего по позиции							789,35		5 873	
32	ТССЦ 507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	4		4	78,78		315,12	7,44	2 344	
		Всего по позиции							315,12		2 344	
33	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	36		36	7,61		273,96	7,44	2 038	
		Всего по позиции							273,96		2 038	
34	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм/прим.32 мм/	шт.	24		24	7,61		182,64	7,44	1 359	
		Всего по позиции							182,64		1 359	
35	ТССЦ 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	360		360	1,56		561,60	7,44	4 178	
		Всего по позиции							561,60		4 178	
36	ТССЦ 507-3323	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм	шт.	1		1	92,65		92,65	7,44	689	
		Всего по позиции							92,65		689	
37	ТССЦ 507-3322
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х40х110 мм	шт.	5		5	92,62		463,10	7,44	3 445	
		Всего по позиции							463,10		3 445	
38	ТССЦ 507-3321
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х32х110 мм	шт.	3		3	105,33		315,99	7,44	2 351	
		Всего по позиции							315,99		2 351	
39	ТССЦ 507-3321
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм	шт.	2		2	105,33		210,66	7,44	1 567	
		Всего по позиции							210,66		1 567	
40	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	7		7	35,17		246,19	7,44	1 832	
		Всего по позиции							246,19		1 832	
41	ТССЦ 507-3314
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм	шт.	3		3	35,17		105,51	7,44	785	
		Всего по позиции							105,51		785	
42	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х20х75 мм /прим./	шт.	2		2	35,17		70,34	7,44	523	
		Всего по позиции							70,34		523	
43	ТССЦ 507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	120		120	5,45		654,00	7,44	4 866	
		Всего по позиции							654,00		4 866	
44	ТССЦ 507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	60		60	2,98		178,80	7,44	1 330	
		Всего по позиции							178,80		1 330	
45	ТССЦ 507-5072	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм	шт.	1		1	32,94		32,94	7,44	245	
		Всего по позиции							32,94		245	
46	ТССЦ 507-5071
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х25 мм	шт.	1		1	20,59		20,59	7,44	153	
		Всего по позиции							20,59		153	
47	ТССЦ 507-5059	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	шт.	12		12	2,39		28,68	7,44	213	
		Всего по позиции							28,68		213	
48	ТССЦ 507-5057	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	шт.	9		9	1,2		10,80	7,44	80	
		Всего по позиции							10,80		80	
49	ТЦ_24.3.05.07_74_7802348846_10.10.2022_02	Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР	шт	180		180	33,3333333333333		806,45	7,44	6 000	
		Формула ценообразования: 40/1.2	
		Всего по позиции							806,45		6 000	
50	ТССЦ 507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	3		3	29,65		88,95	7,44	662	
		Всего по позиции							88,95		662	
51	ТССЦ 507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	14		14	12,98		181,72	7,44	1 352	
		Всего по позиции							181,72		1 352	
52	ТССЦ 507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	43		43	2,41		103,63	7,44	771	
		Всего по позиции							103,63		771	
53	ТССЦ 507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	24		24	1,3		31,20	7,44	232	
		Всего по позиции							31,20		232	
54	ТССЦ 507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	19		19	0,67		12,73	7,44	95	
		Всего по позиции							12,73		95	
	Общестроительные работы	
55	ТССЦ 301-1224
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	55,2		55,2	13,2		728,64	7,44	5 421	
		Всего по позиции							728,64		5 421	
56	ТЕР 09-03-050-01	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	0,935		0,935					4 344	
		Объём: 52.5+41	
	1	ОТ			1,15		150,27		161,58	22,77	3 679	
	3	ЭМ			1,25		26,74		31,25	9,64	301	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					52,34		48,94	7,44	364	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	13,7632						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		241,77		4 344	
56.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,00374	10 920,01		-40,84	7,44	- 304	
		Объём: (0.935)*(-0.004)	
		ФОТ							161,58		3 679	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	93	0,9	83,7			135,24		3 079	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62	0,85	52,7			85,15		1 939	
		Всего по позиции							421,32		9 058	
57	ТССЦ 201-0807
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	41		41	11,07		453,87	7,44	3 377	
		Всего по позиции							453,87		3 377	
58	ТССЦ 201-0808
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	52,5		52,5	12,44		653,10	7,44	4 859	
		Всего по позиции							653,10		4 859	
59	ТССЦ 101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0,0651		0,0651	5 597,77		364,41	7,44	2 711	
		Объём: 0.31*210/1000	
		Всего по позиции							364,41		2 711	
60	ТЕРр 69-2-1
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	1,8		1,8					2 609	
	1	ОТ					59,18		106,52	22,77	2 425	
	3	ЭМ					10,62		19,12	9,64	184	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	5,49		9,882						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69,8		125,64		2 609	
		ФОТ							106,52		2 425	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92	0	92			98,00		2 231	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			46,87		1 067	
		Всего по позиции							270,51		5 907	
61	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,23		0,23					4 265	
	1	ОТ					564,29		129,79	22,77	2 955	
	3	ЭМ					25,78		5,93	9,64	57	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					732,34		168,44	7,44	1 253	
		ЗТ	чел.-ч	55,16		12,6868						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 322,41		304,16		4 265	
		ФОТ							129,79		2 955	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103	0	103			133,68		3 044	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	59	0	59			76,58		1 743	
		Всего по позиции							514,42		9 052	
62	ТССЦ 104-1225	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	0,8		0,8	283,91		227,13	7,44	1 690	
		Всего по позиции							227,13		1 690	
63	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0363		0,0363	11 780		427,61	7,44	3 181	
		Всего по позиции							427,61		3 181	
64	ТЕРр 61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,259		0,259					2 518	
	1	ОТ					310,89		80,52	22,77	1 833	
	3	ЭМ					10,79		2,79	9,64	27	
	2	в т. ч. ОТм					5,23		1,35	22,77	31	
	4	М					341,35		88,41	7,44	658	
		ЗТ	чел.-ч	29,58		7,66122						
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,08288						
		Итого по расценке					663,03		171,72		2 518	
		ФОТ							81,87		1 864	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89	0	89			72,86		1 659	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			36,02		820	
		Всего по позиции							280,60		4 997	
65	ТЕРр 62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,259		0,259					938	
	1	ОТ					147,72		38,26	22,77	871	
	3	ЭМ					6,47		1,68	9,64	16	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		0,42	22,77	10	
	4	М					26,66		6,90	7,44	51	
		ЗТ	чел.-ч	14,3		3,7037						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0259						
		Итого по расценке					180,85		46,84		938	
		ФОТ							38,68		881	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90	0	90			34,81		793	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46	0	46			17,79		405	
		Всего по позиции							99,44		2 136	
66	ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	17,05		17,05					58 557	
	1	ОТ			1,15		44,14		865,48	14,4	12 463	
	3	ЭМ			1,25		26,58		566,49	7,14	4 045	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					14,4		
	4	М					587,19		10 011,59	4,2	42 049	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,15	69,0184						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					657,91		11 443,56		58 557	
66.1	ТССЦ 101-2466	Краска <Армофиниш>	л	-1,438		-24,5179	353		-8 654,82	7,44	-64 392	
		Объём: (17.05)*(-1.438)	
66.2	ТССЦ 101-2481	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	м	-15		- 255,75	2,2		- 562,65	7,44	-4 186	
		Объём: (17.05)*(-15.0)	
66.3	ТССЦ 113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0,02		-0,341	279		-95,14	7,44	- 708	
		Объём: (17.05)*(-0.02)	
66.4	ТССЦ 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0,033		-0,56265	60		-33,76	7,44	- 251	
		Объём: (17.05)*(-0.033)	
		ФОТ							865,48		12 463	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	97	0,9	87,3			755,56		10 880	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55	0,85	46,75			404,61		5 826	
		Всего по позиции							3 257,36		5 726	
67	ТССЦ 104-0278	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	м	57,8		57,8	36,07		2 084,85	7,44	15 511	
		Всего по позиции							2 084,85		15 511	
68	ТССЦ 104-0276	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м	45,1		45,1	18,79		847,43	7,44	6 305	
		Всего по позиции							847,43		6 305	
69	ТССЦ 104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м	26,4		26,4	8,01		211,46	7,44	1 573	
		Всего по позиции							211,46		1 573	
70	ТССЦ 104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	м	36,3		36,3	6,38		231,59	7,44	1 723	
		Всего по позиции							231,59		1 723	
71	ТССЦ 104-0267	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м	22		22	4,18		91,96	7,44	684	
		Всего по позиции							91,96		684	
72	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,12		0,12					51	
		Объём: 0.6*0.2	
	1	ОТ					5,25		0,63	9,64	6	
	3	ЭМ					30,56		3,67	9,64	35	
	2	в т. ч. ОТм								9,64		
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,5777		0,069324						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					44,21		5,31		51	
		ФОТ							0,63		6	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100	0	100			0,63		6	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60	0	60			0,38		4	
		Всего по позиции							5,31		51	
73	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,48		0,48					19	
		Объём: 0.6*0.8	
	1	ОТ								9,64		
	3	ЭМ					3,5		1,68	9,64	16	
	2	в т. ч. ОТм					0,39		0,19	9,64	2	
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,024		0,01152						
		Итого по расценке					4,124		1,98		19	
		ФОТ							0,19		2	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100	0	100			0,19		2	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60	0	60			0,11		1	
		Всего по позиции							1,98		19	
74	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	0,6		0,6	28,42		17,05	9,64	164	
		Всего по позиции							17,05		164	
75	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	0,6		0,6	1 600		129,03	7,44	960	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							129,03		960	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		92 234,32		983 285	
		в том числе					
		оплата труда		21 764,13		488 315	
		эксплуатация машин и механизмов		2 310,67		20 857	
		материальные ресурсы		68 135,18		473 879	
		перевозка		24,34		234	
		Всего ФОТ (справочно)		21 944,54		492 422	
		Всего накладные расходы		22 915,49		515 451	
		Всего сметная прибыль		12 703,06		285 854	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		127 852,87		1 784 590	
		ВСЕГО с понижением (-429 437) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО

в том числе				1 355 153
271 030,60
		1 626 183,60
34 800,33
1 660 983,93	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		12 787,11		94 530	

Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.62
 -2,369*19 300 *1,2*0,95=- 52 122,74 руб

	
Составил : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                          Л.В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»            А.Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Уполномоченное лицо собственников МКД                                                               Л. А. Малых
	
(должность, подпись, Ф.И.О)