Приложение № 2.2 к договору №____________от «____»________________
	
«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
	.					
             Директор ООО «Мой дом Урал»	
	/  			/  Емелина О. В.		
«     »	20    г.		«     »	20    г.		

Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	
(наименование стройки)	
МКД по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, дом №16А	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 12/22-5-ИОС-2-2	
Ремонт  внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	Проект СТЭН-12/22-5-ИОС-2		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	На 3 кв.2022г.	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	2 739.325(221.677)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	2 441.647 (163.505)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	692.555 (30.416)	тыс. руб.	
монтажных работ	432.800 (58.172)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 529,636333	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	-14,26938	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. 1	
1	ТЕРр 65-1-3
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,31		1,31					25 325	
		Объём: 9.5+121.5	
	1	ОТ					802,75		1 051,60	22,77	23 945	
	3	ЭМ					17,15		22,47	9,64	217	
	2	в т. ч. ОТм					4,25		5,57	22,77	127	
	4	М					119,33		156,32	7,44	1 163	
		ЗТ	чел.-ч	76,38		100,0578						
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,3406						
		Итого по расценке					939,23		1 230,39		25 325	
		ФОТ							1 057,17		24 072	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87	0	87			919,74		20 943	
	Пр/774-099.1	СП	%	44	0	44			465,15		10 592	
		Всего по позиции							2 615,28		56 860	
2	ТЕРр 65-1-2
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1,855		1,855					28 137	
	1	ОТ					626,61		1 162,36	22,77	26 467	
	3	ЭМ					13,09		24,28	9,64	234	
	2	в т. ч. ОТм					2,78		5,16	22,77	117	
	4	М					104,07		193,05	7,44	1 436	
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,34		0,6307						
		ЗТ	чел.-ч	59,62		110,5951						
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,31535						
		Итого по расценке					743,77		1 379,69		28 137	
		ФОТ							1 167,52		26 584	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87	0	87			1 015,74		23 128	
	Пр/774-099.1	СП	%	44	0	44			513,71		11 697	
		Всего по позиции							2 909,14		62 962	
3	ТЕРр 65-1-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	7,925		7,925					69 880	
		Объём: 438+244.5+110	
	1	ОТ					364,28		2 886,92	22,77	65 735	
	3	ЭМ					7,63		60,47	9,64	583	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		12,92	22,77	294	
	4	М					60,42		478,83	7,44	3 562	
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		1,7435						
		ЗТ	чел.-ч	34,66		274,6805						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,7925						
		Итого по расценке					432,33		3 426,22		69 880	
		ФОТ							2 899,84		66 029	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87	0	87			2 522,86		57 445	
	Пр/774-099.1	СП	%	44	0	44			1 275,93		29 053	
		Всего по позиции							7 225,01		156 378	
4	ТЕР 17-01-002-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка полотенцесушителей из водогазопроводных труб МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)	10 шт.	12		12					8 606	
	1	ОТ			0,4		74,18		356,06	22,77	8 107	
	3	ЭМ			0,4		10,78		51,74	9,64	499	
	2	в т. ч. ОТм			0,4					22,77		
	4	М					787,34			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	6,1	0,4	29,28						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,4							
		Итого по расценке					872,3		407,80		8 606	
		ФОТ							356,06		8 107	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0	121			430,83		9 809	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0	72			256,36		5 837	
		Всего по позиции							1 094,99		24 252	
	Прокладка трубопровода стальных оцинкованных	
5	ТЕР 16-02-002-07
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,98		0,98					120 310	
	1	ОТ			1,15		708,79		798,81	22,77	18 189	
	3	ЭМ			1,25		152,99		187,41	9,64	1 807	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		4,57		5,60	22,77	128	
	4	М					13 758,22		13 483,06	7,44	100 314	
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9013	Арматура трубопроводная фланцевая	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	61,05	1,15	68,80335						
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,25	0,343						
		Итого по расценке					14 620		14 469,28		120 310	
5.1	ТССЦ 302-0893
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	- 100		-98	135,88		-13 316,24	7,44	-99 073	
		Объём: (0.98)*(-100.0)	
		ФОТ							804,41		18 317	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			876,00		19 947	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			492,30		11 210	
		Всего по позиции							2 521,34		52 394	
6	ТССЦ 103-0056
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	98		98	123		12 054,00	7,44	89 682	
		Всего по позиции							12 054,00		89 682	
7	ТЕР 16-02-002-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,05		0,05					3 839	
	1	ОТ			1,15		450,77		25,92	22,77	590	
	3	ЭМ			1,25		64,01		4,00	9,64	39	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		2,45		0,15	22,77	3	
	4	М					8 629,38		431,47	7,44	3 210	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	37,07	1,15	2,131525						
		ЗТм	чел.-ч	0,15	1,25	0,009375						
		Итого по расценке					9 144,16		461,39		3 839	
7.1	ТССЦ 302-0891
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	- 100		-5	85,77		- 428,85	7,44	-3 191	
		Объём: (0.05)*(-100.0)	
		ФОТ							26,07		593	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			28,39		646	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			15,95		363	
		Всего по позиции							76,88		1 657	
8	ТССЦ 103-0053
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5		5	56,6		283,00	7,44	2 106	
		Всего по позиции							283,00		2 106	
	Прокладка трубопровода из полимерных материалов	
9	ТЕР 16-04-002-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.90мм/	100 м трубопровода	0,095		0,095					4 774	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		166,87	22,77	3 800	
	3	ЭМ			1,25		495,18		58,80	9,64	567	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		9,15	22,77	208	
	4	М					575,11		54,64	7,44	407	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	13,30665						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	0,5605						
		Итого по расценке					2 597,66		280,31		4 774	
9.1	ТСЭМ 081600
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-0,551	99,96		-55,08	9,64	- 531	
		Объём: (0.095)*(-4.64)	
9.2	ТССЦ 507-0589
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-0,8911	54		-48,12	7,44	- 358	
		Объём: (0.095)*(-9.38)	
		ФОТ							167,02		3 803	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			181,89		4 142	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			102,21		2 328	
		Всего по позиции							461,21		10 355	
10	ТССЦ 507-3373
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/90	м	8,911		8,911	214,85		1 914,53	7,44	14 244	
		Всего по позиции							1 914,53		14 244	
11	ТЕР 16-04-002-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прмм.75мм/	100 м трубопровода	1,17		1,17					58 781	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		2 055,08	22,77	46 794	
	3	ЭМ			1,25		495,18		724,20	9,64	6 981	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		112,73	22,77	2 567	
	4	М					575,11		672,88	7,44	5 006	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	163,8819						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	6,903						
		Итого по расценке					2 597,66		3 452,16		58 781	
11.1	ТСЭМ 081600
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-6,786	99,96		- 678,33	9,64	-6 539	
		Объём: (1.17)*(-4.64)	
11.2	ТССЦ 507-0589
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-10,9746	54		- 592,63	7,44	-4 409	
		Объём: (1.17)*(-9.38)	
		ФОТ							2 056,99		46 838	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			2 240,07		51 006	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			1 258,88		28 665	
		Всего по позиции							5 680,15		127 504	
12	ТССЦ 507-3372
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/75	м	109,746		109,746	145,55		15 973,53	7,44	118 843	
		Всего по позиции							15 973,53		118 843	
13	ТЕР 16-04-002-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.ф63 мм/	100 м трубопровода	0,045		0,045					2 261	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		79,04	22,77	1 800	
	3	ЭМ			1,25		495,18		27,85	9,64	268	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		4,34	22,77	99	
	4	М					575,11		25,88	7,44	193	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	6,30315						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	0,2655						
		Итого по расценке					2 597,66		132,77		2 261	
13.1	ТСЭМ 081600
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-0,261	99,96		-26,09	9,64	- 252	
		Объём: (0.045)*(-4.64)	
13.2	ТССЦ 507-0589
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-0,4221	54		-22,79	7,44	- 170	
		Объём: (0.045)*(-9.38)	
		ФОТ							79,12		1 802	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			86,16		1 962	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			48,42		1 103	
		Всего по позиции							218,47		4 904	
14	ТССЦ 507-3371
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/63	м	4,221		4,221	107,49		453,72	7,44	3 376	
		Всего по позиции							453,72		3 376	
15	ТЕР 16-04-002-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прмм.50мм/	100 м трубопровода	0,875		0,875					43 961	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		1 536,92	22,77	34 996	
	3	ЭМ			1,25		495,18		541,60	9,64	5 221	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		84,31	22,77	1 920	
	4	М					575,11		503,22	7,44	3 744	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	122,56125						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	5,1625						
		Итого по расценке					2 597,66		2 581,74		43 961	
15.1	ТСЭМ 081600
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-5,075	99,96		- 507,30	9,64	-4 890	
		Объём: (0.875)*(-4.64)	
15.2	ТССЦ 507-0589
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-8,2075	54		- 443,21	7,44	-3 297	
		Объём: (0.875)*(-9.38)	
		ФОТ							1 538,36		35 029	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 675,27		38 147	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			941,47		21 438	
		Всего по позиции							4 247,97		95 359	
16	ТССЦ 507-3370
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/50	м	82,075		82,075	66,91		5 491,64	7,44	40 858	
		Всего по позиции							5 491,64		40 858	
17	ТЕР 16-04-002-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.ф40мм/	100 м трубопровода	4,38		4,38					220 054	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		7 693,36	22,77	175 178	
	3	ЭМ			1,25		495,18		2 711,11	9,64	26 135	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		422,01	22,77	9 609	
	4	М					575,11		2 518,98	7,44	18 741	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	613,5066						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	25,842						
		Итого по расценке					2 597,66		12 923,45		220 054	
17.1	ТСЭМ 081600
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-25,404	99,96		-2 539,38	9,64	-24 480	
		Объём: (4.38)*(-4.64)	
17.2	ТССЦ 507-0589
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-41,0844	54		-2 218,56	7,44	-16 506	
		Объём: (4.38)*(-9.38)	
		ФОТ							7 700,52		175 341	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			8 385,87		190 946	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			4 712,72		107 309	
		Всего по позиции							21 264,10		477 323	
18	ТССЦ 507-3369
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/40	м	410,844		410,844	42,17		17 325,29	7,44	128 900	
		Всего по позиции							17 325,29		128 900	
19	ТЕР 16-04-002-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	2,425		2,425					121 834	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		4 259,45	22,77	96 988	
	3	ЭМ			1,25		495,18		1 501,01	9,64	14 470	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		233,65	22,77	5 320	
	4	М					575,11		1 394,64	7,44	10 376	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	339,66975						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	14,3075						
		Итого по расценке					2 597,66		7 155,10		121 834	
19.1	ТСЭМ 081600
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-14,065	99,96		-1 405,94	9,64	-13 553	
		Объём: (2.425)*(-4.64)	
19.2	ТССЦ 507-0589
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-22,7465	54		-1 228,31	7,44	-9 139	
		Объём: (2.425)*(-9.38)	
		ФОТ							4 263,42		97 078	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			4 642,87		105 718	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			2 609,22		59 411	
		Всего по позиции							11 772,94		264 271	
20	ТССЦ 507-3368
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/32	м	227,465		227,465	28,11		6 394,04	7,44	47 572	
		Всего по позиции							6 394,04		47 572	
21	ТЕР 16-04-002-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,02		0,02					1 253	
	1	ОТ			1,15		1 876,49		43,16	22,77	983	
	3	ЭМ			1,25		843,04		21,08	9,64	203	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		133,91		3,35	22,77	76	
	4	М					453,56		9,07	7,44	67	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,15	3,44172						
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,25	0,205						
		Итого по расценке					3 173,09		73,31		1 253	
21.1	ТССЦ 507-0588
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-9,29		-0,1858	40,5		-7,52	7,44	-56	
		Объём: (0.02)*(-9.29)	
		ФОТ							46,51		1 059	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			50,65		1 153	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			28,46		648	
		Всего по позиции							144,90		2 998	
22	ТССЦ 507-3367
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/25	м	1,858		1,858	16,92		31,44	7,44	234	
		Всего по позиции							31,44		234	
23	ТЕР 16-04-002-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,1		1,1					90 239	
	1	ОТ			1,15		2 385,61		3 017,80	22,77	68 715	
	3	ЭМ			1,25		1 364,83		1 876,64	9,64	18 091	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		219,15		301,33	22,77	6 861	
	4	М					419,51		461,46	7,44	3 433	
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,15	240,6536						
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,25	18,4525						
		Итого по расценке					4 169,95		5 355,90		90 239	
23.1	ТСЭМ 081600
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13,34	1,25	-18,3425	99,96		-1 833,52	9,64	-17 675	
		Объём: (1.1)*(-13.34)	
23.2	ТССЦ 507-0622
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,99		-9,889	34,7		- 343,15	7,44	-2 553	
		Объём: (1.1)*(-8.99)	
23.3	ТССЦ 507-3366
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 25/20	м	89,9		98,89	11,49		1 136,25	7,44	8 454	
		Объём: (1.1)*89.9	
		ФОТ							3 019,60		68 756	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			3 288,34		74 875	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			1 848,00		42 079	
		Всего по позиции							9 451,82		195 419	
24	ТЕР 17-01-002-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	10 шт.	12		12					95 162	
	1	ОТ			1,15		74,18		1 023,68	22,77	23 309	
	3	ЭМ			1,25		10,78		161,70	9,64	1 559	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					787,34		9 448,08	7,44	70 294	
		ЗТ	чел.-ч	6,1	1,15	84,18						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					872,3		10 633,46		95 162	
24.1	ТССЦ 301-0550
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Полотенцесушители с креплениями	компл.	-10		- 120	76,1		-9 132,00	7,44	-67 942	
		Объём: (12.0)*(-10.0)	
		ФОТ							1 023,68		23 309	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 114,79		25 384	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			626,49		14 265	
		Всего по позиции							3 242,74		66 869	
25	ТССЦ 301-0552
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт.	120		120	100		12 000,00	7,44	89 280	
		Всего по позиции							12 000,00		89 280	
26	ТЕР 16-06-005-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	180		180					8 699	
	1	ОТ			0,4		4,87		350,64	22,77	7 984	
	3	ЭМ			0,4		1,03		74,16	9,64	715	
	2	в т. ч. ОТм			0,4					22,77		
	4	М					1,09			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	0,4	29,52						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,4							
		Итого по расценке					6,99		424,80		8 699	
		ФОТ							350,64		7 984	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0	121			424,27		9 661	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0	72			252,46		5 748	
		Всего по позиции							1 101,53		24 108	
27	ТЕР 16-06-005-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	180		180					26 648	
	1	ОТ			1,15		4,87		1 008,09	22,77	22 954	
	3	ЭМ			1,25		1,03		231,75	9,64	2 234	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					1,09		196,20	7,44	1 460	
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,15	84,87						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					6,99		1 436,04		26 648	
		ФОТ							1 008,09		22 954	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 097,81		24 997	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			616,95		14 048	
		Всего по позиции							3 150,80		65 693	
28	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	180		180	275		6 653,23	7,44	49 500	
		Формула ценообразования: 330/1.2	
		Всего по позиции							6 653,23		49 500	
	Установка арматуры	
29	ТЕР 16-05-001-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4		4					10 481	
		Объём: 1+3	
	1	ОТ			1,15		33,38		153,55	22,77	3 496	
	3	ЭМ			1,25		9,27		46,35	9,64	447	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,33		1,65	22,77	38	
	4	М					219,7		878,80	7,44	6 538	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		4						
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,15	13,386						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,1						
		Итого по расценке					262,35		1 078,70		10 481	
29.1	ТССЦ 507-0986
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-8	83,2		- 665,60	7,44	-4 952	
		Объём: (4.0)*(-2.0)	
		ФОТ							155,20		3 534	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			169,01		3 849	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			94,98		2 163	
		Всего по позиции							677,09		11 541	
30	ТССЦ 507-0985
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2		2	60,9		121,80	7,44	906	
		Всего по позиции							121,80		906	
31	ТССЦ 507-0984
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	6		6	57,1		342,60	7,44	2 549	
		Всего по позиции							342,60		2 549	
32	ТССЦ 302-0203
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	1		1	530,12		530,12	7,44	3 944	
		Всего по позиции							530,12		3 944	
33	ТССЦ 302-0201
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	3		3	432,03		1 296,09	7,44	9 643	
		Всего по позиции							1 296,09		9 643	
34	ТЕР 16-02-007-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	1 соединение	3		3					4 761	
	1	ОТ			1,15		18,31		63,17	22,77	1 438	
	3	ЭМ			1,25		6,91		25,91	9,64	250	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					137,7		413,10	7,44	3 073	
		ЗТ	чел.-ч	1,46	1,15	5,037						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					162,92		502,18		4 761	
		ФОТ							63,17		1 438	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			68,79		1 566	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			38,66		880	
		Всего по позиции							609,63		7 207	
35	ТЕР 16-02-007-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1		1					1 171	
	1	ОТ			1,15		12,04		13,85	22,77	315	
	3	ЭМ			1,25		4,48		5,60	9,64	54	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					107,85		107,85	7,44	802	
		ЗТ	чел.-ч	0,96	1,15	1,104						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					124,37		127,30		1 171	
		ФОТ							13,85		315	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			15,08		343	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			8,48		193	
		Всего по позиции							150,86		1 707	
36	ТССЦ 302-1493
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	24		24	85,38		2 049,12	7,44	15 245	
		Всего по позиции							2 049,12		15 245	
37	ТССЦ 302-1492
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	12		12	60		720,00	7,44	5 357	
		Всего по позиции							720,00		5 357	
38	ТССЦ 302-1491
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	8		8	38,95		311,60	7,44	2 318	
		Всего по позиции							311,60		2 318	
39	ТССЦ 302-1490
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	24		24	29,96		719,04	7,44	5 350	
		Объём: 3+21	
		Всего по позиции							719,04		5 350	
40	ТЕР 16-05-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/для удаления воздуха/	1 шт.	7		7					7 028	
	1	ОТ			1,15		16,86		135,72	22,77	3 090	
	3	ЭМ			1,25		3,78		33,08	9,64	319	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					69,49		486,43	7,44	3 619	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		7						
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,15	11,8335						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					90,13		655,23		7 028	
40.1	ТССЦ 507-0980
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2		-14	25		- 350,00	7,44	-2 604	
		Объём: (7.0)*(-2.0)	
		ФОТ							135,72		3 090	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			147,80		3 365	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			83,06		1 891	
		Всего по позиции							536,09		9 680	
41	ТССЦ 302-1490
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	7		7	29,96		209,72	7,44	1 560	
		Всего по позиции							209,72		1 560	
42	ТССЦ 302-1833
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	3		3	60,8		182,40	7,44	1 357	
		Всего по позиции							182,40		1 357	
43	ТССЦ 302-1835
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	шт.	2		2	183		366,00	7,44	2 723	
		Всего по позиции							366,00		2 723	
44	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	180		180	211,5		5 116,94	7,44	38 070	
		Формула ценообразования: 253.8/1.2	
		Всего по позиции							5 116,94		38 070	
	Полипропиленовые фасонные части	
45	ТССЦ 302-1251
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.90мм/	шт.	1		1	182		182,00	7,44	1 354	
		Всего по позиции							182,00		1 354	
46	ТССЦ 302-1250
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	1		1	129		129,00	7,44	960	
		Всего по позиции							129,00		960	
47	ТССЦ 302-1251
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спецсоединения бурт под фланец до 80 мм (прим.75)	шт.	6		6	182		1 092,00	7,44	8 124	
		Всего по позиции							1 092,00		8 124	
48	ТССЦ 507-4306
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	3		3	78,78		236,34	7,44	1 758	
		Всего по позиции							236,34		1 758	
49	ТССЦ 507-3177
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	47		47	47,92		2 252,24	7,44	16 757	
		Всего по позиции							2 252,24		16 757	
50	ТССЦ 507-4305
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	1		1	26,9		26,90	7,44	200	
		Всего по позиции							26,90		200	
51	ТССЦ 507-3176
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	19		19	14,24		270,56	7,44	2 013	
		Всего по позиции							270,56		2 013	
52	ТССЦ 507-3175
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	276		276	7,61		2 100,36	7,44	15 627	
		Всего по позиции							2 100,36		15 627	
53	ТССЦ 507-3175
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм/прим.32мм/	шт.	30		30	7,61		228,30	7,44	1 699	
		Всего по позиции							228,30		1 699	
54	ТССЦ 507-3173
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	360		360	1,56		561,60	7,44	4 178	
		Всего по позиции							561,60		4 178	
55	ТССЦ 507-3292
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	3		3	27,94		83,82	7,44	624	
		Всего по позиции							83,82		624	
56	ТССЦ 507-3317
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х25х90 мм	шт.	1		1	48,61		48,61	7,44	362	
		Всего по позиции							48,61		362	
57	ТССЦ 507-3316
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х90х75 мм	шт.	1		1	35,18		35,18	7,44	262	
		Всего по позиции							35,18		262	
58	ТССЦ 507-3314
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	6		6	35,17		211,02	7,44	1 570	
		Всего по позиции							211,02		1 570	
59	ТССЦ 507-3314
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм	шт.	6		6	35,17		211,02	7,44	1 570	
		Всего по позиции							211,02		1 570	
60	ТССЦ 507-3314
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм	шт.	3		3	35,17		105,51	7,44	785	
		Всего по позиции							105,51		785	
61	ТССЦ 507-3314
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х20х75 мм	шт.	6		6	35,17		211,02	7,44	1 570	
		Всего по позиции							211,02		1 570	
62	ТССЦ 507-3310
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	шт.	1		1	17,43		17,43	7,44	130	
		Всего по позиции							17,43		130	
63	ТССЦ 507-3308
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х63х50 мм	шт.	1		1	11,85		11,85	7,44	88	
		Всего по позиции							11,85		88	
64	ТССЦ 507-3308
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	12		12	11,85		142,20	7,44	1 058	
		Всего по позиции							142,20		1 058	
65	ТССЦ 507-3307
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	6		6	11,17		67,02	7,44	499	
		Всего по позиции							67,02		499	
66	ТССЦ 507-3305
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	4		4	9,32		37,28	7,44	277	
		Всего по позиции							37,28		277	
67	ТССЦ 507-3301
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	132		132	5,45		719,40	7,44	5 352	
		Всего по позиции							719,40		5 352	
68	ТССЦ 507-3297
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	66		66	2,98		196,68	7,44	1 463	
		Всего по позиции							196,68		1 463	
69	ТССЦ 507-5071
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм	шт.	6		6	20,59		123,54	7,44	919	
		Всего по позиции							123,54		919	
70	ТССЦ 507-5063
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х25 мм	шт.	2		2	4,18		8,36	7,44	62	
		Всего по позиции							8,36		62	
71	ТССЦ 507-5057
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	шт.	3		3	1,2		3,60	7,44	27	
		Всего по позиции							3,60		27	
72	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта полипропиленовая 20мм 1/2" ВР (г)	шт	180		180	33,3333333333333		806,45	7,44	6 000	
		Формула ценообразования: 40/1.2	
		Всего по позиции							806,45		6 000	
73	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX	шт	240		240	211,833333333333		6 833,33	7,44	50 840	
		Формула ценообразования: 254.2/1.2	
		Всего по позиции							6 833,33		50 840	
74	ТЦ_24.3.05.19_74_7451209375_10.10.2022_02	Соединитель латунь никель американка Ду32(1 1/4") прямой ВР/НР	шт	240		240	341,5		11 016,13	7,44	81 960	
		Формула ценообразования: 409.8/1.2	
		Всего по позиции							11 016,13		81 960	
75	ТЦ_24.1.01.04_74_745004203809_10.10.2022_02	Петля компенсационная PP-R белая наруж пайка Дн 32 VALFEX	шт	60		60	210,166666666667		1 694,89	7,44	12 610	
		Формула ценообразования: 252.2/1.2	
		Всего по позиции							1 694,89		12 610	
76	ТССЦ 507-5014
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	3		3	29,65		88,95	7,44	662	
		Всего по позиции							88,95		662	
77	ТССЦ 507-5013
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	39		39	12,98		506,22	7,44	3 766	
		Всего по позиции							506,22		3 766	
78	ТССЦ 507-5012
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	2		2	8,03		16,06	7,44	119	
		Всего по позиции							16,06		119	
79	ТССЦ 507-5011
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	29		29	4,55		131,95	7,44	982	
		Всего по позиции							131,95		982	
80	ТССЦ 507-5010
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	49		49	2,41		118,09	7,44	879	
		Всего по позиции							118,09		879	
81	ТССЦ 507-5009
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	147		147	1,3		191,10	7,44	1 422	
		Всего по позиции							191,10		1 422	
82	ТССЦ 507-5007
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	37		37	0,67		24,79	7,44	184	
		Всего по позиции							24,79		184	
	Общестроительные работы	
83	ТССЦ 301-1224
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	88,6		88,6	13,2		1 169,52	7,44	8 701	
		Всего по позиции							1 169,52		8 701	
84	ТЕР 09-03-050-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	1,666		1,666					7 741	
		Объём: 9.5+157.1	
	1	ОТ			1,15		150,27		287,90	22,77	6 555	
	3	ЭМ			1,25		26,74		55,69	9,64	537	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					52,34		87,20	7,44	649	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	24,52352						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		430,79		7 741	
84.1	ТССЦ 201-0822
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,006664	10 920,01		-72,77	7,44	- 541	
		Объём: (1.666)*(-0.004)	
		ФОТ							287,90		6 555	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			240,97		5 487	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			151,72		3 454	
		Всего по позиции							750,71		16 141	
85	ТССЦ 201-0807
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	157,1		157,1	11,07		1 739,10	7,44	12 939	
		Всего по позиции							1 739,10		12 939	
86	ТССЦ 201-0808
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	9,5		9,5	12,44		118,18	7,44	879	
		Всего по позиции							118,18		879	
87	ТССЦ 101-0535
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0,116219		0,116219	5 597,77		650,57	7,44	4 840	
		Объём: 0.31*374.9/1000	
		Всего по позиции							650,57		4 840	
88	ТЕРр 69-2-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	2,1		2,1					3 045	
	1	ОТ					59,18		124,28	22,77	2 830	
	3	ЭМ					10,62		22,30	9,64	215	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	5,49		11,529						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69,8		146,58		3 045	
		ФОТ							124,28		2 830	
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92	0	92			114,34		2 604	
	Пр/774-103.0	СП	%	44	0	44			54,68		1 245	
		Всего по позиции							315,60		6 894	
89	ТЕР 46-03-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,27		0,27					5 154	
	1	ОТ					564,29		152,36	22,77	3 469	
	3	ЭМ					25,78		6,96	9,64	67	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					805,68		217,53	7,44	1 618	
		ЗТ	чел.-ч	55,16		14,8932						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 395,75		376,85		5 154	
89.1	ТССЦ 405-0253
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0011		-0,000297	722,97		-0,21	7,44	-2	
		Объём: (0.27)*(-0.0011)	
89.2	ТССЦ 102-0057
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,09		-0,0243	806		-19,59	7,44	- 146	
		Объём: (0.27)*(-0.09)	
		ФОТ							152,36		3 469	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	0	103			156,93		3 573	
	Пр/774-040.1	СП	%	59	0	59			89,89		2 047	
		Всего по позиции							603,87		10 626	
90	ТССЦ 104-1225
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	0,9		0,9	283,91		255,52	7,44	1 901	
		Всего по позиции							255,52		1 901	
91	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0424		0,0424	11 780		499,47	7,44	3 716	
		Всего по позиции							499,47		3 716	
92	ТЕРр 61-1-2
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,302		0,302					4 657	
	1	ОТ					445,31		134,48	22,77	3 062	
	3	ЭМ					21,59		6,52	9,64	63	
	2	в т. ч. ОТм					10,45		3,16	22,77	72	
	4	М					681,61		205,85	7,44	1 532	
		ЗТ	чел.-ч	42,37		12,79574						
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,19328						
		Итого по расценке					1 148,51		346,85		4 657	
		ФОТ							137,64		3 134	
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89	0	89			122,50		2 789	
	Пр/774-095.0	СП	%	44	0	44			60,56		1 379	
		Всего по позиции							529,91		8 825	
93	ТЕРр 62-1-4
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,302		0,302					1 095	
	1	ОТ					147,72		44,61	22,77	1 016	
	3	ЭМ					6,47		1,95	9,64	19	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		0,49	22,77	11	
	4	М					26,66		8,05	7,44	60	
		ЗТ	чел.-ч	14,3		4,3186						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0302						
		Итого по расценке					180,85		54,61		1 095	
		ФОТ							45,10		1 027	
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90	0	90			40,59		924	
	Пр/774-096.0	СП	%	46	0	46			20,75		472	
		Всего по позиции							115,95		2 491	
94	ТЕР 26-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	35,25		35,25					206 029	
	1	ОТ			1,15		44,14		1 789,33	22,77	40 743	
	3	ЭМ			1,25		26,58		1 171,18	9,64	11 290	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					587,19		20 698,45	7,44	153 996	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,15	142,692						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					657,91		23 658,96		206 029	
94.1	ТССЦ 101-2466
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска <Армофиниш>	л	-1,438		-50,6895	353		-17 893,39	7,44	- 133 127	
		Объём: (35.25)*(-1.438)	
94.2	ТССЦ 113-0394
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0,02		-0,705	279		- 196,70	7,44	-1 463	
		Объём: (35.25)*(-0.02)	
94.3	ТССЦ 506-0879
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0,033		-1,16325	60		-69,80	7,44	- 519	
		Объём: (35.25)*(-0.033)	
		ФОТ							1 789,33		40 743	
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	0,9	87,3			1 562,09		35 569	
	Пр/774-020.0	СП	%	55	0,85	46,75			836,51		19 047	
		Всего по позиции							7 897,67		125 536	
95	ТССЦ 104-0284
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	10,45		10,45	39,2		409,64	7,44	3 048	
		Всего по позиции							409,64		3 048	
96	ТССЦ 104-0282
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	82,5		82,5	22		1 815,00	7,44	13 504	
		Всего по позиции							1 815,00		13 504	
97	ТССЦ 104-0474
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм	м	4,95		4,95	18,66		92,37	7,44	687	
		Всего по позиции							92,37		687	
98	ТССЦ 104-0279
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м	204,05		204,05	16,1		3 285,21	7,44	24 442	
		Всего по позиции							3 285,21		24 442	
99	ТССЦ 104-0472
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	30,8		30,8	11,4		351,12	7,44	2 612	
		Всего по позиции							351,12		2 612	
100	ТССЦ 104-0471
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	36,3		36,3	8,71		316,17	7,44	2 352	
		Всего по позиции							316,17		2 352	
101	ТССЦ 104-0468
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	м	2,2		2,2	7,08		15,58	7,44	116	
		Всего по позиции							15,58		116	
102	ТССЦ 104-0467
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м	16,5		16,5	6,38		105,27	7,44	783	
		Всего по позиции							105,27		783	
103	ТССЦпг 01-01-01-041
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,14		0,14					59	
		Объём: 0.7*0.2	
	1	ОТ					5,25		0,74	9,64	7	
	3	ЭМ					30,56		4,28	9,64	41	
	2	в т. ч. ОТм								9,64		
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,5777		0,080878						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					44,21		6,20		59	
		ФОТ							0,74		7	
		НР	%	100	0	100			0,74		7	
		СП	%	60	0	60			0,44		4	
		Всего по позиции							6,20		59	
104	ТССЦпг 01-01-01-043
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,56		0,56					22	
		Объём: 0.7*0.8	
	1	ОТ								9,64		
	3	ЭМ					3,5		1,96	9,64	19	
	2	в т. ч. ОТм					0,39		0,22	9,64	2	
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,024		0,01344						
		Итого по расценке					4,124		2,31		22	
		ФОТ							0,22		2	
		НР	%	100	0	100			0,22		2	
		СП	%	60	0	60			0,13		1	
		Всего по позиции							2,31		22	
105	ТССЦпг 03-21-01-039
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	0,7		0,7	28,42		19,89	9,64	192	
		Всего по позиции							19,89		192	
106	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	0,7		0,7	1 600		152,38	7,35	1 120	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							152,38		1 120	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		172 527,18		1 755 653	
		в том числе					
		оплата труда		30 415,75		692 555	
		эксплуатация машин и механизмов		2 634,34		25 397	
		материальные ресурсы		139 473,60		1 037 668	
		перевозка		28,40		273	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		30 470,31		693 797	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		31 620,39		719 985	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		17 504,41		398 569	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		221 651,98		2 874 207	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		32 273,35		240 100	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		172 552,09		1 755 893	
		в том числе					
		оплата труда		30 415,75		692 555	
		эксплуатация машин и механизмов		2 634,34		25 397	
		материальные ресурсы		139 473,60		1 037 668	
		перевозка		28,40		273	
		Всего ФОТ (справочно)		30 470,31		693 797	
		Всего накладные расходы		31 620,39		719 985	
		Всего сметная прибыль		17 504,41		398 569	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		221 676,89		2 874 447	
		ВСЕГО с понижением (-591 676) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО

в том числе				2 282 771
456 554,20
2 739 325,20
56 621,56
2 797 946,76	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		32 273,35		240 100	

Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.62
 -4,093*19 300 *1,2*0,95=- 90 054,19 руб 					

							
Составил : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                          Л.В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»            А.Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Уполномоченное лицо собственников МКД                                                               Л. А. Малых
	
(должность, подпись, Ф.И.О)