Приложение № 2.1 к договору №____________от «____»________________
	
«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
	.					
             Директор ООО «Мой дом Урал»	
	/  			/  Емелина О. В.		
«     »	20    г.		«     »	20    г.		

Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.220119)	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	
(наименование стройки)	
МКД по адресу: г. Челябинск, ул. Краснознаменная, дом №44	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) 	№13/22-5-ИОС-2-1	
Ремонт  внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	Проект СТЭН-13/22-5-ИОС-2		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	На 3 кв 2022г.	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	1 578.472(123.652)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	1 408.278 (82.451)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	475.665 (21.299)	тыс. руб.	
монтажных работ	306.536 (41.201)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 763,0091762	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	-8,8284115	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	6,78		6,78					59 785	
		Объём: 105+573	
	1	ОТ					364,28		2 469,82	22,77	56 238	
	3	ЭМ					7,63		51,73	9,64	499	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		11,05	22,77	252	
	4	М					60,42		409,65	7,44	3 048	
		ЗТ	чел.-ч	34,66		234,9948						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,678						
		Итого по расценке					432,33		2 931,20		59 785	
		ФОТ							2 480,87		56 490	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87	0	87			2 158,36		49 146	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			1 091,58		24 856	
		Всего по позиции							6 181,14		133 787	
2	ТЕРр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,09		0,09					1 365	
	1	ОТ					626,61		56,39	22,77	1 284	
	3	ЭМ					13,09		1,18	9,64	11	
	2	в т. ч. ОТм					2,78		0,25	22,77	6	
	4	М					104,07		9,37	7,44	70	
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,34		0,0306						
		ЗТ	чел.-ч	59,62		5,3658						
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,0153						
		Итого по расценке					743,77		66,94		1 365	
		ФОТ							56,64		1 290	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87	0	87			49,28		1 122	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			24,92		568	
		Всего по позиции							141,14		3 055	
3	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,07		1,07					20 685	
		Объём: 84+11+12	
	1	ОТ					802,75		858,94	22,77	19 558	
	3	ЭМ					17,15		18,35	9,64	177	
	2	в т. ч. ОТм					4,25		4,55	22,77	104	
	4	М					119,33		127,68	7,44	950	
		ЗТ	чел.-ч	76,38		81,7266						
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,2782						
		Итого по расценке					939,23		1 004,97		20 685	
		ФОТ							863,49		19 662	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87	0	87			751,24		17 106	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			379,94		8 651	
		Всего по позиции							2 136,15		46 442	
	Прокладка трубопроводов из полимерных материалов	
4	ТЕР 16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,12		0,12					11 998	
	1	ОТ			1,15		1 548,98		213,76	22,77	4 867	
	3	ЭМ			1,25		1 501,02		225,15	9,64	2 170	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		236,13		35,42	22,77	807	
	4	М					5 556,89		666,83	7,44	4 961	
		ЗТ	чел.-ч	128,76	1,15	17,76888						
		ЗТм	чел.-ч	14,46	1,25	2,169						
		Итого по расценке					8 606,89		1 105,74		11 998	
4.1	ТССЦ 507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	-9,96		-1,1952	550		- 657,36	7,44	-4 891	
		Объём: (0.12)*(-9.96)	
		ФОТ							249,18		5 674	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			271,36		6 179	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			152,50		3 472	
		Всего по позиции							872,24		16 758	
5	ТССЦ 507-3362	Труба из полипропилена PN 20/110	м	11,952		11,952	272,99		3 262,78	7,44	24 275	
		Всего по позиции							3 262,78		24 275	
6	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/	100 м трубопровода	0,11		0,11					5 526	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		193,21	22,77	4 399	
	3	ЭМ			1,25		495,18		68,09	9,64	656	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		10,60	22,77	241	
	4	М					575,11		63,26	7,44	471	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	15,4077						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	0,649						
		Итого по расценке					2 597,66		324,56		5 526	
6.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-0,638	99,96		-63,77	9,64	- 615	
		Объём: (0.11)*(-4.64)	
6.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-1,0318	54		-55,72	7,44	- 415	
		Объём: (0.11)*(-9.38)	
		ФОТ							193,39		4 403	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			210,60		4 795	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			118,35		2 695	
		Всего по позиции							534,02		11 986	
7	ТССЦ 507-3361	Труба из полипропилена PN 20/90	м	10,318		10,318	186,07		1 919,87	7,44	14 284	
		Всего по позиции							1 919,87		14 284	
8	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/	100 м трубопровода	0,84		0,84					42 202	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		1 475,44	22,77	33 596	
	3	ЭМ			1,25		495,18		519,94	9,64	5 012	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		80,93	22,77	1 843	
	4	М					575,11		483,09	7,44	3 594	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	117,6588						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	4,956						
		Итого по расценке					2 597,66		2 478,47		42 202	
8.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-4,872	99,96		- 487,01	9,64	-4 695	
		Объём: (0.84)*(-4.64)	
8.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-7,8792	54		- 425,48	7,44	-3 166	
		Объём: (0.84)*(-9.38)	
		ФОТ							1 476,81		33 627	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			1 608,25		36 620	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			903,81		20 580	
		Всего по позиции							4 078,04		91 541	
9	ТССЦ 507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	78,792		78,792	126,14		9 938,82	7,44	73 945	
		Всего по позиции							9 938,82		73 945	
10	ТЕР 16-04-002-03
прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/	100 м трубопровода	5,72		5,72					287 377	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		10 047,04	22,77	228 771	
	3	ЭМ			1,25		495,18		3 540,54	9,64	34 131	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		551,12	22,77	12 549	
	4	М					575,11		3 289,63	7,44	24 475	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	801,2004						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	33,748						
		Итого по расценке					2 597,66		16 877,21		287 377	
10.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-33,176	99,96		-3 316,27	9,64	-31 969	
		Объём: (5.72)*(-4.64)	
10.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-53,6536	54		-2 897,29	7,44	-21 556	
		Объём: (5.72)*(-9.38)	
		ФОТ							10 056,40		228 984	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			10 951,42		249 363	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			6 154,51		140 138	
		Всего по позиции							27 769,58		623 353	
11	ТССЦ 507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	536,36		536,36	36,52		19 587,87	7,44	145 734	
		Всего по позиции							19 587,87		145 734	
12	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.50/	100 м трубопровода	0,09		0,09					4 521	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		158,08	22,77	3 599	
	3	ЭМ			1,25		495,18		55,71	9,64	537	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		8,67	22,77	197	
	4	М					575,11		51,76	7,44	385	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	12,6063						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	0,531						
		Итого по расценке					2 597,66		265,55		4 521	
12.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-0,522	99,96		-52,18	9,64	- 503	
		Объём: (0.09)*(-4.64)	
12.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-0,8442	54		-45,59	7,44	- 339	
		Объём: (0.09)*(-9.38)	
		ФОТ							158,23		3 602	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			172,31		3 923	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			96,84		2 204	
		Всего по позиции							436,93		9 806	
13	ТССЦ 507-3358	Труба из полипропилена PN 20/50	м	8,442		8,442	57,51		485,50	7,44	3 612	
		Всего по позиции							485,50		3 612	
14	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,01		0,01					627	
	1	ОТ			1,15		1 876,49		21,58	22,77	491	
	3	ЭМ			1,25		843,04		10,54	9,64	102	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		133,91		1,67	22,77	38	
	4	М					453,56		4,54	7,44	34	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,15	1,72086						
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,25	0,1025						
		Итого по расценке					3 173,09		36,66		627	
14.1	ТССЦ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-9,29		-0,0929	40,5		-3,76	7,44	-28	
		Объём: (0.01)*(-9.29)	
		ФОТ							23,25		529	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			25,32		576	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			14,23		324	
		Всего по позиции							72,45		1 499	
15	ТССЦ 507-3355	Труба из полипропилена PN 20/25	м	0,929		0,929	13,88		12,89	7,44	96	
		Всего по позиции							12,89		96	
16	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,05		1,05					86 138	
	1	ОТ			1,15		2 385,61		2 880,62	22,77	65 592	
	3	ЭМ			1,25		1 364,83		1 791,34	9,64	17 269	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		219,15		287,63	22,77	6 549	
	4	М					419,51		440,49	7,44	3 277	
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,15	229,7148						
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,25	17,61375						
		Итого по расценке					4 169,95		5 112,45		86 138	
16.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13,34	1,25	-17,50875	99,96		-1 750,17	9,64	-16 872	
		Объём: (1.05)*(-13.34)	
16.2	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,99		-9,4395	34,7		- 327,55	7,44	-2 437	
		Объём: (1.05)*(-8.99)	
16.3	ТССЦ 507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	89,9		94,395	8,39		791,97	7,44	5 892	
		ФОТ							2 882,33		65 631	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			3 138,85		71 473	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			1 763,99		40 166	
		Всего по позиции							8 729,54		184 360	
17	ТЕР 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)  При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)	1 счетчик (водомер)	160		160					7 732	
	1	ОТ			0,4		4,87		311,68	22,77	7 097	
	3	ЭМ			0,4		1,03		65,92	9,64	635	
	2	в т. ч. ОТм			0,4					22,77		
	4	М					1,09			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	0,4	26,24						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,4							
		Итого по расценке					6,99		377,60		7 732	
		ФОТ							311,68		7 097	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0	121			377,13		8 587	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0	72			224,41		5 110	
		Всего по позиции							979,14		21 429	
18	ТЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	160		160					23 688	
	1	ОТ			1,15		4,87		896,08	22,77	20 404	
	3	ЭМ			1,25		1,03		206,00	9,64	1 986	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					1,09		174,40	7,44	1 298	
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,15	75,44						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					6,99		1 276,48		23 688	
		ФОТ							896,08		20 404	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			975,83		22 220	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			548,40		12 487	
		Всего по позиции							2 800,71		58 395	
19	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	160		160	275		5 986,39	7,35	44 000	
		Всего по позиции							5 986,39		44 000	
	Установка арматуры	
20	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек,  клапанов обратных,  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2		2					5 240	
		Объём: 1+1	
	1	ОТ			1,15		33,38		76,77	22,77	1 748	
	3	ЭМ			1,25		9,27		23,18	9,64	223	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,33		0,83	22,77	19	
	4	М					219,7		439,40	7,44	3 269	
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,15	6,693						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,05						
		Итого по расценке					262,35		539,35		5 240	
20.1	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-4	83,2		- 332,80	7,44	-2 476	
		Объём: (2.0)*(-2.0)	
		ФОТ							77,60		1 767	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121	0,9	108,9			84,51		1 924	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0,85	61,2			47,49		1 081	
		Всего по позиции							338,55		5 769	
21	ТССЦ 507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2		2	60,9		121,80	7,44	906	
		Всего по позиции							121,80		906	
22	ТССЦ 302-0203	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	1		1	530,12		530,12	7,44	3 944	
		Всего по позиции							530,12		3 944	
23	ТССЦ 301-1677	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	1		1	480,33		480,33	7,44	3 574	
		Всего по позиции							480,33		3 574	
24	ТЕР 22-03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1 фланец	3		3					3 868	
	1	ОТ					9,81		29,43	22,77	670	
	3	ЭМ					43,78		131,34	9,64	1 266	
	2	в т. ч. ОТм					6,37		19,11	22,77	435	
	4	М					86,54		259,62	7,44	1 932	
		ЗТ	чел.-ч	0,7		2,1						
		ЗТм	чел.-ч	0,39		1,17						
		Итого по расценке					140,13		420,39		3 868	
		ФОТ							48,54		1 105	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117	0,9	105,3			51,11		1 164	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74	0,85	62,9			30,53		695	
		Всего по позиции							502,03		5 727	
25	ТССЦ 302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	16		16	85,38		1 366,08	7,44	10 164	
		Всего по позиции							1 366,08		10 164	
26	ТССЦ 302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	4		4	38,95		155,80	7,44	1 159	
		Всего по позиции							155,80		1 159	
27	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	26		26	29,96		778,96	7,44	5 795	
		Объём: 20+2+4	
		Всего по позиции							778,96		5 795	
28	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	160		160	211,5		4 548,39	7,44	33 840	
		Всего по позиции							4 548,39		33 840	
	Полипропиленовые фасонные части	
29	ТССЦ 302-1251
прим.	Спецсоединения  бурт на фланец (прим.110)	шт.	3		3	182		546,00	7,44	4 062	
		Всего по позиции							546,00		4 062	
30	ТССЦ 302-1251	Спецсоединения  бурт на фланец (прим.90)	шт.	1		1	182		182,00	7,44	1 354	
		Всего по позиции							182,00		1 354	
31	ТССЦ 507-4338
прим.	Фланец полипропиленовый , диаметр 90 мм	шт.	1		1	60,15		60,15	7,44	448	
		Всего по позиции							60,15		448	
32	ТССЦ 507-4307	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	шт.	4		4	157,87		631,48	7,44	4 698	
		Всего по позиции							631,48		4 698	
33	ТССЦ 507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	3		3	78,78		236,34	7,44	1 758	
		Всего по позиции							236,34		1 758	
34	ТССЦ 507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	5		5	47,92		239,60	7,44	1 783	
		Всего по позиции							239,60		1 783	
35	ТССЦ 507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	2		2	14,24		28,48	7,44	212	
		Всего по позиции							28,48		212	
36	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	50		50	7,61		380,50	7,44	2 831	
		Всего по позиции							380,50		2 831	
37	ТССЦ 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	320		320	1,56		499,20	7,44	3 714	
		Всего по позиции							499,20		3 714	
38	ТССЦ 507-3323	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм	шт.	1		1	92,65		92,65	7,44	689	
		Всего по позиции							92,65		689	
39	ТССЦ 507-3322
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х40х110 мм	шт.	1		1	92,62		92,62	7,44	689	
		Всего по позиции							92,62		689	
40	ТССЦ 507-3321
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм	шт.	1		1	105,33		105,33	7,44	784	
		Всего по позиции							105,33		784	
41	ТССЦ 507-3321
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х20х110 мм	шт.	1		1	105,33		105,33	7,44	784	
		Всего по позиции							105,33		784	
42	ТССЦ 507-3320	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х75х90 мм	шт.	1		1	69,44		69,44	7,44	517	
		Всего по позиции							69,44		517	
43	ТССЦ 507-3317
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х25х90 мм	шт.	1		1	48,61		48,61	7,44	362	
		Всего по позиции							48,61		362	
44	ТССЦ 507-3317
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х20х90 мм	шт.	1		1	48,61		48,61	7,44	362	
		Всего по позиции							48,61		362	
45	ТССЦ 507-3315	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х50х75 мм	шт.	1		1	34,95		34,95	7,44	260	
		Всего по позиции							34,95		260	
46	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	13		13	35,17		457,21	7,44	3 402	
		Всего по позиции							457,21		3 402	
47	ТССЦ 507-3314
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм	шт.	1		1	35,17		35,17	7,44	262	
		Всего по позиции							35,17		262	
48	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х20х75 мм /прим./	шт.	4		4	35,17		140,68	7,44	1 047	
		Всего по позиции							140,68		1 047	
49	ТССЦ 507-3308	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	1		1	11,85		11,85	7,44	88	
		Всего по позиции							11,85		88	
50	ТССЦ 507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	144		144	5,45		784,80	7,44	5 839	
		Всего по позиции							784,80		5 839	
51	ТССЦ 507-5073
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х90 мм	шт.	1		1	37,49		37,49	7,44	279	
		Всего по позиции							37,49		279	
52	ТССЦ 507-5071
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х25 мм	шт.	2		2	20,59		41,18	7,44	306	
		Всего по позиции							41,18		306	
53	ТССЦ 507-5065	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	шт.	1		1	4,07		4,07	7,44	30	
		Всего по позиции							4,07		30	
54	ТССЦ 507-5059	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	шт.	16		16	2,39		38,24	7,44	285	
		Всего по позиции							38,24		285	
55	ТЦ_24.3.05.07_74_7802348846_10.10.2022_02	Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР	шт	160		160	33,3333333333333		716,80	7,44	5 333	
		Всего по позиции							716,80		5 333	
56	ТССЦ 507-5015	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	шт.	4		4	48,28		193,12	7,44	1 437	
		Всего по позиции							193,12		1 437	
57	ТССЦ 507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	4		4	29,65		118,60	7,44	882	
		Всего по позиции							118,60		882	
58	ТССЦ 507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	28		28	12,98		363,44	7,44	2 704	
		Всего по позиции							363,44		2 704	
59	ТССЦ 507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	3		3	4,55		13,65	7,44	102	
		Всего по позиции							13,65		102	
60	ТССЦ 507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	64		64	2,41		154,24	7,44	1 148	
		Всего по позиции							154,24		1 148	
61	ТССЦ 507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	18		18	0,67		12,06	7,44	90	
		Всего по позиции							12,06		90	
	Общестроительные работы	
62	ТССЦ 301-1224
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	55,1		55,1	13,2		727,32	7,44	5 411	
		Всего по позиции							727,32		5 411	
63	ТЕР 09-03-050-01	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	1,07		1,07					4 972	
		Объём: 23+84	
	1	ОТ			1,15		150,27		184,91	22,77	4 210	
	3	ЭМ			1,25		26,74		35,76	9,64	345	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					52,34		56,00	7,44	417	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	15,7504						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		276,67		4 972	
63.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,00428	10 920,01		-46,74	7,44	- 348	
		Объём: (1.07)*(-0.004)	
		ФОТ							184,91		4 210	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	93	0,9	83,7			154,77		3 524	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62	0,85	52,7			97,45		2 219	
		Всего по позиции							482,15		10 367	
64	ТССЦ 201-0807
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	84		84	11,07		929,88	7,44	6 918	
		Всего по позиции							929,88		6 918	
65	ТССЦ 201-0808
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	23		23	12,44		286,12	7,44	2 129	
		Всего по позиции							286,12		2 129	
66	ТССЦ 101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0,07471		0,07471	5 597,77		418,21	7,44	3 111	
		Объём: 0.31*241/1000	
		Всего по позиции							418,21		3 111	
67	ТЕРр 69-2-1
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	1,6		1,6					2 320	
	1	ОТ					59,18		94,69	22,77	2 156	
	3	ЭМ					10,62		16,99	9,64	164	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	5,49		8,784						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69,8		111,68		2 320	
		ФОТ							94,69		2 156	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92	0	92			87,11		1 984	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			41,66		949	
		Всего по позиции							240,45		5 253	
68	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,2		0,2					3 710	
	1	ОТ					564,29		112,86	22,77	2 570	
	3	ЭМ					25,78		5,16	9,64	50	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					732,34		146,47	7,44	1 090	
		ЗТ	чел.-ч	55,16		11,032						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 322,41		264,49		3 710	
		ФОТ							112,86		2 570	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103	0	103			116,25		2 647	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	59	0	59			66,59		1 516	
		Всего по позиции							447,33		7 873	
69	ТССЦ 104-1225	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	0,7		0,7	283,91		198,74	7,44	1 479	
		Всего по позиции							198,74		1 479	
70	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0323		0,0323	11 780		380,49	7,44	2 831	
		Всего по позиции							380,49		2 831	
71	ТЕРр 61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,23		0,23					2 236	
	1	ОТ					310,89		71,50	22,77	1 628	
	3	ЭМ					10,79		2,48	9,64	24	
	2	в т. ч. ОТм					5,23		1,20	22,77	27	
	4	М					341,35		78,51	7,44	584	
		ЗТ	чел.-ч	29,58		6,8034						
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,0736						
		Итого по расценке					663,03		152,49		2 236	
		ФОТ							72,70		1 655	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89	0	89			64,70		1 473	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44	0	44			31,99		728	
		Всего по позиции							249,18		4 437	
72	ТЕРр 62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,23		0,23					834	
	1	ОТ					147,72		33,98	22,77	774	
	3	ЭМ					6,47		1,49	9,64	14	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		0,37	22,77	8	
	4	М					26,66		6,13	7,44	46	
		ЗТ	чел.-ч	14,3		3,289						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,023						
		Итого по расценке					180,85		41,60		834	
		ФОТ							34,35		782	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90	0	90			30,92		704	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46	0	46			15,80		360	
		Всего по позиции							88,32		1 898	
73	ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	21,9		21,9					75 213	
	1	ОТ			1,15		44,14		1 111,67	14,4	16 008	
	3	ЭМ			1,25		26,58		727,63	7,14	5 195	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					14,4		
	4	М					587,19		12 859,46	4,2	54 010	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,15	88,6512						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					657,91		14 698,76		75 213	
73.1	ТССЦ 101-2466	Краска <Армофиниш>	л	-1,438		-31,4922	353		-11 116,75	7,44	-82 709	
		Объём: (21.9)*(-1.438)	
73.2	ТССЦ 101-2481	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	м	-15		- 328,5	2,2		- 722,70	7,44	-5 377	
		Объём: (21.9)*(-15.0)	
73.3	ТССЦ 113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0,02		-0,438	279		- 122,20	7,44	- 909	
		Объём: (21.9)*(-0.02)	
73.4	ТССЦ 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0,033		-0,7227	60		-43,36	7,44	- 323	
		Объём: (21.9)*(-0.033)	
		ФОТ							1 111,67		16 008	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	97	0,9	87,3			970,49		13 975	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55	0,85	46,75			519,71		7 484	
		Всего по позиции							4 183,95		7 354	
74	ТССЦ 104-0278	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	м	25,3		25,3	36,07		912,57	7,44	6 790	
		Всего по позиции							912,57		6 790	
75	ТССЦ 104-0276	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м	92,4		92,4	18,79		1 736,20	7,44	12 917	
		Всего по позиции							1 736,20		12 917	
76	ТССЦ 104-0273	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	м	9,9		9,9	12,18		120,58	7,44	897	
		Всего по позиции							120,58		897	
77	ТССЦ 104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м	91,3		91,3	8,01		731,31	7,44	5 441	
		Всего по позиции							731,31		5 441	
78	ТССЦ 104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	м	1,1		1,1	4,76		5,24	7,44	39	
		Всего по позиции							5,24		39	
79	ТССЦ 104-0267	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м	20,9		20,9	4,18		87,36	7,44	650	
		Всего по позиции							87,36		650	
80	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,106		0,106					44	
		Объём: 0.53*0.2	
	1	ОТ					5,25		0,56	9,64	5	
	3	ЭМ					30,56		3,24	9,64	31	
	2	в т. ч. ОТм								9,64		
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,5777		0,0612362						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					44,21		4,70		44	
		ФОТ							0,56		5	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100	0	100			0,56		5	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60	0	60			0,34		3	
		Всего по позиции							4,70		44	
81	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,424		0,424					17	
		Объём: 0.53*0.8	
	1	ОТ								9,64		
	3	ЭМ					3,5		1,48	9,64	14	
	2	в т. ч. ОТм					0,39		0,17	9,64	2	
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,024		0,010176						
		Итого по расценке					4,124		1,75		17	
		ФОТ							0,17		2	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100	0	100			0,17		2	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60	0	60			0,10		1	
		Всего по позиции							1,75		17	
82	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	0,53		0,53	28,42		15,06	9,64	145	
		Всего по позиции							15,06		145	
83	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	0,53		0,53	1 600		113,98	7,44	848	
		Всего по позиции							113,98		848	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		89 076,39		940 018	
		в том числе					
		оплата труда		21 299,01		475 665	
		эксплуатация машин и механизмов		1 847,42		15 988	
		материальные ресурсы		65 908,45		448 159	
		перевозка		21,51		206	
		Всего ФОТ (справочно)		21 386,23		477 651	
		Всего накладные расходы		22 250,37		498 510	
		Всего сметная прибыль		12 325,04		276 286	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		123 651,80		1 714 814	
		ВСЕГО с понижением (- 399 421) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО

в том числе				1 315 393
263 078,60
1 578 471,60
33 779,30
1 612 250,90

	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		11 365,56		84 021	

Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628
-2,047*19500 *1,2*0,95=-45 504,81  руб

		

		
Составил : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                          Л.В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»            А.Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Уполномоченное лицо собственников МКД                                                             Т.А. Синягина            
	
(должность, подпись, Ф.И.О)