Приложение № 2.2 к договору №____________от «____»________________
	
«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
	.					
             Директор ООО «Мой дом Урал»	
	/  			/  Емелина О. В.		
«     »	20    г.		«     »	20    г.		

Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.220119)	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	
(наименование стройки)	
МКД по адресу: г. Челябинск, ул. Краснознаменная, дом №44	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА)	№13/22-5-ИОС-2-2	
Ремонт  внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения	
(наименование конструктивного решения)	
	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	Проект СТЭН- 13/22-5-ИОС-2		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	на 3 кв.2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	2 498.344(224.502)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	2 407.395 (162.024)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	679.897 (29.860)	тыс. руб.	
монтажных работ	464.834 (62.478)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 484,447534	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	-13,74589	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. 1	
1	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,49		1,49					28 804	
		Объём: 55+94	
	1	ОТ					802,75		1 196,10	22,77	27 235	
	3	ЭМ					17,15		25,55	9,64	246	
	2	в т. ч. ОТм					4,25		6,33	22,77	144	
	4	М					119,33		177,80	7,44	1 323	
		ЗТ	чел.-ч	76,38		113,8062						
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,3874						
		Итого по расценке					939,23		1 399,45		28 804	
		ФОТ							1 202,43		27 379	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87	0	87			1 046,11		23 820	
	Пр/774-099.1	СП	%	44	0	44			529,07		12 047	
		Всего по позиции							2 974,63		64 671	
2	ТЕРр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,94		0,94					14 259	
	1	ОТ					626,61		589,01	22,77	13 412	
	3	ЭМ					13,09		12,30	9,64	119	
	2	в т. ч. ОТм					2,78		2,61	22,77	59	
	4	М					104,07		97,83	7,44	728	
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,34		0,3196						
		ЗТ	чел.-ч	59,62		56,0428						
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,1598						
		Итого по расценке					743,77		699,14		14 259	
		ФОТ							591,62		13 471	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87	0	87			514,71		11 720	
	Пр/774-099.1	СП	%	44	0	44			260,31		5 927	
		Всего по позиции							1 474,16		31 906	
3	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	7,73		7,73					68 162	
		Объём: 669+104	
	1	ОТ					364,28		2 815,88	22,77	64 118	
	3	ЭМ					7,63		58,98	9,64	569	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		12,60	22,77	287	
	4	М					60,42		467,05	7,44	3 475	
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		1,7006						
		ЗТ	чел.-ч	34,66		267,9218						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,773						
		Итого по расценке					432,33		3 341,91		68 162	
		ФОТ							2 828,48		64 405	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87	0	87			2 460,78		56 032	
	Пр/774-099.1	СП	%	44	0	44			1 244,53		28 338	
		Всего по позиции							7 047,22		152 532	
4	ТЕР 17-01-002-01	Разборка полотенцесушителей из водогазопроводных труб МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)	10 шт.	15,9		15,9					11 403	
	1	ОТ			0,4		74,18		471,78	22,77	10 742	
	3	ЭМ			0,4		10,78		68,56	9,64	661	
	2	в т. ч. ОТм			0,4					22,77		
	4	М					787,34			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	6,1	0,4	38,796						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,4							
		Итого по расценке					872,3		540,34		11 403	
		ФОТ							471,78		10 742	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0	121			570,85		12 998	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0	72			339,68		7 734	
		Всего по позиции							1 450,87		32 135	
	Прокладка трубопровода стальных оцинкованных	
5	ТЕР 16-02-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм	100 м трубопровода	0,34		0,34					54 261	
	1	ОТ			1,15		889,21		347,68	22,77	7 917	
	3	ЭМ			1,25		231,96		98,58	9,64	950	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		8		3,40	22,77	77	
	4	М					17 945,11		6 101,34	7,44	45 394	
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9013	Арматура трубопроводная фланцевая	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	76,59	1,15	29,94669						
		ЗТм	чел.-ч	0,49	1,25	0,20825						
		Итого по расценке					19 066,28		6 547,60		54 261	
5.1	ТССЦ 302-3338	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	- 100		-34	177		-6 018,00	7,44	-44 774	
		Объём: (0.34)*(-100.0)	
		ФОТ							351,08		7 994	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			382,33		8 705	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			214,86		4 892	
		Всего по позиции							1 126,79		23 084	
6	ТССЦ 103-0057	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	34		34	141		4 794,00	7,44	35 667	
		Всего по позиции							4 794,00		35 667	
	Прокладка трубопровода из полимерных материалов	
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.90мм/	100 м трубопровода	0,21		0,21					10 551	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		368,86	22,77	8 399	
	3	ЭМ			1,25		495,18		129,98	9,64	1 253	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		20,23	22,77	461	
	4	М					575,11		120,77	7,44	899	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	29,4147						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	1,239						
		Итого по расценке					2 597,66		619,61		10 551	
7.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-1,218	99,96		- 121,75	9,64	-1 174	
		Объём: (0.21)*(-4.64)	
7.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-1,9698	54		- 106,37	7,44	- 791	
		Объём: (0.21)*(-9.38)	
		ФОТ							369,20		8 407	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			402,06		9 156	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			225,95		5 145	
		Всего по позиции							1 019,50		22 887	
8	ТССЦ 507-3373	Труба из полипропилена PN 25/90	м	19,698		19,698	214,85		4 232,12	7,44	31 487	
		Всего по позиции							4 232,12		31 487	
9	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прмм.75мм/	100 м трубопровода	0,94		0,94					47 226	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		1 651,09	22,77	37 595	
	3	ЭМ			1,25		495,18		581,84	9,64	5 609	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		90,57	22,77	2 062	
	4	М					575,11		540,60	7,44	4 022	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	131,6658						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	5,546						
		Итого по расценке					2 597,66		2 773,53		47 226	
9.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-5,452	99,96		- 544,98	9,64	-5 254	
		Объём: (0.94)*(-4.64)	
9.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-8,8172	54		- 476,13	7,44	-3 542	
		Объём: (0.94)*(-9.38)	
		ФОТ							1 652,63		37 630	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 799,72		40 979	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			1 011,41		23 029	
		Всего по позиции							4 563,55		102 438	
10	ТССЦ 507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	88,172		88,172	145,55		12 833,43	7,44	95 481	
		Всего по позиции							12 833,43		95 481	
11	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.ф63 мм/	100 м трубопровода	0,94		0,94					47 226	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		1 651,09	22,77	37 595	
	3	ЭМ			1,25		495,18		581,84	9,64	5 609	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		90,57	22,77	2 062	
	4	М					575,11		540,60	7,44	4 022	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	131,6658						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	5,546						
		Итого по расценке					2 597,66		2 773,53		47 226	
11.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-5,452	99,96		- 544,98	9,64	-5 254	
		Объём: (0.94)*(-4.64)	
11.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-8,8172	54		- 476,13	7,44	-3 542	
		Объём: (0.94)*(-9.38)	
		ФОТ							1 652,63		37 630	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 799,72		40 979	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			1 011,41		23 029	
		Всего по позиции							4 563,55		102 438	
12	ТССЦ 507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63	м	88,172		88,172	107,49		9 477,61	7,44	70 513	
		Всего по позиции							9 477,61		70 513	
13	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.ф40мм/	100 м трубопровода	6,67		6,67					335 105	
	1	ОТ			1,15		1 527,37		11 715,69	22,77	266 766	
	3	ЭМ			1,25		495,18		4 128,56	9,64	39 799	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		77,08		642,65	22,77	14 633	
	4	М					575,11		3 835,98	7,44	28 540	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	934,2669						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,25	39,353						
		Итого по расценке					2 597,66		19 680,23		335 105	
13.1	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-62,5646	54		-3 378,49	7,44	-25 136	
		Объём: (6.67)*(-9.38)	
13.2	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1,25	-38,686	99,96		-3 867,05	9,64	-37 278	
		Объём: (6.67)*(-4.64)	
		ФОТ							11 726,60		267 014	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			12 770,27		290 779	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			7 176,68		163 412	
		Всего по позиции							32 381,64		726 882	
14	ТССЦ 507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м	625,646		625,646	42,17		26 383,49	7,44	196 293	
		Всего по позиции							26 383,49		196 293	
15	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,02		0,02					1 253	
	1	ОТ			1,15		1 876,49		43,16	22,77	983	
	3	ЭМ			1,25		843,04		21,08	9,64	203	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		133,91		3,35	22,77	76	
	4	М					453,56		9,07	7,44	67	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,15	3,44172						
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,25	0,205						
		Итого по расценке					3 173,09		73,31		1 253	
15.1	ТССЦ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-9,29		-0,1858	40,5		-7,52	7,44	-56	
		Объём: (0.02)*(-9.29)	
		ФОТ							46,51		1 059	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			50,65		1 153	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			28,46		648	
		Всего по позиции							144,90		2 998	
16	ТССЦ 507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	1,858		1,858	16,92		31,44	7,44	234	
		Всего по позиции							31,44		234	
17	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,04		1,04					85 317	
	1	ОТ			1,15		2 385,61		2 853,19	22,77	64 967	
	3	ЭМ			1,25		1 364,83		1 774,28	9,64	17 104	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		219,15		284,90	22,77	6 487	
	4	М					419,51		436,29	7,44	3 246	
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,15	227,52704						
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,25	17,446						
		Итого по расценке					4 169,95		5 063,76		85 317	
17.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13,34	1,25	-17,342	99,96		-1 733,51	9,64	-16 711	
		Объём: (1.04)*(-13.34)	
17.2	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,99		-9,3496	34,7		- 324,43	7,44	-2 414	
		Объём: (1.04)*(-8.99)	
17.3	ТССЦ 507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	89,9		93,496	11,49		1 074,27	7,44	7 993	
		Объём: (1.04)*89.9	
		ФОТ							2 854,90		65 006	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			3 108,99		70 791	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			1 747,20		39 784	
		Всего по позиции							8 936,28		184 760	
18	ТЕР 17-01-002-01	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	10 шт.	15,9		15,9					126 089	
	1	ОТ			1,15		74,18		1 356,38	22,77	30 885	
	3	ЭМ			1,25		10,78		214,25	9,64	2 065	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					787,34		12 518,71	7,44	93 139	
		ЗТ	чел.-ч	6,1	1,15	111,5385						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					872,3		14 089,34		126 089	
18.1	ТССЦ 301-0550	Полотенцесушители с креплениями	компл.	-10		- 159	76,1		-12 099,90	7,44	-90 023	
		Объём: (15.9)*(-10.0)	
		ФОТ							1 356,38		30 885	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 477,10		33 634	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			830,10		18 902	
		Всего по позиции							4 296,64		88 602	
19	ТССЦ 301-0552	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт.	159		159	100		15 900,00	7,44	118 296	
		Всего по позиции							15 900,00		118 296	
20	ТЕР 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	159		159					7 685	
	1	ОТ			0,4		4,87		309,73	22,77	7 053	
	3	ЭМ			0,4		1,03		65,51	9,64	632	
	2	в т. ч. ОТм			0,4					22,77		
	4	М					1,09			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	0,4	26,076						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,4							
		Итого по расценке					6,99		375,24		7 685	
		ФОТ							309,73		7 053	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0	121			374,77		8 534	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0	72			223,01		5 078	
		Всего по позиции							973,02		21 297	
21	ТЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	160		160					23 688	
	1	ОТ			1,15		4,87		896,08	22,77	20 404	
	3	ЭМ			1,25		1,03		206,00	9,64	1 986	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					1,09		174,40	7,44	1 298	
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,15	75,44						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					6,99		1 276,48		23 688	
		ФОТ							896,08		20 404	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			975,83		22 220	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			548,40		12 487	
		Всего по позиции							2 800,71		58 395	
22	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	160		160	275		5 913,98	7,44	44 000	
		Формула ценообразования: 330/1.2	
		Всего по позиции							5 913,98		44 000	
	Установка арматуры	
23	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1		1					2 621	
	1	ОТ			1,15		33,38		38,39	22,77	874	
	3	ЭМ			1,25		9,27		11,59	9,64	112	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,33		0,41	22,77	9	
	4	М					219,7		219,70	7,44	1 635	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		1						
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,15	3,3465						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,025						
		Итого по расценке					262,35		269,68		2 621	
23.1	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-2	83,2		- 166,40	7,44	-1 238	
		Объём: (1.0)*(-2.0)	
		ФОТ							38,80		883	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			42,25		962	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			23,75		540	
		Всего по позиции							169,28		2 885	
24	ТССЦ 507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2		2	60,9		121,80	7,44	906	
		Всего по позиции							121,80		906	
25	ТССЦ 302-0203	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	1		1	530,12		530,12	7,44	3 944	
		Всего по позиции							530,12		3 944	
26	ТЕР 16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1		1					1 364	
	1	ОТ			1,15		16,86		19,39	22,77	442	
	3	ЭМ			1,25		4,81		6,01	9,64	58	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					116,15		116,15	7,44	864	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		1						
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,15	1,6905						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					137,82		141,55		1 364	
		ФОТ							19,39		442	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			21,12		481	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			11,87		271	
		Всего по позиции							174,54		2 116	
27	ТССЦ 302-0200	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм	шт.	1		1	350,72		350,72	7,44	2 609	
		Всего по позиции							350,72		2 609	
28	ТЕР 16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1		1					1 171	
	1	ОТ			1,15		12,04		13,85	22,77	315	
	3	ЭМ			1,25		4,48		5,60	9,64	54	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					107,85		107,85	7,44	802	
		ЗТ	чел.-ч	0,96	1,15	1,104						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					124,37		127,30		1 171	
		ФОТ							13,85		315	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			15,08		343	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			8,48		193	
		Всего по позиции							150,86		1 707	
29	ТЕР 16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1		1					1 644	
	1	ОТ			1,15		18,31		21,06	22,77	480	
	3	ЭМ			1,25		6,91		8,64	9,64	83	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					145,3		145,30	7,44	1 081	
		ЗТ	чел.-ч	1,46	1,15	1,679						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					170,52		175,00		1 644	
		ФОТ							21,06		480	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			22,93		523	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			12,89		294	
		Всего по позиции							210,82		2 461	
30	ТССЦ 302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	32		32	85,38		2 732,16	7,44	20 327	
		Всего по позиции							2 732,16		20 327	
31	ТССЦ 302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	4		4	38,95		155,80	7,44	1 159	
		Всего по позиции							155,80		1 159	
32	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	24		24	29,96		719,04	7,44	5 350	
		Объём: 20+4	
		Всего по позиции							719,04		5 350	
33	ТЕР 16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/для удаления воздуха/	1 шт.	7		7					7 028	
		Объём: 6+1	
	1	ОТ			1,15		16,86		135,72	22,77	3 090	
	3	ЭМ			1,25		3,78		33,08	9,64	319	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					69,49		486,43	7,44	3 619	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		7						
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,15	11,8335						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					90,13		655,23		7 028	
33.1	ТССЦ 507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2		-14	25		- 350,00	7,44	-2 604	
		Объём: (7.0)*(-2.0)	
		ФОТ							135,72		3 090	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			147,80		3 365	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			83,06		1 891	
		Всего по позиции							536,09		9 680	
34	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	7		7	29,96		209,72	7,44	1 560	
		Объём: 6+1	
		Всего по позиции							209,72		1 560	
35	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	160		160	211,5		4 548,39	7,44	33 840	
		Формула ценообразования: 253.8/1.2	
		Всего по позиции							4 548,39		33 840	
	Полипропиленовые фасонные части	
36	ТССЦ 302-1251	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.90мм/	шт.	3		3	182		546,00	7,44	4 062	
		Всего по позиции							546,00		4 062	
37	ТССЦ 302-1250	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	1		1	129		129,00	7,44	960	
		Всего по позиции							129,00		960	
38	ТССЦ 507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	6		6	78,78		472,68	7,44	3 517	
		Всего по позиции							472,68		3 517	
39	ТССЦ 507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	20		20	47,92		958,40	7,44	7 130	
		Всего по позиции							958,40		7 130	
40	ТССЦ 507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	21		21	26,9		564,90	7,44	4 203	
		Всего по позиции							564,90		4 203	
41	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	369		369	7,61		2 808,09	7,44	20 892	
		Всего по позиции							2 808,09		20 892	
42	ТССЦ 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	335		335	1,56		522,60	7,44	3 888	
		Всего по позиции							522,60		3 888	
43	ТССЦ 507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	1		1	18,7		18,70	7,44	139	
		Всего по позиции							18,70		139	
44	ТССЦ 507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	1		1	4,82		4,82	7,44	36	
		Всего по позиции							4,82		36	
45	ТССЦ 507-3317
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х25х90 мм	шт.	1		1	48,61		48,61	7,44	362	
		Всего по позиции							48,61		362	
46	ТССЦ 507-3316
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х90х75 мм	шт.	1		1	35,18		35,18	7,44	262	
		Всего по позиции							35,18		262	
47	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	16		16	35,17		562,72	7,44	4 187	
		Всего по позиции							562,72		4 187	
48	ТССЦ 507-3312	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	шт.	14		14	16,44		230,16	7,44	1 712	
		Всего по позиции							230,16		1 712	
49	ТССЦ 507-3310	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	шт.	1		1	17,43		17,43	7,44	130	
		Всего по позиции							17,43		130	
50	ТССЦ 507-3309	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х20х63 мм	шт.	10		10	15,05		150,50	7,44	1 120	
		Всего по позиции							150,50		1 120	
51	ТССЦ 507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	160		160	5,45		872,00	7,44	6 488	
		Всего по позиции							872,00		6 488	
52	ТССЦ 507-5067	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х25 мм	шт.	2		2	5,67		11,34	7,44	84	
		Всего по позиции							11,34		84	
53	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта полипропиленовая 20мм 1/2" ВР (г)	шт	160		160	33,33		716,80	7,44	5 333	
		Формула ценообразования: 40/1.2	
		Всего по позиции							716,80		5 333	
54	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX	шт	318		318	211,83		9 054,17	7,44	67 363	
		Формула ценообразования: 254.2/1.2	
		Всего по позиции							9 054,17		67 363	
55	ТЦ_24.3.05.19_74_7451209375_10.10.2022_02	Соединитель латунь никель американка Ду32(1 1/4") прямой ВР/НР	шт	318		318	341,5		14 596,37	7,44	108 597	
		Формула ценообразования: 409.8/1.2	
		Всего по позиции							14 596,37		108 597	
56	ТССЦ 507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	7		7	29,65		207,55	7,44	1 544	
		Всего по позиции							207,55		1 544	
57	ТССЦ 507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	31		31	12,98		402,38	7,44	2 994	
		Всего по позиции							402,38		2 994	
58	ТССЦ 507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	31		31	8,03		248,93	7,44	1 852	
		Всего по позиции							248,93		1 852	
59	ТССЦ 507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	74		74	2,41		178,34	7,44	1 327	
		Всего по позиции							178,34		1 327	
60	ТССЦ 507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	12		12	0,67		8,04	7,44	60	
		Всего по позиции							8,04		60	
	Общестроительные работы	
61	ТССЦ 301-1224
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	76,4		76,4	13,2		1 008,48	7,44	7 503	
		Всего по позиции							1 008,48		7 503	
62	ТЕР 09-03-050-01	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	2,09		2,09					9 711	
		Объём: 21+188	
	1	ОТ			1,15		150,27		361,17	22,77	8 224	
	3	ЭМ			1,25		26,74		69,86	9,64	673	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					52,34		109,39	7,44	814	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	30,7648						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		540,42		9 711	
62.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,00836	10 920,01		-91,29	7,44	- 679	
		Объём: (2.09)*(-0.004)	
		ФОТ							361,17		8 224	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			302,30		6 883	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			190,34		4 334	
		Всего по позиции							941,77		20 249	
63	ТССЦ 201-0807
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	188		188	11,07		2 081,16	7,44	15 484	
		Всего по позиции							2 081,16		15 484	
64	ТССЦ 201-0808
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	21		21	12,44		261,24	7,44	1 944	
		Всего по позиции							261,24		1 944	
65	ТССЦ 101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0,145793		0,145793	5 597,77		816,12	7,44	6 072	
		Объём: 0.31*470.3/1000	
		Всего по позиции							816,12		6 072	
66	ТЕРр 69-2-1
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	4,9		4,9					7 105	
	1	ОТ					59,18		289,98	22,77	6 603	
	3	ЭМ					10,62		52,04	9,64	502	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	5,49		26,901						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69,8		342,02		7 105	
		ФОТ							289,98		6 603	
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92	0	92			266,78		6 075	
	Пр/774-103.0	СП	%	44	0	44			127,59		2 905	
		Всего по позиции							736,39		16 085	
67	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,63		0,63					12 028	
	1	ОТ					564,29		355,50	22,77	8 095	
	3	ЭМ					25,78		16,24	9,64	157	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					805,68		507,58	7,44	3 776	
		ЗТ	чел.-ч	55,16		34,7508						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 395,75		879,32		12 028	
67.1	ТССЦ 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0011		-0,000693	722,97		-0,50	7,44	-4	
		Объём: (0.63)*(-0.0011)	
67.2	ТССЦ 102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,09		-0,0567	806		-45,70	7,44	- 340	
		Объём: (0.63)*(-0.09)	
		ФОТ							355,50		8 095	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	0	103			366,17		8 338	
	Пр/774-040.1	СП	%	59	0	59			209,75		4 776	
		Всего по позиции							1 409,04		24 798	
68	ТССЦ 104-1225	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	2,1		2,1	283,91		596,21	7,44	4 436	
		Всего по позиции							596,21		4 436	
69	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0989		0,0989	11 780		1 165,04	7,44	8 668	
		Всего по позиции							1 165,04		8 668	
70	ТЕРр 61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,706		0,706					10 886	
	1	ОТ					445,31		314,39	22,77	7 159	
	3	ЭМ					21,59		15,24	9,64	147	
	2	в т. ч. ОТм					10,45		7,38	22,77	168	
	4	М					681,61		481,22	7,44	3 580	
		ЗТ	чел.-ч	42,37		29,91322						
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,45184						
		Итого по расценке					1 148,51		810,85		10 886	
		ФОТ							321,77		7 327	
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89	0	89			286,38		6 521	
	Пр/774-095.0	СП	%	44	0	44			141,58		3 224	
		Всего по позиции							1 238,81		20 631	
71	ТЕРр 62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,706		0,706					2 559	
	1	ОТ					147,72		104,29	22,77	2 375	
	3	ЭМ					6,47		4,57	9,64	44	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		1,15	22,77	26	
	4	М					26,66		18,82	7,44	140	
		ЗТ	чел.-ч	14,3		10,0958						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0706						
		Итого по расценке					180,85		127,68		2 559	
		ФОТ							105,44		2 401	
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90	0	90			94,90		2 161	
	Пр/774-096.0	СП	%	46	0	46			48,50		1 104	
		Всего по позиции							271,08		5 824	
72	ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	38,2		38,2					223 272	
	1	ОТ			1,15		44,14		1 939,07	22,77	44 153	
	3	ЭМ			1,25		26,58		1 269,20	9,64	12 235	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					587,19		22 430,66	7,44	166 884	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,15	154,6336						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					657,91		25 638,93		223 272	
72.1	ТССЦ 101-2466	Краска <Армофиниш>	л	-1,438		-54,9316	353		-19 390,85	7,44	- 144 268	
		Объём: (38.2)*(-1.438)	
72.2	ТССЦ 113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0,02		-0,764	279		- 213,16	7,44	-1 586	
		Объём: (38.2)*(-0.02)	
72.3	ТССЦ 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0,033		-1,2606	60		-75,64	7,44	- 563	
		Объём: (38.2)*(-0.033)	
		ФОТ							1 939,07		44 153	
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	0,9	87,3			1 692,81		38 546	
	Пр/774-020.0	СП	%	55	0,85	46,75			906,52		20 642	
		Всего по позиции							8 558,61		136 043	
73	ТССЦ 104-0284	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	23,1		23,1	39,2		905,52	7,44	6 737	
		Всего по позиции							905,52		6 737	
74	ТССЦ 104-0283	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	м	37,4		37,4	24,5		916,30	7,44	6 817	
		Всего по позиции							916,30		6 817	
75	ТССЦ 104-0282	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	103,4		103,4	22		2 274,80	7,44	16 925	
		Всего по позиции							2 274,80		16 925	
76	ТССЦ 104-0474	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм	м	103,4		103,4	18,66		1 929,44	7,44	14 355	
		Всего по позиции							1 929,44		14 355	
77	ТССЦ 104-0472	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	129,8		129,8	11,4		1 479,72	7,44	11 009	
		Всего по позиции							1 479,72		11 009	
78	ТССЦ 104-0468	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	м	2,2		2,2	7,08		15,58	7,44	116	
		Всего по позиции							15,58		116	
79	ТССЦ 104-0467	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м	20,9		20,9	6,38		133,34	7,44	992	
		Всего по позиции							133,34		992	
80	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,32		0,32					136	
		Объём: 1.6*0.2	
	1	ОТ					5,25		1,68	9,64	16	
	3	ЭМ					30,56		9,78	9,64	94	
	2	в т. ч. ОТм								9,64		
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,5777		0,184864						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					44,21		14,15		136	
		ФОТ							1,68		16	
		НР	%	100	0	100			1,68		16	
		СП	%	60	0	60			1,01		10	
		Всего по позиции							14,15		136	
81	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,28		1,28					51	
		Объём: 1.6*0.8	
	1	ОТ								9,64		
	3	ЭМ					3,5		4,48	9,64	43	
	2	в т. ч. ОТм					0,39		0,50	9,64	5	
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,024		0,03072						
		Итого по расценке					4,124		5,28		51	
		ФОТ							0,50		5	
		НР	%	100	0	100			0,50		5	
		СП	%	60	0	60			0,30		3	
		Всего по позиции							5,28		51	
82	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	1,6		1,6	28,42		45,47	9,64	438	
		Всего по позиции							45,47		438	
83	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	1,6		1,6	1 600		344,09	7,44	2 560	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							344,09		2 560	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		176 294,41		1 775 331	
		в том числе					
		оплата труда		29 860,21		679 897	
		эксплуатация машин и механизмов		2 702,36		26 050	
		материальные ресурсы		143 723,87		1 069 307	
		перевозка		64,90		625	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		29 913,48		681 108	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		30 994,09		705 714	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		17 156,41		390 636	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		224 444,91		2 871 681	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		35 173,80		261 693	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		176 351,34		1 775 879	
		в том числе					
		оплата труда		29 860,21		679 897	
		эксплуатация машин и механизмов		2 702,36		26 050	
		материальные ресурсы		143 723,87		1 069 307	
		перевозка		64,90		625	
		Всего ФОТ (справочно)		29 913,48		681 108	
		Всего накладные расходы		30 994,09		705 714	
		Всего сметная прибыль		17 156,41		390 636	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		224 501,84		2 872 229	
		ВСЕГО с понижением (- 790 276) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО

в том числе				2 081 953
416 390,60
2 498 343,60
53 464,56
2 542 808,56	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		35 173,80		261 693	

Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628
-3.685*19500 *1,2*0,95=- 81 917,55 руб

Составил : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                          Л.В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»            А.Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Уполномоченное лицо собственников МКД                                                             Т.А. Синягина            
	
(должность, подпись, Ф.И.О)