Приложение № 2.1. к договору № ______ от «_____»_________________	

	

«СОГЛАСОВАНО»	
	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
972 132,00 руб.	
	
Смета на сумму:	
972 132,00 руб.	

	Директор ООО «Мой дом Урал»	

/	

/ Емелина О. В.	

«     »	
20    г.	
	
«     »	
20    г.	

	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.221128)	
Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	

(наименование стройки)	
ул. 40-летия Победы, д. 24	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	8/22-5-ИОС-2-1/2	
Ремонт внутридомовых инженерной системы  холодного водоснабжения . подъезы № 5, 6, 7	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	проект СТЭН-8/22-5-ИОС-2.		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	10.2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	1 068.131 (77.119)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	293.859 (13.118)	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	880.016 (51.835)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 086.12164	чел.-ч.	
монтажных работ	188.115 (25.284)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1.21612	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	4.28		4.28					37 740	
		Объём: 66+362	
	1	ОТ					364.28		1 559.12	22.77	35 501	
	3	ЭМ					7.63		32.66	9.64	315	
	2	в т. ч. ОТм					1.63		6.98	22.77	159	
	4	М					60.42		258.60	7.44	1 924	
		ЗТ	чел.-ч	34.66		148.3448						
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.428						
		Итого по расценке					432.33		1 850.38		37 740	
		ФОТ							1 566.10		35 660	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			1 362.51		31 024	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			689.08		15 690	
		Всего по позиции							3 901.97		84 454	
2	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.61		0.61					11 793	
	1	ОТ					802.75		489.68	22.77	11 150	
	3	ЭМ					17.15		10.46	9.64	101	
	2	в т. ч. ОТм					4.25		2.59	22.77	59	
	4	М					119.33		72.79	7.44	542	
		ЗТ	чел.-ч	76.38		46.5918						
		ЗТм	чел.-ч	0.26		0.1586						
		Итого по расценке					939.23		572.93		11 793	
		ФОТ							492.27		11 209	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			428.27		9 752	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			216.60		4 932	
		Всего по позиции							1 217.80		26 477	
	Прокладка трубопроводов из полимерных материалов	
5	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/	100 м трубопровода	0.35		0.35					17 584	
	1	ОТ			1.15		1 527.37		614.77	22.77	13 998	
	3	ЭМ			1.25		495.18		216.64	9.64	2 088	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77.08		33.72	22.77	768	
	4	М					575.11		201.29	7.44	1 498	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121.8	1.15	49.0245						
		ЗТм	чел.-ч	4.72	1.25	2.065						
		Итого по расценке					2 597.66		1 032.70		17 584	
5.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4.64	1.25 *	-2.03	99.96		- 202.92	9.64	-1 956	
		Объём: (0.35)*(-4.64)	
5.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9.38		-3.283	54		- 177.28	7.44	-1 319	
		Объём: (0.35)*(-9.38)	
		ФОТ							615.34		14 011	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			670.11		15 258	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			376.59		8 575	
		Всего по позиции							1 699.20		38 142	
6	ТССЦ 507-3361	Труба из полипропилена PN 20/90	м	32.83		32.83	186.07		6 108.68	7.44	45 449	
		Всего по позиции							6 108.68		45 449	
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/	100 м трубопровода	0.26		0.26					13 063	
	1	ОТ			1.15		1 527.37		456.68	22.77	10 399	
	3	ЭМ			1.25		495.18		160.93	9.64	1 551	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77.08		25.05	22.77	570	
	4	М					575.11		149.53	7.44	1 113	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121.8	1.15	36.4182						
		ЗТм	чел.-ч	4.72	1.25	1.534						
		Итого по расценке					2 597.66		767.14		13 063	
7.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4.64	1.25 *	-1.508	99.96		- 150.74	9.64	-1 453	
		Объём: (0.26)*(-4.64)	
7.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9.38		-2.4388	54		- 131.70	7.44	- 980	
		Объём: (0.26)*(-9.38)	
		ФОТ							457.10		10 408	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			497.78		11 334	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			279.75		6 370	
		Всего по позиции							1 262.23		28 334	
8	ТССЦ 507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	24.388		24.388	126.14		3 076.30	7.44	22 888	
		Всего по позиции							3 076.30		22 888	
9	ТЕР 16-04-002-03
прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/	100 м трубопровода	3.62		3.62					181 871	
	1	ОТ			1.15		1 527.37		6 358.44	22.77	144 782	
	3	ЭМ			1.25		495.18		2 240.69	9.64	21 600	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77.08		348.79	22.77	7 942	
	4	М					575.11		2 081.90	7.44	15 489	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121.8	1.15	507.0534						
		ЗТм	чел.-ч	4.72	1.25	21.358						
		Итого по расценке					2 597.66		10 681.03		181 871	
9.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4.64	1.25 *	-20.996	99.96		-2 098.76	9.64	-20 232	
		Объём: (3.62)*(-4.64)	
9.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9.38		-33.9556	54		-1 833.60	7.44	-13 642	
		Объём: (3.62)*(-9.38)	
		ФОТ							6 364.37		144 917	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			6 930.80		157 814	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			3 894.99		88 689	
		Всего по позиции							17 574.46		394 500	
10	ТССЦ 507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	339.556		339.556	36.52		12 400.59	7.44	92 260	
		Всего по позиции							12 400.59		92 260	
11	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.66		0.66					54 143	
	1	ОТ			1.15		2 385.61		1 810.68	22.77	41 229	
	3	ЭМ			1.25		1 364.83		1 125.98	9.64	10 854	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		219.15		180.80	22.77	4 117	
	4	М					419.51		276.88	7.44	2 060	
		ЗТ	чел.-ч	190.24	1.15	144.39216						
		ЗТм	чел.-ч	13.42	1.25	11.0715						
		Итого по расценке					4 169.95		3 213.54		54 143	
11.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13.34	1.25 *	-11.0055	99.96		-1 100.11	9.64	-10 605	
		Объём: (0.66)*(-13.34)	
11.2	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8.99		-5.9334	34.7		- 205.89	7.44	-1 532	
		Объём: (0.66)*(-8.99)	
		ФОТ							1 811.76		41 254	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			1 973.00		44 926	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			1 108.80		25 248	
		Всего по позиции							4 989.34		112 180	
12	ТССЦ 507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	59.334		59.334	8.39		497.81	7.44	3 704	
		Всего по позиции							497.81		3 704	
13	ТЕР 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)  При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)	1 счетчик (водомер)	108		108					5 219	
	1	ОТ			0.4		4.87		210.38	22.77	4 790	
	3	ЭМ			0.4		1.03		44.50	9.64	429	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					22.77		
	4	М			0		1.09			7.44		
		ЗТ	чел.-ч	0.41	0.4	17.712						
		ЗТм	чел.-ч	0	0.4							
		Итого по расценке					6.99		254.88		5 219	
		ФОТ							210.38		4 790	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			229.10		5 216	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			128.75		2 931	
		Всего по позиции							612.73		13 366	
14	ТЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	108		108					15 988	
	1	ОТ			1.15		4.87		604.85	22.77	13 772	
	3	ЭМ			1.25		1.03		139.05	9.64	1 340	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22.77		
	4	М					1.09		117.72	7.44	876	
		ЗТ	чел.-ч	0.41	1.15	50.922						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					6.99		861.62		15 988	
		ФОТ							604.85		13 772	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			658.68		14 998	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			370.17		8 428	
		Всего по позиции							1 890.47		39 414	
15	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	108		108	275		4 040.82	7.35	29 700	
		Формула ценообразования: 330/1.2	
		Всего по позиции							4 040.82		29 700	
	Установка арматуры	
16	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек,  клапанов обратных,  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	3		3					7 861	
		Объём: 2+1	
	1	ОТ			1.15		33.38		115.16	22.77	2 622	
	3	ЭМ			1.25		9.27		34.76	9.64	335	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		0.33		1.24	22.77	28	
	4	М					219.7		659.10	7.44	4 904	
		ЗТ	чел.-ч	2.91	1.15	10.0395						
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.25	0.075						
		Итого по расценке					262.35		809.02		7 861	
16.1	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-6	83.2		- 499.20	7.44	-3 714	
		Объём: (3.0)*(-2.0)	
		ФОТ							116.40		2 650	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			126.76		2 886	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			71.24		1 622	
		Всего по позиции							507.82		8 655	
18	ТССЦ 507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	4		4	57.1		228.40	7.44	1 699	
		Всего по позиции							228.40		1 699	
19	ТССЦ 302-0201	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	2		2	432.03		864.06	7.44	6 429	
		Всего по позиции							864.06		6 429	
20	ТССЦ 301-1676	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	1		1	266.29		266.29	7.44	1 981	
		Всего по позиции							266.29		1 981	
21	ТССЦ 302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	12		12	85.38		1 024.56	7.44	7 623	
		Всего по позиции							1 024.56		7 623	
22	ТССЦ 302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	2		2	38.95		77.90	7.44	580	
		Всего по позиции							77.90		580	
23	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	18		18	29.96		539.28	7.44	4 012	
		Объём: 15+3	
		Всего по позиции							539.28		4 012	
24	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	108		108	209.916666666667		3 047.18	7.44	22 671	
		Формула ценообразования: 251.9/1.2	
		Всего по позиции							3 047.18		22 671	
	Полипропиленовые фасонные части	
26	ТССЦ 302-1251	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.90мм/	шт.	2		2	182		364.00	7.44	2 708	
		Всего по позиции							364.00		2 708	
28	ТССЦ 507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	6		6	78.78		472.68	7.44	3 517	
		Всего по позиции							472.68		3 517	
29	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	36		36	7.61		273.96	7.44	2 038	
		Всего по позиции							273.96		2 038	
30	ТССЦ 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	216		216	1.56		336.96	7.44	2 507	
		Всего по позиции							336.96		2 507	
31	ТССЦ 507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	1		1	4.82		4.82	7.44	36	
		Всего по позиции							4.82		36	
33	ТССЦ 507-3317	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм	шт.	6		6	48.61		291.66	7.44	2 170	
		Всего по позиции							291.66		2 170	
34	ТССЦ 507-3317
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х20х90 мм	шт.	2		2	48.61		97.22	7.44	723	
		Всего по позиции							97.22		723	
35	ТССЦ 507-3316
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х63х75 мм/75х90х75/	шт.	1		1	35.18		35.18	7.44	262	
		Всего по позиции							35.18		262	
36	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	6		6	35.17		211.02	7.44	1 570	
		Всего по позиции							211.02		1 570	
37	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х20х75 мм /прим./	шт.	1		1	35.17		35.17	7.44	262	
		Всего по позиции							35.17		262	
38	ТССЦ 507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	108		108	5.45		588.60	7.44	4 379	
		Всего по позиции							588.60		4 379	
39	ТССЦ 507-5071
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм	шт.	1		1	20.59		20.59	7.44	153	
		Всего по позиции							20.59		153	
40	ТССЦ 507-5060	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	1		1	2.34		2.34	7.44	17	
		Всего по позиции							2.34		17	
41	ТССЦ 507-5059	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	шт.	12		12	2.39		28.68	7.44	213	
		Всего по позиции							28.68		213	
42	ТЦ_24.3.05.07_74_7802348846_10.10.2022_02	Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР	шт	108		108	33.3333333333333		483.87	7.44	3 600	
		Формула ценообразования: 40/1.2	
		Всего по позиции							483.87		3 600	
44	ТССЦ 507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	12		12	29.65		355.80	7.44	2 647	
		Всего по позиции							355.80		2 647	
45	ТССЦ 507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	9		9	12.98		116.82	7.44	869	
		Всего по позиции							116.82		869	
46	ТССЦ 507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	40		40	2.41		96.40	7.44	717	
		Всего по позиции							96.40		717	
47	ТССЦ 507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	7		7	0.67		4.69	7.44	35	
		Всего по позиции							4.69		35	
	Общестроительные работы	
48	ТССЦ 301-1224
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	52		52	13.2		686.40	7.44	5 107	
		Всего по позиции							686.40		5 107	
49	ТЕР 09-03-050-01	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	0.61		0.61					2 835	
		Объём: 35+26	
	1	ОТ			1.15		150.27		105.41	22.77	2 400	
	3	ЭМ			1.25		26.74		20.39	9.64	197	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22.77		
	4	М					52.34		31.93	7.44	238	
		ЗТ	чел.-ч	12.8	1.15	8.9792						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					229.35		157.73		2 835	
49.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0.004		-0.00244	10 920.01		-26.64	7.44	- 198	
		Объём: (0.61)*(-0.004)	
		ФОТ							105.41		2 400	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0.9	83.7			88.23		2 009	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0.85	52.7			55.55		1 265	
		Всего по позиции							274.87		5 911	
50	ТССЦ 201-0807
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	26		26	11.07		287.82	7.44	2 141	
		Всего по позиции							287.82		2 141	
51	ТССЦ 201-0808
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	35		35	12.44		435.40	7.44	3 239	
		Всего по позиции							435.40		3 239	
52	ТССЦ 101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0.04743		0.04743	5 597.77		265.50	7.44	1 975	
		Объём: 0.31*153/1000	
		Всего по позиции							265.50		1 975	
53	ТЕРр 69-2-1
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	1.08		1.08					1 566	
	1	ОТ					59.18		63.91	22.77	1 455	
	3	ЭМ					10.62		11.47	9.64	111	
	2	в т. ч. ОТм								22.77		
	4	М								7.44		
		ЗТ	чел.-ч	5.49		5.9292						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69.8		75.38		1 566	
		ФОТ							63.91		1 455	
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92		92			58.80		1 339	
	Пр/774-103.0	СП	%	44		44			28.12		640	
		Всего по позиции							162.30		3 545	
54	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.14		0.14					2 597	
	1	ОТ					564.29		79.00	22.77	1 799	
	3	ЭМ					25.78		3.61	9.64	35	
	2	в т. ч. ОТм								22.77		
	4	М					732.34		102.53	7.44	763	
		ЗТ	чел.-ч	55.16		7.7224						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 322.41		185.14		2 597	
		ФОТ							79.00		1 799	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103		103			81.37		1 853	
	Пр/774-040.1	СП	%	59		59			46.61		1 061	
		Всего по позиции							313.12		5 511	
55	ТССЦ 104-1225	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	0.14		0.14	283.91		39.75	7.44	296	
		Всего по позиции							39.75		296	
56	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.0151		0.0151	11 780		177.88	7.44	1 323	
		Всего по позиции							177.88		1 323	
57	ТЕРр 61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.156		0.156					1 516	
	1	ОТ					310.89		48.50	22.77	1 104	
	3	ЭМ					10.79		1.68	9.64	16	
	2	в т. ч. ОТм					5.23		0.82	22.77	19	
	4	М					341.35		53.25	7.44	396	
		ЗТ	чел.-ч	29.58		4.61448						
		ЗТм	чел.-ч	0.32		0.04992						
		Итого по расценке					663.03		103.43		1 516	
		ФОТ							49.32		1 123	
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89		89			43.89		999	
	Пр/774-095.0	СП	%	44		44			21.70		494	
		Всего по позиции							169.02		3 009	
58	ТЕРр 62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.156		0.156					566	
	1	ОТ					147.72		23.04	22.77	525	
	3	ЭМ					6.47		1.01	9.64	10	
	2	в т. ч. ОТм					1.63		0.25	22.77	6	
	4	М					26.66		4.16	7.44	31	
		ЗТ	чел.-ч	14.3		2.2308						
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.0156						
		Итого по расценке					180.85		28.21		566	
		ФОТ							23.29		531	
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90		90			20.96		478	
	Пр/774-096.0	СП	%	46		46			10.71		244	
		Всего по позиции							59.88		1 288	
59	ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	11.4		11.4					39 152	
	1	ОТ			1.15		44.14		578.68	14.4	8 333	
	3	ЭМ			1.25		26.58		378.77	7.14	2 704	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					14.4		
	4	М					587.19		6 693.97	4.2	28 115	
		ЗТ	чел.-ч	3.52	1.15	46.1472						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					657.91		7 651.42		39 152	
59.1	ТССЦ 101-2466	Краска <Армофиниш>	л	-1.438		-16.3932	353		-5 786.80	7.44	-43 054	
		Объём: (11.4)*(-1.438)	
59.2	ТССЦ 101-2481	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	м	-15		- 171	2.2		- 376.20	7.44	-2 799	
		Объём: (11.4)*(-15.0)	
59.3	ТССЦ 113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0.02		-0.228	279		-63.61	7.44	- 473	
		Объём: (11.4)*(-0.02)	
59.4	ТССЦ 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0.033		-0.3762	60		-22.57	7.44	- 168	
		Объём: (11.4)*(-0.033)	
		ФОТ							578.68		8 333	
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	0.9	87.3			505.19		7 275	
	Пр/774-020.0	СП	%	55	0.85	46.75			270.53		3 896	
		Всего по позиции							2 177.96		3 829	
60	ТССЦ 104-0278	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	м	38.5		38.5	36.07		1 388.70	7.44	10 332	
		Всего по позиции							1 388.70		10 332	
61	ТССЦ 104-0276	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м	28.6		28.6	18.79		537.39	7.44	3 998	
		Всего по позиции							537.39		3 998	
62	ТССЦ 104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м	45.1		45.1	8.01		361.25	7.44	2 688	
		Всего по позиции							361.25		2 688	
63	ТССЦ 104-0267	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м	13.2		13.2	4.18		55.18	7.44	411	
		Всего по позиции							55.18		411	
64	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.072		0.072	44.21		3.18	9.64	31	
		Объём: 0.36*0.2	
		Всего по позиции							3.18		31	
65	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0.288		0.288	4.124		1.19	9.64	11	
		Объём: 0.36*0.8	
		Всего по позиции							1.19		11	
66	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	0.36		0.36	28.42		10.23	9.64	99	
		Всего по позиции							10.23		99	
67	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	0.36		0.36	1 600		77.42	7.44	576	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							77.42		576	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		55 874.74		590 885	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		13 118.30		293 859	
		эксплуатация машин и механизмов		870.07		7 440	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		19.88		453	
		материальные ресурсы		41 885.18		289 575	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		41 871.77		289 445	
		дополнительная перевозка		13.41		130	
		перевозка		1.19		11	
		Всего ФОТ (справочно)		13 138.18		294 312	
		Всего накладные расходы		13 675.45		307 161	
		Всего сметная прибыль		7 569.19		170 085	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		51 835.01		880 016	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		51 820.41		879 875	
		перевозка		14.60		141	
							
		ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки)		25 284.37		188 115	
		в том числе					
		монтажные работы без учета перевозки		25 284.37		188 115	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		77 119.38		1 068 131.00	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)				56 547	
		
ВСЕГО с понижением (- 309 625) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО
				
810 110,00
      162 022,00
972 132,00
20 803,62 
992 935,62	
		
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628
 -1,481*19 300 *1,2*0,95=- 32 584,96 руб

Составил    : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                           Л. В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:  Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»             А. Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Уполномоченное лицо собственников МКД                                                        Е. В. Хван	
(должность, подпись, Ф.И.О)