Приложение № 2.1. к договору № ______ от «_____»_________________	

«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
Смета на сумму:	1 445 276,00 руб.		Смета на сумму:	1 445 276,00 руб.		
	Директор ООО «Мой дом Урал»	
	/			/ Емелина О. В.		
«     »	20    г.		«     »	20    г.		

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.221128)	
Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	

(наименование стройки)	
ул. 40-летия Победы, д. 24	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	8/22-5-ИОС-2-1/1	
Ремонт внутридомовых инженерной системы  холодного водоснабжения . Подъезды № 1, 2, 3, 4	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	проект СТЭН-8/22-5-ИОС-2.		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 квартал 2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	1 619.508 (121.320)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	437.558 (19.677)	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	1 294.211 (77.597)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 631.32902	чел.-ч.	
монтажных работ	325.297 (43.723)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	3.43269	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	5.87		5.87					51 761	
		Объём: 70+517	
	1	ОТ					364.28		2 138.32	22.77	48 690	
	3	ЭМ					7.63		44.79	9.64	432	
	2	в т. ч. ОТм					1.63		9.57	22.77	218	
	4	М					60.42		354.67	7.44	2 639	
		ЗТ	чел.-ч	34.66		203.4542						
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.587						
		Итого по расценке					432.33		2 537.78		51 761	
		ФОТ							2 147.89		48 908	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			1 868.66		42 550	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			945.07		21 520	
		Всего по позиции							5 351.51		115 831	
2	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1.4		1.4					27 064	
		Объём: 131+9	
	1	ОТ					802.75		1 123.85	22.77	25 590	
	3	ЭМ					17.15		24.01	9.64	231	
	2	в т. ч. ОТм					4.25		5.95	22.77	135	
	4	М					119.33		167.06	7.44	1 243	
		ЗТ	чел.-ч	76.38		106.932						
		ЗТм	чел.-ч	0.26		0.364						
		Итого по расценке					939.23		1 314.92		27 064	
		ФОТ							1 129.80		25 725	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			982.93		22 381	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			497.11		11 319	
		Всего по позиции							2 794.96		60 764	
	Прокладка трубопроводов из полимерных материалов	
3	ТЕР 16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.09		0.09					8 999	
	1	ОТ			1.15		1 548.98		160.32	22.77	3 650	
	3	ЭМ			1.25		1 501.02		168.86	9.64	1 628	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		236.13		26.56	22.77	605	
	4	М					5 556.89		500.12	7.44	3 721	
		ЗТ	чел.-ч	128.76	1.15	13.32666						
		ЗТм	чел.-ч	14.46	1.25	1.62675						
		Итого по расценке					8 606.89		829.30		8 999	
3.1	ТССЦ 507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	-9.96		-0.8964	550		- 493.02	7.44	-3 668	
		Объём: (0.09)*(-9.96)	
		ФОТ							186.88		4 255	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			203.51		4 634	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			114.37		2 604	
		Всего по позиции							654.16		12 569	
4	ТССЦ 507-3362	Труба из полипропилена PN 20/110	м	8.964		8.964	272.99		2 447.08	7.44	18 206	
		Всего по позиции							2 447.08		18 206	
5	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/	100 м трубопровода	0.55		0.55					27 632	
	1	ОТ			1.15		1 527.37		966.06	22.77	21 997	
	3	ЭМ			1.25		495.18		340.44	9.64	3 282	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77.08		52.99	22.77	1 207	
	4	М					575.11		316.31	7.44	2 353	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121.8	1.15	77.0385						
		ЗТм	чел.-ч	4.72	1.25	3.245						
		Итого по расценке					2 597.66		1 622.81		27 632	
5.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4.64	1.25 *	-3.19	99.96		- 318.87	9.64	-3 074	
		Объём: (0.55)*(-4.64)	
5.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9.38		-5.159	54		- 278.59	7.44	-2 073	
		Объём: (0.55)*(-9.38)	
		ФОТ							966.96		22 018	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			1 053.02		23 977	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			591.78		13 475	
		Всего по позиции							2 670.15		59 937	
6	ТССЦ 507-3361	Труба из полипропилена PN 20/90	м	51.59		51.59	186.07		9 599.35	7.44	71 419	
		Всего по позиции							9 599.35		71 419	
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/	100 м трубопровода	0.76		0.76					38 183	
	1	ОТ			1.15		1 527.37		1 334.92	22.77	30 396	
	3	ЭМ			1.25		495.18		470.42	9.64	4 535	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77.08		73.23	22.77	1 667	
	4	М					575.11		437.08	7.44	3 252	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121.8	1.15	106.4532						
		ЗТм	чел.-ч	4.72	1.25	4.484						
		Итого по расценке					2 597.66		2 242.42		38 183	
7.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4.64	1.25 *	-4.408	99.96		- 440.62	9.64	-4 248	
		Объём: (0.76)*(-4.64)	
7.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9.38		-7.1288	54		- 384.96	7.44	-2 864	
		Объём: (0.76)*(-9.38)	
		ФОТ							1 336.17		30 424	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			1 455.09		33 132	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			817.74		18 620	
		Всего по позиции							3 689.67		82 823	
8	ТССЦ 507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	71.288		71.288	126.14		8 992.27	7.44	66 902	
		Всего по позиции							8 992.27		66 902	
9	ТЕР 16-04-002-03
прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/	100 м трубопровода	5.17		5.17					259 745	
	1	ОТ			1.15		1 527.37		9 080.98	22.77	206 774	
	3	ЭМ			1.25		495.18		3 200.10	9.64	30 849	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77.08		498.13	22.77	11 342	
	4	М					575.11		2 973.32	7.44	22 122	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121.8	1.15	724.1619						
		ЗТм	чел.-ч	4.72	1.25	30.503						
		Итого по расценке					2 597.66		15 254.40		259 745	
9.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4.64	1.25 *	-29.986	99.96		-2 997.40	9.64	-28 895	
		Объём: (5.17)*(-4.64)	
9.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9.38		-48.4946	54		-2 618.71	7.44	-19 483	
		Объём: (5.17)*(-9.38)	
		ФОТ							9 089.44		206 966	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			9 898.40		225 386	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			5 562.74		126 663	
		Всего по позиции							25 099.43		563 416	
10	ТССЦ 507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	484.946		484.946	36.52		17 710.23	7.44	131 764	
		Всего по позиции							17 710.23		131 764	
11	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.7		0.7					57 425	
	1	ОТ			1.15		2 385.61		1 920.42	22.77	43 728	
	3	ЭМ			1.25		1 364.83		1 194.23	9.64	11 512	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		219.15		191.76	22.77	4 366	
	4	М					419.51		293.66	7.44	2 185	
		ЗТ	чел.-ч	190.24	1.15	153.1432						
		ЗТм	чел.-ч	13.42	1.25	11.7425						
		Итого по расценке					4 169.95		3 408.31		57 425	
11.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13.34	1.25 *	-11.6725	99.96		-1 166.78	9.64	-11 248	
		Объём: (0.7)*(-13.34)	
11.2	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8.99		-6.293	34.7		- 218.37	7.44	-1 625	
		Объём: (0.7)*(-8.99)	
11.3	ТССЦ 507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	89.9		62.93	8.39		527.98	7.44	3 928	
		ФОТ							1 921.57		43 754	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			2 092.59		47 648	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			1 176.00		26 778	
		Всего по позиции							5 819.73		122 906	
12	ТЕР 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)  При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)	1 счетчик (водомер)	144		144					6 959	
	1	ОТ			0.4		4.87		280.51	22.77	6 387	
	3	ЭМ			0.4		1.03		59.33	9.64	572	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					22.77		
	4	М			0		1.09			7.44		
		ЗТ	чел.-ч	0.41	0.4	23.616						
		ЗТм	чел.-ч	0	0.4							
		Итого по расценке					6.99		339.84		6 959	
		ФОТ							280.51		6 387	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			305.48		6 955	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			171.67		3 909	
		Всего по позиции							816.99		17 823	
13	ТЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	144		144					21 318	
	1	ОТ			1.15		4.87		806.47	22.77	18 363	
	3	ЭМ			1.25		1.03		185.40	9.64	1 787	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22.77		
	4	М					1.09		156.96	7.44	1 168	
		ЗТ	чел.-ч	0.41	1.15	67.896						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					6.99		1 148.83		21 318	
		ФОТ							806.47		18 363	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			878.25		19 997	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			493.56		11 238	
		Всего по позиции							2 520.64		52 553	
14	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	144		144	275		5 387.76	7.35	39 600	
		Формула ценообразования: 330/1.2	
		Всего по позиции							5 387.76		39 600	
	Установка арматуры	
15	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек,  клапанов обратных,  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2		2					5 240	
		Объём: 1+1	
	1	ОТ			1.15		33.38		76.77	22.77	1 748	
	3	ЭМ			1.25		9.27		23.18	9.64	223	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		0.33		0.83	22.77	19	
	4	М					219.7		439.40	7.44	3 269	
		ЗТ	чел.-ч	2.91	1.15	6.693						
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.25	0.05						
		Итого по расценке					262.35		539.35		5 240	
15.1	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-4	83.2		- 332.80	7.44	-2 476	
		Объём: (2.0)*(-2.0)	
		ФОТ							77.60		1 767	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0.9	108.9			84.51		1 924	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0.85	61.2			47.49		1 081	
		Всего по позиции							338.55		5 769	
16	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2		2	83.2		166.40	7.44	1 238	
		Всего по позиции							166.40		1 238	
17	ТССЦ 507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	2		2	57.1		114.20	7.44	850	
		Всего по позиции							114.20		850	
18	ТССЦ 302-0201	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	1		1	432.03		432.03	7.44	3 214	
		Всего по позиции							432.03		3 214	
19	ТССЦ 301-1676	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	1		1	266.29		266.29	7.44	1 981	
		Всего по позиции							266.29		1 981	
20	ТССЦ 302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	16		16	85.38		1 366.08	7.44	10 164	
		Всего по позиции							1 366.08		10 164	
21	ТССЦ 302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	2		2	38.95		77.90	7.44	580	
		Всего по позиции							77.90		580	
22	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	24		24	29.96		719.04	7.44	5 350	
		Объём: 20+4	
		Всего по позиции							719.04		5 350	
23	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	144		144	209.916666666667		4 062.90	7.44	30 228	
		Формула ценообразования: 251.9/1.2	
		Всего по позиции							4 062.90		30 228	
	Полипропиленовые фасонные части	
24	ТССЦ 302-1251
прим.	Спецсоединения  бурт на фланец (прим.110)	шт.	1		1	182		182.00	7.44	1 354	
		Всего по позиции							182.00		1 354	
25	ТССЦ 302-1251	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.90мм/	шт.	2		2	182		364.00	7.44	2 708	
		Всего по позиции							364.00		2 708	
26	ТССЦ 507-4307	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	шт.	2		2	157.87		315.74	7.44	2 349	
		Всего по позиции							315.74		2 349	
27	ТССЦ 507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	4		4	78.78		315.12	7.44	2 344	
		Всего по позиции							315.12		2 344	
28	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	48		48	7.61		365.28	7.44	2 718	
		Всего по позиции							365.28		2 718	
29	ТССЦ 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	288		288	1.56		449.28	7.44	3 343	
		Всего по позиции							449.28		3 343	
31	ТССЦ 507-3320
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х110х90 мм	шт.	1		1	69.44		69.44	7.44	517	
		Всего по позиции							69.44		517	
34	ТССЦ 507-3316
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х63х75 мм/75х90х75/	шт.	1		1	35.18		35.18	7.44	262	
		Всего по позиции							35.18		262	
35	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	13		13	35.17		457.21	7.44	3 402	
		Всего по позиции							457.21		3 402	
36	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х20х75 мм /прим./	шт.	4		4	35.17		140.68	7.44	1 047	
		Всего по позиции							140.68		1 047	
37	ТССЦ 507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	144		144	5.45		784.80	7.44	5 839	
		Всего по позиции							784.80		5 839	
38	ТССЦ 507-5071
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм	шт.	2		2	20.59		41.18	7.44	306	
		Всего по позиции							41.18		306	
39	ТССЦ 507-5060	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	2		2	2.34		4.68	7.44	35	
		Всего по позиции							4.68		35	
40	ТССЦ 507-5059	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	шт.	16		16	2.39		38.24	7.44	285	
		Всего по позиции							38.24		285	
41	ТЦ_24.3.05.07_74_7802348846_10.10.2022_02	Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР	шт	144		144	33.3333333333333		645.16	7.44	4 800	
		Формула ценообразования: 40/1.2	
		Всего по позиции							645.16		4 800	
42	ТССЦ 507-5015	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	шт.	3		3	48.28		144.84	7.44	1 078	
		Всего по позиции							144.84		1 078	
43	ТССЦ 507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	18		18	29.65		533.70	7.44	3 971	
		Всего по позиции							533.70		3 971	
44	ТССЦ 507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	25		25	12.98		324.50	7.44	2 414	
		Всего по позиции							324.50		2 414	
45	ТССЦ 507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	58		58	2.41		139.78	7.44	1 040	
		Всего по позиции							139.78		1 040	
46	ТССЦ 507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	8		8	0.67		5.36	7.44	40	
		Всего по позиции							5.36		40	
	Общестроительные работы	
47	ТССЦ 301-1224
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	69.3		69.3	13.2		914.76	7.44	6 806	
		Всего по позиции							914.76		6 806	
48	ТЕР 09-03-050-01	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	1.4		1.4					6 505	
		Объём: 64+76	
	1	ОТ			1.15		150.27		241.93	22.77	5 509	
	3	ЭМ			1.25		26.74		46.80	9.64	451	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22.77		
	4	М					52.34		73.28	7.44	545	
		ЗТ	чел.-ч	12.8	1.15	20.608						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					229.35		362.01		6 505	
48.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0.004		-0.0056	10 920.01		-61.15	7.44	- 455	
		Объём: (1.4)*(-0.004)	
		ФОТ							241.93		5 509	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0.9	83.7			202.50		4 611	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0.85	52.7			127.50		2 903	
		Всего по позиции							630.86		13 564	
49	ТССЦ 201-0807
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	76		76	11.07		841.32	7.44	6 259	
		Всего по позиции							841.32		6 259	
50	ТССЦ 201-0808
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	64		64	12.44		796.16	7.44	5 923	
		Всего по позиции							796.16		5 923	
51	ТССЦ 101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0.1085		0.1085	5 597.77		607.36	7.44	4 519	
		Объём: 0.31*350/1000	
		Всего по позиции							607.36		4 519	
52	ТЕРр 69-2-1
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	1.44		1.44					2 087	
	1	ОТ					59.18		85.22	22.77	1 940	
	3	ЭМ					10.62		15.29	9.64	147	
	2	в т. ч. ОТм								22.77		
	4	М								7.44		
		ЗТ	чел.-ч	5.49		7.9056						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69.8		100.51		2 087	
		ФОТ							85.22		1 940	
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92		92			78.40		1 785	
	Пр/774-103.0	СП	%	44		44			37.50		854	
		Всего по позиции							216.41		4 726	
53	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2		0.2					3 710	
	1	ОТ					564.29		112.86	22.77	2 570	
	3	ЭМ					25.78		5.16	9.64	50	
	2	в т. ч. ОТм								22.77		
	4	М					732.34		146.47	7.44	1 090	
		ЗТ	чел.-ч	55.16		11.032						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 322.41		264.49		3 710	
		ФОТ							112.86		2 570	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103		103			116.25		2 647	
	Пр/774-040.1	СП	%	59		59			66.59		1 516	
		Всего по позиции							447.33		7 873	
54	ТССЦ 104-1225	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	0.2		0.2	283.91		56.78	7.44	422	
		Всего по позиции							56.78		422	
55	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.0202		0.0202	11 780		237.96	7.44	1 770	
		Всего по позиции							237.96		1 770	
56	ТЕРр 61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.207		0.207					2 012	
	1	ОТ					310.89		64.35	22.77	1 465	
	3	ЭМ					10.79		2.23	9.64	21	
	2	в т. ч. ОТм					5.23		1.08	22.77	25	
	4	М					341.35		70.66	7.44	526	
		ЗТ	чел.-ч	29.58		6.12306						
		ЗТм	чел.-ч	0.32		0.06624						
		Итого по расценке					663.03		137.24		2 012	
		ФОТ							65.43		1 490	
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89		89			58.23		1 326	
	Пр/774-095.0	СП	%	44		44			28.79		656	
		Всего по позиции							224.26		3 994	
57	ТЕРр 62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.207		0.207					750	
	1	ОТ					147.72		30.58	22.77	696	
	3	ЭМ					6.47		1.34	9.64	13	
	2	в т. ч. ОТм					1.63		0.34	22.77	8	
	4	М					26.66		5.52	7.44	41	
		ЗТ	чел.-ч	14.3		2.9601						
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.0207						
		Итого по расценке					180.85		37.44		750	
		ФОТ							30.92		704	
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90		90			27.83		634	
	Пр/774-096.0	СП	%	46		46			14.22		324	
		Всего по позиции							79.49		1 708	
58	ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	24.7		24.7					84 830	
	1	ОТ			1.15		44.14		1 253.80	14.4	18 055	
	3	ЭМ			1.25		26.58		820.66	7.14	5 860	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					14.4		
	4	М					587.19		14 503.59	4.2	60 915	
		ЗТ	чел.-ч	3.52	1.15	99.9856						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					657.91		16 578.05		84 830	
58.1	ТССЦ 101-2466	Краска <Армофиниш>	л	-1.438		-35.5186	353		-12 538.07	7.44	-93 283	
		Объём: (24.7)*(-1.438)	
58.2	ТССЦ 101-2481	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	м	-15		- 370.5	2.2		- 815.10	7.44	-6 064	
		Объём: (24.7)*(-15.0)	
58.3	ТССЦ 113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0.02		-0.494	279		- 137.83	7.44	-1 025	
		Объём: (24.7)*(-0.02)	
58.4	ТССЦ 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0.033		-0.8151	60		-48.91	7.44	- 364	
		Объём: (24.7)*(-0.033)	
		ФОТ							1 253.80		18 055	
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	0.9	87.3			1 094.57		15 762	
	Пр/774-020.0	СП	%	55	0.85	46.75			586.15		8 441	
		Всего по позиции							4 718.86		8 297	
59	ТССЦ 104-0278	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	м	70.4		70.4	36.07		2 539.33	7.44	18 893	
		Всего по позиции							2 539.33		18 893	
60	ТССЦ 104-0276	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м	83.6		83.6	18.79		1 570.84	7.44	11 687	
		Всего по позиции							1 570.84		11 687	
61	ТССЦ 104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м	100.1		100.1	8.01		801.80	7.44	5 965	
		Всего по позиции							801.80		5 965	
62	ТССЦ 104-0267	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м	17.6		17.6	4.18		73.57	7.44	547	
		Всего по позиции							73.57		547	
63	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1		0.1	44.21		4.42	9.64	43	
		Объём: 0.5*0.2	
		Всего по позиции							4.42		43	
64	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0.4		0.4	4.124		1.65	9.64	16	
		Объём: 0.5*0.8	
		Всего по позиции							1.65		16	
65	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	0.5		0.5	28.42		14.21	9.64	137	
		Всего по позиции							14.21		137	
66	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	0.5		0.5	1 600		107.53	7.44	800	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							107.53		800	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		89 641.26		912 258	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		19 677.36		437 558	
		эксплуатация машин и механизмов		1 678.57		14 128	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		56.09		1 277	
		материальные ресурсы		68 283.68		460 556	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		68 265.05		460 376	
		дополнительная перевозка		18.63		180	
		перевозка		1.65		16	
		Всего ФОТ (справочно)		19 733.45		438 835	
		Всего накладные расходы		20 400.22		455 349	
		Всего сметная прибыль		11 278.28		251 901	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		77 597.24		1 294 211	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		77 576.96		1 294 015	
		перевозка		20.28		196	
							
		ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки)		43 722.52		325 297	
		в том числе					
		монтажные работы без учета перевозки		43 722.52		325 297	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		121 319.76		1 619 508.00	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)				75 428	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
ВСЕГО с понижением (- 498 133) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО
		197 362,26		1 619 508.00
1 204 396,67
      240 879,33
1 445 276,00
30 928,91 
1 476 204,91	
		
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628
 -2 359*19 300 *1,2*0,95=- 51 902,72 руб

Составил    : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                           Л. В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:  Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»             А. Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Уполномоченное лицо собственников МКД                                                        Е. В. Хван	
(должность, подпись, Ф.И.О)