Приложение № 2.2. к договору № ______ от «_____»_________________	

	

«СОГЛАСОВАНО»	
	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
1 630 317,00 руб.	
	
Смета на сумму:	
1 630 317,00 руб.	

	Директор ООО «Мой дом Урал»	

/	

/ Емелина О. В.	

«     »	
20    г.	
	
«     »	
20    г.	

	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.221128)	
Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	

(наименование стройки)	
ул. 40-летия Победы, д. 24	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	8/22-5-ИОС-2-2/2	
Ремонт  внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения . Подъезды № 5, 6, 7	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	проект		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	07.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	1 881,553 (147,947)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	441,634 (19,396)	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	1 709,704 (124,849)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 614,853175	чел.-ч.	
монтажных работ	171,849 (23,098)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,98418	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. 1	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	4,84		4,84					42 678	
		Объём: 66+418	
	1	ОТ					364,28		1 763,12	22,77	40 146	
	3	ЭМ					7,63		36,93	9,64	356	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		7,89	22,77	180	
	4	М					60,42		292,43	7,44	2 176	
		ЗТ	чел.-ч	34,66		167,7544						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,484						
		Итого по расценке					432,33		2 092,48		42 678	
		ФОТ							1 771,01		40 326	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			1 540,78		35 084	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			779,24		17 743	
		Всего по позиции							4 412,50		95 505	
2	ТЕРр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,62		0,62					9 404	
	1	ОТ					626,61		388,50	22,77	8 846	
	3	ЭМ					13,09		8,12	9,64	78	
	2	в т. ч. ОТм					2,78		1,72	22,77	39	
	4	М					104,07		64,52	7,44	480	
		ЗТ	чел.-ч	59,62		36,9644						
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,1054						
		Итого по расценке					743,77		461,14		9 404	
		ФОТ							390,22		8 885	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			339,49		7 730	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			171,70		3 909	
		Всего по позиции							972,33		21 043	
3	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,12		1,12					21 651	
		Объём: 66+46	
	1	ОТ					802,75		899,08	22,77	20 472	
	3	ЭМ					17,15		19,21	9,64	185	
	2	в т. ч. ОТм					4,25		4,76	22,77	108	
	4	М					119,33		133,65	7,44	994	
		ЗТ	чел.-ч	76,38		85,5456						
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,2912						
		Итого по расценке					939,23		1 051,94		21 651	
		ФОТ							903,84		20 580	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			786,34		17 905	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			397,69		9 055	
		Всего по позиции							2 235,97		48 611	
4	ТЕР 17-01-002-01	Разборка полотенцесушителей из водогазопроводных труб МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)	10 шт.	10,8		10,8					7 746	
	1	ОТ			0.4		74,18		320,46	22,77	7 297	
	3	ЭМ			0.4		10,78		46,57	9,64	449	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					22,77		
	4	М			0		787,34			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	6,1	0.4	26,352						
		ЗТм	чел.-ч	0	0.4							
		Итого по расценке					872,3		367,03		7 746	
		ФОТ							320,46		7 297	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	121			348,98		8 829	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	72			196,12		5 254	
		Всего по позиции							912,13		21 829	
	Прокладка трубопровода стальных оцинкованных	
5	ТЕР 16-02-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,05		0,05					3 754	
	1	ОТ					450,77		22,54	22,77	513	
	3	ЭМ					64,01		3,20	9,64	31	
	2	в т. ч. ОТм					2,45		0,12	22,77	3	
	4	М					8 629,38		431,47	7,44	3 210	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	37,07		1,8535						
		ЗТм	чел.-ч	0,15		0,0075						
		Итого по расценке					9 144,16		457,21		3 754	
		ФОТ							22,66		516	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			24,68		562	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			13,87		316	
		Всего по позиции							495,76		4 632	
6	ТЕР 16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,27		0,27					36 988	
	1	ОТ			1.15		708,79		220,08	22,77	5 011	
	3	ЭМ			1.25		152,99		51,63	9,64	498	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		4,57		1,54	22,77	35	
	4	М					15 670,69		4 231,09	7,44	31 479	
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9013	Арматура трубопроводная фланцевая	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	61,05	1.15	18,956025						
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1.25	0,0945						
		Итого по расценке					16 532,47		4 502,80		36 988	
		ФОТ							221,62		5 046	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			241,34		5 495	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			135,63		3 088	
		Всего по позиции							4 879,77		45 571	
	Прокладка трубопровода из полимерных материалов	
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.90мм/	100 м трубопровода	0,19		0,19					9 546	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		333,73	22,77	7 599	
	3	ЭМ			1.25		495,18		117,61	9,64	1 134	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		18,31	22,77	417	
	4	М					575,11		109,27	7,44	813	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	26,6133						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	1,121						
		Итого по расценке					2 597,66		560,61		9 546	
7.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-1,102	99,96		- 110,16	9,64	-1 062	
		Объём: (0.19)*(-4.64)	
7.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-1,7822	54		-96,24	7,44	- 716	
		Объём: (0.19)*(-9.38)	
		ФОТ							334,04		7 606	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			363,77		8 283	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			204,43		4 655	
		Всего по позиции							922,41		20 706	
8	ТССЦ 507-3373	Труба из полипропилена PN 25/90	м	17,822		17,822	214,85		3 829,06	7,44	28 488	
		Всего по позиции							3 829,06		28 488	
9	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прмм.75мм/	100 м трубопровода	0,66		0,66					33 159	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		1 159,27	22,77	26 397	
	3	ЭМ			1.25		495,18		408,52	9,64	3 938	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		63,59	22,77	1 448	
	4	М					575,11		379,57	7,44	2 824	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	92,4462						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	3,894						
		Итого по расценке					2 597,66		1 947,36		33 159	
9.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-3,828	99,96		- 382,65	9,64	-3 689	
		Объём: (0.66)*(-4.64)	
9.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-6,1908	54		- 334,30	7,44	-2 487	
		Объём: (0.66)*(-9.38)	
		ФОТ							1 160,35		26 422	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 263,62		28 773	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			710,13		16 170	
		Всего по позиции							3 204,16		71 926	
10	ТССЦ 507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	61,908		61,908	145,55		9 010,71	7,44	67 040	
		Всего по позиции							9 010,71		67 040	
11	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прмм.50мм/	100 м трубопровода	0,62		0,62					31 149	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		1 089,01	22,77	24 797	
	3	ЭМ			1.25		495,18		383,76	9,64	3 699	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		59,74	22,77	1 360	
	4	М					575,11		356,57	7,44	2 653	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	86,8434						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	3,658						
		Итого по расценке					2 597,66		1 829,34		31 149	
11.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-3,596	99,96		- 359,46	9,64	-3 465	
		Объём: (0.62)*(-4.64)	
11.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-5,8156	54		- 314,04	7,44	-2 336	
		Объём: (0.62)*(-9.38)	
		ФОТ							1 090,03		24 820	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 187,04		27 029	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			667,10		15 190	
		Всего по позиции							3 009,98		67 567	
12	ТССЦ 507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	м	58,156		58,156	66,91		3 891,22	7,44	28 951	
		Всего по позиции							3 891,22		28 951	
13	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.ф40мм/	100 м трубопровода	4,18		4,18					210 006	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		7 342,07	22,77	167 179	
	3	ЭМ			1.25		495,18		2 587,32	9,64	24 942	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		402,74	22,77	9 170	
	4	М					575,11		2 403,96	7,44	17 885	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	585,4926						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	24,662						
		Итого по расценке					2 597,66		12 333,35		210 006	
13.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-24,244	99,96		-2 423,43	9,64	-23 362	
		Объём: (4.18)*(-4.64)	
13.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-39,2084	54		-2 117,25	7,44	-15 752	
		Объём: (4.18)*(-9.38)	
13.3	ТССЦ 507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м	93,8		392,084	42,17		16 534,18	7,44	123 014	
		Объём: (4.18)*93.8	
		ФОТ							7 348,91		167 334	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			8 002,96		182 227	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			4 497,53		102 409	
		Всего по позиции							36 827,34		578 542	
14	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,66		0,66					54 143	
	1	ОТ			1.15		2 385,61		1 810,68	22,77	41 229	
	3	ЭМ			1.25		1 364,83		1 125,98	9,64	10 854	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		219,15		180,80	22,77	4 117	
	4	М					419,51		276,88	7,44	2 060	
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1.15	144,39216						
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1.25	11,0715						
		Итого по расценке					4 169,95		3 213,54		54 143	
14.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13,34	1.25 *	-11,0055	99,96		-1 100,11	9,64	-10 605	
		Объём: (0.66)*(-13.34)	
14.2	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,99		-5,9334	34,7		- 205,89	7,44	-1 532	
		Объём: (0.66)*(-8.99)	
14.3	ТССЦ 507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	89,9		59,334	11,49		681,75	7,44	5 072	
		Объём: (0.66)*89.9	
		ФОТ							1 811,76		41 254	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 973,00		44 926	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			1 108,80		25 248	
		Всего по позиции							5 671,09		117 252	
15	ТЕР 17-01-002-01	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	10 шт.	10,8		10,8					85 645	
	1	ОТ			1.15		74,18		921,32	22,77	20 978	
	3	ЭМ			1.25		10,78		145,53	9,64	1 403	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					787,34		8 503,27	7,44	63 264	
		ЗТ	чел.-ч	6,1	1.15	75,762						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					872,3		9 570,12		85 645	
15.1	ТССЦ 301-0550	Полотенцесушители с креплениями	компл.	-10		- 108	76,1		-8 218,80	7,44	-61 148	
		Объём: (10.8)*(-10.0)	
		ФОТ							921,32		20 978	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 003,32		22 845	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			563,85		12 839	
		Всего по позиции							2 918,49		60 181	
16	ТССЦ 301-0552	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт.	108		108	100		10 800,00	7,44	80 352	
		Всего по позиции							10 800,00		80 352	
17	ТЕР 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	108		108					5 219	
	1	ОТ			0.4		4,87		210,38	22,77	4 790	
	3	ЭМ			0.4		1,03		44,50	9,64	429	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					22,77		
	4	М			0		1,09			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	0.4	17,712						
		ЗТм	чел.-ч	0	0.4							
		Итого по расценке					6,99		254,88		5 219	
		ФОТ							210,38		4 790	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	121			229,10		5 796	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	72			128,75		3 449	
		Всего по позиции							612,73		14 464	
18	ТЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	108		108					15 988	
	1	ОТ			1.15		4,87		604,85	22,77	13 772	
	3	ЭМ			1.25		1,03		139,05	9,64	1 340	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					1,09		117,72	7,44	876	
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1.15	50,922						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					6,99		861,62		15 988	
		ФОТ							604,85		13 772	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			658,68		14 998	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			370,17		8 428	
		Всего по позиции							1 890,47		39 414	
19	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	108		108	275		3 991,94	7,44	29 700	
		Формула ценообразования: 330/1.2	
		Всего по позиции							3 991,94		29 700	
	Установка арматуры	
20	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1		1					2 621	
	1	ОТ			1.15		33,38		38,39	22,77	874	
	3	ЭМ			1.25		9,27		11,59	9,64	112	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		0,33		0,41	22,77	9	
	4	М					219,7		219,70	7,44	1 635	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		1						
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1.15	3,3465						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1.25	0,025						
		Итого по расценке					262,35		269,68		2 621	
20.1	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-2	83,2		- 166,40	7,44	-1 238	
		Объём: (1.0)*(-2.0)	
20.2	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		1				7,44		
		Объём: (1.0)*1	
		ФОТ							38,80		883	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			42,25		962	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			23,75		540	
		Всего по позиции							169,28		2 885	
21	ТССЦ 507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	5		5	57,1		285,50	7,44	2 124	
		Всего по позиции							285,50		2 124	
22	ТССЦ 507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2		2	43,8		87,60	7,44	652	
		Всего по позиции							87,60		652	
23	ТССЦ 302-0201	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	1		1	432,03		432,03	7,44	3 214	
		Всего по позиции							432,03		3 214	
24	ТССЦ 302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	24		24	85,38		2 049,12	7,44	15 245	
		Всего по позиции							2 049,12		15 245	
25	ТССЦ 302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	3		3	38,95		116,85	7,44	869	
		Всего по позиции							116,85		869	
26	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	18		18	29,96		539,28	7,44	4 012	
		Объём: 15+3	
		Всего по позиции							539,28		4 012	
27	ТЕР 16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	2		2					2 008	
	1	ОТ			1.15		16,86		38,78	22,77	883	
	3	ЭМ			1.25		3,78		9,45	9,64	91	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					69,49		138,98	7,44	1 034	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		2						
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1.15	3,381						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					90,13		187,21		2 008	
27.1	ТССЦ 507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2		-4	25		- 100,00	7,44	- 744	
		Объём: (2.0)*(-2.0)	
		ФОТ							38,78		883	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			42,23		962	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			23,73		540	
		Всего по позиции							153,17		2 766	
28	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	2		2	29,96		59,92	7,44	446	
		Всего по позиции							59,92		446	
29	ТССЦ 302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	шт.	2		2	183		366,00	7,44	2 723	
		Всего по позиции							366,00		2 723	
30	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	108		108	209,916666666667		3 047,18	7,44	22 671	
		Формула ценообразования: 251.9/1.2	
		Всего по позиции							3 047,18		22 671	
	Полипропиленовые фасонные части	
31	ТССЦ 302-1251	Спецсоединения бурт под фланец до 80 мм (прим.90)	шт.	2		2	182		364,00	7,44	2 708	
		Всего по позиции							364,00		2 708	
32	ТССЦ 302-1250	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	1		1	129		129,00	7,44	960	
		Всего по позиции							129,00		960	
33	ТССЦ 507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	5		5	78,78		393,90	7,44	2 931	
		Всего по позиции							393,90		2 931	
34	ТССЦ 507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	9		9	47,92		431,28	7,44	3 209	
		Всего по позиции							431,28		3 209	
35	ТССЦ 507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	10		10	14,24		142,40	7,44	1 059	
		Всего по позиции							142,40		1 059	
36	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	264		264	7,61		2 009,04	7,44	14 947	
		Всего по позиции							2 009,04		14 947	
37	ТССЦ 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	216		216	1,56		336,96	7,44	2 507	
		Всего по позиции							336,96		2 507	
38	ТССЦ 507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	1		1	10,05		10,05	7,44	75	
		Всего по позиции							10,05		75	
39	ТССЦ 507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	1		1	4,82		4,82	7,44	36	
		Всего по позиции							4,82		36	
40	ТССЦ 507-3316
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х90х75 мм	шт.	1		1	35,18		35,18	7,44	262	
		Всего по позиции							35,18		262	
41	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	12		12	35,17		422,04	7,44	3 140	
		Всего по позиции							422,04		3 140	
42	ТССЦ 507-3314
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм	шт.	1		1	35,17		35,17	7,44	262	
		Всего по позиции							35,17		262	
43	ТССЦ 507-3308	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	12		12	11,85		142,20	7,44	1 058	
		Всего по позиции							142,20		1 058	
44	ТССЦ 507-3305	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	3		3	9,32		27,96	7,44	208	
		Всего по позиции							27,96		208	
45	ТССЦ 507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	108		108	5,45		588,60	7,44	4 379	
		Всего по позиции							588,60		4 379	
46	ТССЦ 507-5071
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм	шт.	2		2	20,59		41,18	7,44	306	
		Всего по позиции							41,18		306	
47	ТССЦ 507-5065	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	шт.	2		2	4,07		8,14	7,44	61	
		Всего по позиции							8,14		61	
48	ТССЦ 507-5063	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х25 мм	шт.	2		2	4,18		8,36	7,44	62	
		Всего по позиции							8,36		62	
49	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта полипропиленовая 20мм 1/2" ВР (г)	шт	108		108	33,3333333333333		483,87	7,44	3 600	
		Формула ценообразования: 40/1.2	
		Всего по позиции							483,87		3 600	
50	ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX	шт	216		216	201,333333333333		5 845,16	7,44	43 488	
		Формула ценообразования: 241.6/1.2	
		Всего по позиции							5 845,16		43 488	
51	ТЦ_24.3.05.19_74_7451209375_10.10.2022_02	Соединитель латунь никель американка Ду32(1 1/4") прямой ВР/НР	шт	216		216	345,75		10 037,90	7,44	74 682	
		Формула ценообразования: 414.9/1.2	
		Всего по позиции							10 037,90		74 682	
52	ТССЦ 507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	6		6	29,65		177,90	7,44	1 324	
		Всего по позиции							177,90		1 324	
53	ТССЦ 507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	22		22	12,98		285,56	7,44	2 125	
		Всего по позиции							285,56		2 125	
54	ТССЦ 507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	21		21	4,55		95,55	7,44	711	
		Всего по позиции							95,55		711	
55	ТССЦ 507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	46		46	2,41		110,86	7,44	825	
		Всего по позиции							110,86		825	
56	ТССЦ 507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	7		7	0,67		4,69	7,44	35	
		Всего по позиции							4,69		35	
	Общестроительные работы	
57	ТССЦ 301-1224
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	75,2		75,2	13,2		992,64	7,44	7 385	
		Всего по позиции							992,64		7 385	
58	ТЕР 09-03-050-01	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	1,47		1,47					6 830	
		Объём: 19+128	
	1	ОТ			1.15		150,27		254,03	22,77	5 784	
	3	ЭМ			1.25		26,74		49,13	9,64	474	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					52,34		76,94	7,44	572	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1.15	21,6384						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					229,35		380,10		6 830	
58.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,00588	10 920,01		-64,21	7,44	- 478	
		Объём: (1.47)*(-0.004)	
		ФОТ							254,03		5 784	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			212,62		4 841	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			133,87		3 048	
		Всего по позиции							662,38		14 241	
59	ТССЦ 201-0807
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	128		128	11,07		1 416,96	7,44	10 542	
		Всего по позиции							1 416,96		10 542	
60	ТССЦ 201-0808
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	19		19	12,44		236,36	7,44	1 759	
		Всего по позиции							236,36		1 759	
61	ТССЦ 101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0,113925		0,113925	5 597,77		637,73	7,44	4 745	
		Объём: 0.31*367.5/1000	
		Всего по позиции							637,73		4 745	
62	ТЕРр 69-2-1
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	3,24		3,24					4 698	
	1	ОТ					59,18		191,74	22,77	4 366	
	3	ЭМ					10,62		34,41	9,64	332	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	5,49		17,7876						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69,8		226,15		4 698	
		ФОТ							191,74		4 366	
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92		92			176,40		4 017	
	Пр/774-103.0	СП	%	44		44			84,37		1 921	
		Всего по позиции							486,92		10 636	
63	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,41		0,41					7 828	
	1	ОТ					564,29		231,36	22,77	5 268	
	3	ЭМ					25,78		10,57	9,64	102	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					805,68		330,33	7,44	2 458	
		ЗТ	чел.-ч	55,16		22,6156						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 395,75		572,26		7 828	
63.1	ТССЦ 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0011		-0,000451	722,97		-0,33	7,44	-2	
		Объём: (0.41)*(-0.0011)	
63.2	ТССЦ 102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,09		-0,0369	806		-29,74	7,44	- 221	
		Объём: (0.41)*(-0.09)	
		ФОТ							231,36		5 268	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103		103			238,30		5 426	
	Пр/774-040.1	СП	%	59		59			136,50		3 108	
		Всего по позиции							916,99		16 139	
64	ТССЦ 104-1225	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	0,41		0,41	283,91		116,40	7,44	866	
		Всего по позиции							116,40		866	
65	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0464		0,0464	11 780		546,59	7,44	4 067	
		Всего по позиции							546,59		4 067	
66	ТЕРр 61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,467		0,467					7 200	
	1	ОТ					445,31		207,96	22,77	4 735	
	3	ЭМ					21,59		10,08	9,64	97	
	2	в т. ч. ОТм					10,45		4,88	22,77	111	
	4	М					681,61		318,31	7,44	2 368	
		ЗТ	чел.-ч	42,37		19,78679						
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,29888						
		Итого по расценке					1 148,51		536,35		7 200	
		ФОТ							212,84		4 846	
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89		89			189,43		4 313	
	Пр/774-095.0	СП	%	44		44			93,65		2 132	
		Всего по позиции							819,43		13 645	
67	ТЕРр 62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,467		0,467					1 693	
	1	ОТ					147,72		68,99	22,77	1 571	
	3	ЭМ					6,47		3,02	9,64	29	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		0,76	22,77	17	
	4	М					26,66		12,45	7,44	93	
		ЗТ	чел.-ч	14,3		6,6781						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0467						
		Итого по расценке					180,85		84,46		1 693	
		ФОТ							69,75		1 588	
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90		90			62,78		1 429	
	Пр/774-096.0	СП	%	46		46			32,09		730	
		Всего по позиции							179,33		3 852	
68	ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	25,2		25,2					147 289	
	1	ОТ			1.15		44,14		1 279,18	22,77	29 127	
	3	ЭМ			1.25		26,58		837,27	9,64	8 071	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					587,19		14 797,19	7,44	110 091	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1.15	102,0096						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					657,91		16 913,64		147 289	
68.1	ТССЦ 101-2466	Краска <Армофиниш>	л	-1,438		-36,2376	353		-12 791,87	7,44	-95 172	
		Объём: (25.2)*(-1.438)	
68.2	ТССЦ 113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0,02		-0,504	279		- 140,62	7,44	-1 046	
		Объём: (25.2)*(-0.02)	
68.3	ТССЦ 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0,033		-0,8316	60		-49,90	7,44	- 371	
		Объём: (25.2)*(-0.033)	
		ФОТ							1 279,18		29 127	
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	0,9	87,3			1 116,72		25 428	
	Пр/774-020.0	СП	%	55	0,85	46,75			598,02		13 617	
		Всего по позиции							5 645,99		89 745	
69	ТССЦ 104-0284	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	20,9		20,9	39,2		819,28	7,44	6 095	
		Всего по позиции							819,28		6 095	
70	ТССЦ 104-0282	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	102,31		102,31	22		2 250,82	7,44	16 746	
		Всего по позиции							2 250,82		16 746	
71	ТССЦ 104-0279	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м	68,2		68,2	16,1		1 098,02	7,44	8 169	
		Всего по позиции							1 098,02		8 169	
72	ТССЦ 104-0472	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	72,6		72,6	11,4		827,64	7,44	6 158	
		Всего по позиции							827,64		6 158	
73	ТССЦ 104-0467	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м	13,2		13,2	6,38		84,22	7,44	627	
		Всего по позиции							84,22		627	
74	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,22		0,22	44,21		9,73	9,64	94	
		Объём: 1.1*0.2	
		Всего по позиции							9,73		94	
75	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,88		0,88	4,124		3,63	9,64	35	
		Объём: 1.1*0.8	
		Всего по позиции							3,63		35	
76	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	1,1		1,1	28,42		31,26	9,64	301	
		Всего по позиции							31,26		301	
77	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	1,1		1,1	1 600		239,46	7,35	1 760	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							239,46		1 760	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		116 872,72		1 170 699	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		19 395,52		441 634	
		эксплуатация машин и механизмов		1 707,64		16 461	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		32,41		737	
		материальные ресурсы		95 683,95		711 779	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		44,62		430	
		Итого ФОТ (справочно)		19 427,93		442 371	
		Итого накладные расходы		20 043,83		457 860	
		Итого сметная прибыль		11 070,99		253 389	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		147 987,54		1 881 948	
		справочно					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  (в базисном и текущем уровнях цен)		23 645,51		175 901	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		116 831,73		1 170 304	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		19 395,52		441 634	
		эксплуатация машин и механизмов		1 707,64		16 461	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		32,41		737	
		материальные ресурсы		95 724,94		712 174	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		95 683,95		711 779	
		дополнительная перевозка		40,99		395	
		перевозка		3,63		35	
		Всего ФОТ (справочно)		19 427,93		442 371	
		Всего накладные расходы		20 043,83		457 860	
		Всего сметная прибыль		11 070,99		253 389	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		124 848,87		1 709 704	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		124 804,25		1 709 274	
		перевозка		44,62		430	
							
		ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки)		23 097,68		171 849	
		в том числе					
		монтажные работы без учета перевозки		23 097,68		171 849	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		147 946,55		1 881 553,00	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)				175 901	
		
 ВСЕГО с понижением (- 627 547) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО
				
1 358 597,50
      271,719,20
    1 630 317,00
       34 888,78 
1 665 205,78	
		
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628
 -2 736*19 300 *1,2*0,95=- 60 197,47  руб

Составил    : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                           Л. В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:  Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»             А. Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Уполномоченное лицо собственников МКД                                                        Е. В. Хван	
(должность, подпись, Ф.И.О)