Приложение № 2.2. к договору № ______ от «_____»_________________	

«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 173 756,00 руб.		Смета на сумму:	2 173 756,00 руб.	
	Директор ООО «Мой дом Урал»	
	/			/ Емелина О. В.	
«     »	20    г.		«     »	20    г.	
	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.221128)	
Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	

(наименование стройки)	
ул. 40-летия Победы, д. 24	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	8/22-5-ИОС-2-2/1	
Ремонт  внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения . Подъезды № 1, 2, 3, 4	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	проект		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	07.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	2 477,655 (193,058)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	588,582 (25,849)	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	2 265,237 (164,507)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 150,978745	чел.-ч.	
монтажных работ	212,418 (28,551)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,58258	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. 1	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	6,66		6,66					58 726	
		Объём: 88+578	
	1	ОТ					364,28		2 426,10	22,77	55 242	
	3	ЭМ					7,63		50,82	9,64	490	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		10,86	22,77	247	
	4	М					60,42		402,40	7,44	2 994	
		ЗТ	чел.-ч	34,66		230,8356						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,666						
		Итого по расценке					432,33		2 879,32		58 726	
		ФОТ							2 436,96		55 489	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			2 120,16		48 275	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			1 072,26		24 415	
		Всего по позиции							6 071,74		131 416	
2	ТЕРр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,85		0,85					12 893	
	1	ОТ					626,61		532,62	22,77	12 128	
	3	ЭМ					13,09		11,13	9,64	107	
	2	в т. ч. ОТм					2,78		2,36	22,77	54	
	4	М					104,07		88,46	7,44	658	
		ЗТ	чел.-ч	59,62		50,677						
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,1445						
		Итого по расценке					743,77		632,21		12 893	
		ФОТ							534,98		12 182	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			465,43		10 598	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			235,39		5 360	
		Всего по позиции							1 333,03		28 851	
3	ТЕРр 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,28		1,28					24 745	
		Объём: 83+45	
	1	ОТ					802,75		1 027,52	22,77	23 397	
	3	ЭМ					17,15		21,95	9,64	212	
	2	в т. ч. ОТм					4,25		5,44	22,77	124	
	4	М					119,33		152,74	7,44	1 136	
		ЗТ	чел.-ч	76,38		97,7664						
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,3328						
		Итого по расценке					939,23		1 202,21		24 745	
		ФОТ							1 032,96		23 521	
	Пр/812-099.1-1	НР	%	87		87			898,68		20 463	
	Пр/774-099.1	СП	%	44		44			454,50		10 349	
		Всего по позиции							2 555,39		55 557	
4	ТЕР 17-01-002-01	Разборка полотенцесушителей из водогазопроводных труб МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)	10 шт.	14,3		14,3					10 256	
	1	ОТ			0.4		74,18		424,31	22,77	9 662	
	3	ЭМ			0.4		10,78		61,66	9,64	594	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					22,77		
	4	М			0		787,34			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	6,1	0.4	34,892						
		ЗТм	чел.-ч	0	0.4							
		Итого по расценке					872,3		485,97		10 256	
		ФОТ							424,31		9 662	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	121			462,07		11 691	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	72			259,68		6 957	
		Всего по позиции							1 207,72		28 904	
	Прокладка трубопровода стальных оцинкованных	
5	ТЕР 16-02-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,05		0,05					3 754	
	1	ОТ					450,77		22,54	22,77	513	
	3	ЭМ					64,01		3,20	9,64	31	
	2	в т. ч. ОТм					2,45		0,12	22,77	3	
	4	М					8 629,38		431,47	7,44	3 210	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	37,07		1,8535						
		ЗТм	чел.-ч	0,15		0,0075						
		Итого по расценке					9 144,16		457,21		3 754	
		ФОТ							22,66		516	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			24,68		562	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			13,87		316	
		Всего по позиции							495,76		4 632	
6	ТЕР 16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,27		0,27					36 988	
	1	ОТ			1.15		708,79		220,08	22,77	5 011	
	3	ЭМ			1.25		152,99		51,63	9,64	498	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		4,57		1,54	22,77	35	
	4	М					15 670,69		4 231,09	7,44	31 479	
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9013	Арматура трубопроводная фланцевая	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	61,05	1.15	18,956025						
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1.25	0,0945						
		Итого по расценке					16 532,47		4 502,80		36 988	
		ФОТ							221,62		5 046	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			241,34		5 495	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			135,63		3 088	
		Всего по позиции							4 879,77		45 571	
	Прокладка трубопровода из полимерных материалов	
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.90мм/	100 м трубопровода	0,18		0,18					9 043	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		316,17	22,77	7 199	
	3	ЭМ			1.25		495,18		111,42	9,64	1 074	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		17,34	22,77	395	
	4	М					575,11		103,52	7,44	770	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	25,2126						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	1,062						
		Итого по расценке					2 597,66		531,11		9 043	
7.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-1,044	99,96		- 104,36	9,64	-1 006	
		Объём: (0.18)*(-4.64)	
7.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-1,6884	54		-91,17	7,44	- 678	
		Объём: (0.18)*(-9.38)	
		ФОТ							316,46		7 206	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			344,62		7 847	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			193,68		4 411	
		Всего по позиции							873,88		19 617	
8	ТССЦ 507-3373	Труба из полипропилена PN 25/90	м	16,884		16,884	214,85		3 627,53	7,44	26 989	
		Всего по позиции							3 627,53		26 989	
9	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прмм.75мм/	100 м трубопровода	0,83		0,83					41 700	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		1 457,87	22,77	33 196	
	3	ЭМ			1.25		495,18		513,75	9,64	4 953	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		79,97	22,77	1 821	
	4	М					575,11		477,34	7,44	3 551	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	116,2581						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	4,897						
		Итого по расценке					2 597,66		2 448,96		41 700	
9.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-4,814	99,96		- 481,21	9,64	-4 639	
		Объём: (0.83)*(-4.64)	
9.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-7,7854	54		- 420,41	7,44	-3 128	
		Объём: (0.83)*(-9.38)	
		ФОТ							1 459,23		33 227	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 589,10		36 185	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			893,05		20 335	
		Всего по позиции							4 029,49		90 453	
10	ТССЦ 507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	77,854		77,854	145,55		11 331,65	7,44	84 307	
		Всего по позиции							11 331,65		84 307	
11	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прмм.50мм/	100 м трубопровода	0,85		0,85					42 705	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		1 493,00	22,77	33 996	
	3	ЭМ			1.25		495,18		526,13	9,64	5 072	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		81,90	22,77	1 865	
	4	М					575,11		488,84	7,44	3 637	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	119,0595						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	5,015						
		Итого по расценке					2 597,66		2 507,97		42 705	
11.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-4,93	99,96		- 492,80	9,64	-4 751	
		Объём: (0.85)*(-4.64)	
11.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-7,973	54		- 430,54	7,44	-3 203	
		Объём: (0.85)*(-9.38)	
		ФОТ							1 494,39		34 028	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 627,39		37 057	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			914,57		20 825	
		Всего по позиции							4 126,59		92 633	
12	ТССЦ 507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	м	79,83		79,83	66,91		5 341,43	7,44	39 740	
		Всего по позиции							5 341,43		39 740	
13	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм/прим.ф40мм/	100 м трубопровода	5,78		5,78					290 392	
	1	ОТ			1.15		1 527,37		10 152,43	22,77	231 171	
	3	ЭМ			1.25		495,18		3 577,68	9,64	34 489	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		77,08		556,90	22,77	12 681	
	4	М					575,11		3 324,14	7,44	24 732	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1.15	809,6046						
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1.25	34,102						
		Итого по расценке					2 597,66		17 054,25		290 392	
13.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-4,64	1.25 *	-33,524	99,96		-3 351,06	9,64	-32 304	
		Объём: (5.78)*(-4.64)	
13.2	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-9,38		-54,2164	54		-2 927,69	7,44	-21 782	
		Объём: (5.78)*(-9.38)	
13.3	ТССЦ 507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м	93,8		542,164	42,17		22 863,06	7,44	170 101	
		Объём: (5.78)*93.8	
		ФОТ							10 161,88		231 387	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			11 066,29		251 981	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			6 219,07		141 608	
		Всего по позиции							50 923,92		799 996	
14	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,88		0,88					72 192	
	1	ОТ			1.15		2 385,61		2 414,24	22,77	54 972	
	3	ЭМ			1.25		1 364,83		1 501,31	9,64	14 473	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		219,15		241,07	22,77	5 489	
	4	М					419,51		369,17	7,44	2 747	
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1.15	192,52288						
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1.25	14,762						
		Итого по расценке					4 169,95		4 284,72		72 192	
14.1	ТСЭМ 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	-13,34	1.25 *	-14,674	99,96		-1 466,81	9,64	-14 140	
		Объём: (0.88)*(-13.34)	
14.2	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,99		-7,9112	34,7		- 274,52	7,44	-2 042	
		Объём: (0.88)*(-8.99)	
14.3	ТССЦ 507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	89,9		79,112	11,49		909,00	7,44	6 763	
		Объём: (0.88)*89.9	
		ФОТ							2 415,68		55 005	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			2 630,67		59 900	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			1 478,40		33 663	
		Всего по позиции							7 561,46		156 336	
15	ТЕР 17-01-002-01	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	10 шт.	14,3		14,3					113 402	
	1	ОТ			1.15		74,18		1 219,89	22,77	27 777	
	3	ЭМ			1.25		10,78		192,69	9,64	1 858	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					787,34		11 258,96	7,44	83 767	
		ЗТ	чел.-ч	6,1	1.15	100,3145						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					872,3		12 671,54		113 402	
15.1	ТССЦ 301-0550	Полотенцесушители с креплениями	компл.	-10		- 143	76,1		-10 882,30	7,44	-80 964	
		Объём: (14.3)*(-10.0)	
		ФОТ							1 219,89		27 777	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			1 328,46		30 249	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			746,57		17 000	
		Всего по позиции							3 864,27		79 687	
16	ТССЦ 301-0552	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт.	143		143	100		14 300,00	7,44	106 392	
		Всего по позиции							14 300,00		106 392	
17	ТЕР 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	144		144					6 959	
	1	ОТ			0.4		4,87		280,51	22,77	6 387	
	3	ЭМ			0.4		1,03		59,33	9,64	572	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					22,77		
	4	М			0		1,09			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	0.4	23,616						
		ЗТм	чел.-ч	0	0.4							
		Итого по расценке					6,99		339,84		6 959	
		ФОТ							280,51		6 387	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	121			305,48		7 728	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	72			171,67		4 599	
		Всего по позиции							816,99		19 286	
18	ТЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	144		144					21 318	
	1	ОТ			1.15		4,87		806,47	22,77	18 363	
	3	ЭМ			1.25		1,03		185,40	9,64	1 787	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					1,09		156,96	7,44	1 168	
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1.15	67,896						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					6,99		1 148,83		21 318	
		ФОТ							806,47		18 363	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			878,25		19 997	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			493,56		11 238	
		Всего по позиции							2 520,64		52 553	
19	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Опломбировка счетчиков	шт	144		144	275		5 322,58	7,44	39 600	
		Формула ценообразования: 330/1.2	
		Всего по позиции							5 322,58		39 600	
	Установка арматуры	
20	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1		1					2 621	
	1	ОТ			1.15		33,38		38,39	22,77	874	
	3	ЭМ			1.25		9,27		11,59	9,64	112	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		0,33		0,41	22,77	9	
	4	М					219,7		219,70	7,44	1 635	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		1						
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1.15	3,3465						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1.25	0,025						
		Итого по расценке					262,35		269,68		2 621	
20.1	ТССЦ 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2		-2	83,2		- 166,40	7,44	-1 238	
		Объём: (1.0)*(-2.0)	
20.2	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		1				7,44		
		Объём: (1.0)*1	
		ФОТ							38,80		883	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			42,25		962	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			23,75		540	
		Всего по позиции							169,28		2 885	
21	ТССЦ 507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	5		5	57,1		285,50	7,44	2 124	
		Всего по позиции							285,50		2 124	
22	ТССЦ 507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2		2	43,8		87,60	7,44	652	
		Всего по позиции							87,60		652	
23	ТССЦ 302-0201	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	1		1	432,03		432,03	7,44	3 214	
		Всего по позиции							432,03		3 214	
24	ТССЦ 302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	32		32	85,38		2 732,16	7,44	20 327	
		Всего по позиции							2 732,16		20 327	
25	ТССЦ 302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	3		3	38,95		116,85	7,44	869	
		Всего по позиции							116,85		869	
26	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	24		24	29,96		719,04	7,44	5 350	
		Объём: 20+4	
		Всего по позиции							719,04		5 350	
27	ТЕР 16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	4		4					4 016	
	1	ОТ			1.15		16,86		77,56	22,77	1 766	
	3	ЭМ			1.25		3,78		18,90	9,64	182	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					69,49		277,96	7,44	2 068	
	ТССЦ 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1		4						
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1.15	6,762						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					90,13		374,42		4 016	
27.1	ТССЦ 507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2		-8	25		- 200,00	7,44	-1 488	
		Объём: (4.0)*(-2.0)	
		ФОТ							77,56		1 766	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			84,46		1 923	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			47,47		1 081	
		Всего по позиции							306,35		5 532	
28	ТССЦ 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	4		4	29,96		119,84	7,44	892	
		Всего по позиции							119,84		892	
29	ТССЦ 302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	шт.	2		2	183		366,00	7,44	2 723	
		Всего по позиции							366,00		2 723	
30	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 15 Ру40 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Aquasfera 1107-01	шт	144		144	209,916666666667		4 062,90	7,44	30 228	
		Формула ценообразования: 251.9/1.2	
		Всего по позиции							4 062,90		30 228	
	Полипропиленовые фасонные части	
31	ТССЦ 302-1251	Спецсоединения бурт под фланец до 80 мм (прим.90)	шт.	3		3	182		546,00	7,44	4 062	
		Всего по позиции							546,00		4 062	
32	ТССЦ 302-1250	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	1		1	129		129,00	7,44	960	
		Всего по позиции							129,00		960	
33	ТССЦ 507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	4		4	78,78		315,12	7,44	2 344	
		Всего по позиции							315,12		2 344	
34	ТССЦ 507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	16		16	47,92		766,72	7,44	5 704	
		Всего по позиции							766,72		5 704	
35	ТССЦ 507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	15		15	14,24		213,60	7,44	1 589	
		Всего по позиции							213,60		1 589	
36	ТССЦ 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	352		352	7,61		2 678,72	7,44	19 930	
		Всего по позиции							2 678,72		19 930	
37	ТССЦ 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	288		288	1,56		449,28	7,44	3 343	
		Всего по позиции							449,28		3 343	
38	ТССЦ 507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	1		1	10,05		10,05	7,44	75	
		Всего по позиции							10,05		75	
40	ТССЦ 507-3316
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х90х75 мм	шт.	1		1	35,18		35,18	7,44	262	
		Всего по позиции							35,18		262	
41	ТССЦ 507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	шт.	16		16	35,17		562,72	7,44	4 187	
		Всего по позиции							562,72		4 187	
42	ТССЦ 507-3314
прим.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм	шт.	1		1	35,17		35,17	7,44	262	
		Всего по позиции							35,17		262	
43	ТССЦ 507-3308	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	16		16	11,85		189,60	7,44	1 411	
		Всего по позиции							189,60		1 411	
44	ТССЦ 507-3305	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	4		4	9,32		37,28	7,44	277	
		Всего по позиции							37,28		277	
45	ТССЦ 507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	144		144	5,45		784,80	7,44	5 839	
		Всего по позиции							784,80		5 839	
46	ТССЦ 507-5071
прим.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм	шт.	2		2	20,59		41,18	7,44	306	
		Всего по позиции							41,18		306	
47	ТССЦ 507-5065	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	шт.	2		2	4,07		8,14	7,44	61	
		Всего по позиции							8,14		61	
48	ТССЦ 507-5063	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х25 мм	шт.	2		2	4,18		8,36	7,44	62	
		Всего по позиции							8,36		62	
49	ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта полипропиленовая 20мм 1/2" ВР (г)	шт	144		144	33,3333333333333		645,16	7,44	4 800	
		Формула ценообразования: 40/1.2	
		Всего по позиции							645,16		4 800	
50	ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_10.10.2022_02	Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX	шт	286		286	201,333333333333		7 739,38	7,44	57 581	
		Формула ценообразования: 241.6/1.2	
		Всего по позиции							7 739,38		57 581	
51	ТЦ_24.3.05.19_74_7451209375_10.10.2022_02	Соединитель латунь никель американка Ду32(1 1/4") прямой ВР/НР	шт	286		286	345,75		13 290,99	7,44	98 885	
		Формула ценообразования: 414.9/1.2	
		Всего по позиции							13 290,99		98 885	
52	ТССЦ 507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	6		6	29,65		177,90	7,44	1 324	
		Всего по позиции							177,90		1 324	
53	ТССЦ 507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	28		28	12,98		363,44	7,44	2 704	
		Всего по позиции							363,44		2 704	
54	ТССЦ 507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	28		28	4,55		127,40	7,44	948	
		Всего по позиции							127,40		948	
55	ТССЦ 507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	65		65	2,41		156,65	7,44	1 165	
		Всего по позиции							156,65		1 165	
56	ТССЦ 507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	10		10	0,67		6,70	7,44	50	
		Всего по позиции							6,70		50	
	Общестроительные работы	
57	ТССЦ 301-1224
прим.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	100,3		100,3	13,2		1 323,96	7,44	9 850	
		Всего по позиции							1 323,96		9 850	
58	ТЕР 09-03-050-01	Монтаж профиля стоечного	100 м плинтуса	1,86		1,86					8 642	
		Объём: 18+168	
	1	ОТ			1.15		150,27		321,43	22,77	7 319	
	3	ЭМ			1.25		26,74		62,17	9,64	599	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					52,34		97,35	7,44	724	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1.15	27,3792						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					229,35		480,95		8 642	
58.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,00744	10 920,01		-81,24	7,44	- 604	
		Объём: (1.86)*(-0.004)	
		ФОТ							321,43		7 319	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			269,04		6 126	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			169,39		3 857	
		Всего по позиции							838,14		18 021	
59	ТССЦ 201-0807
прим.	Профиль стоечный ПС 100/50/0,6	м	168		168	11,07		1 859,76	7,44	13 837	
		Всего по позиции							1 859,76		13 837	
60	ТССЦ 201-0808
прим.	Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6	м	18		18	12,44		223,92	7,44	1 666	
		Всего по позиции							223,92		1 666	
61	ТССЦ 101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	т	0,14415		0,14415	5 597,77		806,92	7,44	6 003	
		Объём: 0.31*465/1000	
		Всего по позиции							806,92		6 003	
62	ТЕРр 69-2-1
прим	Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода	100 отверстий	4,32		4,32					6 263	
	1	ОТ					59,18		255,66	22,77	5 821	
	3	ЭМ					10,62		45,88	9,64	442	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	5,49		23,7168						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					69,8		301,54		6 263	
		ФОТ							255,66		5 821	
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92		92			235,21		5 355	
	Пр/774-103.0	СП	%	44		44			112,49		2 561	
		Всего по позиции							649,24		14 179	
63	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,6		0,6					11 455	
	1	ОТ					564,29		338,57	22,77	7 709	
	3	ЭМ					25,78		15,47	9,64	149	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					805,68		483,41	7,44	3 597	
		ЗТ	чел.-ч	55,16		33,096						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 395,75		837,45		11 455	
63.1	ТССЦ 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0011		-0,00066	722,97		-0,48	7,44	-4	
		Объём: (0.6)*(-0.0011)	
63.2	ТССЦ 102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,09		-0,054	806		-43,52	7,44	- 324	
		Объём: (0.6)*(-0.09)	
		ФОТ							338,57		7 709	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103		103			348,73		7 940	
	Пр/774-040.1	СП	%	59		59			199,76		4 548	
		Всего по позиции							1 341,94		23 615	
64	ТССЦ 104-1225	Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50	м3	0,6		0,6	283,91		170,35	7,44	1 267	
		Всего по позиции							170,35		1 267	
65	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0618		0,0618	11 780		728,00	7,44	5 416	
		Всего по позиции							728,00		5 416	
66	ТЕРр 61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,622		0,622					9 590	
	1	ОТ					445,31		276,98	22,77	6 307	
	3	ЭМ					21,59		13,43	9,64	129	
	2	в т. ч. ОТм					10,45		6,50	22,77	148	
	4	М					681,61		423,96	7,44	3 154	
		ЗТ	чел.-ч	42,37		26,35414						
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,39808						
		Итого по расценке					1 148,51		714,37		9 590	
		ФОТ							283,48		6 455	
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89		89			252,30		5 745	
	Пр/774-095.0	СП	%	44		44			124,73		2 840	
		Всего по позиции							1 091,40		18 175	
67	ТЕРр 62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,622		0,622					2 254	
	1	ОТ					147,72		91,88	22,77	2 092	
	3	ЭМ					6,47		4,02	9,64	39	
	2	в т. ч. ОТм					1,63		1,01	22,77	23	
	4	М					26,66		16,58	7,44	123	
		ЗТ	чел.-ч	14,3		8,8946						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0622						
		Итого по расценке					180,85		112,48		2 254	
		ФОТ							92,89		2 115	
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90		90			83,60		1 904	
	Пр/774-096.0	СП	%	46		46			42,73		973	
		Всего по позиции							238,81		5 131	
68	ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	32,6		32,6					190 540	
	1	ОТ			1.15		44,14		1 654,81	22,77	37 680	
	3	ЭМ			1.25		26,58		1 083,14	9,64	10 441	
	2	в т. ч. ОТм			1.25					22,77		
	4	М					587,19		19 142,39	7,44	142 419	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1.15	131,9648						
		ЗТм	чел.-ч	0	1.25							
		Итого по расценке					657,91		21 880,34		190 540	
68.1	ТССЦ 101-2466	Краска <Армофиниш>	л	-1,438		-46,8788	353		-16 548,22	7,44	- 123 119	
		Объём: (32.6)*(-1.438)	
68.2	ТССЦ 113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0,02		-0,652	279		- 181,91	7,44	-1 353	
		Объём: (32.6)*(-0.02)	
68.3	ТССЦ 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0,033		-1,0758	60		-64,55	7,44	- 480	
		Объём: (32.6)*(-0.033)	
		ФОТ							1 654,81		37 680	
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	0,9	87,3			1 444,65		32 895	
	Пр/774-020.0	СП	%	55	0,85	46,75			773,62		17 615	
		Всего по позиции							7 303,93		116 098	
69	ТССЦ 104-0284	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	19,8		19,8	39,2		776,16	7,44	5 775	
		Всего по позиции							776,16		5 775	
70	ТССЦ 104-0282	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	121		121	22		2 662,00	7,44	19 805	
		Всего по позиции							2 662,00		19 805	
71	ТССЦ 104-0279	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м	93,5		93,5	16,1		1 505,35	7,44	11 200	
		Всего по позиции							1 505,35		11 200	
72	ТССЦ 104-0472	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	106,7		106,7	11,4		1 216,38	7,44	9 050	
		Всего по позиции							1 216,38		9 050	
73	ТССЦ 104-0467	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м	17,6		17,6	6,38		112,29	7,44	835	
		Всего по позиции							112,29		835	
74	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,28		0,28	44,21		12,38	9,64	119	
		Объём: 1.4*0.2	
		Всего по позиции							12,38		119	
75	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,12		1,12	4,124		4,62	9,64	45	
		Объём: 1.4*0.8	
		Всего по позиции							4,62		45	
76	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	1,4		1,4	28,42		39,79	9,64	384	
		Всего по позиции							39,79		384	
77	ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02	Утилизация отходов строительных	т	1,4		1,4	1 600		304,76	7,35	2 240	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							304,76		2 240	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		151 591,33		1 529 101	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		25 849,03		588 582	
		эксплуатация машин и механизмов		2 226,46		21 463	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		42,17		962	
		материальные ресурсы		123 406,88		918 005	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		56,79		548	
		Итого ФОТ (справочно)		25 891,20		589 544	
		Итого накладные расходы		26 742,86		610 878	
		Итого сметная прибыль		14 775,84		338 179	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		193 110,03		2 478 158	
		справочно					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  (в базисном и текущем уровнях цен)		31 365,77		233 334	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		151 539,16		1 528 598	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		25 849,03		588 582	
		эксплуатация машин и механизмов		2 226,46		21 463	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		42,17		962	
		материальные ресурсы		123 459,05		918 508	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		123 406,88		918 005	
		дополнительная перевозка		52,17		503	
		перевозка		4,62		45	
		Всего ФОТ (справочно)		25 891,20		589 544	
		Всего накладные расходы		26 742,86		610 878	
		Всего сметная прибыль		14 775,84		338 179	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		164 507,14		2 265 237	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		164 450,35		2 264 689	
		перевозка		56,79		548	
							
		ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки)		28 550,72		212 418	
		в том числе					
		монтажные работы без учета перевозки		28 550,72		212 418	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		193 057,86		2 477 655,00	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)				233 334	

		 ВСЕГО с понижением (- 799 430) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО
				
1 811 463,33
      362 292,67
    2 173 756,00
       46 518,38 
2 220 274,38	
		
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628
 -3,561*19 300 *1,2*0,95=- 78 349  руб

Составил    : Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                           Л. В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:  Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»             А. Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Уполномоченное лицо собственников МКД                                                        Е. В. Хван	
(должность, подпись, Ф.И.О)