Приложение № 2 к договору № _____ от «_____»_______________	

	

УТВЕРЖДАЮ:                                         СОГЛАСОВАНО:                        	

Заказчик: Директор ООО «Мой дом Урал»                  Уполномоченное лицо	

                                                              собственников МКД 

_______________ / О.В. Емелина/                      ___________/ С.В. Кирюхина /	

	
                СОГЛАСОВАНО:

                  
                ________________ / __________________/

   	

Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	
(наименование стройки)	
МКД по адресу: г. Челябинск, ул. Российская ,дом №59А	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	7/22-КР	
Ремонт  крыши 	
	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным методом		
Основание	Проект –СТЭН-7/22-КР		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 кв.2022г.	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	2 233.356 (216.167)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	2 425.717 (216.167)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	457.593 (20.096)	тыс. руб.	
монтажных работ	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 845,8191658	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	70,9295292	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтаж	
1	ТЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,7		9,7					35 236,77	
	1	ОТ					141,79		1 375,36	22,77	31 316,95	
	3	ЭМ					41,92		406,62	9,64	3 919,82	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		139,49						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					183,71		1 781,98		35 236,77	
		ФОТ							1 375,36		31 316,95	
	Пр/812-040.2-1	НР	%	91	0	91			1 251,58		28 498,42	
	Пр/774-040.2	СП	%	52	0	52			715,19		16 284,81	
		Всего по позиции							3 748,75		80 020,00	
2	ТЕР 12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,224		9,224					65 753,38	
	1	ОТ			0,8		297,24		2 193,39	22,77	49 943,49	
	3	ЭМ			0,8		222,25		1 640,03	9,64	15 809,89	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		26,42		194,96	22,77	4 439,24	
	4	М					1 110,35			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	27,22	0,8	200,86						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	14,32						
		Итого по расценке					1 629,84		3 833,42		65 753,38	
		ФОТ							2 388,35		54 382,73	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			2 603,30		59 277,18	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			1 361,36		30 998,16	
		Всего по позиции							7 798,08		156 028,72	
3	ТЕР 12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+15 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	138,36		138,36					30 894,11	
		Объём: 922.4*15	
	1	ОТ			0,8		10,92		1 208,71	22,77	27 522,33	
	3	ЭМ			0,8		3,16		349,77	9,64	3 371,78	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		0,41		45,38	22,77	1 033,30	
	4	М					71,30			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	1	0,8	110,69						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,8	3,32						
		Итого по расценке					85,38		1 558,48		30 894,11	
		ФОТ							1 254,09		28 555,63	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			1 366,96		31 125,64	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			714,83		16 276,71	
		Всего по позиции							3 640,27		78 296,46	
4	ТЕРр 53-1-1	Разборка обшивки откосов люка	100 м2 стен	0,015		0,015					48,76	
	1	ОТ					117,47		1,76	22,77	40,08	
	3	ЭМ					60,33		0,90	9,64	8,68	
	2	в т. ч. ОТм					7,35		0,11	22,77	2,50	
	4	М								7,44		
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0,94		0,0141						
		ЗТ	чел.-ч	12,3		0,18						
		ЗТм	чел.-ч	0,45		0,01						
		Итого по расценке					177,80		2,66		48,76	
		ФОТ							1,87		42,58	
	Пр/812-087.0-1	НР	%	92	0	92			1,72		39,17	
	Пр/774-087.0	СП	%	52	0	52			0,97		22,14	
		Всего по позиции							5,35		110,07	
5	ТЕР 10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	100 м2 проемов	0,0049		0,0049					187,35	
		Объём: 0.7*0.7*1	
	1	ОТ			0,8		1 525,25		5,98	22,77	136,16	
	3	ЭМ			0,8		1 353,46		5,31	9,64	51,19	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		178,32		0,70	22,77	15,94	
	4	М					2 526,01			7,44		
	ТССЦ 101-9057	Лазы и люки	м2	100		0						
	ТССЦ 101-9411	Скобяные изделия	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	142,68	0,8	0,56						
		ЗТм	чел.-ч	10,92	0,8	0,04						
		Итого по расценке					5 404,72		11,29		187,35	
		ФОТ							6,68		152,10	
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	0	108			7,21		164,27	
	Пр/774-010.0	СП	%	55	0	55			3,67		83,66	
		Всего по позиции							22,17		435,28	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 187,83		132 120,37	
		в том числе					
		оплата труда		4 785,20		108 959,01	
		эксплуатация машин и механизмов		2 402,63		23 161,36	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		5 026,35		114 449,99	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		5 230,77		119 104,68	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 796,02		63 665,48	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		15 214,62		314 890,53	
Раздел 2. Разуклонка	
6	ТЕР 12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	41		41					49 798,85	
	1	ОТ			1,15		29,97		1 413,09	22,77	32 176,06	
	3	ЭМ			1,25		35,67		1 828,09	9,64	17 622,79	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		4,63		237,29	22,77	5 403,09	
	4	М								7,44		
	ТССЦ 406-9003	Гравий керамзитовый	м3	1,03		42,23						
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	143,34						
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	17,43						
		Итого по расценке					65,64		3 241,18		49 798,85	
		ФОТ							1 650,38		37 579,15	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 619,02		36 865,15	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			799,61		18 207,10	
		Всего по позиции							5 659,81		104 871,10	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		3 241,18		49 798,85	
		в том числе					
		оплата труда		1 413,09		32 176,06	
		эксплуатация машин и механизмов		1 828,09		17 622,79	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		1 650,38		37 579,15	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		1 619,02		36 865,15	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		799,61		18 207,10	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 659,81		104 871,10	
Раздел 3. Основание	
7	ТЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,35		9,35					175 055,26	
	1	ОТ			1,15		297,24		3 196,07	22,77	72 774,51	
	3	ЭМ			1,25		222,25		2 597,55	9,64	25 040,38	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		308,78	22,77	7 030,92	
	4	М					1 110,35		10 381,77	7,44	77 240,37	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	292,68						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	22,67						
		Итого по расценке					1 629,84		16 175,39		175 055,26	
		ФОТ							3 504,85		79 805,43	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			3 438,26		78 289,13	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			1 698,10		38 665,73	
		Всего по позиции							21 311,75		292 010,12	
8	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+35 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	140,25		140,25					119 843,09	
		Объём: 935*15	
	1	ОТ			1,15		10,92		1 761,26	22,77	40 103,89	
	3	ЭМ			1,25		3,16		553,99	9,64	5 340,46	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,41		71,88	22,77	1 636,71	
	4	М					71,30		9 999,83	7,44	74 398,74	
		ЗТ	чел.-ч	1	1,15	161,29						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	5,26						
		Итого по расценке					85,38		12 315,08		119 843,09	
		ФОТ							1 833,14		41 740,60	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 798,31		40 947,53	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			888,16		20 223,32	
		Всего по позиции							15 001,55		181 013,94	
9	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки/примыкания/	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007		0,007					620,53	
	1	ОТ			1,15		1 774,80		14,29	22,77	325,38	
	3	ЭМ			1,25		1 708,54		14,95	9,64	144,12	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		293,94		2,57	22,77	58,52	
	4	М					2 900,62		20,30	7,44	151,03	
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	1,45						
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	0,16						
		Итого по расценке					6 383,96		49,54		620,53	
9.1	ТССЦ 401-0304	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102		0,714	657,00		469,10	7,44	3 490,10	
		Объём: (0.007)*102.0	
		ФОТ							16,86		383,90	
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	0,9	91,8			15,48		352,42	
	Пр/774-006.0	СП	%	58	0,85	49,3			8,31		189,26	
		Всего по позиции							542,43		4 652,31	
10	ТЕР 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной/	100 м2 кровли	9,35		9,35					26 540,97	
	1	ОТ			1,15		30,94		332,68	22,77	7 575,12	
	3	ЭМ			1,25		4,13		48,27	9,64	465,32	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					265,95		2 486,63	7,44	18 500,53	
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	30,11						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					301,02		2 867,58		26 540,97	
		ФОТ							332,68		7 575,12	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			326,36		7 431,19	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			161,18		3 670,15	
		Всего по позиции							3 355,12		37 642,31	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		31 876,69		325 549,95	
		в том числе					
		оплата труда		5 304,30		120 778,90	
		эксплуатация машин и механизмов		3 214,76		30 990,28	
		материальные ресурсы		23 357,63		173 780,77	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		5 687,53		129 505,05	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		5 578,41		127 020,27	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 755,75		62 748,46	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		40 210,85		515 318,68	
Раздел 4. Двухслойный гидроизоляционный кровельный ковер с примыканиями	
11	ТЕР 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,35		9,35					67 319,86	
	1	ОТ			1,15		170,74		1 835,88	22,77	41 802,99	
	3	ЭМ			1,25		45,32		529,68	9,64	5 106,12	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		38,22	22,77	870,27	
	4	М					293,41		2 743,38	7,44	20 410,75	
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	154,41						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	2,34						
		Итого по расценке					509,47		5 108,94		67 319,86	
		ФОТ							1 874,10		42 673,26	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 838,49		41 862,47	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			908,00		20 675,19	
		Всего по позиции							7 855,43		129 857,52	
12	ТССЦ 101-3357	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	1 065,9		1 065,9	37,91		40 408,27	7,44	300 637,53	
		Объём: (9.35)*114.0	
		Всего по позиции							40 408,27		300 637,53	
13	ТССЦ 101-4249	Унифлекс ТПП	м2	1 084,6		1 084,6	23,30		25 271,18	7,44	188 017,58	
		Объём: (9.35)*116.0	
		Всего по позиции							25 271,18		188 017,58	
14	ТЕР 20-02-012-01
прим.	Установка аэраторов	1 дефлектор	21		21					18 872,49	
	1	ОТ			1,15		31,48		760,24	22,77	17 310,66	
	3	ЭМ			1,25		3,06		80,33	9,64	774,38	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					5,04		105,84	7,44	787,45	
	ТССЦ 201-9150	Растяжки с талрепами	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9115	Дефлекторы	шт.	1		21						
		ЗТ	чел.-ч	2,92	1,15	70,52						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					39,58		946,41		18 872,49	
		ФОТ							760,24		17 310,66	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			827,90		18 851,31	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			465,27		10 594,12	
		Всего по позиции							2 239,58		48 317,92	
15	ТЦ_19.1.04.01_74_7328076959_18.08.2022_02	Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ,160х460мм	шт	21		21	1 048,67		2 959,96	7,44	22 022,07	
		Всего по позиции							2 959,96		22 022,07	
16	ТЕР 12-01-005-04	Защита дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материаловстояки канализации, стойки связи/,водоприемные воронки, парапеты,ендова)	100 м ендовы	2,1489		2,1489					10 547,10	
	1	ОТ			1,15		104,75		258,86	22,77	5 894,24	
	3	ЭМ			1,25		40,52		108,84	9,64	1 049,22	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		2,78		7,47	22,77	170,09	
	4	М					225,40		484,36	7,44	3 603,64	
		ЗТ	чел.-ч	8,81	1,15	21,77						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,46						
		Итого по расценке					370,67		852,06		10 547,10	
		ФОТ							266,33		6 064,33	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			261,27		5 949,11	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			129,04		2 938,17	
		Всего по позиции							1 242,37		19 434,38	
17	ТССЦ 101-4249	Унифлекс ТПП	м2	371,7597		371,7597	23,30		8 662,00	7,44	64 445,28	
		Объём: (2.1489)*173.0	
		Всего по позиции							8 662,00		64 445,28	
18	ТЕР 12-01-005-03	Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	100 м ендовы	1,465		1,465					14 245,51	
	1	ОТ			1,15		212,83		358,57	22,77	8 164,64	
	3	ЭМ			1,25		73,26		134,16	9,64	1 293,30	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		5,55		10,16	22,77	231,34	
	4	М					439,24		643,49	7,44	4 787,57	
		ЗТ	чел.-ч	17,9	1,15	30,16						
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,62						
		Итого по расценке					725,33		1 136,22		14 245,51	
18.1	ТССЦ 101-4249	Унифлекс ТПП	м2	63		92,295	23,30		2 150,47	7,44	15 999,50	
		Объём: (1.465)*63.0	
		ФОТ							368,73		8 395,98	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			361,72		8 236,46	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			178,65		4 067,85	
		Всего по позиции							3 827,06		42 549,32	
19	ТССЦ 101-3357	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	184,59		184,59	37,91		6 997,81	7,44	52 063,71	
		Объём: 1.465*126.0	
		Всего по позиции							6 997,81		52 063,71	
20	ТЕР 09-03-050-01
прим.	Монтаж краевой рейки	100 м плинтуса	1,507		1,507					7 002,43	
	1	ОТ			1,15		150,27		260,43	22,77	5 929,99	
	3	ЭМ			1,25		26,74		50,37	9,64	485,57	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					52,34		78,88	7,44	586,87	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	22,18						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		389,68		7 002,43	
20.1	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,006028	10 920,01		-65,83	7,44	- 489,78	
		Объём: (1.507)*(-0.004)	
		ФОТ							260,43		5 929,99	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			217,98		4 963,40	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			137,25		3 125,10	
		Всего по позиции							679,08		14 601,15	
21	ТССЦ 101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0019591		0,0019591	6 620,00		12,97	7,44	96,50	
		Объём: 0.013*150.7/1000	
		Всего по позиции							12,97		96,50	
22	ТЦ_18.2.06.12_74_7702521529_18.08.2022_02	Кровельная проходка EPDM №3 (110-125) Fachmann	шт	12		12	1 348,50		2 175,00	7,44	16 182,00	
		Всего по позиции							2 175,00		16 182,00	
23	ТЦ_18.2.06.12_74_7702521529_18.08.2022_02	Кровельная проходка EPDM №3 (75-90) Fachmann	шт	11		11	1 237,50		1 829,64	7,44	13 612,50	
		Всего по позиции							1 829,64		13 612,50	
24	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали/примыкание к вентшахтам,выход на кровлю,../	100 м2 покрытия	0,23295		0,23295					23 743,83	
		Объём: 155.3*0.15	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		325,61	22,77	7 414,14	
	3	ЭМ			1,25		25,78		7,51	9,64	72,40	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		0,95	22,77	21,63	
	4	М					9 380,20		2 185,12	7,44	16 257,29	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	30,20						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,06						
		Итого по расценке					10 621,43		2 518,24		23 743,83	
24.1	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,1821669	11 780,00		-2 145,93	7,44	-15 965,72	
		Объём: (0.23295)*(-0.782)	
		ФОТ							326,56		7 435,77	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			320,36		7 294,49	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			158,22		3 602,63	
		Всего по позиции							850,89		18 675,23	
25	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (, свесы ) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,71925		0,71925					73 310,57	
		Объём: 205.5*0.35	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		1 005,34	22,77	22 891,59	
	3	ЭМ			1,25		25,78		23,18	9,64	223,46	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		2,94	22,77	66,94	
	4	М					9 380,20		6 746,71	7,44	50 195,52	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	93,26						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,18						
		Итого по расценке					10 621,43		7 775,23		73 310,57	
25.1	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,5624535	11 780,00		-6 625,70	7,44	-49 295,21	
		Объём: (0.71925)*(-0.782)	
		ФОТ							1 008,28		22 958,53	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			989,12		22 522,32	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			488,51		11 123,41	
		Всего по позиции							2 627,16		57 661,09	
26	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм/Фартуки,отливы,детали покрытия/	т	0,41		0,41	11 780,00		4 829,80	7,44	35 933,71	
		Всего по позиции							4 829,80		35 933,71	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		105 186,42		858 301,46	
		в том числе					
		оплата труда		4 804,93		109 408,25	
		эксплуатация машин и механизмов		934,07		9 004,45	
		материальные ресурсы		99 447,42		739 888,76	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		4 864,67		110 768,52	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		4 816,84		109 679,56	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 464,94		56 126,47	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		112 468,20		1 024 107,49	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		6 964,60		51 816,57	
Раздел 5. Помещение выхода на кровлю	
27	ТЕР 09-04-012-01
рм.	Установка металлических противопожарных люков  в готовые проемы	1 м2 проема	0,49		0,49					626,56	
		Объём: 0.7*0.7	
	1	ОТ			1,15		30,10		16,96	22,77	386,18	
	3	ЭМ			1,25		21,31		13,05	9,64	125,80	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					31,42		15,40	7,44	114,58	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	1,35						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		45,41		626,56	
		ФОТ							16,96		386,18	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			14,20		323,23	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			8,94		203,52	
		Всего по позиции							68,55		1 153,31	
28	ТЦ_11.2.02.05_74_7702521529_18.08.2022_02	Люк противопожарный EI60 700х700 мм	шт	1		1	8 000,00		1 075,27	7,44	8 000,00	
		Всего по позиции							1 075,27		8 000,00	
29	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,0976		1,0976					1 403,51	
		Объём: 1.12*0.98	
	1	ОТ			1,15		30,10		37,99	22,77	865,03	
	3	ЭМ			1,25		21,31		29,24	9,64	281,87	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					31,42		34,49	7,44	256,61	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	3,03						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		101,72		1 403,51	
		ФОТ							37,99		865,03	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			31,80		724,03	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			20,02		455,87	
		Всего по позиции							153,54		2 583,41	
30	ТССЦ 203-8113
прм.	Дверь противопожарная металлическая однопольная	шт.	1		1	2 814,08		2 814,08	7,44	20 936,76	
		Всего по позиции							2 814,08		20 936,76	
31	ТССЦ 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	1		1	58,80		58,80	7,44	437,47	
		Всего по позиции							58,80		437,47	
32	ТЕР 15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022		0,022					171,91	
	1	ОТ			1,15		136,75		3,46	22,77	78,78	
	3	ЭМ			1,25		3,43		0,09	9,64	0,87	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16			22,77		
	4	М					563,72		12,40	7,44	92,26	
		ЗТ	чел.-ч	12,21	1,15	0,31						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25							
		Итого по расценке					703,90		15,95		171,91	
		ФОТ							3,46		78,78	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			3,11		70,90	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			1,44		32,81	
		Всего по позиции							20,50		275,62	
33	ТЕРр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,375		0,375					5 225,27	
		Объём: 1.5*0.25	
	1	ОТ					358,85		134,57	22,77	3 064,16	
	3	ЭМ					34,57		12,96	9,64	124,93	
	2	в т. ч. ОТм					7,02		2,63	22,77	59,89	
	4	М					729,82		273,68	7,44	2 036,18	
		ЗТ	чел.-ч	35,39		13,27						
		ЗТм	чел.-ч	0,43		0,16						
		Итого по расценке					1 123,24		421,21		5 225,27	
33.1	ТССЦ 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-0,402		-0,15075	1 379,00		- 207,88	7,44	-1 546,63	
		Объём: (0.375)*(-0.402)	
		ФОТ							137,20		3 124,05	
	Пр/812-087.0-1	НР	%	92	0	92			126,22		2 874,13	
	Пр/774-087.0	СП	%	52	0	52			71,34		1 624,51	
		Всего по позиции							410,89		8 177,28	
34	ТССЦ 404-0242	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,01575		0,01575	945,00		14,88	7,44	110,71	
		Всего по позиции							14,88		110,71	
35	ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015		0,015					1 323,60	
	1	ОТ			1,15		2 395,66		41,33	22,77	941,08	
	3	ЭМ			1,25		69,48		1,30	9,64	12,53	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		33,64		0,63	22,77	14,35	
	4	М					3 315,00		49,73	7,44	369,99	
		ЗТ	чел.-ч	204,06	1,15	3,52						
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	0,04						
		Итого по расценке					5 780,14		92,36		1 323,60	
		ФОТ							41,96		955,43	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			37,76		859,89	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			17,48		397,94	
		Всего по позиции							147,60		2 581,43	
36	ТЕР 15-04-001-01	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015		0,015					38,02	
	1	ОТ			1,15		69,28		1,20	22,77	27,32	
	3	ЭМ			1,25		3,43		0,06	9,64	0,58	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16			22,77		
	4	М					90,46		1,36	7,44	10,12	
		ЗТ	чел.-ч	6,27	1,15	0,11						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25							
		Итого по расценке					163,17		2,62		38,02	
		ФОТ							1,20		27,32	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			1,08		24,59	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			0,50		11,38	
		Всего по позиции							4,20		73,99	
37	ТЕР 15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,002		0,002					43,51	
	1	ОТ			1,15		261,95		0,60	22,77	13,66	
	3	ЭМ			1,25		42,50		0,11	9,64	1,06	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		2,94		0,01	22,77	0,23	
	4	М					1 934,42		3,87	7,44	28,79	
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	0,06						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25							
		Итого по расценке					2 238,87		4,58		43,51	
		ФОТ							0,61		13,89	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			0,55		12,50	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			0,25		5,79	
		Всего по позиции							5,38		61,80	
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		4 439,00		36 770,69	
		в том числе					
		оплата труда		236,11		5 376,21	
		эксплуатация машин и механизмов		56,81		547,64	
		материальные ресурсы		4 146,08		30 846,84	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		239,38		5 450,68	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		214,72		4 889,27	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		119,97		2 731,82	
		Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		4 773,69		44 391,78	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		1 075,27		8 000,00	
Раздел 6. Вентиляционные шахты	
38	ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,696		0,696					3 566,01	
	1	ОТ					225,01		156,61	22,77	3 566,01	
	3	ЭМ								9,64		
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	22,82		15,88						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					225,01		156,61		3 566,01	
		ФОТ							156,61		3 566,01	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	0	103			161,31		3 672,99	
	Пр/774-040.1	СП	%	59	0	59			92,40		2 103,95	
		Всего по позиции							410,32		9 342,95	
39	ТЕРр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,067		0,067					10 866,88	
	1	ОТ					4 179,30		280,01	22,77	6 375,83	
	3	ЭМ					134,07		8,98	9,64	86,57	
	2	в т. ч. ОТм					16,33		1,09	22,77	24,82	
	4	М					8 835,83		592,00	7,44	4 404,48	
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	24,8		1,6616						
		ЗТ	чел.-ч	397,65		26,64						
		ЗТм	чел.-ч	1		0,07						
		Итого по расценке					13 149,20		880,99		10 866,88	
		ФОТ							281,10		6 400,65	
	Пр/812-087.0-1	НР	%	92	0	92			258,61		5 888,60	
	Пр/774-087.0	СП	%	52	0	52			146,17		3 328,34	
		Всего по позиции							1 285,77		20 083,82	
40	ТЕР 15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,16		1,16					111 926,44	
	1	ОТ			1,3225		1 508,72		2 314,53	22,77	52 701,85	
	3	ЭМ			1,4375		59,47		99,17	9,64	956,00	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		22,92		38,22	22,77	870,27	
	4	М					6 751,55		7 831,80	7,44	58 268,59	
		ЗТ	чел.-ч	129,95	1,3225	199,36						
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	2,40						
		Итого по расценке					8 319,74		10 245,50		111 926,44	
40.1	ТССЦ 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	- 108		- 125,28	39,72		-4 976,12	7,44	-37 022,33	
		Объём: (1.16)*(-108.0)	
		ФОТ							2 352,75		53 572,12	
		НР	%	105	0,9	94,5			2 223,35		50 625,65	
		СП	%	55	0,85	46,75			1 099,91		25 044,97	
		Всего по позиции							8 592,64		150 574,73	
41	ТССЦ 101-0875	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная	м2	116		116	63,45		7 360,20	7,44	54 759,89	
		Всего по позиции							7 360,20		54 759,89	
42	ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,16		1,16					12 388,76	
	1	ОТ			1,3225		162,01		248,54	22,77	5 659,26	
	3	ЭМ			1,4375		8,46		14,11	9,64	136,02	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375					22,77		
	4	М					763,98		886,22	7,44	6 593,48	
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	21,17						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,4375							
		Итого по расценке					934,45		1 148,87		12 388,76	
		ФОТ							248,54		5 659,26	
		НР	%	105	0,9	94,5			234,87		5 348,00	
		СП	%	55	0,85	46,75			116,19		2 645,70	
		Всего по позиции							1 499,93		20 382,46	
43	ТЕР 11-01-002-09
прим.	Устройство разуклонки	1 м3 подстилающего слоя	0,1		0,1					108,61	
	1	ОТ			1,15		38,80		4,46	22,77	101,55	
	3	ЭМ			1,25		0,25		0,03	9,64	0,29	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					9,08		0,91	7,44	6,77	
	ТССЦ 401-9022	Бетон тяжелый	м3	1,02		0,102						
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,15	0,42						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					48,13		5,40		108,61	
		ФОТ							4,46		101,55	
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	0,9	100,8			4,50		102,36	
	Пр/774-011.0	СП	%	65	0,85	55,25			2,46		56,11	
		Всего по позиции							12,36		267,08	
44	ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,1		0,1	764,00		76,40	7,44	568,42	
		Всего по позиции							76,40		568,42	
45	ТЕР 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной/	100 м2 кровли	0,389		0,389					1 104,19	
	1	ОТ			1,15		30,94		13,84	22,77	315,14	
	3	ЭМ			1,25		4,13		2,01	9,64	19,38	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					265,95		103,45	7,44	769,67	
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	1,25						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					301,02		119,30		1 104,19	
		ФОТ							13,84		315,14	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			13,58		309,15	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			6,71		152,69	
		Всего по позиции							139,59		1 566,03	
46	ТЕР 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,389		0,389					1 407,30	
	1	ОТ					100,35		39,04	22,77	888,94	
	3	ЭМ					24,64		9,58	9,64	92,35	
	2	в т. ч. ОТм					1,80		0,70	22,77	15,94	
	4	М					147,20		57,26	7,44	426,01	
	ТССЦ 101-9121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		45,124						
		ЗТ	чел.-ч	8,44		3,28						
		ЗТм	чел.-ч	0,11		0,04						
		Итого по расценке					272,19		105,88		1 407,30	
		ФОТ							39,74		904,88	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			38,98		887,69	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			19,25		438,41	
		Всего по позиции							164,11		2 733,40	
47	ТССЦ 101-4249	Унифлекс ТПП	м2	45,124		45,124	23,30		1 051,39	7,44	7 822,34	
		Объём: 0.389*116	
		Всего по позиции							1 051,39		7 822,34	
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		16 174,42		167 496,51	
		в том числе					
		оплата труда		3 057,03		69 608,58	
		эксплуатация машин и механизмов		133,88		1 290,61	
		материальные ресурсы		12 983,51		96 597,32	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		3 097,04		70 519,61	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		2 935,20		66 834,44	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		1 483,09		33 770,17	
		Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		20 592,71		268 101,12	
Раздел 7. Прочие работы	
48	ТЕР 47-01-080-04
прим.	Рыхление утеплителя ручным инструментом	100 м2	9,282		9,282					9 508,98	
	1	ОТ			1,3225		34,02		417,61	22,77	9 508,98	
	3	ЭМ			1,4375					9,64		
	2	в т. ч. ОТм			1,4375					22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,3225	42,35						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,4375							
		Итого по расценке					34,02		417,61		9 508,98	
		ФОТ							417,61		9 508,98	
		НР	%	115	0,9	103,5			432,23		9 841,79	
		СП	%	90	0,85	76,5			319,47		7 274,37	
		Всего по позиции							1 169,31		26 625,14	
49	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5,652		5,652					1 435,65	
	1	ОТ			1,15		9,70		63,05	22,77	1 435,65	
	3	ЭМ			1,25					9,64		
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	5,85						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					9,70		63,05		1 435,65	
		ФОТ							63,05		1 435,65	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			53,34		1 214,56	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			27,33		622,35	
		Всего по позиции							143,72		3 272,56	
50	ТЕР 13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119/дефлектора/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05652		0,05652					430,81	
	1	ОТ			2,3		71,47		9,29	22,77	211,53	
	3	ЭМ			2,5		10,15		1,43	9,64	13,79	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,02	22,77	0,46	
	4	М			2		244,32		27,62	7,44	205,49	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,3	0,69						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					325,94		38,34		430,81	
		ФОТ							9,31		211,99	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			7,88		179,34	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			4,04		91,90	
		Всего по позиции							50,26		702,05	
51	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05652		0,05652					465,96	
	1	ОТ			2,3		43,93		5,71	22,77	130,02	
	3	ЭМ			2,5		6,80		0,96	9,64	9,25	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,02	22,77	0,46	
	4	М			2		388,48		43,91	7,44	326,69	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	0,50						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					439,21		50,58		465,96	
		ФОТ							5,73		130,48	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			4,85		110,39	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			2,48		56,56	
		Всего по позиции							57,91		632,91	
52	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,29		6,29					2 680,61	
	1	ОТ					5,25		33,02	9,64	318,31	
	3	ЭМ					30,56		192,22	9,64	1 853,00	
	2	в т. ч. ОТм								9,64		
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,5777		3,63						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					44,21		278,07		2 680,61	
		ФОТ							33,02		318,31	
		НР	%	100	0	100			33,02		318,31	
		СП	%	60	0	60			19,81		190,99	
		Всего по позиции							278,07		2 680,61	
53	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	56,61		56,61					2 250,63	
	1	ОТ								9,64		
	3	ЭМ					3,50		198,14	9,64	1 910,07	
	2	в т. ч. ОТм					0,39		22,08	9,64	212,85	
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,024		1,36						
		Итого по расценке					4,12		233,47		2 250,63	
		ФОТ							22,08		212,85	
		НР	%	100	0	100			22,08		212,85	
		СП	%	60	0	60			13,25		127,71	
		Всего по позиции							233,47		2 250,63	
54	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	62,9		62,9	28,42		1 787,62	9,64	17 232,66	
		Всего по позиции							1 787,62		17 232,66	
55	С999-Счет.	Утилизация отходов строительных	т	62,9		62,9	1 600,00		13 526,88	7,44	100 640,00	
		Всего по позиции							13 526,88		100 640,00	
		Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		16 395,62		134 645,30	
		в том числе					
		оплата труда		495,66		11 286,18	
		эксплуатация машин и механизмов		2,39		23,04	
		материальные ресурсы		13 598,41		101 172,18	
		перевозка		2 299,16		22 163,90	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		495,70		11 287,10	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		498,30		11 346,08	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		353,32		8 045,18	
		Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		17 247,24		154 036,56	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		13 526,88		100 640,00	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		184 501,16		1 704 683,13	
		в том числе					
		оплата труда		20 096,32		457 593,19	
		эксплуатация машин и механизмов		8 572,63		82 640,17	
		материальные ресурсы		153 533,05		1 142 285,87	
		перевозка		2 299,16		22 163,90	
		Всего ФОТ (справочно)		21 061,05		479 560,10	
		Всего накладные расходы		20 893,26		475 739,45	
		Всего сметная прибыль		10 772,70		245 294,68	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		216 167,12		2 425 717,26	
		ВСЕГО с понижением (- 632 748,51) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР

Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО

в том числе				1 792 968,75
358 593,75
2 151 562,50

46 043,43
2 197 605,93	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ

		21 566,75		160 456,57	
		
Составил:	Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                               Л.В. Хоменко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

   Проверил:	Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»                 А.Е. Бакунов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)