УТВЕРЖДАЮ:                                         СОГЛАСОВАНО:                        	

Заказчик: Директор ООО «Мой дом Урал»                  Уполномоченное лицо	

                                                              собственников МКД 

_______________ / О.В. Емелина/                            ___________/ Т.В. Пирогова /	

«  » октября 2022г.                                      «   » октября 2022г.	

	                СОГЛАСОВАНО:
                  Исполнитель: Директор ООО ЭСК «СТЭН»

                  
                ________________ / Н.В. Вольф/
                   
                   «31» октября 2022г.

Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	
(наименование стройки)	
МКД по адресу: г. Челябинск, ул. Набережная, дом №20	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № СТЭН -10/22-КР 	
Ремонт  крыши	

Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	ПРОЕКТ СТЭН-10/22-КР		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	На 3 кв.2022г.	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	2 199.758 (195.167)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	2 141.402 (195.167)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	381.542 (16.756)	тыс. руб.	
монтажных работ	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 545,3996919	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	68,8359494	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтаж	
1	ТЕР 46-04-008-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,523		9,523					34 593,94	
	1	ОТ					141,79		1 350,27	22,77	30 745,65	
	3	ЭМ					41,92		399,20	9,64	3 848,29	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		136,94						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					183,71		1 749,47		34 593,94	
		ФОТ							1 350,27		30 745,65	
	Пр/812-040.2-1	НР	%	91	0	91			1 228,75		27 978,54	
	Пр/774-040.2	СП	%	52	0	52			702,14		15 987,74	
		Всего по позиции							3 680,36		78 560,22	
2	ТЕР 12-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,262		9,262					66 024,29	
	1	ОТ			0,8		297,24		2 202,43	22,77	50 149,33	
	3	ЭМ			0,8		222,25		1 646,78	9,64	15 874,96	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		26,42		195,76	22,77	4 457,46	
	4	М					1 110,35			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	27,22	0,8	201,69						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	14,37						
		Итого по расценке					1 629,84		3 849,21		66 024,29	
		ФОТ							2 398,19		54 606,79	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			2 614,03		59 521,40	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			1 366,97		31 125,87	
		Всего по позиции							7 830,21		156 671,56	
3	ТЕР 12-01-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+15 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	138,93		138,93					31 021,48	
		Объём: 926.2*15	
	1	ОТ			0,8		10,92		1 213,69	22,77	27 635,72	
	3	ЭМ			0,8		3,16		351,22	9,64	3 385,76	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		0,41		45,57	22,77	1 037,63	
	4	М					71,30			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	1	0,8	111,14						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,8	3,33						
		Итого по расценке					85,38		1 564,91		31 021,48	
		ФОТ							1 259,26		28 673,35	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			1 372,59		31 253,95	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			717,78		16 343,81	
		Всего по позиции							3 655,28		78 619,24	
4	ТЕРр 53-1-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка обшивки откосов люка	100 м2 стен	0,015		0,015					48,76	
	1	ОТ					117,47		1,76	22,77	40,08	
	3	ЭМ					60,33		0,90	9,64	8,68	
	2	в т. ч. ОТм					7,35		0,11	22,77	2,50	
	4	М								7,44		
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0,94		0,0141						
		ЗТ	чел.-ч	12,3		0,18						
		ЗТм	чел.-ч	0,45		0,01						
		Итого по расценке					177,80		2,66		48,76	
		ФОТ							1,87		42,58	
	Пр/812-087.0-1	НР	%	92	0	92			1,72		39,17	
	Пр/774-087.0	СП	%	52	0	52			0,97		22,14	
		Всего по позиции							5,35		110,07	
5	ТЕР 10-01-039-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	100 м2 проемов	0,0064		0,0064					244,64	
		Объём: 0.8*0.8*1	
	1	ОТ			0,8		1 525,25		7,81	22,77	177,83	
	3	ЭМ			0,8		1 353,46		6,93	9,64	66,81	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		178,32		0,91	22,77	20,72	
	4	М					2 526,01			7,44		
	ТССЦ 101-9057	Лазы и люки	м2	100		0						
	ТССЦ 101-9411	Скобяные изделия	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	142,68	0,8	0,73						
		ЗТм	чел.-ч	10,92	0,8	0,06						
		Итого по расценке					5 404,72		14,74		244,64	
		ФОТ							8,72		198,55	
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	0	108			9,42		214,43	
	Пр/774-010.0	СП	%	55	0	55			4,80		109,20	
		Всего по позиции							28,96		568,27	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 180,99		131 933,11	
		в том числе					
		оплата труда		4 775,96		108 748,61	
		эксплуатация машин и механизмов		2 405,03		23 184,50	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		5 018,31		114 266,92	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		5 226,51		119 007,49	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 792,66		63 588,76	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		15 200,16		314 529,36	
Раздел 2. Разуклонка	
6	ТЕР 12-01-014-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	40		40					48 584,12	
	1	ОТ			1,15		29,97		1 378,62	22,77	31 391,18	
	3	ЭМ			1,25		35,67		1 783,50	9,64	17 192,94	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		4,63		231,50	22,77	5 271,26	
	4	М								7,44		
	ТССЦ 406-9003	Гравий керамзитовый	м3	1,03		41,2						
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	139,84						
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	17,00						
		Итого по расценке					65,64		3 162,12		48 584,12	
		ФОТ							1 610,12		36 662,44	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 579,53		35 965,85	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			780,10		17 762,95	
		Всего по позиции							5 521,75		102 312,92	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		3 162,12		48 584,12	
		в том числе					
		оплата труда		1 378,62		31 391,18	
		эксплуатация машин и механизмов		1 783,50		17 192,94	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		1 610,12		36 662,44	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		1 579,53		35 965,85	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		780,10		17 762,95	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 521,75		102 312,92	
Раздел 3. Основание	
7	ТЕР 12-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,322		9,322					174 531,05	
	1	ОТ			1,15		297,24		3 186,50	22,77	72 556,61	
	3	ЭМ			1,25		222,25		2 589,77	9,64	24 965,38	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		307,86	22,77	7 009,97	
	4	М					1 110,35		10 350,68	7,44	77 009,06	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	291,81						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	22,61						
		Итого по расценке					1 629,84		16 126,95		174 531,05	
		ФОТ							3 494,36		79 566,58	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			3 427,97		78 054,81	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			1 693,02		38 550,01	
		Всего по позиции							21 247,94		291 135,87	
8	ТЕР 12-01-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+35 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	139,83		139,83					119 484,26	
		Объём: 932.2*15	
	1	ОТ			1,15		10,92		1 755,99	22,77	39 983,89	
	3	ЭМ			1,25		3,16		552,33	9,64	5 324,46	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,41		71,66	22,77	1 631,70	
	4	М					71,30		9 969,88	7,44	74 175,91	
		ЗТ	чел.-ч	1	1,15	160,80						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	5,24						
		Итого по расценке					85,38		12 278,20		119 484,26	
		ФОТ							1 827,65		41 615,59	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 792,92		40 824,89	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			885,50		20 162,75	
		Всего по позиции							14 956,62		180 471,90	
9	ТЕР 06-01-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки/примыкания/	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,006		0,006					531,88	
	1	ОТ			1,15		1 774,80		12,25	22,77	278,93	
	3	ЭМ			1,25		1 708,54		12,81	9,64	123,49	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		293,94		2,20	22,77	50,09	
	4	М					2 900,62		17,40	7,44	129,46	
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	1,24						
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	0,14						
		Итого по расценке					6 383,96		42,46		531,88	
9.1	ТССЦ 401-0304
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102		0,612	657,00		402,08	7,44	2 991,48	
		Объём: (0.006)*102.0	
		ФОТ							14,45		329,02	
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	0,9	91,8			13,27		302,04	
	Пр/774-006.0	СП	%	58	0,85	49,3			7,12		162,21	
		Всего по позиции							464,93		3 987,61	
10	ТЕР 12-01-016-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной/	100 м2 кровли	9,322		9,322					26 461,63	
	1	ОТ			1,15		30,94		331,69	22,77	7 552,58	
	3	ЭМ			1,25		4,13		48,12	9,64	463,88	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					265,95		2 479,19	7,44	18 445,17	
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	30,02						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					301,02		2 859,00		26 461,63	
		ФОТ							331,69		7 552,58	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			325,39		7 409,08	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			160,70		3 659,23	
		Всего по позиции							3 345,09		37 529,94	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		31 708,69		324 000,30	
		в том числе					
		оплата труда		5 286,43		120 372,01	
		эксплуатация машин и механизмов		3 203,03		30 877,21	
		материальные ресурсы		23 219,23		172 751,08	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		5 668,15		129 063,77	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		5 559,55		126 590,82	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 746,34		62 534,20	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		40 014,58		513 125,32	
Раздел 4. Двухслойный гидроизоляционный кровельный ковер с примыканиями	
11	ТЕР 12-01-002-09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,322		9,322					67 118,20	
	1	ОТ			1,15		170,74		1 830,38	22,77	41 677,75	
	3	ЭМ			1,25		45,32		528,09	9,64	5 090,79	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		38,10	22,77	867,54	
	4	М					293,41		2 735,17	7,44	20 349,66	
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	153,94						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	2,33						
		Итого по расценке					509,47		5 093,64		67 118,20	
		ФОТ							1 868,48		42 545,29	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 832,98		41 736,93	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			905,28		20 613,19	
		Всего по позиции							7 831,90		129 468,32	
12	ТССЦ 101-3357
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	1 062,708		1 062,708	37,91		40 287,26	7,44	299 737,21	
		Объём: (9.322)*114.0	
		Всего по позиции							40 287,26		299 737,21	
13	ТССЦ 101-4249
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Унифлекс ТПП	м2	1 081,352		1 081,352	23,30		25 195,50	7,44	187 454,52	
		Объём: (9.322)*116.0	
		Всего по позиции							25 195,50		187 454,52	
14	ТЕР 20-02-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Установка аэраторов	1 дефлектор	21		21					18 872,49	
	1	ОТ			1,15		31,48		760,24	22,77	17 310,66	
	3	ЭМ			1,25		3,06		80,33	9,64	774,38	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					5,04		105,84	7,44	787,45	
	ТССЦ 201-9150	Растяжки с талрепами	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9115	Дефлекторы	шт.	1		21						
		ЗТ	чел.-ч	2,92	1,15	70,52						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					39,58		946,41		18 872,49	
		ФОТ							760,24		17 310,66	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			827,90		18 851,31	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			465,27		10 594,12	
		Всего по позиции							2 239,58		48 317,92	
15	ТЦ_19.1.04.01_74_7328076959_18.08.2022_02	Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ,160х460мм	шт	21		21	1 048,67		2 959,96	7,44	22 022,07	
		Формула ценообразования: 1258.4/1.2	
		Всего по позиции							2 959,96		22 022,07	
16	ТЕР 12-01-005-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Защита дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материаловстояки канализации, (стойки канализации,стойки связи,конек,карниз,аэраторы)	100 м ендовы	2,1386		2,1386					10 496,59	
	1	ОТ			1,15		104,75		257,62	22,77	5 866,01	
	3	ЭМ			1,25		40,52		108,32	9,64	1 044,20	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		2,78		7,43	22,77	169,18	
	4	М					225,40		482,04	7,44	3 586,38	
		ЗТ	чел.-ч	8,81	1,15	21,67						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,45						
		Итого по расценке					370,67		847,98		10 496,59	
		ФОТ							265,05		6 035,19	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			260,01		5 920,52	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			128,42		2 924,05	
		Всего по позиции							1 236,41		19 341,16	
17	ТССЦ 101-4249
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Унифлекс ТПП	м2	369,9778		369,9778	23,30		8 620,48	7,44	64 136,37	
		Объём: (2.1386)*173.0	
		Всего по позиции							8 620,48		64 136,37	
18	ТЕР 12-01-005-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов ( вентшахты, помещения выхода на кровлю, парапеты)	100 м ендовы	1,284		1,284					12 485,18	
	1	ОТ			1,15		212,83		314,26	22,77	7 155,70	
	3	ЭМ			1,25		73,26		117,58	9,64	1 133,47	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		5,55		8,91	22,77	202,88	
	4	М					439,24		563,98	7,44	4 196,01	
		ЗТ	чел.-ч	17,9	1,15	26,43						
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,55						
		Итого по расценке					725,33		995,82		12 485,18	
18.1	ТССЦ 101-4249
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Унифлекс ТПП	м2	63		80,892	23,30		1 884,78	7,44	14 022,76	
		Объём: (1.284)*63.0	
		ФОТ							323,17		7 358,58	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			317,03		7 218,77	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			156,58		3 565,23	
		Всего по позиции							3 354,21		37 291,94	
19	ТССЦ 101-3357
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	161,784		161,784	37,91		6 133,23	7,44	45 631,23	
		Объём: 1.284*126.0	
		Всего по позиции							6 133,23		45 631,23	
20	ТЕР 09-03-050-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Монтаж краевой рейки	100 м плинтуса	1,245		1,245					5 784,88	
	1	ОТ			1,15		150,27		215,15	22,77	4 898,97	
	3	ЭМ			1,25		26,74		41,61	9,64	401,12	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					52,34		65,16	7,44	484,79	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	18,33						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		321,92		5 784,88	
20.1	ТССЦ 201-0822
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,00498	10 920,01		-54,38	7,44	- 404,59	
		Объём: (1.245)*(-0.004)	
		ФОТ							215,15		4 898,97	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			180,08		4 100,44	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			113,38		2 581,76	
		Всего по позиции							561,00		12 062,49	
21	ТССЦ 101-1755
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0016185		0,0016185	6 620,00		10,71	7,44	79,68	
		Объём: 0.013*124.5/1000	
		Всего по позиции							10,71		79,68	
22	ТЦ_18.2.06.12_74_7702521529_18.08.2022_02	Кровельная проходка EPDM №4 (110-125) Fachmann	шт	12		12	1 348,50		2 175,00	7,44	16 182,00	
		Формула ценообразования: 1618.2/1.2	
		Всего по позиции							2 175,00		16 182,00	
23	ТЦ_18.2.06.12_74_7702521529_18.08.2022_02	Кровельная проходка EPDM №3 (75-90) Fachmann	шт	7		7	1 237,50		1 164,31	7,44	8 662,50	
		Формула ценообразования: 1485/1.2	
		Всего по позиции							1 164,31		8 662,50	
24	ТЕР 12-01-010-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали/примыкание к вентшахтам,выход на кровлю,../	100 м2 покрытия	0,20415		0,20415					20 808,23	
		Объём: 136.1*0.15	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		285,35	22,77	6 497,42	
	3	ЭМ			1,25		25,78		6,58	9,64	63,43	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		0,83	22,77	18,90	
	4	М					9 380,20		1 914,97	7,44	14 247,38	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	26,47						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,05						
		Итого по расценке					10 621,43		2 206,90		20 808,23	
24.1	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,1596453	11 780,00		-1 880,62	7,44	-13 991,81	
		Объём: (0.20415)*(-0.782)	
		ФОТ							286,18		6 516,32	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			280,74		6 392,51	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			138,65		3 157,16	
		Всего по позиции							745,67		16 366,09	
25	ТЕР 12-01-010-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (парапет, свесы ) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,637		0,637					64 927,27	
		Объём: (13*0.7)+(156*0.35)	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		890,38	22,77	20 273,95	
	3	ЭМ			1,25		25,78		20,53	9,64	197,91	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		2,60	22,77	59,20	
	4	М					9 380,20		5 975,19	7,44	44 455,41	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	82,60						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,16						
		Итого по расценке					10 621,43		6 886,10		64 927,27	
25.1	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,498134	11 780,00		-5 868,02	7,44	-43 658,07	
		Объём: (0.637)*(-0.782)	
		ФОТ							892,98		20 333,15	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			876,01		19 946,82	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			432,65		9 851,41	
		Всего по позиции							2 326,74		51 067,43	
26	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм/Фартуки,отливы,детали покрытия/	т	0,4797		0,4797	11 780,00		5 650,87	7,44	42 042,47	
		Всего по позиции							5 650,87		42 042,47	
27	ТССЦ 101-2802
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Саморезы JP81- 4,2х19	шт.	50		50	0,24		12,00	7,44	89,28	
		Всего по позиции							12,00		89,28	
28	ТССЦ 101-2548
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,04334		0,04334	6 320,00		273,91	7,44	2 037,89	
		Всего по позиции							273,91		2 037,89	
29	ТССЦ 101-2877
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Анкер клиновой с антикоррозионным покрытием 60х8	шт.	50		50	3,15		157,50	7,44	1 171,80	
		Всего по позиции							157,50		1 171,80	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		104 021,26		845 708,15	
		в том числе					
		оплата труда		4 553,38		103 680,46	
		эксплуатация машин и механизмов		903,04		8 705,30	
		материальные ресурсы		98 564,84		733 322,39	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		4 611,25		104 998,16	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		4 574,75		104 167,30	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 340,23		53 286,92	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		110 936,24		1 003 162,37	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		6 299,27		46 866,57	
Раздел 5. Помещение выхода на кровлю	
30	ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
рм.	Установка металлических противопожарных люков  в готовые проемы	1 м2 проема	0,64		0,64					818,34	
		Объём: 0.8*0.8	
	1	ОТ			1,15		30,10		22,15	22,77	504,36	
	3	ЭМ			1,25		21,31		17,05	9,64	164,36	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					31,42		20,11	7,44	149,62	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	1,77						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		59,31		818,34	
		ФОТ							22,15		504,36	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			18,54		422,15	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			11,67		265,80	
		Всего по позиции							89,52		1 506,29	
31	ТЦ_11.2.02.05_74_7702521529_18.08.2022_02	Люк противопожарный EI60 800х800 мм	шт	1		1	8 000,00		1 075,27	7,44	8 000,00	
		Формула ценообразования: 9600/1.2	
		Всего по позиции							1 075,27		8 000,00	
32	ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,912		0,912					1 166,24	
		Объём: 1.14*0.8	
	1	ОТ			1,15		30,10		31,57	22,77	718,85	
	3	ЭМ			1,25		21,31		24,29	9,64	234,16	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					31,42		28,66	7,44	213,23	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	2,52						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		84,52		1 166,24	
		ФОТ							31,57		718,85	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			26,42		601,68	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			16,64		378,83	
		Всего по позиции							127,58		2 146,75	
33	ТССЦ 203-8113
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прм.	Дверь противопожарная металлическая однопольная	шт.	1		1	2 814,08		2 814,08	7,44	20 936,76	
		Всего по позиции							2 814,08		20 936,76	
34	ТССЦ 101-0950
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	1		1	58,80		58,80	7,44	437,47	
		Всего по позиции							58,80		437,47	
35	ТЕРр 53-16-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,375		0,375					5 225,27	
		Объём: 1.5*0.25	
	1	ОТ					358,85		134,57	22,77	3 064,16	
	3	ЭМ					34,57		12,96	9,64	124,93	
	2	в т. ч. ОТм					7,02		2,63	22,77	59,89	
	4	М					729,82		273,68	7,44	2 036,18	
		ЗТ	чел.-ч	35,39		13,27						
		ЗТм	чел.-ч	0,43		0,16						
		Итого по расценке					1 123,24		421,21		5 225,27	
		ФОТ							137,20		3 124,05	
	Пр/812-087.0-1	НР	%	92	0	92			126,22		2 874,13	
	Пр/774-087.0	СП	%	52	0	52			71,34		1 624,51	
		Всего по позиции							618,77		9 723,91	
36	ТЕР 15-02-031-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015		0,015					1 323,60	
	1	ОТ			1,15		2 395,66		41,33	22,77	941,08	
	3	ЭМ			1,25		69,48		1,30	9,64	12,53	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		33,64		0,63	22,77	14,35	
	4	М					3 315,00		49,73	7,44	369,99	
		ЗТ	чел.-ч	204,06	1,15	3,52						
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	0,04						
		Итого по расценке					5 780,14		92,36		1 323,60	
		ФОТ							41,96		955,43	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			37,76		859,89	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			17,48		397,94	
		Всего по позиции							147,60		2 581,43	
37	ТЕР 15-04-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015		0,015					38,02	
	1	ОТ			1,15		69,28		1,20	22,77	27,32	
	3	ЭМ			1,25		3,43		0,06	9,64	0,58	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16			22,77		
	4	М					90,46		1,36	7,44	10,12	
		ЗТ	чел.-ч	6,27	1,15	0,11						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25							
		Итого по расценке					163,17		2,62		38,02	
		ФОТ							1,20		27,32	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			1,08		24,59	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			0,50		11,38	
		Всего по позиции							4,20		73,99	
38	ТЕР 15-04-019-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133		0,133					1 333,81	
	1	ОТ			1,15		162,01		24,78	22,77	564,24	
	3	ЭМ			1,25		8,46		1,41	9,64	13,59	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					763,98		101,61	7,44	755,98	
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	2,11						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					934,45		127,80		1 333,81	
		ФОТ							24,78		564,24	
		НР	%	105	0,9	94,5			23,42		533,21	
		СП	%	55	0,85	46,75			11,58		263,78	
		Всего по позиции							162,80		2 130,80	
39	ТЕР 15-04-024-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,003		0,003					42,32	
	1	ОТ			1,15		395,04		1,36	22,77	30,97	
	3	ЭМ			1,25		4,47		0,02	9,64	0,19	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16			22,77		
	4	М					499,93		1,50	7,44	11,16	
		ЗТ	чел.-ч	35,75	1,15	0,12						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25							
		Итого по расценке					899,44		2,88		42,32	
		ФОТ							1,36		30,97	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			1,22		27,87	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			0,57		12,90	
		Всего по позиции							4,67		83,09	
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		4 738,85		39 321,83	
		в том числе					
		оплата труда		256,96		5 850,98	
		эксплуатация машин и механизмов		57,09		550,34	
		материальные ресурсы		4 424,80		32 920,51	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		260,22		5 925,22	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		234,66		5 343,52	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		129,78		2 955,14	
		Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 103,29		47 620,49	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		1 075,27		8 000,00	
Раздел 6. Вентиляционные шахты	
40	ТЕР 46-02-009-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,133		0,133					681,51	
	1	ОТ					225,01		29,93	22,77	681,51	
	3	ЭМ								9,64		
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	22,82		3,04						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					225,01		29,93		681,51	
		ФОТ							29,93		681,51	
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	0	103			30,83		701,96	
	Пр/774-040.1	СП	%	59	0	59			17,66		402,09	
		Всего по позиции							78,42		1 785,56	
41	ТЕР 06-01-001-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Восстановление бетонных оголовков вентиляционных шазх объемом до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002		0,002					472,26	
	1	ОТ			1,15		5 772,69		13,28	22,77	302,39	
	3	ЭМ			1,25		2 775,85		6,94	9,64	66,90	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		464,10		1,16	22,77	26,41	
	4	М					6 921,91		13,84	7,44	102,97	
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102		0,204						
		ЗТ	чел.-ч	535,5	1,15	1,23						
		ЗТм	чел.-ч	28,49	1,25	0,07						
		Итого по расценке					15 470,45		34,06		472,26	
		ФОТ							14,44		328,80	
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	0,9	91,8			13,26		301,84	
	Пр/774-006.0	СП	%	58	0,85	49,3			7,12		162,10	
		Всего по позиции							54,44		936,20	
42	ТССЦ 401-0043
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,204		0,204	551,00		112,40	7,44	836,26	
		Объём: 0.2*1.02	
		Всего по позиции							112,40		836,26	
43	ТЕР 15-04-019-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133		0,133					1 420,55	
	1	ОТ			1,3225		162,01		28,50	22,77	648,95	
	3	ЭМ			1,4375		8,46		1,62	9,64	15,62	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375					22,77		
	4	М					763,98		101,61	7,44	755,98	
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	2,43						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,4375							
		Итого по расценке					934,45		131,73		1 420,55	
		ФОТ							28,50		648,95	
		НР	%	105	0,9	94,5			26,93		613,26	
		СП	%	55	0,85	46,75			13,32		303,38	
		Всего по позиции							171,98		2 337,19	
44	ТЕР 15-02-020-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,133		0,133					5 960,33	
	1	ОТ			1,15		994,14		152,05	22,77	3 462,18	
	3	ЭМ			1,25		128,42		21,35	9,64	205,81	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		61,14		10,16	22,77	231,34	
	4	М					2 316,58		308,11	7,44	2 292,34	
		ЗТ	чел.-ч	84,68	1,15	12,95						
		ЗТм	чел.-ч	5,28	1,25	0,88						
		Итого по расценке					3 439,14		481,51		5 960,33	
		ФОТ							162,21		3 693,52	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			145,99		3 324,17	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			67,56		1 538,35	
		Всего по позиции							695,06		10 822,85	
45	ТЕР 13-03-002-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54		0,54					4 116,55	
	1	ОТ			2,3		71,47		88,77	22,77	2 021,29	
	3	ЭМ			2,5		10,15		13,70	9,64	132,07	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,16	22,77	3,64	
	4	М			2		244,32		263,87	7,44	1 963,19	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,3	6,60						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5	0,01						
		Итого по расценке					325,94		366,34		4 116,55	
		ФОТ							88,93		2 024,93	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			75,23		1 713,09	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			38,55		877,81	
		Всего по позиции							480,12		6 707,45	
46	ТЕР 13-03-004-26
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54		0,54					4 452,36	
	1	ОТ			2,3		43,93		54,56	22,77	1 242,33	
	3	ЭМ			2,5		6,80		9,18	9,64	88,50	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,16	22,77	3,64	
	4	М			2		388,48		419,56	7,44	3 121,53	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	4,76						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5	0,01						
		Итого по расценке					439,21		483,30		4 452,36	
		ФОТ							54,72		1 245,97	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			46,29		1 054,09	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			23,72		540,13	
		Всего по позиции							553,31		6 046,58	
47	ТЕРр 59-9-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прм.	Ремонт металлических конструкций козырьков	100 м решетки	0,05		0,05					337,88	
	1	ОТ					115,45		5,77	22,77	131,38	
	3	ЭМ					2,36		0,12	9,64	1,16	
	2	в т. ч. ОТм					1,14		0,06	22,77	1,37	
	4	М					551,96		27,60	7,44	205,34	
		ЗТ	чел.-ч	9,71		0,49						
		ЗТм	чел.-ч	0,07								
		Итого по расценке					669,77		33,49		337,88	
		ФОТ							5,83		132,75	
	Пр/812-093.0-1	НР	%	89	0	89			5,19		118,15	
	Пр/774-093.0	СП	%	45	0	45			2,62		59,74	
		Всего по позиции							41,30		515,77	
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		1 672,76		18 277,70	
		в том числе					
		оплата труда		372,86		8 490,03	
		эксплуатация машин и механизмов		52,91		510,06	
		материальные ресурсы		1 246,99		9 277,61	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		384,56		8 756,43	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		343,72		7 826,56	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		170,55		3 883,60	
		Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		2 187,03		29 987,86	
Раздел 7. Прочие работы	
48	ТЕР 47-01-080-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Рыхление утеплителя ручным инструментом	100 м2	1,382		1,382					1 231,17	
	1	ОТ			1,15		34,02		54,07	22,77	1 231,17	
	3	ЭМ			1,25					9,64		
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	5,48						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					34,02		54,07		1 231,17	
		ФОТ							54,07		1 231,17	
		НР	%	115	0,9	103,5			55,96		1 274,26	
		СП	%	90	0,85	76,5			41,36		941,85	
		Всего по позиции							151,39		3 447,28	
49	ТЕР 13-06-003-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5,652		5,652					1 435,65	
	1	ОТ			1,15		9,70		63,05	22,77	1 435,65	
	3	ЭМ			1,25					9,64		
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	5,85						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					9,70		63,05		1 435,65	
		ФОТ							63,05		1 435,65	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			53,34		1 214,56	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			27,33		622,35	
		Всего по позиции							143,72		3 272,56	
50	ТЕР 13-03-002-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119/фановые трубы/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0565		0,0565					430,74	
	1	ОТ			2,3		71,47		9,29	22,77	211,53	
	3	ЭМ			2,5		10,15		1,43	9,64	13,79	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,02	22,77	0,46	
	4	М			2		244,32		27,61	7,44	205,42	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,3	0,69						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					325,94		38,33		430,74	
		ФОТ							9,31		211,99	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			7,88		179,34	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			4,04		91,90	
		Всего по позиции							50,25		701,98	
51	ТЕР 13-03-004-26
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0565		0,0565					465,89	
	1	ОТ			2,3		43,93		5,71	22,77	130,02	
	3	ЭМ			2,5		6,80		0,96	9,64	9,25	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,02	22,77	0,46	
	4	М			2		388,48		43,90	7,44	326,62	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	0,50						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					439,21		50,57		465,89	
		ФОТ							5,73		130,48	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			4,85		110,39	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			2,48		56,56	
		Всего по позиции							57,90		632,84	
52	ТССЦпг 01-01-01-041
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,28		6,28					2 676,47	
	1	ОТ					5,25		32,97	9,64	317,83	
	3	ЭМ					30,56		191,92	9,64	1 850,11	
	2	в т. ч. ОТм								9,64		
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,5777		3,63						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					44,21		277,64		2 676,47	
		ФОТ							32,97		317,83	
		НР	%	100	0	100			32,97		317,83	
		СП	%	60	0	60			19,78		190,70	
		Всего по позиции							277,64		2 676,47	
53	ТССЦпг 01-01-01-043
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	56,52		56,52					2 246,93	
	1	ОТ								9,64		
	3	ЭМ					3,50		197,82	9,64	1 906,98	
	2	в т. ч. ОТм					0,39		22,04	9,64	212,47	
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,024		1,36						
		Итого по расценке					4,12		233,08		2 246,93	
		ФОТ							22,04		212,47	
		НР	%	100	0	100			22,04		212,47	
		СП	%	60	0	60			13,22		127,48	
		Всего по позиции							233,08		2 246,93	
54	ТССЦпг 03-21-01-039
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	62,8		62,8	28,42		1 784,78	9,64	17 205,28	
		Всего по позиции							1 784,78		17 205,28	
55	С999-Счет.	Утилизация отходов строительных	т	62,8		62,8	1 600,00		13 505,38	7,44	100 480,00	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							13 505,38		100 480,00	
		Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		16 006,90		126 172,13	
		в том числе					
		оплата труда		132,12		3 008,37	
		эксплуатация машин и механизмов		2,39		23,04	
		материальные ресурсы		13 576,89		101 012,04	
		перевозка		2 295,50		22 128,68	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		132,16		3 009,29	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		122,03		2 778,55	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		75,21		1 712,66	
		Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		16 204,14		130 663,34	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		13 505,38		100 480,00	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		168 491,57		1 533 997,34	
		в том числе					
		оплата труда		16 756,33		381 541,64	
		эксплуатация машин и механизмов		8 406,99		81 043,39	
		материальные ресурсы		141 032,75		1 049 283,63	
		перевозка		2 295,50		22 128,68	
		Всего ФОТ (справочно)		17 684,77		402 682,23	
		Всего накладные расходы		17 640,75		401 680,09	
		Всего сметная прибыль		9 034,87		205 724,23	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		195 167,19		2 141 401,66	
		ВСЕГО с понижением (- 308 270,41) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО

в том числе				1 833 131,25
366 626,25
2 199 757,50
47 074,81
2 246 832,31

	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		20 879,92		155 346,57	

Составил :Директор                                                                                   Н.В. Вольф	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                          Л.В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»            А.Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)