## Лист1
Приложение 2.1 к договору № _____________от "______"________________
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:Директор |  |  |  | Уполномоченное лицо собственников МКД
ООО"Мой дом Урал"
____________________/О.В.Емелина/ |  |  |  | ___________________/А.Н. Мацына / |  |  |  |  | ___________________ / /
"_____" _________ 2023 года |  |  |  | "_____" __________2023 года |  |  |  |  | "_____" __________2023 года
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230110) | [8 empty] | Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(наименование стройки)
МКД по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, дом №185
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 2/23-5-ИОС-2-11 | [6 empty] | СТЭН- 2/23-5-ИОС-2-О
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (1-3 подъезд в осях 8-11/В-Е) | [12 empty] | Ремонт внутридомовых инженерной системы холодного водоснабжения по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского,дом№185
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | Проект СТЭН- 2/23-5 ИОС-2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв 2022г |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1 532,381 (114,078) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 446,489 (19,303) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 1 369,690 (75,700) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1596.742 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 298,199 (38,378) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.7887 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 1-3 подъезд в осях 8-11/В-Е | [12 empty] | Раздел 1. 1-3 подъезд в осях 8-11/В-Е
1 | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 6.338 |  | 6.338
Объём: 98+194.8+341
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.28 |  | 2308.81 | 23.13 | 53402.78
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7.63 |  | 48.36
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 10.33 | 23.13 | 238.93
| 4 | М |  |  |  |  | 60.42 |  | 382.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.66 |  | 219.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.63
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 432.33 |  | 2740.11
|  | ФОТ | [6 empty] | 2319.14 |  | 53641.71
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 2017.65 |  | 46668.29
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 1020.42 |  | 23602.35
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5778.18
2 | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.42 |  | 0.42
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 626.61 |  | 263.18 | 23.13 | 6087.35
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 13.09 |  | 5.5
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.78 |  | 1.17 | 23.13 | 27.06
| 4 | М |  |  |  |  | 104.07 |  | 43.71
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.34 |  | 0.34
|  | ЗТ | чел.-ч | 59.62 |  | 25.04
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.17 |  | 0.07
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 743.77 |  | 312.39
|  | ФОТ | [6 empty] | 264.35 |  | 6114.41
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 229.98 |  | 5319.54
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 116.31 |  | 2690.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 658.68
3 | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.46 |  | 0.46
Объём: 6.0+40
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 802.75 |  | 369.27 | 23.13 | 8541.22
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 17.15 |  | 7.89
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.25 |  | 1.96 | 23.13 | 45.33
| 4 | М |  |  |  |  | 119.33 |  | 54.89
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.38 |  | 35.13
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.26 |  | 0.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 939.23 |  | 432.05
|  | ФОТ | [6 empty] | 371.23 |  | 8586.55
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 322.97 |  | 7470.3
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 163.34 |  | 3778.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 918.36
| Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб | [21 empty] | Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб
4 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.110/ | 100 м трубопровода | 0.4 |  | 0.4
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 702.59 | 23.13 | 16250.91
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 247.59
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 38.54 | 23.13 | 891.43
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 230.04
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 56.03
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 2.36
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 1180.22
4.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -2.32 | 99.96 |  | -231.91
Объём: (0.4)*(-4.64)
4.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -3.752 | 54 |  | -202.61
Объём: (0.4)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 703.24 |  | 16265.94
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 765.83 |  | 17713.61
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 430.38 |  | 9954.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1941.91
5 | ТССЦ 507-3362 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 37.52 |  | 37.52 | 272.99 |  | 10242.58
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10242.58
6 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/ | 100 м трубопровода | 0.06 |  | 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 105.39 | 23.13 | 2437.67
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 37.14
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 5.78 | 23.13 | 133.69
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 34.51
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 8.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 0.35
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 177.04
6.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -0.348 | 99.96 |  | -34.79
Объём: (0.06)*(-4.64)
6.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -0.5628 | 54 |  | -30.39
Объём: (0.06)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 105.49 |  | 2439.98
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 114.88 |  | 2657.14
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 64.56 |  | 1493.27
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 291.3
7 | ТССЦ 507-3361 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/90 | м | 5.6268 |  | 5.6268 | 186.07 |  | 1046.98
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1046.98
8 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/ | 100 м трубопровода | 0.42 |  | 0.42
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 737.72 | 23.13 | 17063.46
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 259.97
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 40.47 | 23.13 | 936.07
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 241.55
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 58.83
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 2.48
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 1239.24
8.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -2.436 | 99.96 |  | -243.5
Объём: (0.42)*(-4.64)
8.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -3.9396 | 54 |  | -212.74
Объём: (0.42)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 738.41 |  | 17079.42
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 804.13 |  | 18599.49
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 451.91 |  | 10452.61
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2039.04
9 | ТССЦ 507-3360 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/75 | м | 39.396 |  | 39.396 | 126.14 |  | 4969.41
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4969.41
10 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/ | 100 м трубопровода | 3.41 |  | 3.41
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 5989.58 | 23.13 | 138538.99
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 2110.7
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 328.55 | 23.13 | 7599.36
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1961.13
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 477.64
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 20.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 10061.41
10.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -19.778 | 99.96 |  | -1977.01
Объём: (3.41)*(-4.64)
10.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -31.9858 | 54 |  | -1727.23
Объём: (3.41)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 5995.16 |  | 138668.05
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6528.73 |  | 151009.51
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3669.04 |  | 84864.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 16554.94
11 | ТССЦ 507-3357 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 319.858 |  | 319.858 | 36.52 |  | 11681.21
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11681.21
12 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопровода | 1.94 |  | 1.94
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 3407.56 | 23.13 | 78816.86
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 1200.81
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 186.92 | 23.13 | 4323.46
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1115.71
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 271.74
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 11.45
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 5724.08
12.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -11.252 | 99.96 |  | -1124.75
Объём: (1.94)*(-4.64)
12.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -18.1972 | 54 |  | -982.65
Объём: (1.94)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 3410.73 |  | 78890.18
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 3714.28 |  | 85911.41
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2087.37 |  | 48280.79
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9418.33
13 | ТССЦ 507-3356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 181.972 |  | 181.972 | 23.23 |  | 4227.21
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4227.21
14 | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.008 |  | 0.008
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1876.49 |  | 17.26 | 23.13 | 399.22
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 843.04 |  | 8.43
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 133.91 |  | 1.34 | 23.13 | 30.99
| 4 | М |  |  |  |  | 453.56 |  | 3.63
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 149.64 | 1.15 | 1.38
|  | ЗТм | чел.-ч | 8.2 | 1.25 | 0.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3173.09 |  | 29.32
14.1 | ТССЦ 507-0588 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -9.29 |  | -0.07432 | 40.5 |  | -3.01
Объём: (0.008)*(-9.29)
|  | ФОТ | [6 empty] | 18.6 |  | 430.21
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 20.26 |  | 468.5
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 11.38 |  | 263.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 57.95
15 | ТССЦ 507-3355 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 0.7432 |  | 0.7432 | 13.88 |  | 10.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10.32
16 | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.98 |  | 0.98
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 2385.61 |  | 2688.58 | 23.13 | 62186.86
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1364.83 |  | 1671.92
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 219.15 |  | 268.46 | 23.13 | 6209.48
| 4 | М |  |  |  |  | 419.51 |  | 411.12
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 190.24 | 1.15 | 214.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.42 | 1.25 | 16.44
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4169.95 |  | 4771.62
16.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -13.34 | 1.25 | -16.3415 | 99.96 |  | -1633.5
Объём: (0.98)*(-13.34)
16.2 | ТССЦ 507-0622 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -8.99 |  | -8.8102 | 34.7 |  | -305.71
Объём: (0.98)*(-8.99)
|  | ФОТ | [6 empty] | 2690.18 |  | 62223.87
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 2929.61 |  | 67761.79
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1646.39 |  | 38081.01
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7408.41
17 | ТССЦ 507-3354 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 88.102 |  | 88.102 | 8.39 |  | 739.18
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 739.18
18 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в) При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 счетчик (водомер) | 163 |  | 163
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 4.87 |  | 317.52 | 23.13 | 7344.24
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 1.03 |  | 67.16
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1.09
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 0.4 | 26.73
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 0.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 384.68
|  | ФОТ | [6 empty] | 317.52 |  | 7344.24
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 384.2 |  | 8886.53
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 228.61 |  | 5287.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 997.49
19 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 163 |  | 163
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 4.87 |  | 912.88 | 23.13 | 21114.91
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1.03 |  | 209.86
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 1.09 |  | 177.67
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 76.85
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 1300.41
|  | ФОТ | [6 empty] | 912.88 |  | 21114.91
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 994.13 |  | 22994.14
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 558.68 |  | 12922.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2853.22
20 | ТЦ_102_74_742100440_00.00.0000_02 | Опломбировка счетчиков | шт | 163 |  | 163 | 275 |  | 5768.98 | 7.77 | 44825
Формула ценообразования: 330/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5768.98
| Установка арматуры | [21 empty] | Установка арматуры
21 | ТЕР 16-05-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |  | 2
Объём: 1+1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 76.77 | 23.13 | 1775.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 23.18
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.83 | 23.13 | 19.2
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 439.4
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 6.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 539.35
21.1 | ТССЦ 507-0986 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -2 |  | -4 | 83.2 |  | -332.8
Объём: (2.0)*(-2.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.6 |  | 1794.89
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 84.51 |  | 1954.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 47.49 |  | 1098.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 338.55
22 | ТССЦ 507-0985 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |  | 2 | 60.9 |  | 121.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 121.8
23 | ТССЦ 302-0203 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 1 |  | 1 | 530.12 |  | 530.12
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 530.12
24 | ТССЦ 301-1677 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 |  | 1 | 480.33 |  | 480.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 480.33
25 | ТССЦ 302-1493 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм | шт. | 12 |  | 12 | 85.38 |  | 1024.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1024.56
26 | ТССЦ 302-1492 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 6 |  | 6 | 60 |  | 360
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 360
27 | ТССЦ 302-1491 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 4 |  | 4 | 38.95 |  | 155.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 155.8
28 | ТССЦ 302-1490 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 29 |  | 29 | 29.96 |  | 868.84
Объём: 5+1+23
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 868.84
29 | ТЦ_18.1.09.12_74_6165086674_17.03.2023_02 | Кран шаровой латунь 11б27фт1м ду 15 ру40 вр/"американка" полнопроходной бабочка valfex vf.227.lb1.012 | шт | 163 |  | 163 | 245.83 |  | 5157.12 | 7.77 | 40070.83
Формула ценообразования: 295/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5157.12
| Полипропиленовые фасонные части | [21 empty] | Полипропиленовые фасонные части
30 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.90мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
31 | ТССЦ 507-4307 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм | шт. | 4 |  | 4 | 157.87 |  | 631.48
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 631.48
32 | ТССЦ 507-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм | шт. | 2 |  | 2 | 78.78 |  | 157.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 157.56
33 | ТССЦ 507-3177 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм | шт. | 4 |  | 4 | 47.92 |  | 191.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 191.68
34 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 36 |  | 36 | 7.61 |  | 273.96
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 273.96
35 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 24 |  | 24 | 7.61 |  | 182.64
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182.64
36 | ТССЦ 507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 326 |  | 326 | 1.56 |  | 508.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 508.56
37 | ТССЦ 507-3294 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 123.93 |  | 123.93
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 123.93
38 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х40х110 мм | шт. | 5 |  | 5 | 105.33 |  | 526.65
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 526.65
39 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х32х110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 105.33 |  | 210.66
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 210.66
40 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 105.33 |  | 105.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 105.33
41 | ТССЦ 507-3317 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х25х90 мм | шт. | 1 |  | 1 | 48.61 |  | 48.61
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48.61
42 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм | шт. | 7 |  | 7 | 35.17 |  | 246.19
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 246.19
43 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм | шт. | 4 |  | 4 | 35.17 |  | 140.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 140.68
44 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм | шт. | 1 |  | 1 | 35.17 |  | 35.17
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 35.17
45 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х20х75 мм | шт. | 2 |  | 2 | 35.17 |  | 70.34
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 70.34
46 | ТССЦ 507-3301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт. | 108 |  | 108 | 5.45 |  | 588.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 588.6
47 | ТССЦ 507-3297 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 57 |  | 57 | 2.98 |  | 169.86
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 169.86
48 | ТССЦ 507-5073 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х90 мм | шт. | 1 |  | 1 | 37.49 |  | 37.49
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 37.49
49 | ТССЦ 507-5073 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х75 мм | шт. | 1 |  | 1 | 37.49 |  | 37.49
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 37.49
50 | ТССЦ 507-5071 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм | шт. | 1 |  | 1 | 20.59 |  | 20.59
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20.59
51 | ТССЦ 507-5059 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 12 |  | 12 | 2.39 |  | 28.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.68
52 | ТССЦ 507-5057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 6 |  | 6 | 1.2 |  | 7.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7.2
53 | ТЦ_24.3.05.07_74_7810216924_17.03.2023_02 | Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР | шт | 164 |  | 164 | 36.5 |  | 770.45 | 7.77 | 5986.39
Формула ценообразования: 43.07/1.2/7.64*7.77
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 770.45
54 | ТССЦ 507-5015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 13 |  | 13 | 48.28 |  | 627.64
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 627.64
55 | ТССЦ 507-5014 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм | шт. | 2 |  | 2 | 29.65 |  | 59.3
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 59.3
56 | ТССЦ 507-5013 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 14 |  | 14 | 12.98 |  | 181.72
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 181.72
57 | ТССЦ 507-5010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 38 |  | 38 | 2.41 |  | 91.58
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91.58
58 | ТССЦ 507-5009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 22 |  | 22 | 1.3 |  | 28.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.6
59 | ТССЦ 507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 11 |  | 11 | 0.67 |  | 7.37
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7.37
| Общестроительные работы | [21 empty] | Общестроительные работы
60 | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 52.4 |  | 52.4 | 13.2 |  | 691.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 691.68
61 | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж профиля стоечного | 100 м плинтуса | 0.88 |  | 0.88
Объём: 46+42
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 150.27 |  | 152.07 | 23.13 | 3517.38
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.74 |  | 29.41
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 52.34 |  | 46.06
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.8 | 1.15 | 12.95
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 229.35 |  | 227.54
61.1 | ТССЦ 201-0822 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.004 |  | -0.00352 | 10920.01 |  | -38.44
Объём: (0.88)*(-0.004)
|  | ФОТ | [6 empty] | 152.07 |  | 3517.38
| Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 127.28 |  | 2944.05
| Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 80.14 |  | 1853.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 396.52
62 | ТССЦ 201-0807 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС 100/50/0,6 | м | 42 |  | 42 | 11.07 |  | 464.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 464.94
63 | ТССЦ 201-0808 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6 | м | 46 |  | 46 | 12.44 |  | 572.24
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 572.24
64 | ТССЦ 101-0535 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0.06138 |  | 0.06138 | 5597.77 |  | 343.59
Объём: 0.31*198/1000
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 343.59
65 | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим | Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода | 100 отверстий | 1.66 |  | 1.66
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 59.18 |  | 98.24 | 23.13 | 2272.29
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.62 |  | 17.63
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.49 |  | 9.11
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 69.8 |  | 115.87
|  | ФОТ | [6 empty] | 98.24 |  | 2272.29
| Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 90.38 |  | 2090.51
| Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 43.23 |  | 999.81
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 249.48
66 | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.21 |  | 0.21
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 564.29 |  | 118.5 | 23.13 | 2740.91
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.78 |  | 5.41
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 732.34 |  | 153.79
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 55.16 |  | 11.58
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1322.41 |  | 277.7
66.1 | ТССЦ 405-0253 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | -0.0011 |  | -0.000231 | 722.97 |  | -0.17
Объём: (0.21)*(-0.0011)
66.2 | ТССЦ 102-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.09 |  | -0.0189 | 806 |  | -15.23
Объём: (0.21)*(-0.09)
|  | ФОТ | [6 empty] | 118.5 |  | 2740.91
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 122.06 |  | 2823.14
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 69.92 |  | 1617.14
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 454.28
67 | ТССЦ 104-1225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50 | м3 | 0.7 |  | 0.7 | 283.91 |  | 198.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 198.74
68 | ТССЦ 101-1875 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0335 |  | 0.0335 | 11780 |  | 394.63
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 394.63
69 | ТЕРр 61-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.239 |  | 0.239
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 310.89 |  | 74.3 | 23.13 | 1718.56
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.79 |  | 2.58
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.23 |  | 1.25 | 23.13 | 28.91
| 4 | М |  |  |  |  | 341.35 |  | 81.58
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 29.58 |  | 7.07
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 |  | 0.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.03 |  | 158.46
|  | ФОТ | [6 empty] | 75.55 |  | 1747.47
| Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 67.24 |  | 1555.25
| Пр/774-095.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 33.24 |  | 768.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 258.94
70 | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.239 |  | 0.239
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 147.72 |  | 35.31 | 23.13 | 816.72
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.47 |  | 1.55
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 0.39 | 23.13 | 9.02
| 4 | М |  |  |  |  | 26.66 |  | 6.37
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.3 |  | 3.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 180.85 |  | 43.23
|  | ФОТ | [6 empty] | 35.7 |  | 825.74
| Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 32.13 |  | 743.17
| Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 16.42 |  | 379.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91.78
71 | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 18.28 |  | 18.28
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 44.14 |  | 927.91 | 23.13 | 21462.56
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.58 |  | 607.35
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 587.19 |  | 10733.83
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.52 | 1.15 | 74
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 657.91 |  | 12269.09
71.1 | ТССЦ 101-2466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краска <Армофиниш> | л | -1.438 |  | -26.2866 | 353 |  | -9279.18
Объём: (18.28)*(-1.438)
71.2 | ТССЦ 101-2481 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | -15 |  | -274.2 | 2.2 |  | -603.24
Объём: (18.28)*(-15.0)
71.3 | ТССЦ 113-0394 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | -0.02 |  | -0.3656 | 279 |  | -102
Объём: (18.28)*(-0.02)
71.4 | ТССЦ 506-0879 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0.033 |  | -0.60324 | 60 |  | -36.19
Объём: (18.28)*(-0.033)
|  | ФОТ | [6 empty] | 927.91 |  | 21462.56
| Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 810.07 |  | 18736.81
| Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 433.8 |  | 10033.75
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3492.35
72 | ТССЦ 104-0278 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 50.6 |  | 50.6 | 36.07 |  | 1825.14
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1825.14
73 | ТССЦ 104-0276 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 46.2 |  | 46.2 | 18.79 |  | 868.1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 868.1
74 | ТССЦ 104-0301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 44 |  | 44 | 8.01 |  | 352.44
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 352.44
75 | ТССЦ 104-0300 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 46.2 |  | 46.2 | 6.38 |  | 294.76
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 294.76
76 | ТССЦ 104-0268 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 0.88 |  | 0.88 | 4.76 |  | 4.19
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4.19
77 | ТССЦ 104-0267 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 13.2 |  | 13.2 | 4.18 |  | 55.18
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 55.18
78 | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.11 |  | 0.11
Объём: 0.55*0.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 0.58 | 10.55 | 6.12
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 3.36
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 10.55
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.5777 |  | 0.06
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.21 |  | 4.87
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.58 |  | 6.12
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.58 |  | 6.12
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.35 |  | 3.67
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4.87
79 | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.44 |  | 0.44
Объём: 0.55*0.8
| 1 | ОТ | [7 empty] | 10.55
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3.5 |  | 1.54
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.17 | 10.55 | 1.79
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.024 |  | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.12 |  | 1.81
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.17 |  | 1.79
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.17 |  | 1.79
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.1 |  | 1.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1.81
80 | ТССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км | 1 т груза | 0.55 |  | 0.55 | 28.42 |  | 15.63
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15.63
81 | ТЦ_102_74_7438030026_00.00.0000_02 | Утилизация отходов строительных | т | 0.55 |  | 0.55 | 1600 |  | 113.26 | 7.77 | 880
Формула ценообразования: 1920/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 113.26
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 82744.41 |  | 538486.17 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 82744.41 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19303.44 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 29.06 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 62101.68 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 19332.5 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 20160.9 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 11172.96 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 114078.27 | [14 empty] | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11809.81 |  | 91762.22 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 82744.41 |  | 943148.14 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1316.98 |  | 13894.14 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 62101.68 |  | 482530.05 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 |  | 235.37 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 19332.5 |  | 447160.71 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [21 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [21 empty] | Всего прочие затраты
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 114078.27 |  | 1667888.8 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11809.81 |  | 91762.22 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 1596.74 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 1.79 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 |  | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 |  | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 |  | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС | [8 empty] | 333577.76 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС | [8 empty] | 2001466.56 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 82744.41 |  | 538486.17 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 82744.41 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19303.44 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 29.06 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 62101.68 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 19332.5 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 20160.9 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 11172.96 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 114078.27 | [14 empty] | Итого по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11809.81 |  | 91762.22 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 82744.41 |  | 943148.14 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 62101.68 | 7.77 | 482530.05 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 | 10.55 | 235.37 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 19332.5 |  | 447160.71 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 114078.27 |  | 1667888.8 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО с понижением (-390 904,30) согласно Постановления № 679-П от 30.11.2022г. | [8 empty] | 1276984.5 | [12 empty] | в том числе
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 1596.74 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 1.79 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 | 7.77 | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [7 empty] | 10.55 | [13 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 | 7.77 | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | НДС 20% | [8 empty] | 255396.9 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО СМР | [8 empty] | 1532381.4 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Справочно
|  | Строительный контроль-2,14% | [8 empty] | 32792.96
|  | ИТОГО | [8 empty] | 1565174.36
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11809.81 |  | 91762.22
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628 -2,270*17000 *1,2*0,95= - 43 992,60 руб
| Составил: | Инженер-сметчик Отдела строительного контроля Л.В. Хоменко
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал» А.Е. Бакунов
(должность, подпись, Ф.И.О)