## Лист1
Приложение 2.1 к договору №____________ от "_____"_______________________
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:Директор |  |  |  | Уполномоченное лицо собственников МКД
ООО"Мой дом Урал"
____________________/О.В.Емелина/ |  |  |  | ___________________/А.Н. Мацына / |  |  |  |  | ___________________ / ___________________ /
"_____" _________ 2023 года |  |  |  | "_____" __________2023 года |  |  |  |  | "_____" __________2023 года
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230110) | [8 empty] | Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(наименование стройки)
МКД по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, дом №185
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 2/23-5-ИОС-2-12 | [6 empty] | СТЭН- 2/23-5-ИОС-2-О
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (4-8 подъезды в осях 9-11/А-В) | [12 empty] | Ремонт внутридомовых инженерной системы холодного водоснабжения по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского,дом№185
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | Проект СТЭН- 2/23-5 ИОС-2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв. 2022 |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2 647,169 (194,764) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 746,566 (32,277) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 2 502,751 (153,910) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2679.1677 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 317,434 (40,854) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.6088 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 4-8 подъезды в осях 9-11/А-В | [12 empty] | Раздел 1. 4-8 подъезды в осях 9-11/А-В
1 | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 10.849 |  | 10.849
Объём: 166.5+327.4+591
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.28 |  | 3952.07 | 23.13 | 91411.38
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7.63 |  | 82.78
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 17.68 | 23.13 | 408.94
| 4 | М |  |  |  |  | 60.42 |  | 655.5
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.66 |  | 376.03
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 1.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 432.33 |  | 4690.35
|  | ФОТ | [6 empty] | 3969.75 |  | 91820.32
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 3453.68 |  | 79883.68
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 1746.69 |  | 40400.94
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9890.72
2 | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.5 |  | 1.5
Объём: 31+119
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 802.75 |  | 1204.13 | 23.13 | 27851.53
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 17.15 |  | 25.73
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.25 |  | 6.38 | 23.13 | 147.57
| 4 | М |  |  |  |  | 119.33 |  | 179
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.38 |  | 114.57
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.26 |  | 0.39
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 939.23 |  | 1408.86
|  | ФОТ | [6 empty] | 1210.51 |  | 27999.1
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 1053.14 |  | 24359.22
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 532.62 |  | 12319.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2994.62
3 | ТЕР 16-02-002-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтажтрубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм ЭМ и ЗТм=0.4; ЗТ=0.4; М=0 | 100 м трубопровода | 0.12 |  | 0.12
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 1327.37 |  | 63.71 | 23.13 | 1473.61
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 341.01 |  | 16.37
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  | 11.76 |  | 0.56 | 23.13 | 12.95
| 4 | М |  |  | 0 |  | 30695.79
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 114.33 | 0.4 | 5.49
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.72 | 0.4 | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 32364.17 |  | 80.08
|  | ФОТ | [6 empty] | 64.27 |  | 1486.56
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 77.77 |  | 1798.74
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 46.27 |  | 1070.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 204.12
4 | ТЕР 16-02-002-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |  | 0.12
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1327.37 |  | 183.18 | 23.13 | 4236.95
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 341.01 |  | 51.15
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 11.76 |  | 1.76 | 23.13 | 40.71
| 4 | М |  |  |  |  | 30695.79 |  | 3683.49
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 114.33 | 1.15 | 15.78
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.72 | 1.25 | 0.11
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 32364.17 |  | 3917.82
4.1 | ТССЦ 302-0897 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм | м | -100 |  | -12 | 303 |  | -3636
Объём: (0.12)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 184.94 |  | 4277.66
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 201.4 |  | 4658.37
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 113.18 |  | 2617.93
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 596.4
5 | ТССЦ 103-0060 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм/159х4,5мм/ | м | 12 |  | 12 | 249 |  | 2988
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2988
6 | ТЕР 16-02-002-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.88 |  | 0.88
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 889.21 |  | 782.5 | 23.13 | 18099.23
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 231.96 |  | 204.12
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 8 |  | 7.04 | 23.13 | 162.84
| 4 | М |  |  |  |  | 21851.64 |  | 19229.44
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.59 |  | 67.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.49 |  | 0.43
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22972.81 |  | 20216.06
6.1 | ТССЦ 302-0895 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | -100 |  | -88 | 216 |  | -19008
Объём: (0.88)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 789.54 |  | 18262.07
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 859.81 |  | 19887.39
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 483.2 |  | 11176.39
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2551.07
7 | ТССЦ 103-0058 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,0 мм /108х4мм/ | м | 88 |  | 88 | 174 |  | 15312
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15312
8 | ТЕР 16-02-002-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |  | 0.31
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 708.79 |  | 252.68 | 23.13 | 5844.49
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 152.99 |  | 59.28
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 4.57 |  | 1.77 | 23.13 | 40.94
| 4 | М |  |  |  |  | 15670.69 |  | 4857.91
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 61.05 | 1.15 | 21.76
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.28 | 1.25 | 0.11
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16532.47 |  | 5169.87
8.1 | ТССЦ 302-0894 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | -100 |  | -31 | 154.93 |  | -4802.83
Объём: (0.31)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 254.45 |  | 5885.43
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 277.1 |  | 6409.23
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 155.72 |  | 3601.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 799.86
9 | ТССЦ 103-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм/89х4 мм/ | м | 31 |  | 31 | 141 |  | 4371
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4371
10 | ТЕР 16-02-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |  | 0.08
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 41.47 | 23.13 | 959.2
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 6.4
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.25 | 23.13 | 5.78
| 4 | М |  |  |  |  | 6799.41 |  | 543.95
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 3.41
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7314.19 |  | 591.82
10.1 | ТССЦ 302-0890 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | -100 |  | -8 | 67.49 |  | -539.92
Объём: (0.08)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 41.72 |  | 964.98
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 45.43 |  | 1050.86
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 25.53 |  | 590.57
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 122.86
11 | ТССЦ 103-0052 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 8 |  | 8 | 45.5 |  | 364
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 364
12 | ТЕР 16-02-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 20.74 | 23.13 | 479.72
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 3.2
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.12 | 23.13 | 2.78
| 4 | М |  |  |  |  | 6474.03 |  | 258.96
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 1.71
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6988.81 |  | 282.9
12.1 | ТССЦ 302-0889 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | -100 |  | -4 | 64.25 |  | -257
Объём: (0.04)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 20.86 |  | 482.5
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 22.72 |  | 525.44
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.77 |  | 295.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 61.39
13 | ТССЦ 103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 4 |  | 4 | 35.2 |  | 140.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 140.8
14 | ТЕР 16-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.015 |  | 0.015
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 7.78 | 23.13 | 179.95
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 1.2
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.05 | 23.13 | 1.16
| 4 | М |  |  |  |  | 4806.66 |  | 72.1
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 0.64
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5321.44 |  | 81.08
14.1 | ТССЦ 302-0887 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | -100 |  | -1.5 | 47.59 |  | -71.39
Объём: (0.015)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 7.83 |  | 181.11
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.53 |  | 197.23
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 4.79 |  | 110.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23.01
15 | ТССЦ 103-0037 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1.5 |  | 1.5 | 17.1 |  | 25.65
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.65
| Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб | [21 empty] | Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб
16 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.110/ | 100 м трубопровода | 0.31 |  | 0.31
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 544.51 | 23.13 | 12594.52
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 191.88
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 29.87 | 23.13 | 690.89
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 178.28
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 43.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 1.83
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 914.67
16.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -1.798 | 99.96 |  | -179.73
Объём: (0.31)*(-4.64)
16.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -2.9078 | 54 |  | -157.02
Объём: (0.31)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 545.02 |  | 12606.31
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 593.53 |  | 13728.27
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 333.55 |  | 7715.06
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1505
17 | ТССЦ 507-3362 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 29.078 |  | 29.078 | 272.99 |  | 7938
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7938
18 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/ | 100 м трубопровода | 5.83 |  | 5.83
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 10240.25 | 23.13 | 236856.98
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 3608.62
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 561.72 | 23.13 | 12992.58
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 3352.89
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 816.61
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 34.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 17201.76
18.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -33.814 | 99.96 |  | -3380.05
Объём: (5.83)*(-4.64)
18.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -54.6854 | 54 |  | -2953.01
Объём: (5.83)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 10249.79 |  | 237077.64
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 11162.02 |  | 258177.55
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 6272.87 |  | 145091.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28303.59
19 | ТССЦ 507-3357 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 546.854 |  | 546.854 | 36.52 |  | 19971.11
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19971.11
20 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопровода | 3.23 |  | 3.23
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 5673.42 | 23.13 | 131226.2
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 1999.29
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 311.21 | 23.13 | 7198.29
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1857.61
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 452.43
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 19.06
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 9530.32
20.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -18.734 | 99.96 |  | -1872.65
Объём: (3.23)*(-4.64)
20.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -30.2974 | 54 |  | -1636.06
Объём: (3.23)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 5678.7 |  | 131348.33
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6184.1 |  | 143038.33
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3475.36 |  | 80385.18
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15681.07
21 | ТССЦ 507-3356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 302.974 |  | 302.974 | 23.23 |  | 7038.09
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7038.09
22 | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.004 |  | 0.004
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1876.49 |  | 8.63 | 23.13 | 199.61
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 843.04 |  | 4.22
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 133.91 |  | 0.67 | 23.13 | 15.5
| 4 | М |  |  |  |  | 453.56 |  | 1.81
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 149.64 | 1.15 | 0.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 8.2 | 1.25 | 0.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3173.09 |  | 14.66
22.1 | ТССЦ 507-0588 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -9.29 |  | -0.03716 | 40.5 |  | -1.5
Объём: (0.004)*(-9.29)
|  | ФОТ | [6 empty] | 9.3 |  | 215.11
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 10.13 |  | 234.25
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 5.69 |  | 131.65
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.98
23 | ТССЦ 507-3355 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 0.3716 |  | 0.3716 | 13.88 |  | 5.16
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5.16
24 | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.65 |  | 1.65
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 2385.61 |  | 4526.69 | 23.13 | 104702.34
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1364.83 |  | 2814.96
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 219.15 |  | 452 | 23.13 | 10454.76
| 4 | М |  |  |  |  | 419.51 |  | 692.19
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 190.24 | 1.15 | 360.98
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.42 | 1.25 | 27.68
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4169.95 |  | 8033.84
24.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -13.34 | 1.25 | -27.5138 | 99.96 |  | -2750.27
Объём: (1.65)*(-13.34)
24.2 | ТССЦ 507-0622 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -8.99 |  | -14.8335 | 34.7 |  | -514.72
Объём: (1.65)*(-8.99)
|  | ФОТ | [6 empty] | 4529.39 |  | 104764.79
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 4932.51 |  | 114088.86
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2771.99 |  | 64116.05
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12473.35
25 | ТССЦ 507-3354 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 148.335 |  | 148.335 | 8.39 |  | 1244.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1244.53
26 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в) При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 счетчик (водомер) | 270 |  | 270
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 4.87 |  | 525.96 | 23.13 | 12165.45
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 1.03 |  | 111.24
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1.09
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 0.4 | 44.28
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 0.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 637.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 525.96 |  | 12165.45
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 636.41 |  | 14720.19
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 378.69 |  | 8759.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1652.3
27 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 270 |  | 270
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 4.87 |  | 1512.14 | 23.13 | 34975.8
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1.03 |  | 347.63
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 1.09 |  | 294.3
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 127.31
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 2154.07
|  | ФОТ | [6 empty] | 1512.14 |  | 34975.8
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1646.72 |  | 38088.65
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 925.43 |  | 21405.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4726.22
28 | ТЦ_102_74_745110517902_00.00.0000_02 | Опломбировка счетчиков | шт | 270 |  | 270 | 275 |  | 9555.98 | 7.77 | 74250
Формула ценообразования: 330/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9555.98
| Установка арматуры | [21 empty] | Установка арматуры
29 | ТЕР 16-07-003-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм | 1 врезка | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 115.03 |  | 132.28 | 23.13 | 3059.64
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 19.84 |  | 24.8
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.65 |  | 0.81 | 23.13 | 18.74
| 4 | М |  |  |  |  | 1185.73 |  | 1185.73
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 9.46 | 1.15 | 10.88
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1320.6 |  | 1342.81
|  | ФОТ | [6 empty] | 133.09 |  | 3078.38
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 144.94 |  | 3352.36
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 81.45 |  | 1883.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1569.2
30 | ТЕР 16-05-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |  | 2
Объём: 1+1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 76.77 | 23.13 | 1775.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 23.18
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.83 | 23.13 | 19.2
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 439.4
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 6.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 539.35
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.6 |  | 1794.89
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 84.51 |  | 1954.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 47.49 |  | 1098.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 671.35
31 | ТССЦ 302-0205 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 624.53 |  | 624.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 624.53
32 | ТССЦ 301-1678 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 833.88 |  | 833.88
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 833.88
33 | ТЕР 16-02-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 18.31 |  | 42.11 | 23.13 | 974
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 6.91 |  | 17.28
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 145.3 |  | 290.6
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.46 | 1.15 | 3.36
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 170.52 |  | 349.99
|  | ФОТ | [6 empty] | 42.11 |  | 974
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 45.86 |  | 1060.69
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 25.77 |  | 596.09
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 421.62
34 | ТССЦ 302-1493 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм | шт. | 4 |  | 4 | 85.38 |  | 341.52
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 341.52
35 | ТССЦ 302-1492 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 2 |  | 2 | 60 |  | 120
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 120
36 | ТССЦ 302-1491 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 2 |  | 2 | 38.95 |  | 77.9
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 77.9
37 | ТССЦ 302-1490 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 16 |  | 16 | 29.96 |  | 479.36
Объём: 5+11
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 479.36
38 | ТССЦ 302-1426 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 16 |  | 16 | 56.41 |  | 902.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 902.56
39 | ТССЦ 302-1252 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 12 |  | 12 | 36.3 |  | 435.6
Объём: 8+4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 435.6
40 | ТССЦ 302-1197 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 32 |  | 32 | 23.21 |  | 742.72
Объём: 3+27+2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 742.72
41 | ТЦ_18.1.09.12_74_6165086674_17.03.2023_02 | Кран шаровой латунь 11б27фт1м ду 15 ру40 вр/"американка" полнопроходной бабочка valfex vf.227.lb1.012 | шт | 270 |  | 270 | 245.83 |  | 8542.47 | 7.77 | 66375
Формула ценообразования: 295/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8542.47
| Полипропиленовые фасонные части | [21 empty] | Полипропиленовые фасонные части
42 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.110мм/ | шт. | 2 |  | 2 | 182 |  | 364
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 364
43 | ТССЦ 507-4307 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 157.87 |  | 315.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 315.74
44 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 60 |  | 60 | 7.61 |  | 456.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 456.6
45 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 40 |  | 40 | 7.61 |  | 304.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 304.4
46 | ТССЦ 507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 540 |  | 540 | 1.56 |  | 842.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 842.4
47 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х40х110 мм | шт. | 4 |  | 4 | 105.33 |  | 421.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 421.32
48 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х32х110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 105.33 |  | 210.66
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 210.66
49 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 105.33 |  | 105.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 105.33
50 | ТССЦ 507-3301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт. | 176 |  | 176 | 5.45 |  | 959.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 959.2
51 | ТССЦ 507-3297 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 95 |  | 95 | 2.98 |  | 283.1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 283.1
52 | ТССЦ 507-5059 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 20 |  | 20 | 2.39 |  | 47.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 47.8
53 | ТССЦ 507-5057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 10 |  | 10 | 1.2 |  | 12
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12
54 | ТЦ_24.3.05.11_74_7451209375_17.03.2023_02 | Соединитель латунь никель американка Ду 32 (1 1/4") прямой ВР/НР | шт | 8 |  | 8 | 416.08 |  | 428.4 | 7.77 | 3328.67
Формула ценообразования: 499.3/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 428.4
55 | ТЦ_24.3.05.11_74_7451209375_17.03.2023_02 | Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX | шт | 16 |  | 16 | 208.25 |  | 428.83 | 7.77 | 3332
Формула ценообразования: 249.9/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 428.83
56 | ТЦ_24.3.05.11_74_781021624_17.03.2023_02 | Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР | шт | 274 |  | 274 | 36.5 |  | 1287.21 | 7.77 | 10001.65
Формула ценообразования: 43.07/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1287.21
57 | ТССЦ 507-5015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 10 |  | 10 | 48.28 |  | 482.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 482.8
58 | ТССЦ 507-5010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 65 |  | 65 | 2.41 |  | 156.65
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 156.65
59 | ТССЦ 507-5009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 36 |  | 36 | 1.3 |  | 46.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 46.8
60 | ТССЦ 507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 18 |  | 18 | 0.67 |  | 12.06
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12.06
| Гидравлическое испытание трубопровода | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопровода
61 | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.135 |  | 0.135
Объём: 1.5+4+8
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 11.45 | 23.13 | 264.84
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 2.5
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 5.47 |  | 0.74
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.78
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 94.03 |  | 14.69
|  | ФОТ | [6 empty] | 11.45 |  | 264.84
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 12.47 |  | 288.41
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 7.01 |  | 162.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 34.17
62 | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.19 |  | 1.19
Объём: 31+88
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 100.93 | 23.13 | 2334.51
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 22.03
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 14.18 |  | 16.87
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 6.86
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 102.74 |  | 139.83
|  | ФОТ | [6 empty] | 100.93 |  | 2334.51
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 109.91 |  | 2542.28
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 61.77 |  | 1428.72
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 311.51
63 | ТЕР 16-07-005-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |  | 0.12
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 10.18 | 23.13 | 235.46
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 2.22
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 53.06 |  | 6.37
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 141.62 |  | 18.77
|  | ФОТ | [6 empty] | 10.18 |  | 235.46
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 11.09 |  | 256.42
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 6.23 |  | 144.1
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 36.09
| Общестроительные работы | [21 empty] | Общестроительные работы
64 | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 233.2 |  | 233.2 | 13.2 |  | 3078.24
Объём: 89.5+143.7
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3078.24
65 | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж профиля стоечного | 100 м плинтуса | 0.31 |  | 0.31
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 150.27 |  | 53.57 | 23.13 | 1239.07
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.74 |  | 10.36
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 52.34 |  | 16.23
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.8 | 1.15 | 4.56
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 229.35 |  | 80.16
65.1 | ТССЦ 201-0822 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.004 |  | -0.00124 | 10920.01 |  | -13.54
Объём: (0.31)*(-0.004)
|  | ФОТ | [6 empty] | 53.57 |  | 1239.07
| Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 44.84 |  | 1037.1
| Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 28.23 |  | 652.99
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 139.69
66 | ТССЦ 201-0808 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6 | м | 31 |  | 31 | 12.44 |  | 385.64
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 385.64
67 | ТССЦ 101-0535 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0.0217 |  | 0.0217 | 5597.77 |  | 121.47
Объём: 0.31*70/1000
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 121.47
68 | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим | Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода | 100 отверстий | 2.74 |  | 2.74
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 59.18 |  | 162.15 | 23.13 | 3750.53
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.62 |  | 29.1
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.49 |  | 15.04
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 69.8 |  | 191.25
|  | ФОТ | [6 empty] | 162.15 |  | 3750.53
| Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 149.18 |  | 3450.49
| Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 71.35 |  | 1650.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 411.78
69 | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.35 |  | 0.35
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 564.29 |  | 197.5 | 23.13 | 4568.18
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.78 |  | 9.02
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 732.34 |  | 256.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 55.16 |  | 19.31
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1322.41 |  | 462.84
69.1 | ТССЦ 405-0253 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | -0.0011 |  | -0.000385 | 722.97 |  | -0.28
Объём: (0.35)*(-0.0011)
69.2 | ТССЦ 102-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.09 |  | -0.0315 | 806 |  | -25.39
Объём: (0.35)*(-0.09)
|  | ФОТ | [6 empty] | 197.5 |  | 4568.18
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 203.43 |  | 4705.23
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 116.53 |  | 2695.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 757.13
70 | ТССЦ 104-1225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50 | м3 | 1.2 |  | 1.2 | 283.91 |  | 340.69
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 340.69
71 | ТССЦ 101-1875 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0553 |  | 0.0553 | 11780 |  | 651.43
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 651.43
72 | ТЕРр 61-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.395 |  | 0.395
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 310.89 |  | 122.8 | 23.13 | 2840.36
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.79 |  | 4.26
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.23 |  | 2.07 | 23.13 | 47.88
| 4 | М |  |  |  |  | 341.35 |  | 134.83
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 29.58 |  | 11.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 |  | 0.13
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.03 |  | 261.89
|  | ФОТ | [6 empty] | 124.87 |  | 2888.24
| Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 111.13 |  | 2570.53
| Пр/774-095.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 54.94 |  | 1270.83
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 427.96
73 | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.395 |  | 0.395
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 147.72 |  | 58.35 | 23.13 | 1349.64
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.47 |  | 2.56
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 0.64 | 23.13 | 14.8
| 4 | М |  |  |  |  | 26.66 |  | 10.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.3 |  | 5.65
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 180.85 |  | 71.44
|  | ФОТ | [6 empty] | 58.99 |  | 1364.44
| Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 53.09 |  | 1228
| Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 27.14 |  | 627.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 151.67
74 | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 34.85 |  | 34.85
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 44.14 |  | 1769.02 | 23.13 | 40917.43
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.58 |  | 1157.89
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 587.19 |  | 20463.57
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.52 | 1.15 | 141.07
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 657.91 |  | 23390.48
74.1 | ТССЦ 101-2466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краска <Армофиниш> | л | -1.438 |  | -50.1143 | 353 |  | -17690.35
Объём: (34.85)*(-1.438)
74.2 | ТССЦ 101-2481 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | -15 |  | -522.75 | 2.2 |  | -1150.05
Объём: (34.85)*(-15.0)
74.3 | ТССЦ 113-0394 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | -0.02 |  | -0.697 | 279 |  | -194.46
Объём: (34.85)*(-0.02)
74.4 | ТССЦ 506-0879 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0.033 |  | -1.1501 | 60 |  | -69
Объём: (34.85)*(-0.033)
|  | ФОТ | [6 empty] | 1769.02 |  | 40917.43
| Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 1544.35 |  | 35720.92
| Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 827.02 |  | 19128.9
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6657.99
75 | ТССЦ 104-0464 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 9 мм | м | 13.2 |  | 13.2 | 49.15 |  | 648.78
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 648.78
76 | ТССЦ 104-0278 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 130.9 |  | 130.9 | 36.07 |  | 4721.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4721.56
77 | ТССЦ 104-0277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 34.1 |  | 34.1 | 22.16 |  | 755.66
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 755.66
78 | ТССЦ 104-0301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 100.1 |  | 100.1 | 8.01 |  | 801.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.8
79 | ТССЦ 104-0300 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 75.9 |  | 75.9 | 6.38 |  | 484.24
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 484.24
80 | ТССЦ 104-0268 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 4.4 |  | 4.4 | 4.76 |  | 20.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20.94
81 | ТССЦ 104-0267 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 23.1 |  | 23.1 | 4.18 |  | 96.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 96.56
82 | ТССЦ 104-0265 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 1.65 |  | 1.65 | 3.6 |  | 5.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5.94
83 | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.182 |  | 0.182
Объём: 0.91*0.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 0.96 | 10.55 | 10.13
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 5.56
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 10.55
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.5777 |  | 0.11
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.21 |  | 8.06
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.96 |  | 10.13
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.96 |  | 10.13
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.58 |  | 6.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8.06
84 | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.728 |  | 0.728
Объём: 0.91*0.8
| 1 | ОТ | [7 empty] | 10.55
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3.5 |  | 2.55
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.28 | 10.55 | 2.95
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.024 |  | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.12 |  | 3
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.28 |  | 2.95
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.28 |  | 2.95
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.17 |  | 1.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3
85 | ТССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км | 1 т груза | 0.91 |  | 0.91 | 28.42 |  | 25.86
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.86
86 | ТЦ_102_74_7438030026_00.00.0000_02 | Утилизация отходов строительных | т | 0.91 |  | 0.91 | 1600 |  | 187.39 | 7.77 | 1456
Формула ценообразования: 1920/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.39
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 142443.06 |  | 905699.07 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 142443.06 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 32276.97 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2650.57 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 58.66 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 107478.6 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 32335.63 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 33680.76 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 18639.87 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 194763.69 | [14 empty] | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20430.28 |  | 158743.32 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 142443.06 |  | 1610028.05 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 32276.97 |  | 746566.31 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2650.57 |  | 27963.51 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 107478.6 |  | 835108.72 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 |  | 389.51 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 32335.63 |  | 747923.13 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 33680.76 |  | 779023.45 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 18639.87 |  | 431132.86 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [21 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [21 empty] | Всего прочие затраты
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 194763.69 |  | 2820184.36 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20430.28 |  | 158743.32 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 2679.17 |  | 2679.17 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 3.61 |  | 3.61 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 32276.97 |  | 746566.31 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 2650.57 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 2650.57 |  | 27963.51 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 58.66 |  | 1356.82 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 66624.85 |  | 158743.32 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 66624.85 |  | 517675.08 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 33680.76 |  | 779023.45 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 18639.87 |  | 431132.86 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 40853.75 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 40853.75 |  | 317433.64 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС | [8 empty] | 564036.87 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС | [8 empty] | 3384221.23 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 142443.06 |  | 905699.07 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 142443.06 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 32276.97 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2650.57 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 58.66 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 107478.6 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 32335.63 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 33680.76 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 18639.87 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 194763.69 | [14 empty] | Итого по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20430.28 |  | 158743.32 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 142443.06 |  | 1610028.05 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 32276.97 |  | 746566.31 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2650.57 | 10.55 | 27963.51 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 107478.6 | 7.77 | 835108.72 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | 10.55 | 389.51 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 32335.63 |  | 747923.13 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 33680.76 |  | 779023.45 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 18639.87 |  | 431132.86 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 194763.69 |  | 2820184.36 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО с понижением (-614 210,44) согласно Постановления № 679-П от 30.11.2022г. | [8 empty] | 2205973.92 | [12 empty] | в том числе
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 1596.74 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 1.79 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 | 7.77 | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [7 empty] | 10.55 | [13 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 | 7.77 | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | НДС 20% | [8 empty] | 441194.7833 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО СМР | [8 empty] | 2647168.7 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Справочно
|  | Строительный контроль-2,14% | [8 empty] | 56649.41
|  | ИТОГО | [8 empty] | 2703818.11
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20430.28 |  | 158743.32
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628 -4,278*17000 *1,2*0,95= - 82 907,64 руб
| Составил: | Инженер-сметчик Отдела строительного контроля Л.В. Хоменко
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал» А.Е. Бакунов
(должность, подпись, Ф.И.О)