## Лист1
Приложение 2.1 к договору №___________ от "____"______________________
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:Директор |  |  |  | Уполномоченное лицо собственников МКД
ООО"Мой дом Урал"
____________________/О.В.Емелина/ |  |  |  | ___________________/А.Н. Мацына / |  |  |  |  | ___________________ / /
"_____" _________ 2023 года |  |  |  | "_____" __________2023 года |  |  |  |  | "_____" __________2023 года
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230110) | [8 empty] | Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(наименование стройки)
МКД по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, дом №185
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 2/23-5-ИОС-2-13 | [6 empty] | СТЭН- 2/23-5-ИОС-2-О
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (9-11 подъезды в осях7-9/А-Б) | [12 empty] | Ремонт внутридомовых инженерной системы холодного водоснабжения по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского,дом№185
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | Проект СТЭН- 2/23-5 ИОС-2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв .2022г. |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1 552,338 (120,397) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 454,251 (19,639) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 1 428,931 (81,566) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1626.1077 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 301,719 (38,831) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.936 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 9-11 подъезды в осях7-9/А-Б | [12 empty] | Раздел 1. 9-11 подъезды в осях7-9/А-Б
1 | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 6.402 |  | 6.402
Объём: 101+196.2+343
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.28 |  | 2332.12 | 23.13 | 53941.94
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7.63 |  | 48.85
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 10.44 | 23.13 | 241.48
| 4 | М |  |  |  |  | 60.42 |  | 386.81
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.66 |  | 221.89
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.64
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 432.33 |  | 2767.78
|  | ФОТ | [6 empty] | 2342.56 |  | 54183.42
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 2038.03 |  | 47139.58
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 1030.73 |  | 23840.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5836.54
2 | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.87 |  | 0.87
Объём: 44+37+6
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 802.75 |  | 698.39 | 23.13 | 16153.76
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 17.15 |  | 14.92
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.25 |  | 3.7 | 23.13 | 85.58
| 4 | М |  |  |  |  | 119.33 |  | 103.82
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.38 |  | 66.45
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.26 |  | 0.23
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 939.23 |  | 817.13
|  | ФОТ | [6 empty] | 702.09 |  | 16239.34
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 610.82 |  | 14128.23
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 308.92 |  | 7145.31
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1736.87
3 | ТЕР 16-02-002-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтажтрубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм ЭМ и ЗТм=0.4; ЗТ=0.4; М=0 | 100 м трубопровода | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 1327.37 |  | 21.24 | 23.13 | 491.28
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 341.01 |  | 5.46
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  | 11.76 |  | 0.19 | 23.13 | 4.39
| 4 | М |  |  | 0 |  | 30695.79
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 114.33 | 0.4 | 1.83
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.72 | 0.4 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 32364.17 |  | 26.7
|  | ФОТ | [6 empty] | 21.43 |  | 495.67
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 25.93 |  | 599.76
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 15.43 |  | 356.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 68.06
4 | ТЕР 16-02-002-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1327.37 |  | 61.06 | 23.13 | 1412.32
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 341.01 |  | 17.05
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 11.76 |  | 0.59 | 23.13 | 13.65
| 4 | М |  |  |  |  | 30695.79 |  | 1227.83
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 114.33 | 1.15 | 5.26
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.72 | 1.25 | 0.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 32364.17 |  | 1305.94
4.1 | ТССЦ 302-0897 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм | м | -100 |  | -4 | 303 |  | -1212
Объём: (0.04)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 61.65 |  | 1425.97
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 67.14 |  | 1552.88
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 37.73 |  | 872.69
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 198.81
5 | ТССЦ 103-0060 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм/159х4мм/ | м | 4 |  | 4 | 249 |  | 996
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 996
6 | ТЕР 16-02-002-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |  | 0.06
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 889.21 |  | 53.35 | 23.13 | 1233.99
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 231.96 |  | 13.92
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 8 |  | 0.48 | 23.13 | 11.1
| 4 | М |  |  |  |  | 21851.64 |  | 1311.1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.59 |  | 4.6
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.49 |  | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22972.81 |  | 1378.37
6.1 | ТССЦ 302-0895 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | -100 |  | -6 | 216 |  | -1296
Объём: (0.06)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 53.83 |  | 1245.09
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 58.62 |  | 1355.9
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 32.94 |  | 762
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 173.93
7 | ТССЦ 103-0058 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,0 мм /108х4мм/ | м | 6 |  | 6 | 174 |  | 1044
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1044
8 | ТЕР 16-02-002-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 708.79 |  | 8.15 | 23.13 | 188.51
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 152.99 |  | 1.91
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 4.57 |  | 0.06 | 23.13 | 1.39
| 4 | М |  |  |  |  | 15670.69 |  | 156.71
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 61.05 | 1.15 | 0.7
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.28 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16532.47 |  | 166.77
8.1 | ТССЦ 302-0894 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | -100 |  | -1 | 154.93 |  | -154.93
Объём: (0.01)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.21 |  | 189.9
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.94 |  | 206.8
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 5.02 |  | 116.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.8
9 | ТССЦ 103-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм/89х4 мм/ | м | 1 |  | 1 | 141 |  | 141
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 141
10 | ТЕР 16-02-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.004 |  | 0.004
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 2.07 | 23.13 | 47.88
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 0.32
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.01 | 23.13 | 0.23
| 4 | М |  |  |  |  | 6474.03 |  | 25.9
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 0.17
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6988.81 |  | 28.29
10.1 | ТССЦ 302-0889 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | -100 |  | -0.4 | 64.25 |  | -25.7
Объём: (0.004)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 2.08 |  | 48.11
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 2.27 |  | 52.39
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1.27 |  | 29.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6.13
11 | ТССЦ 103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0.4 |  | 0.4 | 35.2 |  | 14.08
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14.08
| Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб | [21 empty] | Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб
12 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.110/ | 100 м трубопровода | 0.31 |  | 0.31
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 544.51 | 23.13 | 12594.52
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 191.88
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 29.87 | 23.13 | 690.89
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 178.28
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 43.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 1.83
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 914.67
12.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -1.798 | 99.96 |  | -179.73
Объём: (0.31)*(-4.64)
12.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -2.9078 | 54 |  | -157.02
Объём: (0.31)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 545.02 |  | 12606.31
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 593.53 |  | 13728.27
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 333.55 |  | 7715.06
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1505
13 | ТССЦ 507-3362 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 29.078 |  | 29.078 | 272.99 |  | 7938
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7938
14 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/ | 100 м трубопровода | 0.43 |  | 0.43
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 755.28 | 23.13 | 17469.63
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 266.16
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 41.43 | 23.13 | 958.28
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 247.3
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 60.23
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 2.54
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 1268.74
14.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -2.494 | 99.96 |  | -249.3
Объём: (0.43)*(-4.64)
14.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -4.0334 | 54 |  | -217.8
Объём: (0.43)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 755.98 |  | 17485.83
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 823.26 |  | 19042.07
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 462.66 |  | 10701.33
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2087.56
15 | ТССЦ 507-3361 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/90 | м | 40.334 |  | 40.334 | 186.07 |  | 7504.95
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7504.95
16 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/ | 100 м трубопровода | 0.06 |  | 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 105.39 | 23.13 | 2437.67
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 37.14
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 5.78 | 23.13 | 133.69
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 34.51
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 8.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 0.35
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 177.04
16.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -0.348 | 99.96 |  | -34.79
Объём: (0.06)*(-4.64)
16.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -0.5628 | 54 |  | -30.39
Объём: (0.06)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 105.49 |  | 2439.98
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 114.88 |  | 2657.14
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 64.56 |  | 1493.27
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 291.3
17 | ТССЦ 507-3360 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/75 | м | 5.628 |  | 5.628 | 126.14 |  | 709.92
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 709.92
18 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/ | 100 м трубопровода | 3.43 |  | 3.43
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 6024.71 | 23.13 | 139351.54
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 2123.08
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 330.48 | 23.13 | 7644
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1972.63
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 480.44
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 20.24
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 10120.42
18.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -19.894 | 99.96 |  | -1988.6
Объём: (3.43)*(-4.64)
18.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -32.1734 | 54 |  | -1737.36
Объём: (3.43)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 6030.32 |  | 139481.3
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6567.02 |  | 151895.14
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3690.56 |  | 85362.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 16652.04
19 | ТССЦ 507-3357 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 321.734 |  | 321.734 | 36.52 |  | 11749.73
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11749.73
20 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопровода | 1.95 |  | 1.95
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 3425.13 | 23.13 | 79223.26
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 1207
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 187.88 | 23.13 | 4345.66
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1121.46
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 273.14
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 11.51
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 5753.59
20.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -11.31 | 99.96 |  | -1130.55
Объём: (1.95)*(-4.64)
20.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -18.291 | 54 |  | -987.71
Объём: (1.95)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 3428.32 |  | 79297.04
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 3733.44 |  | 86354.48
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2098.13 |  | 48529.79
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9466.9
21 | ТССЦ 507-3356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 182.91 |  | 182.91 | 23.23 |  | 4249
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4249
22 | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.008 |  | 0.008
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1876.49 |  | 17.26 | 23.13 | 399.22
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 843.04 |  | 8.43
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 133.91 |  | 1.34 | 23.13 | 30.99
| 4 | М |  |  |  |  | 453.56 |  | 3.63
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 149.64 | 1.15 | 1.38
|  | ЗТм | чел.-ч | 8.2 | 1.25 | 0.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3173.09 |  | 29.32
22.1 | ТССЦ 507-0588 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -9.29 |  | -0.07432 | 40.5 |  | -3.01
Объём: (0.008)*(-9.29)
|  | ФОТ | [6 empty] | 18.6 |  | 430.21
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 20.26 |  | 468.5
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 11.38 |  | 263.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 57.95
23 | ТССЦ 507-3355 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 0.07432 |  | 0.07432 | 13.88 |  | 1.03
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1.03
24 | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.01 |  | 1.01
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 2385.61 |  | 2770.89 | 23.13 | 64090.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1364.83 |  | 1723.1
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 219.15 |  | 276.68 | 23.13 | 6399.61
| 4 | М |  |  |  |  | 419.51 |  | 423.71
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 190.24 | 1.15 | 220.96
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.42 | 1.25 | 16.94
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4169.95 |  | 4917.7
24.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -13.34 | 1.25 | -16.8418 | 99.96 |  | -1683.5
Объём: (1.01)*(-13.34)
24.2 | ТССЦ 507-0622 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -8.99 |  | -9.0799 | 34.7 |  | -315.07
Объём: (1.01)*(-8.99)
|  | ФОТ | [6 empty] | 2772.54 |  | 64128.86
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 3019.3 |  | 69836.33
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1696.79 |  | 39246.86
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7635.22
25 | ТССЦ 507-3354 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 90.799 |  | 90.799 | 8.39 |  | 761.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 761.8
26 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в) При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 счетчик (водомер) | 165 |  | 165
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 4.87 |  | 321.42 | 23.13 | 7434.44
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 1.03 |  | 67.98
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1.09
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 0.4 | 27.06
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 0.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 389.4
|  | ФОТ | [6 empty] | 321.42 |  | 7434.44
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 388.92 |  | 8995.67
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 231.42 |  | 5352.8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1009.74
27 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 165 |  | 165
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 4.87 |  | 924.08 | 23.13 | 21373.97
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1.03 |  | 212.44
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 1.09 |  | 179.85
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 77.8
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 1316.37
|  | ФОТ | [6 empty] | 924.08 |  | 21373.97
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1006.32 |  | 23276.25
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 565.54 |  | 13080.87
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2888.23
28 | ТЦ_102_74_742100440_00.00.0000_02 | Опломбировка счетчиков | шт | 165 |  | 165 | 275 |  | 5839.77 | 7.77 | 45375
Формула ценообразования: 330/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5839.77
| Установка арматуры | [21 empty] | Установка арматуры
29 | ТЕР 16-05-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 38.39 | 23.13 | 887.96
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 11.59
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.41 | 23.13 | 9.48
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 219.7
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 3.35
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 269.68
29.1 | ТССЦ 507-0986 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -2 |  | -2 | 83.2 |  | -166.4
Объём: (1.0)*(-2.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 38.8 |  | 897.44
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 42.25 |  | 977.31
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 23.75 |  | 549.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 169.28
30 | ТССЦ 507-0985 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |  | 2 | 60.9 |  | 121.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 121.8
31 | ТССЦ 302-0203 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 1 |  | 1 | 530.12 |  | 530.12
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 530.12
32 | ТССЦ 301-1677 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 |  | 1 | 480.33 |  | 480.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 480.33
33 | ТЕР 16-05-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |  | 2
Объём: 1+1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 76.77 | 23.13 | 1775.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 23.18
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.83 | 23.13 | 19.2
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 439.4
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 6.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 539.35
33.1 | ТССЦ 507-0986 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -2 |  | -4 | 83.2 |  | -332.8
Объём: (2.0)*(-2.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.6 |  | 1794.89
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 84.51 |  | 1954.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 47.49 |  | 1098.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 338.55
34 | ТССЦ 507-0985 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |  | 4 | 60.9 |  | 243.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 243.6
35 | ТССЦ 302-0205 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 624.53 |  | 624.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 624.53
36 | ТССЦ 301-1677 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 |  | 1 | 480.33 |  | 480.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 480.33
37 | ТЕР 16-02-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 18.31 |  | 21.06 | 23.13 | 487.12
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 6.91 |  | 8.64
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 208.71 |  | 208.71
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.46 | 1.15 | 1.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 233.93 |  | 238.41
|  | ФОТ | [6 empty] | 21.06 |  | 487.12
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 22.93 |  | 530.47
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.89 |  | 298.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 274.23
38 | ТССЦ 302-1493 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм | шт. | 12 |  | 12 | 85.38 |  | 1024.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1024.56
39 | ТССЦ 302-1492 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 6 |  | 6 | 60 |  | 360
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 360
40 | ТССЦ 302-1491 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 4 |  | 4 | 38.95 |  | 155.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 155.8
41 | ТССЦ 302-1490 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 31 |  | 31 | 29.96 |  | 928.76
Объём: 6.0+1.0+24
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 928.76
42 | ТССЦ 302-1252 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 |  | 2 | 36.3 |  | 72.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 72.6
43 | ТЦ_18.1.09.12_74_6165086674_17.03.2023_02 | Кран шаровой латунь 11б27фт1м ду 15 ру40 вр/"американка" полнопроходной бабочка valfex vf.227.lb1.012 | шт | 165 |  | 165 | 245.83 |  | 5220.4 | 7.77 | 40562.5
Формула ценообразования: 295/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5220.4
| Полипропиленовые фасонные части | [21 empty] | Полипропиленовые фасонные части
44 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.110мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
45 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.90мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
46 | ТССЦ 507-4307 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 157.87 |  | 315.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 315.74
47 | ТССЦ 507-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм | шт. | 6 |  | 6 | 78.78 |  | 472.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 472.68
48 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 38 |  | 38 | 7.61 |  | 289.18
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 289.18
49 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 24 |  | 24 | 7.61 |  | 182.64
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182.64
50 | ТССЦ 507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 330 |  | 330 | 1.56 |  | 514.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 514.8
51 | ТССЦ 507-3294 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 123.93 |  | 123.93
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 123.93
52 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х40х110 мм | шт. | 5 |  | 5 | 105.33 |  | 526.65
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 526.65
53 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х32х110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 105.33 |  | 210.66
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 210.66
54 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 105.33 |  | 210.66
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 210.66
55 | ТССЦ 507-3317 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х32х90 мм | шт. | 4 |  | 4 | 48.61 |  | 194.44
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 194.44
56 | ТССЦ 507-3317 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм | шт. | 6 |  | 6 | 48.61 |  | 291.66
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 291.66
57 | ТССЦ 507-3317 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х20х90 мм | шт. | 3 |  | 3 | 48.61 |  | 145.83
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 145.83
58 | ТССЦ 507-3317 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х25х90 мм | шт. | 1 |  | 1 | 48.61 |  | 48.61
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48.61
59 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм | шт. | 1 |  | 1 | 35.17 |  | 35.17
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 35.17
60 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм | шт. | 1 |  | 1 | 35.17 |  | 35.17
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 35.17
61 | ТССЦ 507-3301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт. | 108 |  | 108 | 5.45 |  | 588.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 588.6
62 | ТССЦ 507-3297 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 57 |  | 57 | 2.98 |  | 169.86
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 169.86
63 | ТССЦ 507-5073 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х90 мм | шт. | 2 |  | 2 | 37.49 |  | 74.98
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 74.98
64 | ТССЦ 507-5072 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм | шт. | 1 |  | 1 | 32.94 |  | 32.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 32.94
65 | ТССЦ 507-5059 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 12 |  | 12 | 2.39 |  | 28.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.68
66 | ТССЦ 507-5057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 6 |  | 6 | 1.2 |  | 7.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7.2
67 | ТЦ_24.3.05.07_74_7810216924_17.03.2023_02 | Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР | шт | 165 |  | 165 | 36.5 |  | 775.15 | 7.77 | 6022.89
Формула ценообразования: 43.07/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 775.15
68 | ТССЦ 507-5015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 10 |  | 10 | 48.28 |  | 482.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 482.8
69 | ТССЦ 507-5014 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм | шт. | 14 |  | 14 | 29.65 |  | 415.1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 415.1
70 | ТССЦ 507-5013 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 2 |  | 2 | 12.98 |  | 25.96
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.96
71 | ТССЦ 507-5010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 38 |  | 38 | 2.41 |  | 91.58
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91.58
72 | ТССЦ 507-5009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 22 |  | 22 | 1.3 |  | 28.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.6
73 | ТССЦ 507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 11 |  | 11 | 0.67 |  | 7.37
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7.37
| Гидравлическое испытание трубопровода | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопровода
74 | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.004 |  | 0.004
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 0.34 | 23.13 | 7.86
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 0.07
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 5.47 |  | 0.02
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.02
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 94.03 |  | 0.43
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.34 |  | 7.86
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 0.37 |  | 8.56
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 0.21 |  | 4.81
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1.01
75 | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.07 |  | 0.07
Объём: 1+6
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 5.94 | 23.13 | 137.39
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 1.3
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 14.18 |  | 0.99
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 102.74 |  | 8.23
|  | ФОТ | [6 empty] | 5.94 |  | 137.39
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6.47 |  | 149.62
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3.64 |  | 84.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18.34
76 | ТЕР 16-07-005-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 3.39 | 23.13 | 78.41
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 0.74
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 53.06 |  | 2.12
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.23
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 141.62 |  | 6.25
|  | ФОТ | [6 empty] | 3.39 |  | 78.41
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 3.69 |  | 85.39
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2.07 |  | 47.99
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12.01
| Общестроительные работы | [21 empty] | Общестроительные работы
77 | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 52.8 |  | 52.8 | 13.2 |  | 696.96
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 696.96
78 | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж профиля стоечного | 100 м плинтуса | 0.8 |  | 0.8
Объём: 74+6
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 150.27 |  | 138.25 | 23.13 | 3197.72
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.74 |  | 26.74
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 52.34 |  | 41.87
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.8 | 1.15 | 11.78
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 229.35 |  | 206.86
78.1 | ТССЦ 201-0822 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.004 |  | -0.0032 | 10920.01 |  | -34.94
Объём: (0.8)*(-0.004)
|  | ФОТ | [6 empty] | 138.25 |  | 3197.72
| Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 115.72 |  | 2676.49
| Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 72.86 |  | 1685.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 360.5
79 | ТССЦ 201-0807 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС 100/50/0,6 | м | 6 |  | 6 | 11.07 |  | 66.42
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 66.42
80 | ТССЦ 201-0808 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6 | м | 74 |  | 74 | 12.44 |  | 920.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 920.56
81 | ТССЦ 101-0535 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0.0558 |  | 0.0558 | 5597.77 |  | 312.36
Объём: 0.31*180/1000
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 312.36
82 | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим | Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода | 100 отверстий | 1.68 |  | 1.68
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 59.18 |  | 99.42 | 23.13 | 2299.58
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.62 |  | 17.84
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.49 |  | 9.22
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 69.8 |  | 117.26
|  | ФОТ | [6 empty] | 99.42 |  | 2299.58
| Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 91.47 |  | 2115.61
| Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 43.74 |  | 1011.82
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 252.47
83 | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.22 |  | 0.22
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 564.29 |  | 124.14 | 23.13 | 2871.36
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.78 |  | 5.67
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 732.34 |  | 161.11
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 55.16 |  | 12.14
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1322.41 |  | 290.92
83.1 | ТССЦ 405-0253 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | -0.0011 |  | -0.000242 | 722.97 |  | -0.17
Объём: (0.22)*(-0.0011)
83.2 | ТССЦ 102-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.09 |  | -0.0198 | 806 |  | -15.96
Объём: (0.22)*(-0.09)
|  | ФОТ | [6 empty] | 124.14 |  | 2871.36
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 127.86 |  | 2957.5
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 73.24 |  | 1694.1
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 475.89
84 | ТССЦ 104-1225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50 | м3 | 0.7 |  | 0.7 | 283.91 |  | 198.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 198.74
85 | ТССЦ 101-1875 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0339 |  | 0.0339 | 11780 |  | 399.34
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 399.34
86 | ТЕРр 61-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.242 |  | 0.242
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 310.89 |  | 75.24 | 23.13 | 1740.3
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.79 |  | 2.61
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.23 |  | 1.27 | 23.13 | 29.38
| 4 | М |  |  |  |  | 341.35 |  | 82.61
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 29.58 |  | 7.16
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 |  | 0.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.03 |  | 160.46
|  | ФОТ | [6 empty] | 76.51 |  | 1769.68
| Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 68.09 |  | 1575.02
| Пр/774-095.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 33.66 |  | 778.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 262.21
87 | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.242 |  | 0.242
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 147.72 |  | 35.75 | 23.13 | 826.9
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.47 |  | 1.57
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 0.39 | 23.13 | 9.02
| 4 | М |  |  |  |  | 26.66 |  | 6.45
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.3 |  | 3.46
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 180.85 |  | 43.77
|  | ФОТ | [6 empty] | 36.14 |  | 835.92
| Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 32.53 |  | 752.33
| Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 16.62 |  | 384.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 92.92
88 | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 18.82 |  | 18.82
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 44.14 |  | 955.32 | 23.13 | 22096.55
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.58 |  | 625.29
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 587.19 |  | 11050.92
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.52 | 1.15 | 76.18
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 657.91 |  | 12631.53
88.1 | ТССЦ 101-2466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краска <Армофиниш> | л | -1.438 |  | -27.0632 | 353 |  | -9553.3
Объём: (18.82)*(-1.438)
88.2 | ТССЦ 101-2481 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | -15 |  | -282.3 | 2.2 |  | -621.06
Объём: (18.82)*(-15.0)
88.3 | ТССЦ 113-0394 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | -0.02 |  | -0.3764 | 279 |  | -105.02
Объём: (18.82)*(-0.02)
88.4 | ТССЦ 506-0879 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0.033 |  | -0.62106 | 60 |  | -37.26
Объём: (18.82)*(-0.033)
|  | ФОТ | [6 empty] | 955.32 |  | 22096.55
| Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 833.99 |  | 19290.29
| Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 446.61 |  | 10330.14
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3595.49
89 | ТССЦ 104-0464 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 9 мм | м | 4.4 |  | 4.4 | 49.15 |  | 216.26
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 216.26
90 | ТССЦ 104-0278 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 88 |  | 88 | 36.07 |  | 3174.16
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3174.16
91 | ТССЦ 104-0277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 1.1 |  | 1.1 | 22.16 |  | 24.38
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24.38
92 | ТССЦ 104-0276 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 6.6 |  | 6.6 | 18.79 |  | 124.01
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 124.01
93 | ТССЦ 104-0301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 46.2 |  | 46.2 | 8.01 |  | 370.06
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 370.06
94 | ТССЦ 104-0300 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 48.4 |  | 48.4 | 6.38 |  | 308.79
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 308.79
95 | ТССЦ 104-0268 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 1.32 |  | 1.32 | 4.76 |  | 6.28
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6.28
96 | ТССЦ 104-0267 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 15.4 |  | 15.4 | 4.18 |  | 64.37
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 64.37
97 | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.112 |  | 0.112
Объём: 0.56*0.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 0.59 | 10.55 | 6.22
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 3.42
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 10.55
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.5777 |  | 0.06
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.21 |  | 4.95
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.59 |  | 6.22
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.59 |  | 6.22
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.35 |  | 3.73
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4.95
98 | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.448 |  | 0.448
Объём: 0.56*0.8
| 1 | ОТ | [7 empty] | 10.55
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3.5 |  | 1.57
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.17 | 10.55 | 1.79
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.024 |  | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.12 |  | 1.84
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.17 |  | 1.79
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.17 |  | 1.79
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.1 |  | 1.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1.84
99 | ТССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км | 1 т груза | 0.56 |  | 0.56 | 28.42 |  | 15.92
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15.92
100 | ТЦ_102_74_7438030026_00.00.0000_02 | Утилизация отходов строительных | т | 0.56 |  | 0.56 | 1600 |  | 115.32 | 7.77 | 896
Формула ценообразования: 1920/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 115.32
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 88524.48 |  | 547347.48 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 88524.48 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19639.06 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1398.41 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 31.47 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 67464.3 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.71 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 19670.53 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 20509.14 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 11363.76 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 120397.38 | [14 empty] | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11950.64 |  | 92856.39 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 88524.48 |  | 993441.89 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19639.06 |  | 454251.46 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1398.41 |  | 14753.23 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 67464.3 |  | 524197.61 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.71 |  | 239.59 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 19670.53 |  | 454979.36 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 20509.14 |  | 474368.81 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 11363.76 |  | 262839.94 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [21 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [21 empty] | Всего прочие затраты
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 120397.38 |  | 1730650.64 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11950.64 |  | 92856.39 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1626.11 |  | 1626.11 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.94 |  | 1.94 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19639.06 |  | 454251.46 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1398.41 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1398.41 |  | 14753.23 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 31.47 |  | 727.9 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 28632.98 |  | 92856.39 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 28632.98 |  | 222478.25 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20509.14 |  | 474368.81 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11363.76 |  | 262839.94 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38831.32 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38831.32 |  | 301719.36 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС | [8 empty] | 346130.13 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС | [8 empty] | 2076780.77 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 88524.48 |  | 547347.48 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 88524.48 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19639.06 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1398.41 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 31.47 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 67464.3 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.71 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 19670.53 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 20509.14 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 11363.76 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 120397.38 | [14 empty] | Итого по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11950.64 |  | 92856.39 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 88524.48 |  | 993441.89 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 19639.06 |  | 454251.46 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1398.41 | 10.55 | 14753.23 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 67464.3 | 7.77 | 524197.61 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.71 | 10.55 | 239.59 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 19670.53 |  | 454979.36 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 20509.14 |  | 474368.81 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 11363.76 |  | 262839.94 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 120397.38 |  | 1730650.64 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО с понижением (- 437 035,97) согласно Постановления № 679-П от 30.11.2022г. | [8 empty] | 1293614.67 | [12 empty] | в том числе
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 1596.74 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 1.79 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 | 7.77 | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [7 empty] | 10.55 | [13 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 | 7.77 | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | НДС 20% | [8 empty] | 258722.93 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО СМР | [8 empty] | 1552337.6 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Справочно
|  | Строительный контроль-2,14% | [8 empty] | 33220.02
|  | ИТОГО | [8 empty] | 1585557.62
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 11950.64 |  | 92856.39
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628 -2,383*17000 *1,2*0,95= - 46 182,54 руб
| Составил: | Инженер-сметчик Отдела строительного контроля Л.В. Хоменко
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал» А.Е. Бакунов
(должность, подпись, Ф.И.О)