## Лист1
Приложение 2.1 к договору №________ от "_____"______________________
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:Директор |  |  |  | Уполномоченное лицо собственников МКД
ООО"Мой дом Урал"
____________________/О.В.Емелина/ |  |  |  | ___________________/А.Н. Мацына / |  |  |  |  | ___________________ / _______________ /
"_____" _________ 2023 года |  |  |  | "_____" __________2023 года |  |  |  |  | "_____" __________2023 года
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230110) | [8 empty] | Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(наименование стройки)
МКД по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, дом №185
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 2/23-5-ИОС-2-14 | [6 empty] | СТЭН- 2/23-5-ИОС-2-О
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (12-15 подъезды в осях 3-7/А-В) | [12 empty] | Ремонт внутридомовых инженерной системы холодного водоснабжения по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского,дом№185
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | Проект СТЭН- 2/23-5 ИОС-2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв .2022 |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2 099,859 (149,561) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 596,748 (25,800) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 1 958,244 (117,264) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2138.9477 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 250,950 (32,297) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.9362 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 12-15 подъезды в осях 3-7/А-В | [12 empty] | Раздел 1. 12-15 подъезды в осях 3-7/А-В
1 | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 8.661 |  | 8.661
Объём: 136+262.6+467.5
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.28 |  | 3155.03 | 23.13 | 72975.84
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7.63 |  | 66.08
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 14.12 | 23.13 | 326.6
| 4 | М |  |  |  |  | 60.42 |  | 523.3
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.66 |  | 300.19
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.87
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 432.33 |  | 3744.41
|  | ФОТ | [6 empty] | 3169.15 |  | 73302.44
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 2757.16 |  | 63773.12
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 1394.43 |  | 32253.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7896
2 | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.92 |  | 0.92
Объём: 41+1.0+50
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 802.75 |  | 738.53 | 23.13 | 17082.2
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 17.15 |  | 15.78
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.25 |  | 3.91 | 23.13 | 90.44
| 4 | М |  |  |  |  | 119.33 |  | 109.78
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.38 |  | 70.27
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.26 |  | 0.24
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 939.23 |  | 864.09
|  | ФОТ | [6 empty] | 742.44 |  | 17172.64
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 645.92 |  | 14940.2
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 326.67 |  | 7555.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1836.68
3 | ТЕР 16-02-002-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демотаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм ЭМ и ЗТм=0.4; ЗТ=0.4; М=0 | 100 м трубопровода | 0.31 |  | 0.31
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 1327.37 |  | 164.59 | 23.13 | 3806.97
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 339.78 |  | 42.13
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  | 11.76 |  | 1.46 | 23.13 | 33.77
| 4 | М |  |  | 0 |  | 26047.81
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 114.33 | 0.4 | 14.18
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.72 | 0.4 | 0.09
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 27714.96 |  | 206.72
|  | ФОТ | [6 empty] | 166.05 |  | 3840.74
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 200.92 |  | 4647.3
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 119.56 |  | 2765.33
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 527.2
4 | ТЕР 16-02-002-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |  | 0.31
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1327.37 |  | 473.21 | 23.13 | 10945.35
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 339.78 |  | 131.66
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 11.76 |  | 4.56 | 23.13 | 105.47
| 4 | М |  |  |  |  | 26047.81 |  | 8074.82
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 114.33 | 1.15 | 40.76
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.72 | 1.25 | 0.28
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 27714.96 |  | 8679.69
4.1 | ТССЦ 302-0896 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм | м | -100 |  | -31 | 257 |  | -7967
Объём: (0.31)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 477.77 |  | 11050.82
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 520.29 |  | 12034.34
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 292.4 |  | 6763.1
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1525.38
5 | ТССЦ 103-0059 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм/133х4,5мм/ | м | 31 |  | 31 | 212 |  | 6572
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6572
6 | ТЕР 16-02-002-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.46 |  | 0.46
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 889.21 |  | 470.39 | 23.13 | 10880.12
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 231.96 |  | 133.38
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 8 |  | 4.6 | 23.13 | 106.4
| 4 | М |  |  |  |  | 21851.64 |  | 10051.75
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.59 | 1.15 | 40.52
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.49 | 1.25 | 0.28
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22972.81 |  | 10655.52
6.1 | ТССЦ 302-0895 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | -100 |  | -46 | 216 |  | -9936
Объём: (0.46)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 474.99 |  | 10986.52
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 517.26 |  | 11964.32
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 290.69 |  | 6723.75
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1527.47
7 | ТССЦ 103-0058 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,0 мм /108х4мм/ | м | 46 |  | 46 | 174 |  | 8004
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8004
8 | ТЕР 16-02-002-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 708.79 |  | 8.15 | 23.13 | 188.51
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 152.99 |  | 1.91
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 4.57 |  | 0.06 | 23.13 | 1.39
| 4 | М |  |  |  |  | 15670.69 |  | 156.71
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 61.05 | 1.15 | 0.7
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.28 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16532.47 |  | 166.77
8.1 | ТССЦ 302-0894 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | -100 |  | -1 | 154.93 |  | -154.93
Объём: (0.01)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.21 |  | 189.9
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.94 |  | 206.8
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 5.02 |  | 116.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.8
9 | ТССЦ 103-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм/89х4 мм/ | м | 1 |  | 1 | 141 |  | 141
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 141
10 | ТЕР 16-02-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 708.79 |  | 8.15 | 23.13 | 188.51
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 152.99 |  | 1.91
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 4.57 |  | 0.06 | 23.13 | 1.39
| 4 | М |  |  |  |  | 13758.22 |  | 137.58
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 61.05 | 1.15 | 0.7
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.28 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 14620 |  | 147.64
10.1 | ТССЦ 302-0893 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм | м | -100 |  | -1 | 135.88 |  | -135.88
Объём: (0.01)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.21 |  | 189.9
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.94 |  | 206.8
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 5.02 |  | 116.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.72
11 | ТССЦ 103-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм/ 76х4 мм/ | м | 1 |  | 1 | 123 |  | 123
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 123
12 | ТЕР 16-02-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.035 |  | 0.035
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 18.14 | 23.13 | 419.58
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 2.8
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.11 | 23.13 | 2.54
| 4 | М |  |  |  |  | 6799.41 |  | 237.98
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 1.49
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7314.19 |  | 258.92
12.1 | ТССЦ 302-0890 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | -100 |  | -3.5 | 67.49 |  | -236.22
Объём: (0.035)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 18.25 |  | 422.12
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 19.87 |  | 459.69
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 11.17 |  | 258.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 53.74
13 | ТССЦ 103-0052 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 3.5 |  | 3.5 | 45.5 |  | 159.25
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 159.25
14 | ТЕР 16-02-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 10.37 | 23.13 | 239.86
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 1.6
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.06 | 23.13 | 1.39
| 4 | М |  |  |  |  | 6474.03 |  | 129.48
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 0.85
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6988.81 |  | 141.45
14.1 | ТССЦ 302-0889 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | -100 |  | -2 | 64.25 |  | -128.5
Объём: (0.02)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 10.43 |  | 241.25
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 11.36 |  | 262.72
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 6.38 |  | 147.65
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 30.69
15 | ТССЦ 103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2 |  | 2 | 35.2 |  | 70.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 70.4
16 | ТЕР 16-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 5.18 | 23.13 | 119.81
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 0.8
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.03 | 23.13 | 0.69
| 4 | М |  |  |  |  | 4806.66 |  | 48.07
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 0.43
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5321.44 |  | 54.05
16.1 | ТССЦ 302-0887 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | -100 |  | -1 | 47.59 |  | -47.59
Объём: (0.01)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 5.21 |  | 120.5
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 5.67 |  | 131.22
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3.19 |  | 73.75
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15.32
17 | ТССЦ 103-0037 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1 |  | 1 | 17.1 |  | 17.1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 17.1
| Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб | [21 empty] | Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб
18 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.110/ | 100 м трубопровода | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 70.26 | 23.13 | 1625.11
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 24.76
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 3.85 | 23.13 | 89.05
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 23
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 5.6
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 0.24
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 118.02
18.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -0.232 | 99.96 |  | -23.19
Объём: (0.04)*(-4.64)
18.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -0.3752 | 54 |  | -20.26
Объём: (0.04)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 70.32 |  | 1626.5
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 76.58 |  | 1771.26
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 43.04 |  | 995.42
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 194.19
19 | ТССЦ 507-3362 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 3.752 |  | 3.752 | 272.99 |  | 1024.26
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1024.26
20 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/ | 100 м трубопровода | 0.4 |  | 0.4
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 702.59 | 23.13 | 16250.91
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 247.59
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 38.54 | 23.13 | 891.43
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 230.04
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 56.03
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 2.36
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 1180.22
20.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -2.32 | 99.96 |  | -231.91
Объём: (0.4)*(-4.64)
20.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -3.752 | 54 |  | -202.61
Объём: (0.4)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 703.24 |  | 16265.94
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 765.83 |  | 17713.61
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 430.38 |  | 9954.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1941.91
21 | ТССЦ 507-3360 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/75 | м | 37.52 |  | 37.52 | 126.14 |  | 4732.77
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4732.77
22 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/ | 100 м трубопровода | 4.64 |  | 4.64
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 8150.05 | 23.13 | 188510.66
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 2872.04
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 447.06 | 23.13 | 10340.5
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 2668.51
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 649.92
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 27.38
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 13690.6
22.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -26.912 | 99.96 |  | -2690.12
Объём: (4.64)*(-4.64)
22.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -43.5232 | 54 |  | -2350.25
Объём: (4.64)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8157.64 |  | 188686.22
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8883.67 |  | 205479.29
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 4992.48 |  | 115475.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22526.38
23 | ТССЦ 507-3357 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 435.232 |  | 435.232 | 36.52 |  | 15894.67
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15894.67
24 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопровода | 2.6 |  | 2.6
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 4566.84 | 23.13 | 105631.01
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 1609.34
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 250.51 | 23.13 | 5794.3
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1495.29
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 364.18
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 15.34
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 7671.47
24.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -15.08 | 99.96 |  | -1507.4
Объём: (2.6)*(-4.64)
24.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -24.388 | 54 |  | -1316.95
Объём: (2.6)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 4571.09 |  | 105729.32
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 4977.92 |  | 115139.23
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2797.51 |  | 64706.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12622.55
25 | ТССЦ 507-3356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 243.88 |  | 243.88 | 23.23 |  | 5665.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5665.33
26 | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.006 |  | 0.006
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1876.49 |  | 12.95 | 23.13 | 299.53
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 843.04 |  | 6.32
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 133.91 |  | 1 | 23.13 | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 453.56 |  | 2.72
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 149.64 | 1.15 | 1.03
|  | ЗТм | чел.-ч | 8.2 | 1.25 | 0.06
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3173.09 |  | 21.99
26.1 | ТССЦ 507-0588 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -9.29 |  | -0.05574 | 40.5 |  | -2.26
Объём: (0.006)*(-9.29)
|  | ФОТ | [6 empty] | 13.95 |  | 322.66
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 15.19 |  | 351.38
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 8.54 |  | 197.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 43.46
27 | ТССЦ 507-3355 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 0.557 |  | 0.557 | 13.88 |  | 7.73
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7.73
28 | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.35 |  | 1.35
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 2385.61 |  | 3703.66 | 23.13 | 85665.66
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1364.83 |  | 2303.15
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 219.15 |  | 369.82 | 23.13 | 8553.94
| 4 | М |  |  |  |  | 419.51 |  | 566.34
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 190.24 | 1.15 | 295.35
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.42 | 1.25 | 22.65
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4169.95 |  | 6573.15
28.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -13.34 | 1.25 | -22.5113 | 99.96 |  | -2250.22
Объём: (1.35)*(-13.34)
28.2 | ТССЦ 507-0622 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -8.99 |  | -12.1365 | 34.7 |  | -421.14
Объём: (1.35)*(-8.99)
|  | ФОТ | [6 empty] | 3705.87 |  | 85716.78
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 4035.69 |  | 93345.57
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2267.99 |  | 52458.67
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10205.47
29 | ТССЦ 507-3354 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 121.365 |  | 121.365 | 8.39 |  | 1018.25
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1018.25
30 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в) При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 счетчик (водомер) | 216 |  | 216
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 4.87 |  | 420.77 | 23.13 | 9732.41
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 1.03 |  | 88.99
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1.09
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 0.4 | 35.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 0.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 509.76
|  | ФОТ | [6 empty] | 420.77 |  | 9732.41
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 509.13 |  | 11776.22
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 302.95 |  | 7007.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1321.84
31 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 216 |  | 216
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 4.87 |  | 1209.71 | 23.13 | 27980.59
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1.03 |  | 278.1
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 1.09 |  | 235.44
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 101.84
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 1723.25
|  | ФОТ | [6 empty] | 1209.71 |  | 27980.59
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1317.37 |  | 30470.86
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 740.34 |  | 17124.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3780.96
32 | ТЦ_102_74_742100440_00.00.0000_02 | Опломбировка счетчиков | шт | 216 |  | 216 | 275 |  | 7644.79 | 7.77 | 59400
Формула ценообразования: 330/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7644.79
| Установка арматуры | [21 empty] | Установка арматуры
33 | ТЕР 16-05-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |  | 2
Объём: 1+1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 76.77 | 23.13 | 1775.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 23.18
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.83 | 23.13 | 19.2
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 439.4
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 6.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 539.35
33.1 | ТССЦ 507-0986 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -2 |  | -4 | 83.2 |  | -332.8
Объём: (2.0)*(-2.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.6 |  | 1794.89
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 84.51 |  | 1954.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 47.49 |  | 1098.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 338.55
34 | ТССЦ 507-0986 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 |  | 2 | 83.2 |  | 166.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 166.4
35 | ТССЦ 302-0205 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 624.53 |  | 624.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 624.53
36 | ТССЦ 301-1678 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 833.88 |  | 833.88
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 833.88
37 | ТЕР 16-02-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм | 1 соединение | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 18.31 |  | 21.06 | 23.13 | 487.12
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 6.91 |  | 8.64
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 137.7 |  | 137.7
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.46 | 1.15 | 1.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 162.92 |  | 167.4
|  | ФОТ | [6 empty] | 21.06 |  | 487.12
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 22.93 |  | 530.47
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.89 |  | 298.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 203.22
38 | ТЕР 16-02-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 18.31 |  | 21.06 | 23.13 | 487.12
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 6.91 |  | 8.64
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 145.3 |  | 145.3
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.46 | 1.15 | 1.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 170.52 |  | 175
|  | ФОТ | [6 empty] | 21.06 |  | 487.12
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 22.93 |  | 530.47
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.89 |  | 298.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 210.82
39 | ТССЦ 302-1493 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм | шт. | 9 |  | 9 | 85.38 |  | 768.42
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 768.42
40 | ТССЦ 302-1492 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 4 |  | 4 | 60 |  | 240
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 240
41 | ТССЦ 302-1491 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 3 |  | 3 | 38.95 |  | 116.85
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 116.85
42 | ТССЦ 302-1490 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 25 |  | 25 | 29.96 |  | 749
Объём: 6+19
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 749
43 | ТССЦ 302-1426 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк , давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 7 |  | 7 | 56.41 |  | 394.87
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 394.87
44 | ТССЦ 302-1252 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк , давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 10 |  | 10 | 36.3 |  | 363
Объём: 8+2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 363
45 | ТССЦ 302-1197 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Краны муфтовые латунные 11Б10бк1 давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 18 |  | 18 | 23.21 |  | 417.78
Объём: 1+16+1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 417.78
46 | ТЦ_18.1.09.12_74_6165086674_17.03.2023_02 | Кран шаровой латунь 11б27фт1м ду 15 ру40 вр/"американка" полнопроходной бабочка valfex vf.227.lb1.012 | шт | 216 |  | 216 | 245.83 |  | 6833.98 | 7.77 | 53100
Формула ценообразования: 295/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6833.98
| Полипропиленовые фасонные части | [21 empty] | Полипропиленовые фасонные части
47 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.75/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
48 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.110мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
49 | ТССЦ 507-4307 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 157.87 |  | 315.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 315.74
50 | ТССЦ 507-3177 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм | шт. | 2 |  | 2 | 47.92 |  | 95.84
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 95.84
51 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 48 |  | 48 | 7.61 |  | 365.28
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 365.28
52 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 32 |  | 32 | 7.61 |  | 243.52
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 243.52
53 | ТССЦ 507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 432 |  | 432 | 1.56 |  | 673.92
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 673.92
54 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 105.33 |  | 105.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 105.33
55 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм | шт. | 8 |  | 8 | 35.17 |  | 281.36
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 281.36
56 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм | шт. | 4 |  | 4 | 35.17 |  | 140.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 140.68
57 | ТССЦ 507-3314 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм | шт. | 2 |  | 2 | 35.17 |  | 70.34
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 70.34
58 | ТССЦ 507-3301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт. | 145 |  | 145 | 5.45 |  | 790.25
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 790.25
59 | ТССЦ 507-3297 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 76 |  | 76 | 2.98 |  | 226.48
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 226.48
60 | ТССЦ 507-5071 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм | шт. | 2 |  | 2 | 20.59 |  | 41.18
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 41.18
61 | ТССЦ 507-5059 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 16 |  | 16 | 2.39 |  | 38.24
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 38.24
62 | ТССЦ 507-5057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 8 |  | 8 | 1.2 |  | 9.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9.6
63 | ТЦ_24.3.05.7_74_7451209375_17.03.2023_02 | Соединитель латунь никель американка Ду 32 (1 1/4") прямой ВР/НР | шт | 4 |  | 4 | 416.08 |  | 214.2 | 7.77 | 1664.33
Формула ценообразования: 499.3/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 214.2
64 | ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_17.03.2023_02 | Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX | шт | 7 |  | 7 | 208.25 |  | 187.61 | 7.77 | 1457.75
Формула ценообразования: 249.9/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.61
65 | ТЦ_24.3.05.07_74_7810216924_17.03.2023_02 | Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР | шт | 217 |  | 217 | 36.5 |  | 1019.44 | 7.77 | 7921.02
Формула ценообразования: 43.07/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1019.44
66 | ТССЦ 507-5015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 48.28 |  | 48.28
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48.28
67 | ТССЦ 507-5013 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 13 |  | 13 | 12.98 |  | 168.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 168.74
68 | ТССЦ 507-5010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 52 |  | 52 | 2.41 |  | 125.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 125.32
69 | ТССЦ 507-5009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 29 |  | 29 | 1.3 |  | 37.7
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 37.7
70 | ТССЦ 507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 15 |  | 15 | 0.67 |  | 10.05
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10.05
| Гидравлическое испытание трубопровода | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопровода
71 | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.065 |  | 0.065
Объём: 1+2+3.5
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 5.51 | 23.13 | 127.45
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 1.2
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 5.47 |  | 0.36
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.37
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 94.03 |  | 7.07
|  | ФОТ | [6 empty] | 5.51 |  | 127.45
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6 |  | 138.79
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3.37 |  | 78
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 16.44
72 | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.48 |  | 0.48
Объём: 1+1+46
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 40.71 | 23.13 | 941.62
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 8.89
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 14.18 |  | 6.81
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 2.77
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 102.74 |  | 56.41
|  | ФОТ | [6 empty] | 40.71 |  | 941.62
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 44.33 |  | 1025.42
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 24.91 |  | 576.27
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 125.65
73 | ТЕР 16-07-005-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |  | 0.31
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 26.29 | 23.13 | 608.09
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 5.74
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 53.06 |  | 16.45
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 1.79
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 141.62 |  | 48.48
|  | ФОТ | [6 empty] | 26.29 |  | 608.09
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 28.63 |  | 662.21
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 16.09 |  | 372.15
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 93.2
| Общестроительные работы | [21 empty] | Общестроительные работы
74 | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 144.1 |  | 144.1 | 13.2 |  | 1902.12
Объём: 72.2+71.9
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1902.12
75 | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж профиля стоечного | 100 м плинтуса | 0.44 |  | 0.44
Объём: 4+40
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 150.27 |  | 76.04 | 23.13 | 1758.81
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.74 |  | 14.71
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 52.34 |  | 23.03
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.8 | 1.15 | 6.48
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 229.35 |  | 113.78
75.1 | ТССЦ 201-0822 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.004 |  | -0.00176 | 10920.01 |  | -19.22
Объём: (0.44)*(-0.004)
|  | ФОТ | [6 empty] | 76.04 |  | 1758.81
| Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 63.65 |  | 1472.12
| Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 40.07 |  | 926.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 198.28
76 | ТССЦ 201-0807 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС 100/50/0,6 | м | 40 |  | 40 | 11.07 |  | 442.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 442.8
77 | ТССЦ 201-0808 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6 | м | 4 |  | 4 | 12.44 |  | 49.76
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 49.76
78 | ТССЦ 101-0535 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0.03069 |  | 0.03069 | 5597.77 |  | 171.8
Объём: 0.31*99/1000
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 171.8
79 | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим | Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода | 100 отверстий | 2.2 |  | 2.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 59.18 |  | 130.2 | 23.13 | 3011.53
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.62 |  | 23.36
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.49 |  | 12.08
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 69.8 |  | 153.56
|  | ФОТ | [6 empty] | 130.2 |  | 3011.53
| Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 119.78 |  | 2770.61
| Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 57.29 |  | 1325.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 330.63
80 | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.28 |  | 0.28
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 564.29 |  | 158 | 23.13 | 3654.54
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.78 |  | 7.22
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 732.34 |  | 205.06
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 55.16 |  | 15.44
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1322.41 |  | 370.28
80.1 | ТССЦ 405-0253 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | -0.0011 |  | -0.000308 | 722.97 |  | -0.22
Объём: (0.28)*(-0.0011)
80.2 | ТССЦ 102-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.09 |  | -0.0252 | 806 |  | -20.31
Объём: (0.28)*(-0.09)
|  | ФОТ | [6 empty] | 158 |  | 3654.54
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 162.74 |  | 3764.18
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 93.22 |  | 2156.18
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 605.71
81 | ТССЦ 104-1225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50 | м3 | 0.9 |  | 0.9 | 283.91 |  | 255.52
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 255.52
82 | ТССЦ 101-1875 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0444 |  | 0.0444 | 11780 |  | 523.03
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 523.03
83 | ТЕРр 61-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.317 |  | 0.317
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 310.89 |  | 98.55 | 23.13 | 2279.46
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.79 |  | 3.42
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.23 |  | 1.66 | 23.13 | 38.4
| 4 | М |  |  |  |  | 341.35 |  | 108.21
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 29.58 |  | 9.38
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 |  | 0.1
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.03 |  | 210.18
|  | ФОТ | [6 empty] | 100.21 |  | 2317.86
| Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 89.19 |  | 2062.9
| Пр/774-095.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 44.09 |  | 1019.86
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 343.46
84 | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.317 |  | 0.317
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 147.72 |  | 46.83 | 23.13 | 1083.18
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.47 |  | 2.05
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 0.52 | 23.13 | 12.03
| 4 | М |  |  |  |  | 26.66 |  | 8.45
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.3 |  | 4.53
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 180.85 |  | 57.33
|  | ФОТ | [6 empty] | 47.35 |  | 1095.21
| Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 42.62 |  | 985.69
| Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 21.78 |  | 503.8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 121.73
85 | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 23.84 |  | 23.84
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 44.14 |  | 1210.14 | 23.13 | 27990.54
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.58 |  | 792.08
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 587.19 |  | 13998.61
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.52 | 1.15 | 96.5
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 657.91 |  | 16000.83
85.1 | ТССЦ 101-2466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краска <Армофиниш> | л | -1.438 |  | -34.2819 | 353 |  | -12101.52
Объём: (23.84)*(-1.438)
85.2 | ТССЦ 101-2481 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | -15 |  | -357.6 | 2.2 |  | -786.72
Объём: (23.84)*(-15.0)
85.3 | ТССЦ 113-0394 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | -0.02 |  | -0.4768 | 279 |  | -133.03
Объём: (23.84)*(-0.02)
85.4 | ТССЦ 506-0879 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0.033 |  | -0.78672 | 60 |  | -47.2
Объём: (23.84)*(-0.033)
|  | ФОТ | [6 empty] | 1210.14 |  | 27990.54
| Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 1056.45 |  | 24435.74
| Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 565.74 |  | 13085.58
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4554.55
86 | ТССЦ 104-0462 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 9 мм | м | 34.1 |  | 34.1 | 42.33 |  | 1443.45
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1443.45
87 | ТССЦ 104-0278 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 55 |  | 55 | 36.07 |  | 1983.85
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1983.85
88 | ТССЦ 104-0277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 1.1 |  | 1.1 | 22.16 |  | 24.38
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24.38
89 | ТССЦ 104-0276 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 1.1 |  | 1.1 | 18.79 |  | 20.67
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20.67
90 | ТССЦ 104-0301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 80.3 |  | 80.3 | 8.01 |  | 643.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 643.2
91 | ТССЦ 104-0300 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 63.8 |  | 63.8 | 6.38 |  | 407.04
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 407.04
92 | ТССЦ 104-0268 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 2.6 |  | 2.6 | 4.76 |  | 12.38
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12.38
93 | ТССЦ 104-0267 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 23.1 |  | 23.1 | 4.18 |  | 96.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 96.56
94 | ТССЦ 104-0265 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 1.1 |  | 1.1 | 3.6 |  | 3.96
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3.96
95 | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.146 |  | 0.146
Объём: 0.73*0.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 0.77 | 10.55 | 8.12
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 4.46
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 10.55
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.5777 |  | 0.08
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.21 |  | 6.46
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.77 |  | 8.12
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.77 |  | 8.12
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.46 |  | 4.87
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6.46
96 | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.584 |  | 0.584
Объём: 0.73*0.8
| 1 | ОТ | [7 empty] | 10.55
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3.5 |  | 2.04
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.23 | 10.55 | 2.43
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.024 |  | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.12 |  | 2.41
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.23 |  | 2.43
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.23 |  | 2.43
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.14 |  | 1.46
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2.41
97 | ТССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км | 1 т груза | 0.73 |  | 0.73 | 28.42 |  | 20.75
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20.75
98 | ТЦ_102_74_7438030026_00.00.0000_02 | Утилизация отходов строительных | т | 0.73 |  | 0.73 | 1600 |  | 150.32 | 7.77 | 1168
Формула ценообразования: 1920/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 150.32
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 107560.76 |  | 721771.36 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 107560.76 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 25799.73 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2024.63 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 47.74 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 79706.78 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 29.62 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 25847.47 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 27022.23 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 14978.04 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 149561.03 | [14 empty] | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 16050.34 |  | 124711.1 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 107560.76 |  | 1237741.8 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 25799.73 |  | 596747.78 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2024.63 |  | 21359.85 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 79706.78 |  | 619321.68 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 29.62 |  | 312.49 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 25847.47 |  | 597852.03 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 27022.23 |  | 625015.29 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 14978.04 |  | 346436.85 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [21 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [21 empty] | Всего прочие затраты
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 149561.03 |  | 2209193.94 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 16050.34 |  | 124711.1 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 2138.95 |  | 2138.95 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 2.94 |  | 2.94 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 25799.73 |  | 596747.78 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 2024.63 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 2024.63 |  | 21359.85 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 47.74 |  | 1104.25 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 47409.52 |  | 124711.1 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 47409.52 |  | 368371.97 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 27022.23 |  | 625015.29 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 14978.04 |  | 346436.85 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 32297.26 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 32297.26 |  | 250949.71 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС | [8 empty] | 441838.79 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС | [8 empty] | 2651032.73 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 107560.76 |  | 721771.36 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 107560.76 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 25799.73 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2024.63 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 47.74 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 79706.78 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 29.62 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 25847.47 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 27022.23 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 14978.04 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 149561.03 | [14 empty] | Итого по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 16050.34 |  | 124711.1 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 107560.76 |  | 1237741.8 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 25799.73 |  | 596747.78 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2024.63 | 10.55 | 21359.85 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 79706.78 | 7.77 | 619321.68 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 29.62 | 10.55 | 312.49 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 25847.47 |  | 597852.03 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 27022.23 |  | 625015.29 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 14978.04 |  | 346436.85 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 149561.03 |  | 2209193.94 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО с понижением (- 459 311,19) согласно Постановления № 679-П от 30.11.2022г. | [8 empty] | 1749882.75 | [12 empty] | в том числе
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 1596.74 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 1.79 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 | 7.77 | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [7 empty] | 10.55 | [13 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 | 7.77 | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | НДС 20% | [8 empty] | 349976.55 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО СМР | [8 empty] | 2099859.3 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Справочно
|  | Строительный контроль-2,14% | [8 empty] | 44936.99
|  | ИТОГО | [8 empty] | 2144796.29
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 16050.34 |  | 124711.1
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628 -3,318*17000 *1,2*0,95= - 64 302,84 руб
| Составил: | Инженер-сметчик Отдела строительного контроля Л.В. Хоменко
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал» А.Е. Бакунов
(должность, подпись, Ф.И.О)