## Лист1
Приложение 2.1 к договору №___________ от "_____"_____________________
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:Директор |  |  |  | Уполномоченное лицо собственников МКД
ООО"Мой дом Урал"
____________________/О.В.Емелина/ |  |  |  | ___________________/А.Н. Мацына / |  |  |  |  | ___________________ / _____________ /
"_____" _________ 2023 года |  |  |  | "_____" __________2023 года |  |  |  |  | "_____" __________2023 года
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230110) | [8 empty] | Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(наименование стройки)
МКД по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, дом №185
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 2/23-5-ИОС-2-15 | [6 empty] | СТЭН- 2/23-5-ИОС-2-О
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (16-20 под в осях1-3 /А-Г) | [12 empty] | Ремонт внутридомовых инженерной системы холодного водоснабжения по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского,дом№185
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | Проект СТЭН- 2/23-5 ИОС-2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв .2022 |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2 597,491 (184,998) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 730,030 (31,562) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 2 449,690 (150,822) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2621.2179 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 265,542 (34,175) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.6282 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 16-20 под в осях1-3 /А-Г) | [12 empty] | Раздел 1. 16-20 под в осях1-3 /А-Г)
1 | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 10.805 |  | 10.805
Объём: 171.5+324+585
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.28 |  | 3936.05 | 23.13 | 91040.84
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7.63 |  | 82.44
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 17.61 | 23.13 | 407.32
| 4 | М |  |  |  |  | 60.42 |  | 652.84
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.66 |  | 374.5
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 1.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 432.33 |  | 4671.33
|  | ФОТ | [6 empty] | 3953.66 |  | 91448.16
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 3439.68 |  | 79559.9
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 1739.61 |  | 40237.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9850.62
2 | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.43 |  | 1.43
Объём: 1+142
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 802.75 |  | 1147.93 | 23.13 | 26551.62
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 17.15 |  | 24.52
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.25 |  | 6.08 | 23.13 | 140.63
| 4 | М |  |  |  |  | 119.33 |  | 170.64
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.38 |  | 109.22
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.26 |  | 0.37
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 939.23 |  | 1343.09
|  | ФОТ | [6 empty] | 1154.01 |  | 26692.25
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 1003.99 |  | 23222.26
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 507.76 |  | 11744.59
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2854.84
3 | ТЕР 16-02-002-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.37 |  | 1.37
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 889.21 |  | 1400.95 | 23.13 | 32403.97
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 231.96 |  | 397.23
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 8 |  | 13.7 | 23.13 | 316.88
| 4 | М |  |  |  |  | 21851.64 |  | 29936.75
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.59 | 1.15 | 120.67
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.49 | 1.25 | 0.84
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22972.81 |  | 31734.93
3.1 | ТССЦ 302-0895 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | -100 |  | -137 | 216 |  | -29592
Объём: (1.37)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 1414.65 |  | 32720.85
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1540.55 |  | 35633.01
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 865.77 |  | 20025.16
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4549.25
4 | ТССЦ 103-0058 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,0 мм /108х4 мм/ | м | 137 |  | 137 | 174 |  | 23838
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23838
5 | ТЕР 16-02-002-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 708.79 |  | 8.15 | 23.13 | 188.51
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 152.99 |  | 1.91
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 4.57 |  | 0.06 | 23.13 | 1.39
| 4 | М |  |  |  |  | 15670.69 |  | 156.71
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 61.05 | 1.15 | 0.7
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.28 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16532.47 |  | 166.77
5.1 | ТССЦ 302-0894 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | -100 |  | -1 | 154.93 |  | -154.93
Объём: (0.01)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.21 |  | 189.9
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.94 |  | 206.8
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 5.02 |  | 116.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.8
6 | ТССЦ 103-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм89х4 мм/ | м | 1 |  | 1 | 141 |  | 141
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 141
7 | ТЕР 16-02-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 51.84 | 23.13 | 1199.06
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 8
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.31 | 23.13 | 7.17
| 4 | М |  |  |  |  | 6799.41 |  | 679.94
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 4.26
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7314.19 |  | 739.78
7.1 | ТССЦ 302-0890 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | -100 |  | -10 | 67.49 |  | -674.9
Объём: (0.1)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 52.15 |  | 1206.23
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 56.79 |  | 1313.58
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 31.92 |  | 738.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 153.59
8 | ТССЦ 103-0052 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 10 |  | 10 | 45.5 |  | 455
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 455
9 | ТЕР 16-02-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 25.92 | 23.13 | 599.53
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 4
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.15 | 23.13 | 3.47
| 4 | М |  |  |  |  | 6474.03 |  | 323.7
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 2.13
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6988.81 |  | 353.62
9.1 | ТССЦ 302-0889 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | -100 |  | -5 | 64.25 |  | -321.25
Объём: (0.05)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 26.07 |  | 603
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 28.39 |  | 656.67
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 15.95 |  | 369.04
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 76.71
10 | ТССЦ 103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 5 |  | 5 | 35.2 |  | 176
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 176
11 | ТЕР 16-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.015 |  | 0.015
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 7.78 | 23.13 | 179.95
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 1.2
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.05 | 23.13 | 1.16
| 4 | М |  |  |  |  | 4806.66 |  | 72.1
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 0.64
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5321.44 |  | 81.08
11.1 | ТССЦ 302-0887 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | -100 |  | -1.5 | 47.59 |  | -71.39
Объём: (0.015)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 7.83 |  | 181.11
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.53 |  | 197.23
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 4.79 |  | 110.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23.01
12 | ТССЦ 103-0037 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1.5 |  | 1.5 | 17.1 |  | 25.65
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.65
| Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб | [21 empty] | Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб
13 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.110/ | 100 м трубопровода | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 87.82 | 23.13 | 2031.28
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 30.95
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 4.82 | 23.13 | 111.49
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 28.76
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 7
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 0.3
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 147.53
13.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -0.29 | 99.96 |  | -28.99
Объём: (0.05)*(-4.64)
13.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -0.469 | 54 |  | -25.33
Объём: (0.05)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 87.9 |  | 2033.13
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 95.72 |  | 2214.08
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 53.79 |  | 1244.28
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 242.72
14 | ТССЦ 507-3362 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 4.69 |  | 4.69 | 272.99 |  | 1280.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1280.32
15 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/ | 100 м трубопровода | 5.75 |  | 5.75
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 10099.73 | 23.13 | 233606.75
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 3559.11
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 554.01 | 23.13 | 12814.25
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 3306.88
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 805.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 33.93
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 16965.72
15.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -33.35 | 99.96 |  | -3333.67
Объём: (5.75)*(-4.64)
15.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -53.935 | 54 |  | -2912.49
Объём: (5.75)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 10109.13 |  | 233824.17
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 11008.84 |  | 254634.52
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 6186.79 |  | 143100.39
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 27915.19
16 | ТССЦ 507-3357 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 575 |  | 575 | 36.52 |  | 20999
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20999
17 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопровода | 3.19 |  | 3.19
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 5603.16 | 23.13 | 129601.09
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 1974.53
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 307.36 | 23.13 | 7109.24
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1834.6
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 446.82
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 18.82
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 9412.29
17.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -18.502 | 99.96 |  | -1849.46
Объём: (3.19)*(-4.64)
17.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -29.9222 | 54 |  | -1615.8
Объём: (3.19)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 5608.38 |  | 129721.83
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6107.53 |  | 141267.07
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3432.33 |  | 79389.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15486.89
18 | ТССЦ 507-3356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 299.222 |  | 299.222 | 23.23 |  | 6950.93
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6950.93
19 | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.7 |  | 1.7
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 2385.61 |  | 4663.87 | 23.13 | 107875.31
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1364.83 |  | 2900.26
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 219.15 |  | 465.69 | 23.13 | 10771.41
| 4 | М |  |  |  |  | 419.51 |  | 713.17
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 190.24 | 1.15 | 371.92
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.42 | 1.25 | 28.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4169.95 |  | 8277.3
19.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -13.34 | 1.25 | -28.3475 | 99.96 |  | -2833.62
Объём: (1.7)*(-13.34)
19.2 | ТССЦ 507-0622 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -8.99 |  | -15.283 | 34.7 |  | -530.32
Объём: (1.7)*(-8.99)
|  | ФОТ | [6 empty] | 4666.65 |  | 107939.61
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 5081.98 |  | 117546.24
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2855.99 |  | 66059.04
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12851.33
20 | ТССЦ 507-3354 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 152.83 |  | 152.83 | 8.39 |  | 1282.24
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1282.24
21 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в) При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 счетчик (водомер) | 270 |  | 270
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 4.87 |  | 525.96 | 23.13 | 12165.45
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 1.03 |  | 111.24
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1.09
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 0.4 | 44.28
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 0.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 637.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 525.96 |  | 12165.45
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 636.41 |  | 14720.19
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 378.69 |  | 8759.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1652.3
22 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 270 |  | 270
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 4.87 |  | 1512.14 | 23.13 | 34975.8
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1.03 |  | 347.63
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 1.09 |  | 294.3
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 127.31
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 2154.07
|  | ФОТ | [6 empty] | 1512.14 |  | 34975.8
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1646.72 |  | 38088.65
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 925.43 |  | 21405.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4726.22
23 | ТЦ_102_74_742100440_00.00.0000_02 | Опломбировка счетчиков | шт | 270 |  | 270 | 275 |  | 9555.98 | 7.77 | 74250
Формула ценообразования: 330/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9555.98
| Установка арматуры | [21 empty] | Установка арматуры
24 | ТЕР 16-05-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |  | 2
Объём: 1+1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 76.77 | 23.13 | 1775.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 23.18
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.83 | 23.13 | 19.2
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 439.4
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 6.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 539.35
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.6 |  | 1794.89
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 84.51 |  | 1954.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 47.49 |  | 1098.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 671.35
25 | ТССЦ 302-0205 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 624.53 |  | 624.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 624.53
26 | ТССЦ 301-1678 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 833.88 |  | 833.88
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 833.88
27 | ТССЦ 302-1491 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 1 |  | 1 | 38.95 |  | 38.95
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 38.95
28 | ТССЦ 302-1490 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 6 |  | 6 | 29.96 |  | 179.76
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 179.76
29 | ТССЦ 302-1426 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 20 |  | 20 | 56.41 |  | 1128.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1128.2
30 | ТССЦ 302-1252 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 15 |  | 15 | 36.3 |  | 544.5
Объём: 10+5
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 544.5
31 | ТССЦ 302-1197 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 39 |  | 39 | 23.21 |  | 905.19
Объём: 4+34+1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 905.19
32 | ТЦ_18.1.09.12_74_6165086674_17.03.2023_02 | Кран шаровой латунь 11б27фт1м ду 15 ру40 вр/"американка" полнопроходной бабочка valfex vf.227.lb1.012 | шт | 270 |  | 270 | 245.83 |  | 8542.47 | 7.77 | 66375
Формула ценообразования: 295/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8542.47
| Полипропиленовые фасонные части | [21 empty] | Полипропиленовые фасонные части
33 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.110мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
34 | ТССЦ 507-4307 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 157.87 |  | 315.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 315.74
35 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 60 |  | 60 | 7.61 |  | 456.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 456.6
36 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 40 |  | 40 | 7.61 |  | 304.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 304.4
37 | ТССЦ 507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 540 |  | 540 | 1.56 |  | 842.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 842.4
38 | ТССЦ 507-3321 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 105.33 |  | 105.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 105.33
39 | ТССЦ 507-3301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт. | 181 |  | 181 | 5.45 |  | 986.45
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 986.45
40 | ТССЦ 507-3297 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 95 |  | 95 | 2.98 |  | 283.1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 283.1
41 | ТССЦ 507-5059 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 20 |  | 20 | 2.39 |  | 47.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 47.8
42 | ТССЦ 507-5057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 10 |  | 10 | 1.2 |  | 12
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12
43 | ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_17.03.2023_02 | Соединитель латунь никель американка Ду 32 (1 1/4") прямой ВР/НР | шт | 10 |  | 10 | 416.08 |  | 535.5 | 7.77 | 4160.83
Формула ценообразования: 499.3/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 535.5
44 | ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_17.03.2023_02 | Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX | шт | 20 |  | 20 | 208.25 |  | 536.04 | 7.77 | 4165
Формула ценообразования: 249.9/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 536.04
45 | ТЦ_24.3.05.07_74_7810216924_17.03.2023_02 | Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР | шт | 275 |  | 275 | 36.5 |  | 1291.91 | 7.77 | 10038.16
Формула ценообразования: 43.07/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1291.91
46 | ТССЦ 507-5015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 48.28 |  | 96.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 96.56
47 | ТССЦ 507-5010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 64 |  | 64 | 2.41 |  | 154.24
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 154.24
48 | ТССЦ 507-5009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 35 |  | 35 | 1.3 |  | 45.5
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 45.5
49 | ТССЦ 507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 19 |  | 19 | 0.67 |  | 12.73
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12.73
| Гидравлическое испытание трубопровода | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопровода
50 | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.165 |  | 0.165
Объём: 1.5+5+10
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 13.99 | 23.13 | 323.59
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 3.05
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 5.47 |  | 0.9
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.95
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 94.03 |  | 17.94
|  | ФОТ | [6 empty] | 13.99 |  | 323.59
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 15.24 |  | 352.39
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 8.56 |  | 198.04
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 41.74
51 | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.38 |  | 1.38
Объём: 1+137
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 117.04 | 23.13 | 2707.14
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 25.55
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 14.18 |  | 19.57
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 7.95
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 102.74 |  | 162.16
|  | ФОТ | [6 empty] | 117.04 |  | 2707.14
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 127.46 |  | 2948.08
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 71.63 |  | 1656.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 361.25
| Общестроительные работы | [21 empty] | Общестроительные работы
52 | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 234.4 |  | 234.4 | 13.2 |  | 3094.08
Объём: 90.7+143.7
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3094.08
53 | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж профиля стоечного | 100 м плинтуса | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 150.27 |  | 8.64 | 23.13 | 199.84
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.74 |  | 1.67
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 52.34 |  | 2.62
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.8 | 1.15 | 0.74
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 229.35 |  | 12.93
53.1 | ТССЦ 201-0822 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.004 |  | -0.0002 | 10920.01 |  | -2.18
Объём: (0.05)*(-0.004)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.64 |  | 199.84
| Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 7.23 |  | 167.27
| Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 4.55 |  | 105.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22.53
54 | ТССЦ 201-0808 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6 | м | 5 |  | 5 | 12.44 |  | 62.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 62.2
55 | ТССЦ 101-0535 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0.00341 |  | 0.00341 | 5597.77 |  | 19.09
Объём: 0.31*11/1000
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19.09
56 | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим | Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода | 100 отверстий | 2.74 |  | 2.74
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 59.18 |  | 162.15 | 23.13 | 3750.53
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.62 |  | 29.1
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.49 |  | 15.04
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 69.8 |  | 191.25
|  | ФОТ | [6 empty] | 162.15 |  | 3750.53
| Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 149.18 |  | 3450.49
| Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 71.35 |  | 1650.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 411.78
57 | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.35 |  | 0.35
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 564.29 |  | 197.5 | 23.13 | 4568.18
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.78 |  | 9.02
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 732.34 |  | 256.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 55.16 |  | 19.31
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1322.41 |  | 462.84
57.1 | ТССЦ 405-0253 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | -0.0011 |  | -0.000385 | 722.97 |  | -0.28
Объём: (0.35)*(-0.0011)
57.2 | ТССЦ 102-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.09 |  | -0.0315 | 806 |  | -25.39
Объём: (0.35)*(-0.09)
|  | ФОТ | [6 empty] | 197.5 |  | 4568.18
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 203.43 |  | 4705.23
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 116.53 |  | 2695.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 757.13
58 | ТССЦ 104-1225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50 | м3 | 1.2 |  | 1.2 | 283.91 |  | 340.69
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 340.69
59 | ТССЦ 101-1875 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0553 |  | 0.0553 | 11780 |  | 651.43
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 651.43
60 | ТЕРр 61-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.395 |  | 0.395
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 310.89 |  | 122.8 | 23.13 | 2840.36
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.79 |  | 4.26
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.23 |  | 2.07 | 23.13 | 47.88
| 4 | М |  |  |  |  | 341.35 |  | 134.83
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 29.58 |  | 11.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 |  | 0.13
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.03 |  | 261.89
|  | ФОТ | [6 empty] | 124.87 |  | 2888.24
| Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 111.13 |  | 2570.53
| Пр/774-095.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 54.94 |  | 1270.83
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 427.96
61 | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.395 |  | 0.395
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 147.72 |  | 58.35 | 23.13 | 1349.64
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.47 |  | 2.56
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 0.64 | 23.13 | 14.8
| 4 | М |  |  |  |  | 26.66 |  | 10.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.3 |  | 5.65
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 180.85 |  | 71.44
|  | ФОТ | [6 empty] | 58.99 |  | 1364.44
| Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 53.09 |  | 1228
| Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 27.14 |  | 627.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 151.67
62 | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 34.15 |  | 34.15
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 44.14 |  | 1733.49 | 23.13 | 40095.62
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.58 |  | 1134.63
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 587.19 |  | 20052.54
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.52 | 1.15 | 138.24
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 657.91 |  | 22920.66
62.1 | ТССЦ 101-2466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краска <Армофиниш> | л | -1.438 |  | -49.1077 | 353 |  | -17335.02
Объём: (34.15)*(-1.438)
62.2 | ТССЦ 101-2481 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | -15 |  | -512.25 | 2.2 |  | -1126.95
Объём: (34.15)*(-15.0)
62.3 | ТССЦ 113-0394 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | -0.02 |  | -0.683 | 279 |  | -190.56
Объём: (34.15)*(-0.02)
62.4 | ТССЦ 506-0879 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0.033 |  | -1.1269 | 60 |  | -67.62
Объём: (34.15)*(-0.033)
|  | ФОТ | [6 empty] | 1733.49 |  | 40095.62
| Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 1513.34 |  | 35003.48
| Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 810.41 |  | 18744.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6524.26
63 | ТССЦ 104-0278 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 156.2 |  | 156.2 | 36.07 |  | 5634.13
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5634.13
64 | ТССЦ 104-0277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 1.1 |  | 1.1 | 22.16 |  | 24.38
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24.38
65 | ТССЦ 104-0301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 88 |  | 88 | 8.01 |  | 704.88
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 704.88
66 | ТССЦ 104-0300 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 93.5 |  | 93.5 | 6.38 |  | 596.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 596.53
67 | ТССЦ 104-0268 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 5.5 |  | 5.5 | 4.76 |  | 26.18
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 26.18
68 | ТССЦ 104-0267 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 29.7 |  | 29.7 | 4.18 |  | 124.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 124.15
69 | ТССЦ 104-0265 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 1.65 |  | 1.65 | 3.6 |  | 5.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5.94
70 | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.182 |  | 0.182
Объём: 0.91*0.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 0.96 | 10.55 | 10.13
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 5.56
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 10.55
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.5777 |  | 0.11
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.21 |  | 8.06
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.96 |  | 10.13
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.96 |  | 10.13
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.58 |  | 6.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8.06
71 | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.728 |  | 0.728
Объём: 0.91*0.8
| 1 | ОТ | [7 empty] | 10.55
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3.5 |  | 2.55
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.28 | 10.55 | 2.95
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.024 |  | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.12 |  | 3
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.28 |  | 2.95
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.28 |  | 2.95
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.17 |  | 1.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3
72 | ТССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км | 1 т груза | 0.91 |  | 0.91 | 28.42 |  | 25.86
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.86
73 | ТЦ_102_74_7438030026_00.00.0000_02 | Утилизация отходов строительных | т | 0.91 |  | 0.91 | 1600 |  | 187.39 | 7.77 | 1456
Формула ценообразования: 1920/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.39
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 133850.91 |  | 890864.18 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 133850.91 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 31562.03 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2630.3 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 58.98 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 99621.66 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 31621.01 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 32929.64 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 18217.03 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 184997.58 | [14 empty] | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20649.29 |  | 160444.99 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 133850.91 |  | 1532229.23 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 31562.03 |  | 730029.75 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2630.3 |  | 27749.67 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 99621.66 |  | 774060.3 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 |  | 389.51 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 31621.01 |  | 731393.96 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 32929.64 |  | 761650.44 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 18217.03 |  | 421352.34 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [21 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [21 empty] | Всего прочие затраты
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 184997.58 |  | 2715232.01 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20649.29 |  | 160444.99 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 2621.22 |  | 2621.22 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 3.63 |  | 3.63 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 31562.03 |  | 730029.75 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 2630.3 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 2630.3 |  | 27749.67 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 58.98 |  | 1364.21 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 65446.32 |  | 160444.99 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 65446.32 |  | 508517.91 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 32929.64 |  | 761650.44 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 18217.03 |  | 421352.34 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 34175.34 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 34175.34 |  | 265542.39 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС | [8 empty] | 543046.4 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС | [8 empty] | 3258278.41 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 133850.91 |  | 890864.18 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 133850.91 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 31562.03 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2630.3 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 58.98 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 99621.66 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 31621.01 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 32929.64 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 18217.03 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 184997.58 | [14 empty] | Итого по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20649.29 |  | 160444.99 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 133850.91 |  | 1532229.23 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 31562.03 |  | 730029.75 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2630.3 | 10.55 | 27749.67 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 99621.66 | 7.77 | 774060.3 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | 10.55 | 389.51 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 31621.01 |  | 731393.96 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 32929.64 |  | 761650.44 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 18217.03 |  | 421352.34 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 184997.58 |  | 2715232.01 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО с понижением (- 550 656,59) согласно Постановления № 679-П от 30.11.2022г. | [8 empty] | 2164575.42 | [12 empty] | в том числе
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 2164575.42 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 2164575.42 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 | 7.77 | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [7 empty] | 10.55 | [13 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 | 7.77 | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | НДС 20% | [8 empty] | 432915.08 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО СМР | [8 empty] | 2597490.5 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Справочно
|  | Строительный контроль-2,14% | [8 empty] | 55586.2967
|  | ИТОГО | [8 empty] | 2653076.8
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20649.29 |  | 160444.99
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628 -4,039*17000 *1,2*0,95= - 78 275,82 руб
| Составил: | Инженер-сметчик Отдела строительного контроля Л.В. Хоменко
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал» А.Е. Бакунов
(должность, подпись, Ф.И.О)