## Лист1
Приложение 2.1 к договору №___________ от "______"____________________________
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:Директор |  |  |  | Уполномоченное лицо собственников МКД
ООО"Мой дом Урал"
____________________/О.В.Емелина/ |  |  |  | ___________________/А.Н. Мацына / |  |  |  |  | ___________________ / __________________ /
"_____" _________ 2023 года |  |  |  | "_____" __________2023 года |  |  |  |  | "_____" __________2023 года
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230110) | [8 empty] | Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(наименование стройки)
МКД по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, дом №185
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 2/23-5-ИОС-2-16 | [6 empty] | СТЭН- 2/23-5-ИОС-2-О
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (21-23 подъезды в осях 1-4/Г-К) | [12 empty] | Ремонт внутридомовых инженерной системы холодного водоснабжения по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского,дом№185
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | Проект СТЭН- 2/23-5 ИОС-2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв .2022г. |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1 557,221 (111,393) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 436,682 (18,879) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 1 474,498 (91,380) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1568.834 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 155,505 (20,013) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.2141 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 21-23 подъезды в осях 1-4/Г-К | [12 empty] | Раздел 1. 21-23 подъезды в осях 1-4/Г-К
1 | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 6.435 |  | 6.435
Объём: 99.5+197+347
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.28 |  | 2344.14 | 23.13 | 54219.96
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7.63 |  | 49.1
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 10.49 | 23.13 | 242.63
| 4 | М |  |  |  |  | 60.42 |  | 388.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.66 |  | 223.04
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.64
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 432.33 |  | 2782.04
|  | ФОТ | [6 empty] | 2354.63 |  | 54462.59
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 2048.53 |  | 47382.45
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 1036.04 |  | 23963.54
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5866.61
2 | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.9 |  | 0.9
Объём: 1+89
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 802.75 |  | 722.48 | 23.13 | 16710.96
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 17.15 |  | 15.44
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.25 |  | 3.83 | 23.13 | 88.59
| 4 | М |  |  |  |  | 119.33 |  | 107.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.38 |  | 68.74
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.26 |  | 0.23
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 939.23 |  | 845.32
|  | ФОТ | [6 empty] | 726.31 |  | 16799.55
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 631.89 |  | 14615.61
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 319.58 |  | 7391.8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1796.79
3 | ТЕР 16-02-002-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.84 |  | 0.84
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 889.21 |  | 858.98 | 23.13 | 19868.21
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 231.96 |  | 243.56
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 8 |  | 8.4 | 23.13 | 194.29
| 4 | М |  |  |  |  | 21851.64 |  | 18355.38
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.59 | 1.15 | 73.99
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.49 | 1.25 | 0.51
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22972.81 |  | 19457.92
3.1 | ТССЦ 302-0895 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | -100 |  | -84 | 216 |  | -18144
Объём: (0.84)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 867.38 |  | 20062.5
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 944.58 |  | 21848.06
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 530.84 |  | 12278.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2789.34
4 | ТССЦ 103-0058 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,0 мм /прим.108х4/ | м | 84 |  | 84 | 174 |  | 14616
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14616
5 | ТЕР 16-02-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 708.79 |  | 8.15 | 23.13 | 188.51
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 152.99 |  | 1.91
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 4.57 |  | 0.06 | 23.13 | 1.39
| 4 | М |  |  |  |  | 13758.22 |  | 137.58
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 61.05 | 1.15 | 0.7
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.28 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 14620 |  | 147.64
5.1 | ТССЦ 302-0893 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм | м | -100 |  | -1 | 135.88 |  | -135.88
Объём: (0.01)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.21 |  | 189.9
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.94 |  | 206.8
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 5.02 |  | 116.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.72
6 | ТССЦ 103-0055 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм/76х4/ | м | 1 |  | 1 | 104 |  | 104
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 104
7 | ТЕР 16-02-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |  | 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 31.1 | 23.13 | 719.34
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 4.8
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.18 | 23.13 | 4.16
| 4 | М |  |  |  |  | 6799.41 |  | 407.96
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 2.56
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7314.19 |  | 443.86
7.1 | ТССЦ 302-0890 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | -100 |  | -6 | 67.49 |  | -404.94
Объём: (0.06)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 31.28 |  | 723.5
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 34.06 |  | 787.89
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 19.14 |  | 442.78
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 92.12
8 | ТССЦ 103-0052 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 6 |  | 6 | 45.5 |  | 273
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 273
9 | ТЕР 16-02-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 20.74 | 23.13 | 479.72
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 3.2
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.12 | 23.13 | 2.78
| 4 | М |  |  |  |  | 6474.03 |  | 258.96
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 1.71
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6988.81 |  | 282.9
9.1 | ТССЦ 302-0889 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | -100 |  | -4 | 64.25 |  | -257
Объём: (0.04)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 20.86 |  | 482.5
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 22.72 |  | 525.44
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.77 |  | 295.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 61.39
10 | ТССЦ 103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 4 |  | 4 | 35.2 |  | 140.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 140.8
11 | ТЕР 16-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.005 |  | 0.005
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 2.59 | 23.13 | 59.91
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 0.4
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.02 | 23.13 | 0.46
| 4 | М |  |  |  |  | 4806.66 |  | 24.03
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 0.21
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5321.44 |  | 27.02
11.1 | ТССЦ 302-0887 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | -100 |  | -0.5 | 47.59 |  | -23.8
Объём: (0.005)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 2.61 |  | 60.37
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 2.84 |  | 65.74
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1.6 |  | 36.95
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7.66
12 | ТССЦ 103-0037 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0.5 |  | 0.5 | 17.1 |  | 8.55
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8.55
| Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб | [21 empty] | Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб
13 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/ | 100 м трубопровода | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 87.82 | 23.13 | 2031.28
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 30.95
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 4.82 | 23.13 | 111.49
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 28.76
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 7
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 0.3
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 147.53
13.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -0.29 | 99.96 |  | -28.99
Объём: (0.05)*(-4.64)
13.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -0.469 | 54 |  | -25.33
Объём: (0.05)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 87.9 |  | 2033.13
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 95.72 |  | 2214.08
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 53.79 |  | 1244.28
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 242.72
14 | ТССЦ 507-3361 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/90 | м | 4.69 |  | 4.69 | 186.07 |  | 872.67
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 872.67
15 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/ | 100 м трубопровода | 3.41 |  | 3.41
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 5989.58 | 23.13 | 138538.99
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 2110.7
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 328.55 | 23.13 | 7599.36
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1961.13
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 477.64
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 20.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 10061.41
15.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -19.778 | 99.96 |  | -1977.01
Объём: (3.41)*(-4.64)
15.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -31.9858 | 54 |  | -1727.23
Объём: (3.41)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 5995.16 |  | 138668.05
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6528.73 |  | 151009.51
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3669.04 |  | 84864.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 16554.94
16 | ТССЦ 507-3357 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 319.58 |  | 319.58 | 36.52 |  | 11671.06
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11671.06
17 | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопровода | 1.93 |  | 1.93
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 3390 | 23.13 | 78410.7
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 1194.62
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 185.96 | 23.13 | 4301.25
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1109.96
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 270.34
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 11.39
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 5694.58
17.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -11.194 | 99.96 |  | -1118.95
Объём: (1.93)*(-4.64)
17.2 | ТССЦ 507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -18.1034 | 54 |  | -977.58
Объём: (1.93)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 3393.16 |  | 78483.79
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 3695.15 |  | 85468.85
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2076.61 |  | 48032.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9369.81
18 | ТССЦ 507-3356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 181.034 |  | 181.034 | 23.23 |  | 4205.42
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4205.42
19 | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.99 |  | 0.99
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 2385.61 |  | 2716.02 | 23.13 | 62821.54
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1364.83 |  | 1688.98
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 219.15 |  | 271.2 | 23.13 | 6272.86
| 4 | М |  |  |  |  | 419.51 |  | 415.31
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 190.24 | 1.15 | 216.59
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.42 | 1.25 | 16.61
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4169.95 |  | 4820.31
19.1 | ТСЭМ 081600 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -13.34 | 1.25 | -16.5083 | 99.96 |  | -1650.16
Объём: (0.99)*(-13.34)
19.2 | ТССЦ 507-0622 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -8.99 |  | -8.9001 | 34.7 |  | -308.83
Объём: (0.99)*(-8.99)
|  | ФОТ | [6 empty] | 2717.64 |  | 62859.01
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 2959.51 |  | 68453.46
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1663.2 |  | 38469.71
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7484.03
20 | ТССЦ 507-3354 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 89.001 |  | 89.001 | 8.39 |  | 746.72
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 746.72
21 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в) При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 счетчик (водомер) | 164 |  | 164
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 4.87 |  | 319.47 | 23.13 | 7389.34
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 1.03 |  | 67.57
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1.09
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 0.4 | 26.9
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 0.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 387.04
|  | ФОТ | [6 empty] | 319.47 |  | 7389.34
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 386.56 |  | 8941.1
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 230.02 |  | 5320.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1003.62
22 | ТЕР 16-06-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 164 |  | 164
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 4.87 |  | 918.48 | 23.13 | 21244.44
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1.03 |  | 211.15
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 1.09 |  | 178.76
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 77.33
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 1308.39
|  | ФОТ | [6 empty] | 918.48 |  | 21244.44
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1000.22 |  | 23135.2
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 562.11 |  | 13001.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2870.72
23 | ТЦ_102_74_742100440_00.00.0000_02 | Опломбировка счетчиков | шт | 164 |  | 164 | 275 |  | 5804.38 | 7.77 | 45100
Формула ценообразования: 330/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5804.38
| Установка арматуры | [21 empty] | Установка арматуры
24 | ТЕР 16-05-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |  | 2
Объём: 1+1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 76.77 | 23.13 | 1775.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 23.18
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.83 | 23.13 | 19.2
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 439.4
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 6.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 539.35
24.1 | ТССЦ 507-0986 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -2 |  | -4 | 83.2 |  | -332.8
Объём: (2.0)*(-2.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.6 |  | 1794.89
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 84.51 |  | 1954.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 47.49 |  | 1098.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 338.55
25 | ТССЦ 302-0203 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 1 |  | 1 | 530.12 |  | 530.12
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 530.12
26 | ТССЦ 301-1677 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 |  | 1 | 480.33 |  | 480.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 480.33
27 | ТССЦ 302-1491 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 1 |  | 1 | 38.95 |  | 38.95
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 38.95
28 | ТССЦ 302-1490 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 3 |  | 3 | 29.96 |  | 89.88
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 89.88
29 | ТССЦ 302-1426 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Краны муфтовые латунные 11Б1бк д давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 12 |  | 12 | 56.41 |  | 676.92
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 676.92
30 | ТССЦ 302-1252 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краны муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 11 |  | 11 | 36.3 |  | 399.3
Объём: 8+3
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 399.3
31 | ТССЦ 302-1197 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Краны муфтовые латунные 11Б10бк1 давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 23 |  | 23 | 23.21 |  | 533.83
Объём: 1+21+1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 533.83
32 | ТЦ_18.1.09.12_74_7451209375_10.10.2022_02 | Кран шаровой латунь 11б27фт1м ду 15 ру40 вр/"американка" полнопроходной бабочка valfex vf.227.lb1.012 | шт | 165 |  | 165 | 245.83 |  | 5220.4 | 7.77 | 40562.5
Формула ценообразования: 295/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5220.4
| Полипропиленовые фасонные части | [21 empty] | Полипропиленовые фасонные части
33 | ТССЦ 302-1251 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.90мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
34 | ТССЦ 507-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм | шт. | 2 |  | 2 | 78.78 |  | 157.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 157.56
35 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 36 |  | 36 | 7.61 |  | 273.96
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 273.96
36 | ТССЦ 507-3175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 24 |  | 24 | 7.61 |  | 182.64
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182.64
37 | ТССЦ 507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 328 |  | 328 | 1.56 |  | 511.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 511.68
38 | ТССЦ 507-3317 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х25х90 мм | шт. | 1 |  | 1 | 48.61 |  | 48.61
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48.61
39 | ТССЦ 507-3301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт. | 160 |  | 160 | 5.45 |  | 872
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 872
40 | ТССЦ 507-3297 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 83 |  | 83 | 2.98 |  | 247.34
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 247.34
41 | ТССЦ 507-5059 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 12 |  | 12 | 2.39 |  | 28.68
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.68
42 | ТССЦ 507-5057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 8 |  | 8 | 1.2 |  | 9.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9.6
43 | ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_17.03.2023_02 | Соединитель латунь никель американка Ду 32 (1 1/4") прямой ВР/НР | шт | 8 |  | 8 | 416.08 |  | 428.4 | 7.77 | 3328.67
Формула ценообразования: 499.3/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 428.4
44 | ТЦ_24.3.05.11_74_7451209375_17.03.2023_02 | Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX | шт | 12 |  | 12 | 208.25 |  | 321.62 | 7.77 | 2499
Формула ценообразования: 249.9/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 321.62
45 | ТЦ_24.3.05.07_74_7810216924_17.03.2023_02 | Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР | шт | 165 |  | 165 | 36.5 |  | 775.15 | 7.77 | 6022.89
Формула ценообразования: 43.07/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 775.15
46 | ТССЦ 507-5014 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм | шт. | 2 |  | 2 | 29.65 |  | 59.3
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 59.3
47 | ТССЦ 507-5010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 38 |  | 38 | 2.41 |  | 91.58
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91.58
48 | ТССЦ 507-5009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 21 |  | 21 | 1.3 |  | 27.3
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 27.3
49 | ТССЦ 507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 11 |  | 11 | 0.67 |  | 7.37
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7.37
| Гидравлическое испытание трубопровода | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопровода
50 | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.105 |  | 0.105
Объём: 0.5+4+6
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 8.91 | 23.13 | 206.09
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 1.94
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 5.47 |  | 0.57
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.6
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 94.03 |  | 11.42
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.91 |  | 206.09
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 9.7 |  | 224.43
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 5.45 |  | 126.13
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 26.57
51 | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.85 |  | 0.85
Объём: 1+84
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 72.09 | 23.13 | 1667.44
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 15.74
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 14.18 |  | 12.05
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 4.9
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 102.74 |  | 99.88
|  | ФОТ | [6 empty] | 72.09 |  | 1667.44
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 78.51 |  | 1815.84
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 44.12 |  | 1020.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 222.51
| Общестроительные работы | [21 empty] | Общестроительные работы
52 | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 161.1 |  | 161.1 | 13.2 |  | 2126.52
Объём: 53.3+107.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2126.52
53 | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж профиля стоечного | 100 м плинтуса | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 150.27 |  | 8.64 | 23.13 | 199.84
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.74 |  | 1.67
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 52.34 |  | 2.62
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.8 | 1.15 | 0.74
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 229.35 |  | 12.93
53.1 | ТССЦ 201-0822 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.004 |  | -0.0002 | 10920.01 |  | -2.18
Объём: (0.05)*(-0.004)
|  | ФОТ | [6 empty] | 8.64 |  | 199.84
| Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 7.23 |  | 167.27
| Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 4.55 |  | 105.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22.53
54 | ТССЦ 201-0808 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим. | Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6 | м | 5 |  | 5 | 12.44 |  | 62.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 62.2
55 | ТССЦ 101-0535 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0.00341 |  | 0.00341 | 5597.77 |  | 19.09
Объём: 0.31*11/1000
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19.09
56 | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) прим | Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода | 100 отверстий | 1.66 |  | 1.66
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 59.18 |  | 98.24 | 23.13 | 2272.29
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.62 |  | 17.63
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.49 |  | 9.11
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 69.8 |  | 115.87
|  | ФОТ | [6 empty] | 98.24 |  | 2272.29
| Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 90.38 |  | 2090.51
| Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 43.23 |  | 999.81
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 249.48
57 | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.21 |  | 0.21
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 564.29 |  | 118.5 | 23.13 | 2740.91
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.78 |  | 5.41
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 732.34 |  | 153.79
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 55.16 |  | 11.58
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1322.41 |  | 277.7
57.1 | ТССЦ 405-0253 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | -0.0011 |  | -0.000231 | 722.97 |  | -0.17
Объём: (0.21)*(-0.0011)
57.2 | ТССЦ 102-0057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.09 |  | -0.0189 | 806 |  | -15.23
Объём: (0.21)*(-0.09)
|  | ФОТ | [6 empty] | 118.5 |  | 2740.91
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 122.06 |  | 2823.14
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 69.92 |  | 1617.14
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 454.28
58 | ТССЦ 104-1225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50 | м3 | 0.7 |  | 0.7 | 283.91 |  | 198.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 198.74
59 | ТССЦ 101-1875 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0335 |  | 0.0335 | 11780 |  | 394.63
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 394.63
60 | ТЕРр 61-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.239 |  | 0.239
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 310.89 |  | 74.3 | 23.13 | 1718.56
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.79 |  | 2.58
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.23 |  | 1.25 | 23.13 | 28.91
| 4 | М |  |  |  |  | 341.35 |  | 81.58
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 29.58 |  | 7.07
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 |  | 0.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.03 |  | 158.46
|  | ФОТ | [6 empty] | 75.55 |  | 1747.47
| Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 67.24 |  | 1555.25
| Пр/774-095.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 33.24 |  | 768.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 258.94
61 | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.239 |  | 0.239
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 147.72 |  | 35.31 | 23.13 | 816.72
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.47 |  | 1.55
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 0.39 | 23.13 | 9.02
| 4 | М |  |  |  |  | 26.66 |  | 6.37
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.3 |  | 3.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 180.85 |  | 43.23
|  | ФОТ | [6 empty] | 35.7 |  | 825.74
| Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 32.13 |  | 743.17
| Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 16.42 |  | 379.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91.78
62 | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 19.25 |  | 19.25
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 44.14 |  | 977.15 | 23.13 | 22601.48
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.58 |  | 639.58
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 587.19 |  | 11303.41
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.52 | 1.15 | 77.92
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 657.91 |  | 12920.14
62.1 | ТССЦ 101-2466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Краска <Армофиниш> | л | -1.438 |  | -27.6815 | 353 |  | -9771.57
Объём: (19.25)*(-1.438)
62.2 | ТССЦ 101-2481 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | -15 |  | -288.75 | 2.2 |  | -635.25
Объём: (19.25)*(-15.0)
62.3 | ТССЦ 113-0394 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | -0.02 |  | -0.385 | 279 |  | -107.42
Объём: (19.25)*(-0.02)
62.4 | ТССЦ 506-0879 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0.033 |  | -0.63525 | 60 |  | -38.12
Объём: (19.25)*(-0.033)
|  | ФОТ | [6 empty] | 977.15 |  | 22601.48
| Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 853.05 |  | 19731.09
| Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 456.82 |  | 10566.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3677.65
63 | ТССЦ 104-0278 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 97.9 |  | 97.9 | 36.07 |  | 3531.25
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3531.25
64 | ТССЦ 104-0277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 1.1 |  | 1.1 | 22.16 |  | 24.38
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24.38
65 | ТССЦ 104-0301 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 45.1 |  | 45.1 | 8.01 |  | 361.25
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 361.25
66 | ТССЦ 104-0300 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 49.5 |  | 49.5 | 6.38 |  | 315.81
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 315.81
67 | ТССЦ 104-0268 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 4.4 |  | 4.4 | 4.76 |  | 20.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20.94
68 | ТССЦ 104-0267 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 13.2 |  | 13.2 | 4.18 |  | 55.18
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 55.18
69 | ТССЦ 104-0265 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 0.55 |  | 0.55 | 3.6 |  | 1.98
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1.98
70 | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.11 |  | 0.11
Объём: 0.55*0.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 0.58 | 10.55 | 6.12
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 3.36
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 10.55
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.5777 |  | 0.06
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.21 |  | 4.87
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.58 |  | 6.12
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.58 |  | 6.12
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.35 |  | 3.67
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4.87
71 | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.44 |  | 0.44
Объём: 0.55*0.8
| 1 | ОТ | [7 empty] | 10.55
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3.5 |  | 1.54
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.17 | 10.55 | 1.79
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.024 |  | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.12 |  | 1.81
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.17 |  | 1.79
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.17 |  | 1.79
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.1 |  | 1.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1.81
72 | ТССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км | 1 т груза | 0.55 |  | 0.55 | 28.42 |  | 15.63
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15.63
73 | ТЦ_102_74_7438030026_00.00.0000_02 | Утилизация отходов строительных | т | 0.55 |  | 0.55 | 1600 |  | 113.26 | 7.77 | 880
Формула ценообразования: 1920/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 113.26
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 80787.16 |  | 535310.35 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 80787.16 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 18879.46 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1556.55 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 36.01 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 60328.84 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 18915.47 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 19704.84 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 10901.37 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 111393.37 | [14 empty] | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 12663.21 |  | 98393.06 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 80787.16 |  | 922093.98 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 18879.46 |  | 436681.92 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1556.55 |  | 16421.6 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 60328.84 |  | 468755.09 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 |  | 235.37 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 18915.47 |  | 437514.82 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 19704.84 |  | 455765.63 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 10901.37 |  | 252143.6 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [21 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [21 empty] | Всего прочие затраты
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 111393.37 |  | 1630003.21 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 12663.21 |  | 98393.06 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1568.83 |  | 1568.83 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 2.21 |  | 2.21 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 18879.46 |  | 436681.92 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1556.55 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1556.55 |  | 16421.6 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 36.01 |  | 832.9 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 40315.35 |  | 98393.06 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 40315.35 |  | 313250.27 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 19704.84 |  | 455765.63 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 10901.37 |  | 252143.6 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 20013.49 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 20013.49 |  | 155504.82 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС | [8 empty] | 326000.64 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС | [8 empty] | 1956003.85 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 80787.16 |  | 535310.35 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 80787.16 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 18879.46 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1556.55 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 36.01 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 60328.84 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 18915.47 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 19704.84 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 10901.37 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 111393.37 | [14 empty] | Итого по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 12663.21 |  | 98393.06 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 80787.16 |  | 922093.98 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 18879.46 |  | 436681.92 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1556.55 | 10.55 | 16421.6 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 60328.84 | 7.77 | 468755.09 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 22.31 | 10.55 | 235.37 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 18915.47 |  | 437514.82 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 19704.84 |  | 455765.63 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 10901.37 |  | 252143.6 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 111393.37 |  | 1630003.21 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО с понижением (- 332 319,46) согласно Постановления № 679-П от 30.11.2022г. | [8 empty] | 1297683.75 | [12 empty] | в том числе
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 1596.74 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 1.79 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 | 7.77 | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [7 empty] | 10.55 | [13 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 | 7.77 | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | НДС 20% | [8 empty] | 259536.75 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО СМР | [8 empty] | 1557220.5 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Справочно
|  | Строительный контроль-2,14% | [8 empty] | 33324.52
|  | ИТОГО | [8 empty] | 1590545.02
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 12663.21 |  | 98393.06
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628 -2,456*17000 *1,2*0,95= - 47 597,28 руб
| Составил: | Инженер-сметчик Отдела строительного контроля Л.В. Хоменко
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал» А.Е. Бакунов
(должность, подпись, Ф.И.О)