## Лист1
Приложение 2.1 к договору №_________ от "_____"__________________
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:Директор |  |  |  | Уполномоченное лицо собственников МКД
ООО"Мой дом Урал"
____________________/О.В.Емелина/ |  |  |  | ___________________/А.Н. Мацына / |  |  |  |  | ___________________ / __________________ /
"_____" _________ 2023 года |  |  |  | "_____" __________2023 года |  |  |  |  | "_____" __________2023 года
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230110) | [8 empty] | Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | [8 empty] | Наименование редакции сметных нормативов
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(наименование стройки)
МКД по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, дом №185
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 2/23-5-ИОС-2-17 | [6 empty] | СТЭН- 2/23-5-ИОС-2-О
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (24-28 подъезды в осях 4-6/Ж-К) | [12 empty] | Ремонт внутридомовых инженерной системы холодного водоснабжения по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского,дом№185
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | Проект СТЭН- 2/23-5 ИОС-2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв .2022 |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2 755,654 (200,635) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 777,883 (33,631) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 2 591,108 (157,911) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2787.8676 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 331,964 (42,724) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.8586 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 24-28 подъезды в осях 4-6/Ж-К | [12 empty] | Раздел 1. 24-28 подъезды в осях 4-6/Ж-К
1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 11.07 |  | 11.07
Объём: 169.5+330.5+607
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.28 |  | 4032.58 | 23.13 | 93273.58
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7.63 |  | 84.46
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 18.04 | 23.13 | 417.27
| 4 | М |  |  |  |  | 60.42 |  | 668.85
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.66 |  | 383.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 1.11
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 432.33 |  | 4785.89
|  | ФОТ | [6 empty] | 4050.62 |  | 93690.85
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 3524.04 |  | 81511.04
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 1782.27 |  | 41223.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10092.2
2 | ТЕРр 65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.27 |  | 1.27
Объём: 46+16+65
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 802.75 |  | 1019.49 | 23.13 | 23580.8
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 17.15 |  | 21.78
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.25 |  | 5.4 | 23.13 | 124.9
| 4 | М |  |  |  |  | 119.33 |  | 151.55
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.38 |  | 97
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.26 |  | 0.33
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 939.23 |  | 1192.82
|  | ФОТ | [6 empty] | 1024.89 |  | 23705.7
| Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 |  | 87 |  |  | 891.65 |  | 20623.96
| Пр/774-099.1 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 450.95 |  | 10430.51
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2535.42
3 | ТЕР 16-02-002-12 | Демонтажтрубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм ЭМ и ЗТм=0.4; ЗТ=0.4; М=0 | 100 м трубопровода | 0.64 |  | 0.64
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 1327.37 |  | 339.81 | 23.13 | 7859.81
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 341.01 |  | 87.3
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  | 11.76 |  | 3.01 | 23.13 | 69.62
| 4 | М |  |  | 0 |  | 30695.79
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 114.33 | 0.4 | 29.27
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.72 | 0.4 | 0.18
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 32364.17 |  | 427.11
|  | ФОТ | [6 empty] | 342.82 |  | 7929.43
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 414.81 |  | 9594.61
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 246.83 |  | 5709.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1088.75
4 | ТЕР 16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.24 |  | 1.24
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 889.21 |  | 1268.01 | 23.13 | 29329.07
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 231.96 |  | 359.54
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 8 |  | 12.4 | 23.13 | 286.81
| 4 | М |  |  |  |  | 21851.64 |  | 27096.03
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 76.59 | 1.15 | 109.22
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.49 | 1.25 | 0.76
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22972.81 |  | 28723.58
4.1 | ТССЦ 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | -100 |  | -124 | 216 |  | -26784
Объём: (1.24)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 1280.41 |  | 29615.88
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1394.37 |  | 32251.69
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 783.61 |  | 18124.92
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4117.56
5 | ТССЦ 103-0058 прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,0 мм /прим.108х4/ | м | 124 |  | 124 | 174 |  | 21576
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 21576
6 | ТЕР 16-02-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 708.79 |  | 16.3 | 23.13 | 377.02
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 152.99 |  | 3.82
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 4.57 |  | 0.11 | 23.13 | 2.54
| 4 | М |  |  |  |  | 15670.69 |  | 313.41
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 61.05 | 1.15 | 1.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.28 | 1.25 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16532.47 |  | 333.53
6.1 | ТССЦ 302-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | -100 |  | -2 | 154.93 |  | -309.86
Объём: (0.02)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 16.41 |  | 379.56
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 17.87 |  | 413.34
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 10.04 |  | 232.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 51.58
7 | ТССЦ 103-0057 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм/89х4 мм/ | м | 2 |  | 2 | 141 |  | 282
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 282
8 | ТЕР 16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 51.84 | 23.13 | 1199.06
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 8
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.31 | 23.13 | 7.17
| 4 | М |  |  |  |  | 6799.41 |  | 679.94
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 4.26
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7314.19 |  | 739.78
8.1 | ТССЦ 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | -100 |  | -10 | 67.49 |  | -674.9
Объём: (0.1)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 52.15 |  | 1206.23
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 56.79 |  | 1313.58
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 31.92 |  | 738.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 153.59
9 | ТССЦ 103-0052 прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 10 |  | 10 | 45.5 |  | 455
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 455
10 | ТЕР 16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 25.92 | 23.13 | 599.53
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 4
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.15 | 23.13 | 3.47
| 4 | М |  |  |  |  | 6474.03 |  | 323.7
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 2.13
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6988.81 |  | 353.62
10.1 | ТССЦ 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | -100 |  | -5 | 64.25 |  | -321.25
Объём: (0.05)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 26.07 |  | 603
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 28.39 |  | 656.67
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 15.95 |  | 369.04
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 76.71
11 | ТССЦ 103-0051 прим. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 5 |  | 5 | 35.2 |  | 176
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 176
12 | ТЕР 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.015 |  | 0.015
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 450.77 |  | 7.78 | 23.13 | 179.95
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 64.01 |  | 1.2
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 2.45 |  | 0.05 | 23.13 | 1.16
| 4 | М |  |  |  |  | 4806.66 |  | 72.1
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.07 | 1.15 | 0.64
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5321.44 |  | 81.08
12.1 | ТССЦ 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | -100 |  | -1.5 | 47.59 |  | -71.39
Объём: (0.015)*(-100.0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 7.83 |  | 181.11
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 8.53 |  | 197.23
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 4.79 |  | 110.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23.01
13 | ТССЦ 103-0037 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1.5 |  | 1.5 | 17.1 |  | 25.65
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.65
| Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб | [21 empty] | Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб
14 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.110/ | 100 м трубопровода | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 87.82 | 23.13 | 2031.28
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 30.95
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 4.82 | 23.13 | 111.49
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 28.76
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 7
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 0.3
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 147.53
14.1 | ТСЭМ 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -0.29 | 99.96 |  | -28.99
Объём: (0.05)*(-4.64)
14.2 | ТССЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -0.469 | 54 |  | -25.33
Объём: (0.05)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 87.9 |  | 2033.13
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 95.72 |  | 2214.08
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 53.79 |  | 1244.28
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 242.72
15 | ТССЦ 507-3362 | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 4.69 |  | 4.69 | 272.99 |  | 1280.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1280.32
16 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.90/ | 100 м трубопровода | 0.14 |  | 0.14
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 245.91 | 23.13 | 5687.9
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 86.66
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 13.49 | 23.13 | 312.02
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 80.52
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 19.61
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 0.83
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 413.09
16.1 | ТСЭМ 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -0.812 | 99.96 |  | -81.17
Объём: (0.14)*(-4.64)
16.2 | ТССЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -1.3132 | 54 |  | -70.91
Объём: (0.14)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 246.14 |  | 5693.22
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 268.05 |  | 6199.92
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 150.64 |  | 3484.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 679.7
17 | ТССЦ 507-3361 | Труба из полипропилена PN 20/90 | м | 13.132 |  | 13.132 | 186.07 |  | 2443.47
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2443.47
18 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /прим.75/ | 100 м трубопровода | 0.46 |  | 0.46
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 807.98 | 23.13 | 18688.58
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 284.73
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 44.32 | 23.13 | 1025.12
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 264.55
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 64.43
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 2.71
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 1357.26
18.1 | ТСЭМ 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -2.668 | 99.96 |  | -266.69
Объём: (0.46)*(-4.64)
18.2 | ТССЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -4.3148 | 54 |  | -233
Объём: (0.46)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 808.73 |  | 18705.93
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 880.71 |  | 20370.76
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 494.94 |  | 11448.03
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2233.22
19 | ТССЦ 507-3360 | Труба из полипропилена PN 20/75 | м | 43.148 |  | 43.148 | 126.14 |  | 5442.69
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5442.69
20 | ТЕР 16-04-002-03 прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм /ф40мм/ | 100 м трубопровода | 5.97 |  | 5.97
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 10486.16 | 23.13 | 242544.88
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 3695.28
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 575.21 | 23.13 | 13304.61
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 3433.41
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 836.22
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 35.22
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 17614.85
20.1 | ТСЭМ 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -34.626 | 99.96 |  | -3461.21
Объём: (5.97)*(-4.64)
20.2 | ТССЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -55.9986 | 54 |  | -3023.92
Объём: (5.97)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 10495.93 |  | 242770.86
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 11430.07 |  | 264377.47
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 6423.51 |  | 148575.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28983.3
21 | ТССЦ 507-3357 | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 559.986 |  | 559.986 | 36.52 |  | 20450.69
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20450.69
22 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопровода | 3.25 |  | 3.25
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1527.37 |  | 5708.55 | 23.13 | 132038.76
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 495.18 |  | 2011.67
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 77.08 |  | 313.14 | 23.13 | 7242.93
| 4 | М |  |  |  |  | 575.11 |  | 1869.11
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 121.8 | 1.15 | 455.23
|  | ЗТм | чел.-ч | 4.72 | 1.25 | 19.18
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2597.66 |  | 9589.33
22.1 | ТСЭМ 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -4.64 | 1.25 | -18.85 | 99.96 |  | -1884.25
Объём: (3.25)*(-4.64)
22.2 | ТССЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -9.38 |  | -30.485 | 54 |  | -1646.19
Объём: (3.25)*(-9.38)
|  | ФОТ | [6 empty] | 5713.87 |  | 132161.81
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6222.4 |  | 143924.21
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3496.89 |  | 80883.03
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15778.18
23 | ТССЦ 507-3356 | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 304.85 |  | 304.85 | 23.23 |  | 7081.67
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7081.67
24 | ТЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.005 |  | 0.005
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 1876.49 |  | 10.79 | 23.13 | 249.57
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 843.04 |  | 5.27
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 133.91 |  | 0.84 | 23.13 | 19.43
| 4 | М |  |  |  |  | 453.56 |  | 2.27
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| ТССЦ 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П |  | П
| ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П |  | П
| ТССЦ 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 149.64 | 1.15 | 0.86
|  | ЗТм | чел.-ч | 8.2 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3173.09 |  | 18.33
24.1 | ТССЦ 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -9.29 |  | -0.04645 | 40.5 |  | -1.88
Объём: (0.005)*(-9.29)
|  | ФОТ | [6 empty] | 11.63 |  | 269
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 12.67 |  | 292.94
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 7.12 |  | 164.63
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 36.24
25 | ТССЦ 507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 0.4645 |  | 0.4645 | 13.88 |  | 6.45
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6.45
26 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.68 |  | 1.68
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 2385.61 |  | 4609 | 23.13 | 106606.17
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1364.83 |  | 2866.14
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 219.15 |  | 460.22 | 23.13 | 10644.89
| 4 | М |  |  |  |  | 419.51 |  | 704.78
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 190.24 | 1.15 | 367.54
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.42 | 1.25 | 28.18
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4169.95 |  | 8179.92
26.1 | ТСЭМ 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | -13.34 | 1.25 | -28.014 | 99.96 |  | -2800.28
Объём: (1.68)*(-13.34)
26.2 | ТССЦ 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -8.99 |  | -15.1032 | 34.7 |  | -524.08
Объём: (1.68)*(-8.99)
|  | ФОТ | [6 empty] | 4611.75 |  | 106669.78
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 5022.2 |  | 116163.39
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2822.39 |  | 65281.91
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12700.15
27 | ТССЦ 507-3354 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 151.032 |  | 151.032 | 8.39 |  | 1267.16
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1267.16
28 | ТЕР 16-06-005-01 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в) При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 счетчик (водомер) | 273 |  | 273
| 1 | ОТ |  |  | 0.4 |  | 4.87 |  | 531.8 | 23.13 | 12300.53
| 3 | ЭМ |  |  | 0.4 |  | 1.03 |  | 112.48
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1.09
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 0.4 | 0.4
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 0.4 | 0.4
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 0.4 | 0.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
| H48 | КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ |  | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 0.4 | 44.77
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 0.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 644.28
|  | ФОТ | [6 empty] | 531.8 |  | 12300.53
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 |  | 121 |  |  | 643.48 |  | 14883.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 |  | 72 |  |  | 382.9 |  | 8856.38
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1670.66
29 | ТЕР 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 273 |  | 273
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 4.87 |  | 1528.94 | 23.13 | 35364.38
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 1.03 |  | 351.49
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 1.09 |  | 297.57
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 128.72
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.99 |  | 2178
|  | ФОТ | [6 empty] | 1528.94 |  | 35364.38
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1665.02 |  | 38511.81
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 935.71 |  | 21643
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4778.73
30 | ТЦ_102_74_742100440_00.00.0000_02 | Опломбировка счетчиков | шт | 273 |  | 273 | 275 |  | 9662.16 | 7.77 | 75075
Формула ценообразования: 330/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9662.16
| Установка арматуры | [21 empty] | Установка арматуры
31 | ТЕР 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |  | 2
Объём: 1+1
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 33.38 |  | 76.77 | 23.13 | 1775.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 9.27 |  | 23.18
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  | 0.33 |  | 0.83 | 23.13 | 19.2
| 4 | М |  |  |  |  | 219.7 |  | 439.4
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.91 | 1.15 | 6.69
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 262.35 |  | 539.35
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.6 |  | 1794.89
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 84.51 |  | 1954.64
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 47.49 |  | 1098.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 671.35
32 | ТССЦ 302-0205 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 624.53 |  | 624.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 624.53
33 | ТССЦ 301-1678 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 1 | 833.88 |  | 833.88
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 833.88
34 | ТЕР 16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 18.31 |  | 42.11 | 23.13 | 974
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 6.91 |  | 17.28
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 145.3 |  | 290.6
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.46 | 1.15 | 3.36
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 170.52 |  | 349.99
|  | ФОТ | [6 empty] | 42.11 |  | 974
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 45.86 |  | 1060.69
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 25.77 |  | 596.09
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 421.62
35 | ТССЦ 302-1493 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм | шт. | 9 |  | 9 | 85.38 |  | 768.42
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 768.42
36 | ТССЦ 302-1492 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 4 |  | 4 | 60 |  | 240
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 240
37 | ТССЦ 302-1491 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 2 |  | 2 | 38.95 |  | 77.9
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 77.9
38 | ТССЦ 302-1490 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 27 |  | 27 | 29.96 |  | 808.92
Объём: 7+20
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 808.92
39 | ТССЦ 302-1426 прим. | Краны муфтовые латунные 11Б1бк д давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 11 |  | 11 | 56.41 |  | 620.51
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 620.51
40 | ТССЦ 302-1252 | Краны муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 8 |  | 8 | 36.3 |  | 290.4
Объём: 6+2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 290.4
41 | ТССЦ 302-1197 прим. | Краны муфтовые латунные 11Б10бк1 давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 22 |  | 22 | 23.21 |  | 510.62
Объём: 2+19+1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 510.62
42 | ТЦ_18.1.09.12_74_6165086674_17.03.2023_02 | Кран шаровой латунь 11б27фт1м ду 15 ру40 вр/"американка" полнопроходной бабочка valfex vf.227.lb1.012 | шт | 273 |  | 273 | 245.83 |  | 8637.39 | 7.77 | 67112.5
Формула ценообразования: 295/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8637.39
| Полипропиленовые фасонные части | [21 empty] | Полипропиленовые фасонные части
43 | ТССЦ 302-1251 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.110мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
44 | ТССЦ 302-1251 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм/прим.902мм/ | шт. | 1 |  | 1 | 182 |  | 182
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182
45 | ТССЦ 507-4338 прим. | Фланец полипропиленовый , диаметр 90 мм | шт. | 1 |  | 1 | 60.15 |  | 60.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 60.15
46 | ТССЦ 507-4307 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 157.87 |  | 315.74
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 315.74
47 | ТССЦ 507-3177 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм | шт. | 3 |  | 3 | 47.92 |  | 143.76
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 143.76
48 | ТССЦ 507-3175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 60 |  | 60 | 7.61 |  | 456.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 456.6
49 | ТССЦ 507-3175 прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 40 |  | 40 | 7.61 |  | 304.4
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 304.4
50 | ТССЦ 507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 546 |  | 546 | 1.56 |  | 851.76
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 851.76
51 | ТССЦ 507-3321 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х25х110 мм | шт. | 1 |  | 1 | 105.33 |  | 105.33
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 105.33
52 | ТССЦ 507-3317 прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм | шт. | 3 |  | 3 | 48.61 |  | 145.83
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 145.83
53 | ТССЦ 507-3317 прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х32х90 мм | шт. | 1 |  | 1 | 48.61 |  | 48.61
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48.61
54 | ТССЦ 507-3314 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм | шт. | 6 |  | 6 | 35.17 |  | 211.02
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 211.02
55 | ТССЦ 507-3314 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм | шт. | 3 |  | 3 | 35.17 |  | 105.51
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 105.51
56 | ТССЦ 507-3301 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт. | 180 |  | 180 | 5.45 |  | 981
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 981
57 | ТССЦ 507-3297 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 95 |  | 95 | 2.98 |  | 283.1
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 283.1
58 | ТССЦ 507-5059 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 20 |  | 20 | 2.39 |  | 47.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 47.8
59 | ТССЦ 507-5071 прим. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х25 мм | шт. | 1 |  | 1 | 20.59 |  | 20.59
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20.59
60 | ТССЦ 507-5057 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 10 |  | 10 | 1.2 |  | 12
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12
61 | ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_17.03.2023_02 | Соединитель латунь никель американка Ду 32 (1 1/4") прямой ВР/НР | шт | 6 |  | 6 | 416.08 |  | 321.3 | 7.77 | 2496.5
Формула ценообразования: 499.3/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 321.3
62 | ТЦ_24.3.05.07_74_7451209375_17.03.2023_02 | Муфта PP-R комбинированная под ключ белая ВР Дн 40х1 1/4" VALFEX | шт | 11 |  | 11 | 208.25 |  | 294.82 | 7.77 | 2290.75
Формула ценообразования: 249.9/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 294.82
63 | ТЦ_24.3.05.07_74_7810216924_17.03.2023_02 | Муфта PPR полипропиленовая комбинированная 20х1/2" ВР | шт | 275 |  | 275 | 36.5 |  | 1291.91 | 7.77 | 10038.16
Формула ценообразования: 43.07/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1291.91
64 | ТССЦ 507-5015 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 2 |  | 2 | 48.28 |  | 96.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 96.56
65 | ТССЦ 507-5014 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм | шт. | 5 |  | 5 | 29.65 |  | 148.25
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 148.25
66 | ТССЦ 507-5013 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 15 |  | 15 | 12.98 |  | 194.7
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 194.7
67 | ТССЦ 507-5010 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 66 |  | 66 | 2.41 |  | 159.06
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 159.06
68 | ТССЦ 507-5009 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 36 |  | 36 | 1.3 |  | 46.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 46.8
69 | ТССЦ 507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 19 |  | 19 | 0.67 |  | 12.73
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12.73
| Гидравлическое испытание трубопровода | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопровода
70 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.165 |  | 0.165
Объём: 1.5+5+10
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 13.99 | 23.13 | 323.59
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 3.05
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 5.47 |  | 0.9
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.95
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 94.03 |  | 17.94
|  | ФОТ | [6 empty] | 13.99 |  | 323.59
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 15.24 |  | 352.39
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 8.56 |  | 198.04
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 41.74
71 | ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.26 |  | 1.26
Объём: 2+124
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 73.75 |  | 106.86 | 23.13 | 2471.67
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 14.81 |  | 23.33
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 14.18 |  | 17.87
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 7.26
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 102.74 |  | 148.06
|  | ФОТ | [6 empty] | 106.86 |  | 2471.67
| Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 116.37 |  | 2691.65
| Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 65.4 |  | 1512.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 329.83
| Общестроительные работы | [21 empty] | Общестроительные работы
72 | ТССЦ 301-1224 прим. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 270 |  | 270 | 13.2 |  | 3564
Объём: 90.4+179.6
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3564
73 | ТЕР 09-03-050-01 | Монтаж профиля стоечного | 100 м плинтуса | 0.65 |  | 0.65
Объём: 19+46
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 150.27 |  | 112.33 | 23.13 | 2598.19
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.74 |  | 21.73
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 52.34 |  | 34.02
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.8 | 1.15 | 9.57
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 229.35 |  | 168.08
73.1 | ТССЦ 201-0822 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.004 |  | -0.0026 | 10920.01 |  | -28.39
Объём: (0.65)*(-0.004)
|  | ФОТ | [6 empty] | 112.33 |  | 2598.19
| Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 94.02 |  | 2174.69
| Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 59.2 |  | 1369.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 292.91
74 | ТССЦ 201-0807 прим. | Профиль стоечный ПС 100/50/0,6 | м | 46 |  | 46 | 11.07 |  | 509.22
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 509.22
75 | ТССЦ 201-0808 прим. | Профиль стоечный ПС-6 150/50/0,6 | м | 19 |  | 19 | 12.44 |  | 236.36
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 236.36
76 | ТССЦ 101-0535 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0.04526 |  | 0.04526 | 5597.77 |  | 253.36
Объём: 0.31*146/1000
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 253.36
77 | ТЕРр 69-2-1 прим | Рассверливание отверстий в перекрытиях для демонтажа трубопровода | 100 отверстий | 2.74 |  | 2.74
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 59.18 |  | 162.15 | 23.13 | 3750.53
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.62 |  | 29.1
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.49 |  | 15.04
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 69.8 |  | 191.25
|  | ФОТ | [6 empty] | 162.15 |  | 3750.53
| Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 149.18 |  | 3450.49
| Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 71.35 |  | 1650.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 411.78
78 | ТЕР 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.35 |  | 0.35
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 564.29 |  | 197.5 | 23.13 | 4568.18
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.78 |  | 9.02
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 732.34 |  | 256.32
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 55.16 |  | 19.31
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1322.41 |  | 462.84
78.1 | ТССЦ 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | -0.0011 |  | -0.000385 | 722.97 |  | -0.28
Объём: (0.35)*(-0.0011)
78.2 | ТССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.09 |  | -0.0315 | 806 |  | -25.39
Объём: (0.35)*(-0.09)
|  | ФОТ | [6 empty] | 197.5 |  | 4568.18
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 203.43 |  | 4705.23
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 116.53 |  | 2695.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 757.13
79 | ТССЦ 104-1225 | Вата минеральная <ISOVER> Классик-Твин-50 | м3 | 1.2 |  | 1.2 | 283.91 |  | 340.69
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 340.69
80 | ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0553 |  | 0.0553 | 11780 |  | 651.43
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 651.43
81 | ТЕРр 61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.395 |  | 0.395
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 310.89 |  | 122.8 | 23.13 | 2840.36
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.79 |  | 4.26
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.23 |  | 2.07 | 23.13 | 47.88
| 4 | М |  |  |  |  | 341.35 |  | 134.83
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 29.58 |  | 11.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 |  | 0.13
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.03 |  | 261.89
|  | ФОТ | [6 empty] | 124.87 |  | 2888.24
| Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 111.13 |  | 2570.53
| Пр/774-095.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 54.94 |  | 1270.83
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 427.96
82 | ТЕРр 62-1-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.395 |  | 0.395
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 147.72 |  | 58.35 | 23.13 | 1349.64
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.47 |  | 2.56
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.63 |  | 0.64 | 23.13 | 14.8
| 4 | М |  |  |  |  | 26.66 |  | 10.53
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.3 |  | 5.65
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.1 |  | 0.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 180.85 |  | 71.44
|  | ФОТ | [6 empty] | 58.99 |  | 1364.44
| Пр/812-096.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 53.09 |  | 1228
| Пр/774-096.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  | 27.14 |  | 627.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 151.67
83 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 38.6 |  | 38.6
| 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 44.14 |  | 1959.37 | 23.13 | 45320.23
| 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 26.58 |  | 1282.49
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 23.13
| 4 | М |  |  |  |  | 587.19 |  | 22665.53
| H3 | КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ) |  | 1.25 | 1.25
| H4 | КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |  | 1.25 | 1.25
| H5 | КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ |  | 1.15 | 1.15
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.52 | 1.15 | 156.25
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 657.91 |  | 25907.39
83.1 | ТССЦ 101-2466 | Краска <Армофиниш> | л | -1.438 |  | -55.5068 | 353 |  | -19593.9
Объём: (38.6)*(-1.438)
83.2 | ТССЦ 101-2481 | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | -15 |  | -579 | 2.2 |  | -1273.8
Объём: (38.6)*(-15.0)
83.3 | ТССЦ 113-0394 | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | -0.02 |  | -0.772 | 279 |  | -215.39
Объём: (38.6)*(-0.02)
83.4 | ТССЦ 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0.033 |  | -1.2738 | 60 |  | -76.43
Объём: (38.6)*(-0.033)
|  | ФОТ | [6 empty] | 1959.37 |  | 45320.23
| Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 1710.53 |  | 39564.56
| Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 916.01 |  | 21187.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7374.41
84 | ТССЦ 104-0278 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 157.3 |  | 157.3 | 36.07 |  | 5673.81
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5673.81
85 | ТССЦ 104-0277 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 2.2 |  | 2.2 | 22.16 |  | 48.75
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48.75
86 | ТССЦ 104-0276 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 50.6 |  | 50.6 | 18.79 |  | 950.77
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 950.77
87 | ТССЦ 104-0301 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 104.5 |  | 104.5 | 8.01 |  | 837.05
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 837.05
88 | ТССЦ 104-0300 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 79.2 |  | 79.2 | 6.38 |  | 505.3
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 505.3
89 | ТССЦ 104-0268 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 6.05 |  | 6.05 | 4.76 |  | 28.8
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.8
90 | ТССЦ 104-0267 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 23.1 |  | 23.1 | 4.18 |  | 96.56
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 96.56
91 | ТССЦ 104-0265 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 1.65 |  | 1.65 | 3.6 |  | 5.94
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5.94
92 | ТССЦпг 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.182 |  | 0.182
Объём: 0.91*0.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 0.96 | 10.55 | 10.13
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 5.56
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 10.55
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.5777 |  | 0.11
|  | ЗТм | чел.-ч | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.21 |  | 8.06
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.96 |  | 10.13
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.96 |  | 10.13
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.58 |  | 6.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8.06
93 | ТССЦпг 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.728 |  | 0.728
Объём: 0.91*0.8
| 1 | ОТ | [7 empty] | 10.55
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3.5 |  | 2.55
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.28 | 10.55 | 2.95
| 4 | М
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 0
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.024 |  | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.12 |  | 3
|  | ФОТ | [6 empty] | 0.28 |  | 2.95
|  | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 0.28 |  | 2.95
|  | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 0.17 |  | 1.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3
94 | ТССЦпг 03-21-01-039 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км | 1 т груза | 0.91 |  | 0.91 | 28.42 |  | 25.86
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.86
95 | ТЦ_102_74_7438030026_00.00.0000_02 | Утилизация отходов строительных | т | 0.91 |  | 0.91 | 1600 |  | 187.39 | 7.77 | 1456
Формула ценообразования: 1920/1.2
| H46 | % ВЫПОЛHЕHИЯ РАБОТ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.39
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 145986.86 |  | 936741.3 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 145986.86 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 33630.91 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2908.18 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 62.75 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 109410.85 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 33693.66 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 35161.08 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 19487.22 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 200635.16 | [14 empty] | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20394.97 |  | 158468.91 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 145986.86 |  | 1659076.06 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по РАЗДЕЛУ 1
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 33630.91 |  | 777882.95 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2908.18 |  | 30681.3 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 109410.85 |  | 850122.3 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 |  | 389.51 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 33693.66 |  | 779334.36 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 35161.08 |  | 813263.32 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 19487.22 |  | 450731.96 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [21 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [21 empty] | Всего прочие затраты
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 200635.16 |  | 2923071.34 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20394.97 |  | 158468.91 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [21 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 2787.87 |  | 2787.87 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 3.86 |  | 3.86 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 33630.91 |  | 777882.95 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 2908.18 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 2908.18 |  | 30681.3 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 62.75 |  | 1451.41 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 66687.1 |  | 158468.91 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 66687.1 |  | 518158.77 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 35161.08 |  | 813263.32 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 19487.22 |  | 450731.96 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 42723.75 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 42723.75 |  | 331963.54 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат материалов (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | Всего возврат оборудования (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС | [8 empty] | 584614.27 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС | [8 empty] | 3507685.61 | [12 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 145986.86 |  | 936741.3 | [12 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 145986.86 | [14 empty] | Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты без нр и сп | [21 empty] | Итого прочие затраты без нр и сп
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 33630.91 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2908.18 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата механизаторов | [6 empty] | 62.75 | [14 empty] | оплата механизаторов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 109410.85 | [14 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | [14 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 33693.66 | [14 empty] | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 35161.08 | [14 empty] | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 19487.22 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого оборудование (в базисном уровне цен)
|  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по Разделу (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 200635.16 | [14 empty] | Итого по Разделу (в базисном уровне цен)
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20394.97 |  | 158468.91 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
|  | оборудование, отсутствующие в СНБ | [21 empty] | оборудование, отсутствующие в СНБ
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [21 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [6 empty] | 145986.86 |  | 1659076.06 | [12 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете
|  | в том числе | [21 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 33630.91 |  | 777882.95 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2908.18 | 10.55 | 30681.3 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 109410.85 | 7.77 | 850122.3 | [12 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 36.92 | 10.55 | 389.51 | [12 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 33693.66 |  | 779334.36 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 35161.08 |  | 813263.32 | [12 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 19487.22 |  | 450731.96 | [12 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 200635.16 |  | 2923071.34 | [12 empty] | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО с понижением (- 626 693,01) согласно Постановления № 679-П от 30.11.2022г. | [8 empty] | 2296378.33 | [12 empty] | в том числе
|  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 1596.74 |  | 1596.74 | [12 empty] | Нормативные затраты труда рабочих
|  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 1.79 |  | 1.79 | [12 empty] | Нормативные затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы с НР и СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы с НР и СП
|  | Строительные работы ЗПР | [6 empty] | 19303.44 |  | 446488.58 | [12 empty] | Строительные работы ЗПР
|  | Строительные работы ЭМ | [6 empty] | 1316.98 | [14 empty] | Строительные работы ЭМ
|  | Строительные работы ЭМ. Индекс | [6 empty] | 1316.98 | 10.55 | 13894.14 | [12 empty] | Строительные работы ЭМ. Индекс
|  | Строительные работы ЗПМ | [6 empty] | 29.06 |  | 672.13 | [12 empty] | Строительные работы ЗПМ
|  | Строительные работы МР | [6 empty] | 23723.43 |  | 91762.22 | [12 empty] | Строительные работы МР
|  | Строительные работы МР. Индекс | [6 empty] | 23723.43 | 7.77 | 184331.05 | [12 empty] | Строительные работы МР. Индекс
|  | Строительные работы НР | [6 empty] | 20160.9 |  | 466313.93 | [12 empty] | Строительные работы НР
|  | Строительные работы СП | [6 empty] | 11172.96 |  | 258426.73 | [12 empty] | Строительные работы СП
|  | Монтажные работы ЗПР | [21 empty] | Монтажные работы ЗПР
|  | Монтажные работы ЭМ | [21 empty] | Монтажные работы ЭМ
|  | Монтажные работы ЭМ. Индекс | [7 empty] | 10.55 | [13 empty] | Монтажные работы ЭМ. Индекс
|  | Монтажные работы ЗПМ | [21 empty] | Монтажные работы ЗПМ
|  | Монтажные работы МР | [6 empty] | 38378.25 | [14 empty] | Монтажные работы МР
|  | Монтажные работы МР. Индекс | [6 empty] | 38378.25 | 7.77 | 298199 | [12 empty] | Монтажные работы МР. Индекс
|  | Монтажные работы НР | [21 empty] | Монтажные работы НР
|  | Монтажные работы СП | [21 empty] | Монтажные работы СП
|  | Пусконаладочные работы ЗПР | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПР
|  | Пусконаладочные работы ЭМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЭМ
|  | Пусконаладочные работы ЗПМ | [21 empty] | Пусконаладочные работы ЗПМ
|  | Пусконаладочные работы МР | [21 empty] | Пусконаладочные работы МР
|  | Пусконаладочные работы НР | [21 empty] | Пусконаладочные работы НР
|  | Пусконаладочные работы СП | [21 empty] | Пусконаладочные работы СП
|  | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен) | [21 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ (в базисном уровне цен)
|  | НДС 20% | [8 empty] | 459275.67 | [12 empty] | НДС
|  | ВСЕГО СМР | [8 empty] | 2755654 | [12 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Справочно
|  | Строительный контроль-2,14% | [8 empty] | 58970.9956
|  | ИТОГО | [8 empty] | 2814625
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [6 empty] | 20394.97 |  | 158468.91
Возврат металлома ЧелсЦена, часть I , п. 08.01.628 -4,872*17000 *1,2*0,95= - 94 419,36 руб
| Составил: | Инженер-сметчик Отдела строительного контроля Л.В. Хоменко
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал» А.Е. Бакунов
(должность, подпись, Ф.И.О)